# Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» _______________Д.А.Анищенко «_____»______________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _______________ А.Н. Мелузов «_____»______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 2э_44_108

На оказание услуги по обслуживанию кондиционеров на цифровых узлах связи филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

(ПЗ 2026)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр» _______________ А.Н. Дубенцов «____»______________2026 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр» – «Костромаэнерго» _____________А.А.Шибаев «_____»_____________2026 г. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ТКиС  департамента

развития и эксплуатации автоматизированных

систем диспетчерского управления

ПАО «Россети Центр»

_______________А.А.Степин

«____»______________2026 г.

2026 год.

Содержание

1. Общие данные	3

2. Сроки начала и окончания оказания услуг	3

3. Требования к Исполнителю	3

4. Требования к содержанию услуг	3

5. Правила приёмки и контроля услуг	4

6. Гарантийные обязательства	4

7. Меры по предоставлению национального режима ………………………………………………………….4

Приложение № 1	5

Приложение № 2	7

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее — TЗ) на оказание услуг по обслуживанию (далее — ТО) кондиционеров на цифровых узлах связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», а также требования к организации, оказывающей услугу.

Заказчик: ПАО «Россети Центр»

Место нахождения юридического лица: 119017, Россия, г. Москва, ул. М.Ордынка, д.15

ИНН 6901067107, КПП 440102001

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Фактический адрес: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 53

Основная цель: выбор Исполнителя для заключения договора на оказание услуг по обслуживанию кондиционеров для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго». Для принятия решения о выборе Исполнителя участники конкурса представляют прейскурантную стоимость текущего ТО кондиционеров, приведенных в Приложении 1.

2. Сроки начала и окончания оказания услуг

Начало: С момента заключения договора

Окончание: 25.12.2026 г.

3. Требования к Исполнителю

- опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг по обслуживанию кондиционеров не менее 2-х лет;

- наличие квалифицированного персонала для надлежащего оказания услуг по техобслуживанию и ремонту кондиционеров.

4. Требования к содержанию услуг

Исполнитель обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ТО оборудования Заказчика.

Выполнение ТО оборудования Заказчика, производится на основании перечня эксплуатируемого оборудования (Приложение № 1) и перечня работ по ТО оборудования (Приложение №2).

Техническое обслуживание оборудования производится в сроки, указанные в Приложении 1.

Исполнитель выполняет диагностику оборудования, производит работы в соответствии с перечнем (Приложение №2).

Расходные материалы (в том числе хладагент), используемые при ТО, приобретаются Исполнителем за счёт собственных средств.

После выполнения ТО оборудования, оформляется акт выполненных работ, с указанием наименования, модели, адреса установки и перечня выполненных работ.

Исполнитель должен оказывать оперативные телефонные консультации персоналу Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования в течение года с
момента выполнения работ.

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения ТО оборудования

Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки оказания ТО третьими лицами возлагается на Исполнителя.

Результатом выполненных работ‚ является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

5. Правила приёмки и контроля услуг

Все оборудование по факту завершения работ проходит входной контроль, осуществляемый — представителями филиала — ПАО «Россети Центр» -«Костромаэнерго» при оформлении акта сдачи-приемки услуг по ТО. Исполнитель обязан предоставить акты выполненных работ. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 5 рабочих дней.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оказываемые услуги наступает с момента подписания сторонами Акта и действует в течение 6 месяцев.

7. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 33.12.18.000 | Не применяется |

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТиТК | Ганецкий М. З. |  |  |

Приложение № 1

к техническому заданию на оказание

услуг по ТО кондиционеров

ПАО «Россети Центр»-

«Костромаэнерго»

Перечень эксплуатируемого оборудования

| № | Объект (ИА, ПО, РЭС, ПС), с указанием адреса | Марка кондиционера | Кол -во | Сроки ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 157800 г.Нерехта, ул. Энергетиков, д. 15а, ПС110кВ Нерехта-1, узел связи | Midea MS11D-12HRDN1 | 1 | июнь |
| 2 | 157912 Островский p-н, д. Ивахово, ПС110кВ Красная Поляна ОПУ | GREE GWH12NB-K3NNE1A, 3200 | 1 | июнь |
| 3 | 157860 Судиславский р-н, п. Глебово, ул. Полевая, 13, ПС110кВ Судиславль ОПУ | GREE GWH12NB-K3NNE1A, 3200 | 1 | июнь |
| 4 | 157900, Островское с/п ул. Заовражная д. 31, Островский PЭC, узел связи. | GREE GWH12NB-K3NNE1A, 3200 | 1 | июнь |
| 5 | 157940‚ п. Красное-на-Волге ул. Подстанция д 2А, Красносельский РЭС, узел связи | GREE GWH12NB-K3NNE1A, 3200 | 1 | июнь |
| 6 | 157090, Сусанинский p-н, д. Зогзино, ул. Эл. сети, д.2, ПС110кВ Сусанино ОПУ | GREE GWH12NB-K3NNE1A | 1 | июнь |
| 7 | 157876, Александровское с/п п. Александровское ПС 110кB Александрово, ОПУ | GREE GWHO7NB | 1 | июнь |
| 8 | 156001, г. Кострома Березовый проезд, 34 ПС110кB Южная, ЯТС | Lessar LU-H12KFA2 | 1 | июнь |
| 9 | 157202 г. Галич ул. Энергетиков 9, здание Гранит, АТС | Kitano TAG-12CHHSA/BQ(E)I | 1 | июнь |
| 10 | 157202 г. Галич ул. Энергетиков 9, здание Гранит, ТК Гранит | Kitano TAG-12CHHSA/BQ(E)I | 1 | июнь |
| 11 | 157202 г. Галич ул. Энергетиков 9, здание Гранит, ЛАЗ | Kitano TAG-18CHHSA/BQ(E)I | 1 | июнь |
| 12 | 157202 г. Галич ул. Энергетиков 9, здание Гранит, АТС | Mitsubishi SRK28HG | 1 | июнь |
| 13 | 157170 г. Солигалич, ул. Энергетиков 2, ПС110кВ Солигалич, JIA3 | Gree GWH12NB-K3NNB3A/I | 1 | июнь |
| 14 | 157000 г.Буй, ул. 10-й Годовщины Октября 1Б, ЛАЗ | Gree GWH12NB-K3NNB3A/I | 1 | июнь |
| 15 | 157330, Костромская обл., г. Нея, ул. Энергетиков д. 11 | Kitano TAC-18CHSA/BQ(E)/O, 5280 Вт | 1 | июнь |
| 16 | 157330, Костромская обл., г. Нея, ул. Энергетиков д. 11 | Mitsubishi SRK20HG, 2360 Вт | 1 | июнь |
| 17 | 157330, Костромская обл., г. Нея, ул. Энергетиков д.11 | Samsung AW05NOB, 1470 Вт | 1 | июль |
| 18 | 157330, Костромская обл., г. Нея, ул. Энергетиков д.11 | LG WO5LC (TWC056HGAAO), 1472 Вт | 1 | июль |
| 19 | 157330, Костромская обл., г. Нея, ул. Энергетиков д.11 | LG WO09LHR (LWC0961PHG), 2636 Вт | 1 | июль |
| 20 | 157330, Костромская обл., п. Кадый, ул. Энергетиков д.1 | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 21 | 157260, Костромская обл. п. Антропово, ул. Советская, д.28 | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 22 | 157460, Костромская обл., Макарьевский р-н, д. Киселиха ИС110кВ Макарьев-1 | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 23 | 157440, Костромская обл., г. Кологрив, ул.Энергетиков, д. 9 | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 24 | 157420, Костромская обл., с. Георгиевское, ул.Октябрьская, д. 2 | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 25 | 157270, Костромская обл., п. Парфеньево, ул.Кирпичная, д. 1 | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 26 | 157460, Костромская обл. г. Макарьев, ул.Дорожная, д. 4 | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 27 | 157322, Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Гусево, ПC110кB Гусево | Gree GWHI12NB-K3NNB3A/I, 3223 Вт | 1 | июль |
| 28 | 157443, Костромская обл., Кологривский p-H., с. Ильинское, ПС110кВ Ильинское | KENTATSU KFRH53HFANI1, 5270 Вт | 1 | июль |
| 29 | 157510, Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский ул. Подстанция-110 д. 1а | Mitsubishi SRK28HG, 2.53 кВт | 1 | июль |
| 30 | 157621, Костромская обл., Шарьинский район д. Козиониха, 75 | Midea MSE-12HR, 1500W | 1 | июль |
| 31 | 157580, Костромская обл., п. Поназырево ул. Вокзальная, 29 | GREE СWН12МВ-КЗММВЗА, 3200W | 1 | июль |
| 32 | 157580, Костромская обл., п. Павино ул. Скочилова,42 ПС110 | Midea MSE-12HR, 1500W | 1 | июль |
| 33 | 157760, Костромская обл., п. Вохма пер. Юбилейный д.1а | Midea MSE-12HR, 1500W | 1 | июль |
| 34 | 157780, Костромская обл., п. Боговарово ул. Победы., д. 16а | Kitano TAC-09CHSA/BQ(E), 2780 Вт | 1 | июль |

Приложение № 2

к техническому заданию на оказание услуг

по ТО кондиционеров

«Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Перечень работ по ТО кондиционеров

- Внешний осмотр на отсутствие утечек хладагента.

- Очистка от загрязнения и пыли наружных поверхностей внутреннего блока.

- Очистка воздухозаборной решетки и воздуховыпускных отверстий внутреннего блока.

- Очистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока.

- Очистка воздухоочистительных фильтров внутреннего блока.

- Проверка кондиционера на функционирование со снятием тепловых характеристик.

- Осмотр коммуникационных линий на предмет их повреждения, восстановление теплоизоляции.

- Проверка герметичности системы.

- Манометрический контроль давления хладагента.

- Дозаправка кондиционера хладагентом (при необходимости).

- Контроль и промывка дренажной системы (при необходимости).

- Восстановление теплообменных характеристик конденсатора внешнего блока 
(при необходимости).