ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

1. Наименование продукции: Трансформатор тока

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1.1 Спецификация №1 – для филиала «Амурские электрические сети»

| № п/п | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника****************************************************** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Карта заказа трансформаторов тока ТПЛ-СВЭЛ-10-3-0,5S/0,5S/10P-5/10/15-300/5 У2 б 31,5кА на ПС 35 кВ Прогресс Ф-11 в количестве 2 шт. согласно Приложения №1 | шт. | 2 | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  |  |

2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
|  | С даты заключения договора | в течение 90 календарных дней с даты заключения договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Срок гарантии | Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2 |  | Оборудование должно быть новым 2025-2026гг. выпуска, серийного выпуска, ранее не используемым | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 |  | Оборудование должно соответствовать техническим параметрам, указанным в Приложениях №1 | -//- | Представить заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1 к ТП |  |
| 1.4 |  | Оборудование должно быть серийного производства, подтвержденного документально (декларация соответствия) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 |  | Нормативный срок службы не менее 30 лет с даты изготовления | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 |  | Межповерочный интервал не менее 8 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 |  | Дата поверки не ранее 1 квартала 2026 года | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требование к безопасности |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». | Способ подтверждения: указание ГОСТа | -//- |  |
| 3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, по ГОСТ 14254-2015 должна соответствовать: IP41 | Способ подтверждения: указание ГОСТа | -//- |  |
| 3.2 |  | Оборудование должно соответствовать по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических факторов группе М7 по ГОСТ 17516.1. | Способ подтверждения: указание ГОСТа | -//- |  |
| 3.3 |  | Оборудование должно соответствовать требованиям технических условий ТУ 3114-026-11703970-05 | Способ подтверждения: указание ТУ | -//- |  |
| 4. | Требование к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
| 4.1 | Климатическое исполнение поставляемого оборудования | В части воздействия климатических факторов оборудование должно соответствовать исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 | Способ подтверждения: указание климатическое исполнение | -//- |  |
| 5. | Требования к эквивалентной продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Не допускаются эквиваленты | Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | -//- |  |  |
| 6. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 6.1 |  | По Спецификации №1: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Благовещенск, Дальневосточной ж.д., код станции – , при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 675000, г. Благовещенск, ул. Театральная . | Способ подтверждения: согласие | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение 1. Карта заказа трансформаторов тока ТПЛ-СВЭЛ-10-3-0,5S/0,5S/10P-5/10/15-300/5 У2 б 31,5кА на ПС 35 кВ Прогресс ф-11  в количестве 2 шт.

Приложение 1.

Карта заказа трансформаторов тока ТПЛ-СВЭЛ-10-3-0,5S/0,5S/10P-5/10/15-300/5 У2 б 31,5кА на ПС 35 кВ Прогресс Ф-11 в количестве 2 шт. СП ВЭС АЭС

|  | Требования заказчика |  |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра |  | Значение |  |
| Основные характеристики: |  |  |  |  |
| 1 | Наименование производителя |  | ООО "СВЭЛ - Измерительные трансформаторы", г.Екатеринбург |  |
| 2 | Количество, шт. |  | 2 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |
| 5 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 6 | Номинальный первичный ток, А |  | 300 |  |
| 7 | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |
| 8 | Количество вторичных обмоток, шт. |  | 3 |  |
| 9 | Односекундный ток термической стойкости Iт, кА |  | 31,5 |  |
| 10 | Номинальная нагрузка обмотки для учёта, ВА |  | 5 |  |
| 11 | Номинальная нагрузка обмотки для измерения, ВА |  | 10 |  |
| 12 | Номинальная нагрузка обмотки для защиты, ВА |  | 15 |  |
| 13 | Ток электродинамической стойкости, Iд, кА |  | 81 |  |
| 14 | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |  |
| 15 | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не менее |  | 10 |  |
| 16 | Климатическое исполнение |  | У2 |  |
| 17 | Класс точности | обмотка №1 | 0,5S |  |
|  |  | обмотка №2 | 0,5S |  |
|  |  | обмотка №3 | 10P |  |
| 18 | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) |  | 400х198х235 |  |
| 19 | Вес, кг |  | Не более 28.5 |  |

****************************************************** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.