## Sheet1
	Технические требования «ОКПД2 27.11.42.000 Поставка оборудования для измерения первичного тока в рамках инвестиционной программы для филиала «Амурские электрические сети»»

	№		Наименование оборудования					Ед.изм		Кол-во

	1		Трансформатор тока измерительный ТПЛ-СВЭЛ-10-3-0,5S/0,5S/10P-5/10/15-300/5 У2 б 31,5 кА / (Согласно опросному лист ПС Прогресс)					шт.		2
	2		Трансформатор тока 10 кВ ТЛП-10-6-М1-0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-400/5 УХЛ2 / (Согласно опросному листу ПС Амур)					шт.		1
	3		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10-III-М-8-0,5S/0,5S/10PR-300/5 УХЛ2 / (Согласно опросному листу ПС Северная)					шт.		4
	4		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.1-0,5S/0,5S/ 10PR-10/5/15-150/5 УХЛ2 / (Согласно схемы и опросного листа ПС Поздеевка)					шт.		2
	5		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10-8-0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-300/5 УХЛ2 / (Согласно схемы и опросного листа ПС Дачная)					шт.		2
	6		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10-8-0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-300/5 УХЛ2 / (Согласно опросному листу и схемы ПС Новая)					шт.		2
	7		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10М-21,1 0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-300/5 10 кВ / (Согласно опросному листу и схемы ПС Раздольное)					шт.		2
	8		Трансформатор тока ТПЛ-СВЭЛ-10-3 0.5S/0.5S/10PR-5/10/15-300/5 / (Согласно опросному листу и схемы, ПС Томь)					шт.		2
	9		Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1) 0.5S/0.5S/10P 10/10/15ВА 100/5А У2 / (Согласно опросному листу ПС Хвойная)					шт.		2
	10		Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0.5S/0.5S/10Р-10/10/15-50/5 У2 / (Согласно опросному листу ПС Хвойная)					шт.		2
	11		Трансформатор тока ТОЛ-10 450/5 0,5s/0,5/10Р УХЛ1 / (Согласно опросному листу ПС Северная)					шт.		2
	12		Трансформатор тока ТШП-0,66 (1200/5А) / ТП (Согласно опросному листу ТП 10/0,4 кВ № 277)					шт.		12
	13		Трансформатор тока ТШП 0,66 (400/5А) / (Согласно опросному листу ТП 10/0,4 кВ № 277)					шт.		6
	14		Трансформатор тока ТШП-0,66 (1000/5А) / (Согласно опросному листу ТП 10/0,4 кВ № 280)					шт.		12
	15		Трансформатор тока ТОЛ-10-I-8-0.5S/0.5S/10P-10/10/15-400/5 У2 / (Согласно опросному листу и схемы ПС 110 кВ Северная)					шт.		2
	16		Трансформатор тока измерительный ТОЛ-СВЭЛ-10-8 0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-600/5 10 кВ (Согласно опросному листу и схеме) ПС Портовая					шт.		2
	17		Трансформатор тока измерительный ТЛП-10-6-М1-0,5S/0,5S/10P-5/10/15-600/5 У2 10 кВ (Согласно опросному листу и схеме) ПС Амур					шт.		3
						60
1. Срок поставки: 60 календарных дней с заключения договора. / 2. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС», / Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. / 3. Дополнительные условия: / 3.1. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течении 45 календарных дней, для участников МСП - 7 рабочих дней с момента получения товара. / 3.2. Доставку до г. Благовещенска осуществляет Поставщик. Доставка должна быть включена в стоимость товара. / Место поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. / 3.3. Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат/декларация о соответствии).