Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 26.30.50.129 Поставка оросителей дренчерных водяных и пенных

для нужд Воткинского филиала

ЛОТ №0030-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3.1 Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2: 26.30.50.129 Поставка оросителей дренчерных водяных и пенных для нужд Воткинского филиала

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного Договора №1180-267-2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»», заключенного между Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковском и филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС».

Оросители дренчерные водяные и пенные предназначены для установки в системе автоматического пожаротушения трансформаторов филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД2: 26.30.50.129 Поставка оросителей дренчерных водяных и пенных для нужд Воткинского филиала | ДУS0-PНа0,77-R1/2-В1,5" ОПДР-15Нерж- УСА" | шт | 28 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 26.30.50.129 Поставка оросителей дренчерных водяных и пенных для нужд Воткинского филиала | с момента заключения договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 3.1 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2: 26.30.50.129 Поставка оросителей дренчерных водяных и пенных для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | - Тип – ДУS0-PНа0,77-R1/2-В1,5"ОПДР-15Нерж- УСА"; - Условный проход (Dy) – 15 мм; - Присоединительная резьба – R1/2; - Материал – нержавеющая сталь; - Интенсивность орошения водой: - Р= 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) - от 0,154… 0,162 л/(с∙м²); - Р= 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) - от 0,23… 0,25 л/(с∙м²). - Площадь, защищаемая одним оросителем, при наименьшем давлении 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), не менее на высоте 2,5 метра – 12 м2; - Коэффициент производительности - 0,77; - Коэффициент равномерности орошения в диапазоне - от 0,34… 0,40. |  |  |  | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. |  | - - |  |
|  | Требования к таре и упаковке |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  | - - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат соответствия; - Паспорт; - Инструкция по монтажу; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  | - |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки. |  |  |  | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |  |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  | - |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.