БЕ 2020-010104303

ID: 085-0012889

Статья сметы затрат (источник)

Ремонт подрядным способом

Начальник Финансово – Экономического Управления Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

___________________/ Е.В. Буланова /

(подпись)                        (И.О. Фамилия)

«_____» __________________ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

___________________/ А.А. Клинков /

(подпись)                        (И.О. Фамилия)

«_____» _________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение неотложных восстановительных ремонтных работ фасадов зданий и сооружений энергообъектов (ТП, РП и др.) по заявкам, поступающим от ремонтно-эксплуатационных районов и предписаниям ОАТИ г. Москвы с оформлением в соответствии с фирменным стилем для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети в 2026-2027 г.

(для заключения рамочного договора)

Начальная (максимальная) цена лота – 122 000 000,00 рублей с НДС, в том числе НДС 22%.

Цена неизменна.

2026 г. – 91 500 000,00 рублей с НДС, в том числе НДС 22%

2027 г. – 30 500 000,00 рублей с НДС, в том числе НДС 22%

При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент снижения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость видов работ по ремонту зданий и сооружений, указанная в Приложении № 2 к Техническому заданию по каждому виду работ. Единичная стоимость работ рассчитана без учета стоимости материалов и усложняющих условий.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения

  - Выполнение неотложных восстановительных ремонтных работ фасадов зданий и сооружений энергообъектов (ТП, РП и др.) филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети в 2026-2027г. выполняются по заявкам Заказчика с целью оперативного устранения дефектов и восстановления их технических характеристик.

Работы выполняются на объектах ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

  - Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлены в Приложении № 1 к данному Техническому заданию.

  - Единичная стоимость видов работ, определяется с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022(кроме сборника на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 13, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. №69/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2025г. и размещенные в ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

зона субъекта РФ: город Москва;

С использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы.

  - В ходе выполнения работ расчётная единичная стоимость работ может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.;

корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г.;

- предельных расчетных ИПЦ и ИЦП в соответствии с пунктом 6.4. данного Технического задания.

Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика.

  - Работы выполняются по заявкам Заказчика (Приложение 3). На основании заявок Заказчика Подрядчик в течении пяти рабочих дней готовит ведомость дефектов, формируемую из перечисленных в Перечне единичных видов работ (Приложение 1), и сметный расчет в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием стоимостей единичных видов работ, перечисленных в Приложении №2, и направляет их на согласование ответственной службе Заказчика.

Работы выполняются на территории г. Москвы, командировочные расходы в сметных расчетах не предусматриваются.

  - Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий (сооружений) (Приложение №11 к Приказу ПАО «МОЭСК» № 1414 от 19.12.2019г.) с изменениями согласно Распоряжения № 233 от 02.03.2023г.  По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно «Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ», на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333.

- Требования к участнику

  - Обязательные (отборочные) требования к участникам Закупки:

    - Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В).

    - Участник должен иметь штатный или привлекаемый по договору обученный персонал из 9-х специализированных ремонтно-строительных бригад (не менее 3-х чел. в каждой). Итого 27 человек.

По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или гражданско-правовые договоры, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

    - Участник должен обладать технологическим автотранспортом в составе не менее 5-и грузопассажирских автомобилей для доставки бригад и оборудования/оснастки/инструмента к месту проведения работ.

Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования, распоряжения или иного права в отношении материальных ресурсов (ПТС, договор купли-продажи, аренды, лизинга, передаточный акт и разделительный баланс, свидетельство о собственности, данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки) и т.д.), а также пояснительную справку в свободной форме.

    - Участник должен обладать необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом, в составе:

| Оборудование/оснастка/инструмент | Кол-во |
| --- | --- |
| Инструмент для разборки строительных конструкций (перфораторы) | 9 шт. |
| Комплект инструмент для ремонта фасадов (шпатель металлический, молоток, кисть, валик и др.) | 18 шт. |
| Очки защитные | 27 шт. |
| Ручной слесарный инструмент | 9 ком. |
| Аппарат безвоздушной подачи материала | 9 шт. |
| Шлифовальная машинка электрическая (для отчистки от старой краски) | 9 шт. |

Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования, распоряжения или иного права в отношении материальных ресурсов (договор купли-продажи, аренды, лизинга, передаточный акт и разделительный баланс, свидетельство о собственности, данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки) и т.д.), а также пояснительную справку в свободной форме.

  - Для участия в торгово-закупочных процедурах и заключения договора, участнику необходимо представить расчет стоимостей единичных видов работ, рассчитанных по расценкам сметно-нормативной базе, указанной в пункте 1.3.  настоящего технического задания, в строгом соответствии с перечнем единичных видов работ (Приложение №1)

    - В составе заявки Участники предоставляют расчёт стоимостей единичных видов работ, указанных в Приложении № 1, составленных по сметным нормам сборников, указанных в п. 1.3. ТЗ.

  - Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| 1.1. Опыт работ по ремонту фасадов зданий и сооружений за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП, с ценой каждого договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота Предоставить копии договоров и актов КС-2 - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/ представлено менее 2 договоров = 0 баллов, - 2-3 договора = 30 баллов, - 4-5 договоров = 60 баллов, 6 и более договоров = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов (не менее 27 сотрудников, планируемых к привлечению для выполнения договора с приложением подтверждающих документов: трудовых договоров или трудовых книжек, договоров ГПХ, дипломов и аттестатов о профильном образовании работников в области строительства, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион»). - документы представлены на 27 сотрудников = 0 баллов, - 28-32 сотрудников, документы представлены и соответствуют критериям оценки = 60 баллов - 33-37 сотрудников, документы представлены и соответствуют критериям оценки = 80 баллов. - 38 и более сотрудников, документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - оценка (рейтинг) i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие, в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Основные технические требования на ремонт

  - Персонал, выполняющий работы в действующих электроустановках должен иметь квалификацию по электробезопасности и соответствующие права согласно ПОТЭЭ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-техническими документами на технологию производства работ, безопасность производства работ, пожарную безопасность, учитывая местные условия.

  - Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно – технической документацией (НТД), а именно:

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013 (с изм.);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- СТО 34.01-24-002-2021 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства»;

- Постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 N 651-ПП «Об утверждении норматива города Москвы "Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений»;

- «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14);

- Отраслевые стандарты (СНиП, СанПиН);

- Технические условия;

- Технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ от 2 декабря 2020г. №849н;

- ППР, разработанными подрядной организацией и согласованными с Заказчиком.

  - Неотложные и аварийно-восстановительные работы выполняются в рамках годового лимита денежных средств по индивидуальным заявкам Заказчика установленной формы.

- Контроль и приёмка из ремонта.

  - Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями ремонтно-эксплуатационного района - филиала ПАО «Россети Московский регион», осуществляют входной контроль качества применяемых материалов (в случаи необходимости подтверждая журналом входного контроля качества материалов), проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ и освидетельствование скрытых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

  - Акт освидетельствования скрытых работ оформляется с приложением фотоотчета («до» и «после»). Освидетельствования скрытых работ осуществляется путем подписания акта освидетельствования скрытых работ.

  - Приемка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с:

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013 (с изм.).

- Инструкцией «По проведению ремонта и приемки в эксплуатацию зданий, сооружений МКС-филиала ПАО «МОЭСК» утвержденная приказом №4912 от 31.12.2019 Филиал ПАО «МОЭСК» - Московские кабельные сети.

- СТО 34.01-24-002-2021 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства».

- Постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 N 651-ПП «Об утверждении норматива города Москвы "Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений».

  - Для согласования стоимости ремонтных работ, Подрядчиком направляется Заказчику согласованная ведомость дефектов, сформированная из перечня единичных видов работ (Приложение №1) и подготовленный Исполнителем сметный расчет, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ (Приложения №2) в соответствии с требованиями п. 1.3. настоящего ТЗ с учётом:

      - К итоговой сметной стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов применяется предельный расчётный ИПЦ в размере 1,0881 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 кв.  2025 года и 2026 год в целом);

      - К итоговой стоимости материалов (учтенных сметными нормами) и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,1155 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 кв. 2025 год 2026 год в целом);

      - К итоговой стоимости материалов взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный ИЦП не применяется.

  - Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки исполнительной документации, должны применяться сметные нормы, обосновывающие единичную стоимость работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной сметной нормы, использованной для расчета единичной стоимости по сборникам, указанным в пункте 1.3.  данного Технического Задания.

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

При этом:

- приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МР во ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков. Для анализа рынка использовать ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Предоставленные в электронном виде ТКП должны быть заверены КЭП подрядчика. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png;

- допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр).

  - Подрядчик готовит и оформляет все документы для приемочной комиссии.

  - Акты (КС-2) составляются за отчетный период по согласованному сметному расчёту с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: г.Москва;

- с использованием сплит – формы Минстроя России для г.Москвы,

действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов относительно стоимости аналогичных объемов работ по согласованной смете.

- Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- Фотоотчета («до» и «после») в количестве не менее 5 шт. по каждому объекту для приемки выполненных работ. Фотоотчет предоставляется в службу эксплуатации зданий и сооружений (далее СЭЗиС) Подрядчиком по средствам электронной почты или иным способом, согласованным с начальником СЭЗиС.

- Двухстороннего Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2.

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС−3.

- Счета на оплату.

- Счет-фактуры на выполнение работ.

Предоставленные в электронном виде документы должны быть заверены КЭП подрядчика.

  - Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента предоставления всей необходимой исполнительной документации. Заказчик подписывает Акт о приёмке выполненных работ или в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте Подрядчик направляет всю необходимую исполнительную документацию Заказчику на повторную приемку. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.

  - Оплата производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 30 рабочих (7 рабочих) дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Требуемые сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ по ремонту:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: 31 марта 2027 года.

- Гарантии исполнителя ремонтных работ.

  - Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами, но не менее 12 месяцев с момента приёмки работ.

  - Подрядчик гарантирует качество работ, материалов, и несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

1. Перечень единичных видов работ.

2. Перечень единичных стоимостей видов работ.

3. Форма заявки.

4. Форма дефектной ведомости

Начальник СЭЗиС                                                                              	О.С. Рыжков

Для субъектов малого и среднего предпринимательства