Приложение №1 к Техническому заданию

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора - главный инженер филиала

ПАО "Россети Московский регион"- Новая Москва

__________________________________

" ____ " __________________ 2026 г.

Перечень услуг по диагностике и техническому обслуживанию переносных приборов филиала ПАО "Россети Московский регион" – Новая Москва в 2026 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Состав работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М | Вскрытие прибора, очистка, диагностика, определение неисправных (дефектных) узлов и деталей прибора, определение неисправностей электрической схемы, замена дефектных узлов и деталей прибора; устранение неисправностей электрической схемы, сборка прибора, регулировка и настройка, проверка технических характеристик. | 20 |

|  | Перечень Указателей повреждения кабельных линий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | типа УПК-04М в филиале "Новая Москва". |  |  |  |  |  |  |
| № | Тип СИ | Зав.№ | Дата | Дата | МАИ | Дата | РЭС |
| п/п |  |  | выпуска | аттестации |  | очеред. ат. |  |
| 1 | УПК-04М | 2321 | 01.01.2018 | 25.07.2023 | 60 | 25.07.2028 | МРЭС |
| 2 | УПК-04М | 3341 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ТРЭС |
| 3 | УПК-04М | 3343 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ТРЭС |
| 4 | УПК-04М | 3344 | 01.01.2024 | 08.11.2024 | 60 | 08.11.2029 | ТРЭС |
| 5 | УПК-04М | 3345 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 6 | УПК-04М | 3346 | 01.01.2024 | 13.09.2024 | 60 | 13.09.2029 | МРЭС |
| 7 | УПК-04М | 3347 | 01.01.2024 | 13.09.2024 | 60 | 13.09.2029 | МРЭС |
| 8 | УПК-04М | 3356 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 9 | УПК-04М | 3357 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 10 | УПК-04М | 3358 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 11 | УПК-04М | 3359 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 12 | УПК-04М | 3360 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 13 | УПК-04М | 3361 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 14 | УПК-04М | 3362 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ВРЭС |
| 15 | УПК-04М | 3381 | 01.01.2024 | 13.09.2024 | 60 | 13.09.2029 | МРЭС |
| 16 | УПК-04М | 3382 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ТРЭС |
| 17 | УПК-04М | 3383 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ТРЭС |
| 18 | УПК-04М | 3384 | 01.01.2024 | 11.09.2024 | 60 | 11.09.2029 | ТРЭС |
| 19 | УПК-04М | 3385 | 01.01.2024 | 13.09.2024 | 60 | 13.09.2029 | МРЭС |
| 20 | УПК-04М | 3386 | 01.01.2024 | 05.03.2025 | 60 | 05.03.2030 | ТРЭС |

(должность)                                                     (подпись)                                            (Ф.И.О.)