## Приложение 2
Приложение 2
к техническому заданию на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (ТО и ТР)
передвижных электростанций (ПЭС), находящихся на балансе филиалов ПАО "Россети Московский регион"
0
Количество и перечень передвижных электростанций, место базирования
№ п/п | Филиал | Инв.номер | Марка, модель двигателя ДГУ | № двигателя ДГУ | Марка модель альтернатора | Серийный № альтернатора ДГУ | Марка ДГУ | Серийный номер ДГУ | Мощность (основная), кВа | Мощность, кВт | Год выпуска установки | Производитель | Место базирования ДГУ | Государственный регистрационный номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ЮЭС | 082-9934103 |  |  |  |  | Cummins С275D5 | В 593756637 | 250 | 200 | 2011 | Cummins Power Generation | МО г. Чехов, ул. Солнышевская, д.75 | ВС 4882 50
2 | ЮЭС | 082-9934106 | UCI274H1 | 0274874/007 | Power Generator C200D5 | B11KBNA390 | Cummins С200D5 | B11KBNA390 | 180 | 144 | 2011 | Cummins Power Generation | Ленинский р-он, п.Развилка | ВС 4871 50
3 | ЮЭС | 062-812947 | SUN41051E | 19B10207 | GE80S | 24280070005 | MOSA GE 80S | 24280070005 | 77 | 61.6 | 2005 | нет данных | г. Бронницы, Каширский пер. 44, ПС 605 Бронницы | Стационарная
4 | ЮЭС | 082-4132 | D1146 | EAC0A601727 | Вепрь АДС80-Т400РК4 | 270223 | Daewoo- Doosan | 270223 | 80 | 64 | 2006 | нет данных | Ленинский р-он, п. Развилка | Стационарная
5 | ЮЭС | 2020-5000014665 | Cummins QSL9-G5 | 22012381 | Leroy Somer | 294702/10 | Cummins GMC 330 | 295499/7 | 345 | 276 | 2012 | АО "Гранд Моторс" | Ленинский р-он, п. Развилка | А 988 РА 750
6 | ЮЭС | 2020-5000014659 | Cummins QSL9-G5 | 22007407 | Leroy Somer |  | Cummins GMC 330 | 01G5921A | 345 | 276 | 2012 | АО "Гранд Моторс" | МО г. Чехов, ул. Солнышевская, д.75 | Т 646 ВВ 790
7 | ЮЭС | 2020-5000014660 | Cummins QSL9-G5 | 22011140 | Leroy Somer | 294702/1 | Cummins GMC 330 | 01G50911A | 345 | 276 | 2012 | АО "Гранд Моторс" | МО, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.27 | Т 592 ВВ 790
8 | ЮЭС | 082-9934358 | VOLVO PENTA TAD1344GE | 869691/2013271277 | Leroy Somer | 256552/3 | SDMO V440C2 | 11009037 | 400 | 320 | 2011 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Домодедово, мкр. Бел.Столбы, Авенариуса, 10 | ВС 8664 50
9 | ЮЭС | 082-9934219 | VOLVO PENTA TAD1242GE | e5*97/68EA*2002/88*0092*00 | Leroy Somer | 245248/5 | SDMO V440C2 | V440C210002344 | 400 | 320 | 2011 | ЗАО "ГрандМоторс" | п. Михнево, проезд Энергетиков, стр.1, ПС 529 | ВС 6666 50
10 | ЮЭС | 2060-4000006570 | F4GE0485C*F650 | 1038109 | MJB225A4 | MY25049 | Marelli Generators | MY25049 | 80 | 64 | 2011 | нет данных | г. Кашира-2, ул. Клубная, 4 | Стационарная
11 | ЮЭС | 082-9934359 | VOLVO PENTA TAD1344GE | 3886356 | Leroy Somer | 266799/1 | SDMO V440C2 | V440C24008911 | 400 | 320 | 2011 | ЕС | Серпуховской р-он, п.Большевик, ул. Карпова,12 | ВС 8666 50
12 | ЮЭС | 082-9934610 | UTA-28-G5 | 25360845 | STAMFORD | 0273754/005 | SDMO V700C2 | I14K739541 | 640 | 512 | 2014 | АО "Гранд Моторс" | г. Кашира-2, ул. Клубная, 4 | ВТ1512 50
13 | ЮЭС | 2020-5000014656 | Cummins QSL9-G5 | 22013400 | Leroy Somer | 294572/5 | Cummins GMC 330 | 153624 | 345 | 276 | 2012 | АО "Гранд Моторс" | г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27, ПС 182 | А 599 АУ 790
14 | ЮЭС | 2000-4000002539 | UTA-28-65 | 25401193 | STAMFORD | A16H331362 | Cummins C700 D5 | M10K448402 | 640 | 512 | 2011 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27, ПС 182 | Т 299 АР 750
15 | ЮЭС | 2000-4000002523 | Cummins NT-855-G6 | 25400492 | STAMFORD HC.I444E1 | X14E214624 | Cummins С350 D5 | Н14К731000 | 320 | 256 | 2014 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Домодедово, мкр. Бел.Столбы, Авенариуса, 10 | С 476 МК 750
16 | ЮЭС | 2000-4000002522 | Cummins NT-855-G6 | 25400485 | STAMFORD HC.I444E1 | X14E214622 | Cummins С350 D5 | Н14К732605 | 320 | 256 | 2014 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Бронницы, Каширский пер. 44, ПС 605 Бронницы | Т 298 АР 750
17 | ЮЭС | 2000-4000002524 | Cummins NT-855-G6 | 25399901 | STAMFORD HC.I444E1 | A14H320238 | Cummins С350 D5 | H14K733421 | 320 | 256 | 2014 | ЗАО "ГрандМоторс" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | С 477 МК 750
18 | ЮЭС | 2000-4000002525 | Cummins NT-855-G6 | 25400489 | STAMFORD HC.I444E1 | H14K734488 | Cummins С350 D5 | Н14К732605 | 320 | 256 | 2014 | ЗАО "ГрандМоторс" | п. Серебрянные Пруды, ул.Набережная, д.95 | О 498 МЕ 750
19 | ЮЭС | 2000-4000002537 | Cummins NT-855-G6 | 25399574 | STAMFORD HC.I444E1 | X14E202625 | Cummins С350 D5 | G14K711738 | 320 | 256 | 2014 | ЗАО "ГрандМоторс" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | О 496 МЕ 750
20 | ЮЭС | 2020-4000090089 | SCANIA DC16 078A | 1192886 | Leroy Somer | v062768 | ADS560-T400 | v062768 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Себа Инжинеринг" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Р 755 ОТ 790
21 | ЮЭС | 2020-4000090090 | SCANIA DC16 078A | 1192972 | Leroy Somer | v062761 | ADS560-T400 | v062761 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Себа Инжинеринг" | г. Кашира-2, ул. Клубная, 4 | Р 735 ОТ 790
22 | ЮЭС | 2020-4000090211 | SCANIA DC16 078A | 1192922 | Leroy Somer | v062767 | ADS560-T400 | v062767 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Себа Инжинеринг" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Р 745 ОТ 790
23 | ЮЭС | 2020-4000090212 | SCANIA DC16 078A | 1192602 | Leroy Somer | v062766 | ADS560-T400 | v062766 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Себа Инжинеринг" | г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27, ПС 182 | Р 732 ОТ 790
24 | ЮЭС | 2070-5000035925 | VOLVO PENTA TAD1343GE | 20132014230 | MJB315MA4 | 1022531 | Cummins С350 D5 | 11775 | 320 | 256 | 2021 | ООО "Завод ПСМ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Р 294 КН 790
25 | ЮЭС | 2020-4000102477 | ADD0400-N400-1РГХН | 7392922 | Marelli Motori | 1043459 | DC13 072A | 7392922 | 400 | 360 | 2023 | ООО "Гранит" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 138 ТК 790
26 | ЮЭС | 2020-4000102480 | ADS560-T400 | 1203487 | mecc alte | v097566 | ADS560-T400 | 1203487 | 700 | 560 | 2023 | ООО "Завод ПСМ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 103 ТК 790
27 | ЮЭС | 2020-4000102479 | ADS560-T400 | 1203583 | mecc alte | v097565 | ADS560-T400 | 1203583 | 700 | 560 | 2023 | ООО "Завод ПСМ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | М 200 РР 790
28 | ЮЭС | 2020-4000102476 | ADD0400-N400-1РГХН | 7392729 | Marelli Motori | 1043457 | DC13 072A | 7392729 | 400 | 360 | 2023 | ООО "Гранит" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 267 МА 790
29 | ЮЭС | 2020-4000102478 | ADD0400-N400-1РГХН | 7392667 | Marelli Motori | 1043458 | DC13 072A | 7392667 | 400 | 360 | 2023 | ООО "Гранит" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 241 МА 790
30 | ЮЭС | 2020-4000090447 | Scania DC16 078A | 1193812 | mecc alte | v062760 | ADS560-T400 | 31221 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Завод ПСМ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 522 ОС 790
31 | ЮЭС | 2020-4000090446 | ADS560-T400 | 1193901 | mecc alte | H095391 | ADS560-T400 | 31226 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Завод ПСМ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 518 ОС 790
32 | ЮЭС | 2020-4000090087 | Scania DC16 078A | 1192649 | mecc alte | v062764 | ADS560-T400 | 31216 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Завод ПСМ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 535 ОС 790
33 | ЮЭС | 2090-4000021621 | ADS560-T400 | 1187477 | mecc alte | 1068158418 | ADS560-T400 | 1187477 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Завод ПСМ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 437 ТК 790
34 | ЮЭС | 2090-5000007588 | DOOSAN P222LE-11 | 511205 | Marelli Motori | МС 19950 | DH15-0950-21671 | 511205 | 400 | 360 | 2015 | ОАО НТЦ "Эврика-трейд" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 433 ТК 790
35 | ЮЭС | 2090-5000007573 | Doosan DP158LDF | 517741 | Marelli Motori | MC19964 | DP158LDF | 517741 | 400 | 360 | 2015 | ОАО НТЦ "Эврика-трейд" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 449 ТК 790
36 | ЮЭС | 2020-4000090449 | Scania DC16 078A | 1193766 | mecc alte | v062762 | ADS560-T400 | 31220 | 700 | 560 | 2022 | ООО "Завод ПСМ" | г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27, ПС 182 | Х 564 ОС 790
37 | ЮЭС | 2020-4000094664 | Scania DC16 078A | 1189349 | Leroy Somer | 1069525933 | DC16 078A | 1189349 | 750 | 600 | 2023 | ООО "ИНТЕХ" | Серпуховской р-он, п.Большевик, ул. Карпова,12 | А 984 МЕ 790
38 | ЮЭС | 2020-4000090450 | Scania DC16 078A | 1185762 | Leroy Somer | 1070306387 | DC16 078A | 1185762 | 750 | 600 | 2022 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 698 ОС 790
39 | ЮЭС | 2020-4000090452 | Scania DC16 078A | 1186094 | Leroy Somer | 1067795466 | DC16 078A | 1186094 | 750 | 600 | 2023 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 804 ОС 790
40 | ЮЭС | 2020-4000090453 | Scania DC16 078A | 1187439 | Leroy Somer | 1069910470 | DC16 078A | 1187439 | 750 | 600 | 2022 | ООО "ИНТЕХ" | Серпуховской р-он, п.Большевик, ул. Карпова,12 | К 714 ОС 790
41 | ЮЭС | 2020-4000090536 | Scania DC16 078A | 1183686 | Leroy Somer | 1069964481 | DC16 078A | 1183686 | 750 | 600 | 2023 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 226 ХВ 790
42 | ЮЭС | 2090-4000021622 | Scania DC16 078A | 1192984 | Leroy Somer | v062758 | DC16 078A | 1192984 | 750 | 600 | 2022 | ООО "ИНТЕХ" | г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27, ПС 182 | Н 017 РК 790
43 | ЮЭС | 2020-4000090537 | Scania DC16 078A | 1189327 | Leroy Somer | 1068929820 | DC16 078A | 1189327 | 750 | 600 | 2022 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Р 027 ХВ 790
44 | ЮЭС | 2020-4000090460 | Scania DC16 078A | 1186604 | Leroy Somer | 1070721303 | DC16 078A | 1186604 | 750 | 600 | 2022 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Р 038 ХВ 790
45 | ЮЭС | 2070-4000052816 | Scania DC16 078A | 1206977 | TAL-A49-BJ6S/4 | 843862002 | DC16 078A | RUV 2407007 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 283 УК 790
46 | ЮЭС | 2070-4000052817 | Scania DC16 078A | 1209142 | TAL-A49-BJ6S/5 | 842165008 | DC16 078A | RUV 2407015 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 272 УК 790
47 | ЮЭС | 2070-4000052819 | Scania DC16 078A | 1208961 | TAL-A49-BJ6S/6 | 842165001 | DC16 078A | RUV 2407016 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | Х 297 УК 790
48 | ЮЭС | 2070-4000052820 | Scania DC16 078A | 1209028 | TAL-A49-BJ6S/7 | 842165009 | DC16 078A | RUV 2407018 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | МО г. Чехов, ул. Солнышевская, д.75 | Х 300 УК 790
49 | ЮЭС | 2070-4000052821 | Scania DC16 078A | 1209348 | TAL-A49-BJ6S/8 | 842165006 | DC16 078A | RUV 2407019 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27, ПС 182 | Х 452 УК 790
50 | ЮЭС | 2070-4000052822 | Scania DC16 078A | 1209122 | TAL-A49-BJ6S/9 | 842165003 | DC16 078A | RUV 2407020 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | г. Бронницы, Каширский пер. 44, ПС 605 Бронницы | К 343 УН 790
51 | ЮЭС | 2070-4000052879 | Scania DC16 078A | 1209025 | TAL-A49-BJ6S/10 | 842165010 | DC16 078A | RUV 2407018 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | п. Михнево, проезд Энергетиков, стр.1, ПС 529 | Х 431 УК 790
52 | ЮЭС | 2070-4000052878 | Scania DC16 078A | 1203432 | TAL-A49-BJ6S/11 | 843862009 | DC16 078A | RUV 2407005 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | г. Кашира-2, ул. Клубная, 4 | Х 150 УК 790
53 | ЮЭС | 2070-4000052687 | Scania DC16 078A | 1206984 | TAL-A49-BJ6S/12 | 843862008 | DC16 078A | RUV 2407008 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | г. Домодедово, мкр. Бел.Столбы, Авенариуса, 10 | С 281 АМ 250
54 | ЮЭС | 2070-4000052813 | Scania DC16 078A | 12035008 | TAL-A49-BJ6S/13 | 842165005 | DC16 078A | RUV 2407013 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | Ленинский р-он, п. Развилка | К 755 УН 790
55 | ЮЭС | 2070-4000052815 | Scania DC16 078A | 1207040 | TAL-A49-BJ6S/14 | 843862005 | DC16 078A | RUV 2407009 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | ОГ АВС ЮГ Харьковский пр.4 к 1 | К 762 УН 790
56 | ЮЭС | 2070-4000052818 | Scania DC16 078A | 1204518 | TAL-A49-BJ6S/15 | 843862010 | DC16 078A | RUV 2407006 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | МО, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.27 | К 769 УН 790
57 | ЮЭС | 2070-4000052814 | Scania DC16 078A | 1204543 | TAL-A49-BJ6S/16 | 843862007 | DC16 078A | RUV 2407002 | 700 | 560 | 2024 | ООО "ИНТЕХ" | г. Бронницы, Каширский пер. 44, ПС 605 Бронницы | С 249 АМ 250
58 | МКС | 085-989115231 | MTU 16V2000 G65 | 536110155 | MarelliGenerator | MX31364 | VISA P1050U | 7602 | 1050 | 800 | 2010 | "Visa S.P.A." | г. Москва | ВС 8605 77
59 | МКС | 085-989115229 | SCANIA CVAB S-15187 / 4ISBE-G1 | 21987058 | STAMFORD | 11009038 | G550QXS | 1650609 | 550 | 440 | 2010 | ООО "Спецмобиль-НН" | г. Москва | К 142 МС 197
60 | МКС | 085-989115228 | VOLVO TAD 1241GE | 868836/868840 | Newage Stamford | 0207862 | GSW415 WFDS | 2352498 | 415 | 332 | 2010 | ООО "Технополис" | г. Москва | К 517 КВ 197
61 | МКС | 2020-5000013314 | Cummins VTA-28-G5 | 25376902 | Newage Stamford HCI534F1 | M12B095520 | Cummins С700 D5 | 12H5804A | 718 | 560 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | В 343 ХА 777
62 | МКС | 2020-5000013315 | Cummins VTA-28-G5 | 25376501 | Newage Stamford HCI534F1 | N12K143573 | Cummins С700 D5 | 12H5806A | 718 | 560 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | С 078 АК 77
63 | МКС | 2020-5000014673 | Cummins QSL9-G5 | 22010188 | Leroy Somer 46.2 VL12 | 294702/7 | GMC 330 | C330 01J 5910A | 345 | 264 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | Т 078 ВУ 77
64 | МКС | 2020-5000014666 | Cummins QSL9-G5 | 22003893 | Leroy Somer 46.2 VL12 | 295499/3 | GMC 330 | C330 03J 6101A | 345 | 264 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | Т 050 ВУ 77
65 | МКС | 2020-5000014664 | Cummins QSL9-G5 | 22013405 | Leroy Somer 46.2 VL12 | 294702/4 | GMC 330 | C330 01J 5913A | 345 | 264 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 801 КР 77
66 | МКС | 2020-5000014657 | Cummins QSL9-G5 | 22007352 | Leroy Somer 46.2 VL12 | 294372/4 | GMC 330 | C330 01J 5923A | 345 | 264 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 723 КР 77
67 | МКС | 2020-5000015329 | Cummins VTA-28-G5 | 25380651 | Newage Stamford HCI534F1 | A12K480013 | Cummins С700 D5 | 03J6106A | 718 | 560 | 2013 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | У 245 ТО 799
68 | МКС | 2020-5000027411 | Cummins VTA-28-G5 | 25387312 | Meccalte ECO-2L/4 | 0001469375 | GMC 718 | C71811K7385A | 700 | 560 | 2014 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 763 НЕ 777
69 | МКС | 2020-5000027412 | Cummins VTA-28-G5 | 25384081 | Meccalte ECO-2L/4 | 0001474602 | GMC 718 | C71812K7403A | 700 | 560 | 2014 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 700 НЕ 777
70 | МКС | 2020-5000027413 | Cummins VTA-28-G5 | 25383543 | Meccalte ECO-2L/4 | 0001474607 | GMC 718 | C71811K7387A | 700 | 560 | 2014 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 699 НЕ 777
71 | МКС | 2020-5000027414 | Cummins VTA-28-G5 | 25401635 | Meccalte ECO-2L/4 | 0001474603 | GMC 718 | C71812K7405A | 700 | 560 | 2014 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 983 НЕ 777
72 | МКС | 2020-5000027415 | Cummins VTA-28-G5 | 25401634 | Meccalte ECO-2L/4 | 0001474608 | GMC 718 | C71812K7392A | 700 | 560 | 2014 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 982 НЕ 777
73 | МКС | 2020-5000027416 | Cummins VTA-28-G5 | 25384080 | Meccalte ECO-2L/4 | 0001474609 | GMC 718 | C71811K7386A | 700 | 560 | 2014 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 972 НЕ 777
74 | МКС | 2020-5000027417 | Cummins VTA-28-G5 | 25401633 | Meccalte ECO-2L/4 | 0001469378 | GMC 718 | C71812K7404A | 700 | 560 | 2014 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | К 970 НЕ 777
75 | МКС | 084-814461 | Cummins | 21940424 | STAMFORD | 0263665/013 | Cummins С300 D5 | B10KBDB010 | 375 | 300 | 2010 | ООО "Грин Пауэр" | г. Москва | ВС 5500 50
76 | МКС | 2020-5000077785 | JCB | H00306957 | JCB | P207979 | G140QS | 2297582 | 125 | 100 | 2020 | АО "Лонмади" | г. Москва | К 294 ВВ 799
77 | МКС | 2020-5000077791 | JCB | H00308399 | JCB | P211744 | G140QS | 2297581 | 125 | 100 | 2020 | АО "Лонмади" | г. Москва | К 408 ВВ 799
78 | МКС | 2020-5000077784 | JCB | H00309243 | JCB | P215900 | G140QS | 2297450 | 125 | 100 | 2020 | АО "Лонмади" | г. Москва | К 347 ВВ 799
79 | МКС | 2020-4000102264 | DC 13072A | 7394627 | MSB 355 SA4B2 | 1043460 | ADS360-T400-2РГХТН | 32878 | 450 | 360 | 2023 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва | У 519 ЕВ 977
80 | МКС | 2020-4000102265 | DC 13072A | 7392647 | MJB 355 SA4B2 | 1043456 | ADS360-T400-2РГХТН | 32874 | 450 | 360 | 2023 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва | У 621 ЕВ 977
81 | МКС | 2020-4000102481 | DC 16078A | 1203483 | ECO40VLU | U097564 | ADS560-T400-2РГХТН | 32879 | 700 | 560 | 2023 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва | У 384 ЕВ 977
82 | МКС | 2020-5000012565 | Cummins QSL9-G5 |  | Leroy Somer 46.2 VL12 |  | GMC 330 | C330 11H5723A | 345 | 264 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | Р 364 РР 77
83 | МКС | 2020-5000014672 | Cummins QSL9-G5 |  | Leroy Somer 46.2 VL12 |  | GMC 330 | C330 01J5914A | 345 | 264 | 2012 | ЗАО "Гранд Моторс" | г. Москва | Т 074 ВУ 77
84 | Новая Москва | 2030-4000001744 | Cummins QSL9-G5 | 34291867 | Stamford | X10L480409 | Gummins C275D5 | A11KBMR170 | 275 | 220 | 2013 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Москва, Калужское шоссе 38 км ул. Власьевская ПС-377 «Лесная» (55.481763 37.339157) | Т 560 ЕА 777
85 | Новая Москва | 082-9934221 | GD28-6415623 | 25361274 | Stamford | 0273761/001 | SDMO V700C2 | A11KBMR770 | 630 | 504 | 2011 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Москва, Калужское шоссе 38 км ул. Власьевская ПС-377 «Лесная» (55.481763 37.339157) | НВ 5980 77
86 | Новая Москва | 2030-4000001741 | Cummins QSL9-G5 | 34239769 | Stamford | X10L490728 | Сummins C275 D5 | B11KBMY720 | 275 | 220 | 2013 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, влад. 4 координаты 55.595582, 37.358750 | Т 558 ЕА 777
87 | Новая Москва | 2070-4000002408 | Cummins 6BTA5 9G5 | 681А5985 | Stamford | T121400263 | Сummins C110D5 | Е121400263 | 110 | 88 | 2013 | Cummins Power Generation | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, влад. 4 координаты 55.595582, 37.358750 | ВУ 8855 50
88 | Новая Москва | 2020-5000014670 |  | - | Leroy Somer | - | ЭД264-Т400-1РАС (модель GMC330) | C330 01J 5926 A | 330 | 264 | 2012 | ЗАО "ГрандМоторс" | г. Москва, Калужское шоссе 38 км ул. Власьевская ПС-377 «Лесная» (55.481763 37.339157) | Т 080 ВУ 77
89 | Новая Москва | 2090-5000007566 | Doosan DP158LDF | 515503 | Marelli Motori MJB 355 SA4 | MC19505 | ADD0400-T400-1РГХН | 8129 | 400 | 320 | 2015 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, влад. 4 координаты 55.595582, 37.358750 | С 236 СВ 777
90 | Новая Москва | 2090-5000007572 | Doosan DP158LD | 8517742 | Marelli Motori MJB 355 SA4 | MC20152 | ADD0400-T400-1РГХН | 8171 | 400 | 320 | 2015 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, влад. 4 координаты 55.595582, 37.358750 | С 331 СВ 777
91 | Новая Москва | 2090-5000007567 | Doosan DP158LD | 515496 | Marelli Motori MJB 355 SA4 | MC20151 | ADD0400-T400-1РГХН | 8130 | 400 | 320 | 2015 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва, Калужское шоссе 38 км ул. Власьевская ПС-377 «Лесная» (55.481763 37.339157) | С 379 СВ 777
92 | Новая Москва | 2090-5000007589 | Doosan DP158LDF | 517746 | Marelli Motori MJB 355 SA4 | MC19506 | ADD0400-T400-1РГХН | 8173 | 400 | 320 | 2015 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, влад. 4 координаты 55.595582, 37.358750 | С 420 СВ 777
93 | Новая Москва | 2090-4000026940 | DC16 078A | 1215327 | ADS 560 | 35338 | DC 16078A | 35338 | 560 | 560 | 2024 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, влад. 4 координаты 55.595582, 37.358750 | О 751 КС 977
94 | Новая Москва | 2090-4000027075 | AD-100.3902050ПС | 1215327 | ADS 560 | 35327 | ADS560-T400-2РГХТН | 35327 | 560 | 560 | 2024 | ООО "Завод ПСМ" | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, влад. 4 координаты 55.595582, 37.358750 | О 900 КВ 977
95 | МВС | 064-00000011315 | QSX15-G8 | 79455075 |  |  | Cummins С550 D5e | C07K9900020 | 550 | 444 | 2011 | США | г. Москва, Старокаширское ш. 4Б | Х 345 АТ 799
96 | МВС | 2060-4000006564 | 6BTA5.9G5 | 84071249 | _ | _ | Cummins С110D5(s) | N12I383297 | 110 | 110 | 41153 | Cummins | г. Москва, ул. Рябиновая, д47 | Х 831 УР 777
97 | МВС | 062-812946 | SUN4105IE | 19B10227 | _ | _ | MOSA GE 80S | 24280070004 | 77 | 75 | 2011 | ИТАЛИЯ | г. Москва, Старокаширское ш. 4Б | К 605 КК 197