## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (495) 974-1589
| "СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ | [5 empty] | ______________________
| "_____"________________ 2022 г. | [5 empty] | "_____"________________ 2022 г.
(наименование стройки)
[5 empty] | Номер заказа |  | 28
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28
Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 250, 400, 630 кВА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 1.7083 |  | 42.8617 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 1.7083 |  | 42.8617 |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 41.354 |  | 41.354 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.42666 |  | 14.7454 |  | тыс. руб.
|  | Возврат материалов | [7 empty] | тыс. руб.
Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:
Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА | [23 empty] | Локальная смета: Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА
Раздел: Строительные работы
2 | 33-04-029-3 Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | 327.19 |  |  | 33-04-029-3 | [7 empty] | 72.95 | 2521.29 | 41.69 | 1440.74
|  | Зарплата |  |  | 53.91 | )*0,8 | 43.13 |  | 34.56 | 1490.5 |  |  |  |  | 43.13
|  | Эксплуатация машин |  |  | 273.28 | )*0,8 | 218.62 |  | 9.93 | 2170.94
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 32.94 | )*0,8 | 26.35 |  | 34.56 | 910.73 |  |  |  |  | 26.35
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 72.95 |  | 105 | 2521.29
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 41.69 |  | 60 | 1440.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 6.01 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 4.808
[6 empty] | 376.39 |  |  | 7623.47 |  | 4.808 | 376.39 | 7623.47 | 4.808 | [5 empty] | 376.39 | 0 | 0 | 0
3 | 33-04-029-8 Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 1 | 1060.87 |  |  | 33-04-029-8 | [7 empty] | 375.04 | 12961.42 | 214.31 | 7406.53
|  | Зарплата |  |  | 434.79 | )*0,7 | 304.35 |  | 34.56 | 10518.44 |  |  |  |  | 304.35
|  | Эксплуатация машин |  |  | 626.08 | )*0,7 | 438.26 |  | 9.93 | 4351.88
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 75.47 | )*0,7 | 52.83 |  | 34.56 | 1825.77 |  |  |  |  | 52.83
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 375.04 |  | 105 | 12961.42
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 214.31 |  | 60 | 7406.53
|  | Затраты труда | чел-ч | 43.83 |  | )*0,7 |  |  |  |  | 30.681
[6 empty] | 1331.96 |  |  | 35238.27 |  | 30.681 | 1331.96 | 35238.27 | 30.681 | [5 empty] | 1331.96 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Строительные работы | [5 empty] | 1708.35 |  |  | 42861.74 |  | 35.489
Итого по локальной смете: Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА | [5 empty] | 1708.35 |  |  | 42861.74 |  | 35.489 | [13 empty] | Итого по локальной смете: Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА
Объемы согласовал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 157 | 0 | 94 | 0 | 28 | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 250, 400, 630 кВА |  | 0 | Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 |  |  | 1 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 157 | 1 | 12 | 0 | 28 | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 250, 400, 630 кВА | [7 empty] | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 64 |  | Новая локальная смета | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА | [7 empty] | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 34 |  | Новый раздел | Строительные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Строительные работы | [7 empty] | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 | 0 | 0 | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 33-04-029-3 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 3661.44 | 0 | 2170.94 | 910.73 | 1490.5 | 0 | 4.808 | 1.952 | 0 | 2521.29 | 1440.74 |  | 109115122 | 261.752 | 0 | 218.624 | 26.352 | 43.128 | 0 | 4.808 | 1.952 | 0 | 327.19 | 0 | 273.28 | 32.94 | 53.91 | 0 | 6.01 | 2.44 | 0 | 105 | 60 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.56 | 9.93 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Московской обл., 33-04-029-3, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 260/пр |  |  | 33001 | 0 | 33-04-029-3 | 1 | 2 | 0 | 34.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а Наименование: При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций | 0 | 3661.44 | 0 | 2170.9363 | 910.7251 | 1490.5037 | 0 | 4.808 | 1.952 | 0 | 2521.2915 | 1440.738 |  |  |  | )*0 | )*0,8 | )*0,8 | )*0,8 |  | )*0,8 | )*0,8 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 подстанция | 1 подстанция | 1 | [6 empty] | 102156879 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 33001 | Линии элекропередач | ФЕР-33 |  | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а |  | 0 | 327.19 | 0 | 273.28 | 32.94 | 53.91 | 6.01 | 2.44 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | 684564916 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7623.47 | 7623.47 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 1 | 4 |  | 2,1 | 403-2431 | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование | м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109115122 | 2810.77 | 2810.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.77 | 2810.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 60 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.74 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТССЦ Московской обл., 403-2431, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 257/пр |  |  | 33001 | 0 | 403-2431 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а Наименование: При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций | 0 | 0 | 24566.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 102156879 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 33001 | Линии элекропередач | ФЕР-33 |  | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а |  | 0 | 2810.77 | 2810.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | -842448583 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0
18 | 1 | 5 |  | 2,2 | 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109115122 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 60 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.34 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТССЦ Московской обл., 408-0200, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 257/пр |  |  | 33001 | 0 | 408-0200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а Наименование: При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 102156879 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 33001 | Линии элекропередач | ФЕР-33 |  | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | 1718811975 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 3 | 33-04-029-8 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 14870.32 | 0 | 4351.88 | 1825.77 | 10518.44 | 0 | 30.681 | 3.913 | 0 | 12961.42 | 7406.53 |  | 109115122 | 742.609 | 0 | 438.256 | 52.829 | 304.353 | 0 | 30.681 | 3.913 | 0 | 1060.87 | 0 | 626.08 | 75.47 | 434.79 | 0 | 43.83 | 5.59 | 0 | 105 | 60 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.56 | 9.93 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Московской обл., 33-04-029-8, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 260/пр |  |  | 33001 | 0 | 33-04-029-8 | 1 | 2 | 0 | 34.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Наименование: При демонтаже металлических конструкций | 0 | 14870.32 | 0 | 4351.8821 | 1825.7702 | 10518.4397 | 0 | 30.681 | 3.913 | 0 | 12961.4205 | 7406.526 |  |  |  | )*0 | )*0,7 | )*0,7 | )*0,7 |  | )*0,7 | )*0,7 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 подстанция | 1 подстанция | 1 | [6 empty] | 102156879 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 33001 | Линии элекропередач | ФЕР-33 |  | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д |  | 0 | 1060.87 | 0 | 626.08 | 75.47 | 434.79 | 43.83 | 5.59 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | -313186518 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35238.27 | 35238.27 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 1 | 9 |  | 3,1 | 201-9261 | Детали крепления стальные | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109115122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 60 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТССЦ Московской обл., 201-9261, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 255/пр |  |  | 33001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Наименование: При демонтаже металлических конструкций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 102156879 | 2 | Общестроительные работы | 0 |  | 1 | 33001 | Линии элекропередач | ФЕР-33 |  | Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | -870223560 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Строительные работы | 0 | [6 empty] | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 |  |  | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 18531.76 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18531.76 | 1 | 18531.76
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6522.82 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6522.82 | 1 | 6522.82
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2736.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2736.5 | 1 | 2736.5
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12008.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12008.94 | 1 | 12008.94
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 42861.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 35.489 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 35.489 | 1 | 35.489
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.865 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 5.865 | 1 | 5.865
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 15482.71 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15482.71 | 1 | 15482.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8847.27 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8847.27 | 1 | 8847.27
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 42861.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА | 0 | [6 empty] | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 18531.76 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18531.76 | 1 | 18531.76
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6522.82 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6522.82 | 1 | 6522.82
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2736.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2736.5 | 1 | 2736.5
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12008.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12008.94 | 1 | 12008.94
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 42861.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 35.489 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 35.489 | 1 | 35.489
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.865 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 5.865 | 1 | 5.865
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 15482.71 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15482.71 | 1 | 15482.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8847.27 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8847.27 | 1 | 8847.27
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 42861.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
51 | 157 | 1 | 12 |  | 28 | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 250, 400, 630 кВА | 0 | [6 empty] | 18531.76 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 42861.74 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 18531.76 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18531.76 | 1 | 18531.76
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6522.82 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6522.82 | 1 | 6522.82
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2736.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2736.5 | 1 | 2736.5
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12008.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12008.94 | 1 | 12008.94
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 42861.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 35.489 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 35.489 | 1 | 35.489
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.865 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 5.865 | 1 | 5.865
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 15482.71 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15482.71 | 1 | 15482.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8847.27 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8847.27 | 1 | 8847.27
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 42861.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42861.74 | Всего по смете | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42861.74 | СМР | Строительно-монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 42861.74 | 1 | 42861.74
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ПНР | Пусконаладочные работы ("вхолостую") |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Упрощенное налогообложение
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Хозяйственный способ
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | "Сложные объекты "
70 | 1 |  | 7 | ТЕК_М/Т/Я | При работе в тек. уровне цен с 27.04.2018 г. (письмо № 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018 Минюст РФ), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются. До 27.04.2018 г. только для мостов, тоннелей, метро, АЭС, объектов с ядерным топливом (см. прим.) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | При работе в текущем уровне цен с 27.04.2018 г.
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка городских в/опт. линий связи
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом ( обслуживающие процессы )
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Э/монтаж и контроль сварки на АЭС
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 до 27.04.18 если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 до 27.04.18 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} ) | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов (мосты, метро, путепроводы) и кап. ремонте АЭС, объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109115122 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 109115123
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 55 | 0 |  | 0 |  | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА |  | 0 | Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 109115122 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Демонтаж ТП (КТП, МТП, СТП): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА | 42.8617 | 0 | 0 | 0 | 42.8617 | 12.0089 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | 18531.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522.82 | 2736.5 | 12008.94 | 42861.74 | 0 | 0 | 0 | 35.489 | 5.865 | 0 | 15482.71 | 8847.27 | 42861.74
51 |  |  |  | 42.8617 | 0 | 0 | 0 | 42.8617 | 12.0089
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 18531.76 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6522.82 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2736.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12008.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 42861.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 35.489 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.865 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 15482.71 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8847.27 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 42861.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42861.74 | Всего по смете | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42861.74 | СМР | Строительно-монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ПНР | Пусконаладочные работы ("вхолостую") |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2
-1
75 | Базовый уровень цен | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109115122 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 109115123

## SmtRes
28 | 109115122 | 109115244 | 51591432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1034-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1151098980 | 4.808 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.01 | )*0,8 | 1 | 2 | 109115250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 8.97 | 8.97 | 1 | 43.128 | 0
28 | 109115122 | 109115244 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.44 | )*0,8 | 2 | 2 | 109115251 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 109115122 | 109115244 | 76432629 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ТСЭМ Московской обл., 021141, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1106923569 | 1.952 | 0 | 1112.16 | 466.56 | 0 | 0 | 112 | 13.5 | 0 | 1 | 9.93 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.44 | )*0,8 | 0 | 2 | 109115252 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 1112.16 | 112 | 9.93 | 218.624 | 26.352
28 | 109115122 | 109115244 | 76406049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 403-2431 | ТССЦ Московской обл., 403-2431, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 257/пр | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -842448583 | 0 | 24566.13 | 0 | 0 | 0 | 2810.77 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115253 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24566.13 | 2810.77 | 8.74 | 0 | 0
28 | 109115122 | 109115244 | 76408259 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0200 | ТССЦ Московской обл., 408-0200, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 257/пр | Смесь песчано-гравийная природная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1718811975 | 0 | 1100.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115254 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 60 | 18.34 | 0 | 0
31 | 109115122 | 109115257 | 51595937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1042-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1366182279 | 30.681 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.83 | )*0,7 | 1 | 2 | 109115262 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.681 | 9.92 | 9.92 | 1 | 304.353 | 0
31 | 109115122 | 109115257 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.59 | )*0,7 | 2 | 2 | 109115263 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 109115122 | 109115257 | 76432629 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ТСЭМ Московской обл., 021141, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1106923569 | 3.913 | 0 | 1112.16 | 466.56 | 0 | 0 | 112 | 13.5 | 0 | 1 | 9.93 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.59 | )*0,7 | 0 | 2 | 109115264 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 1112.16 | 112 | 9.93 | 438.256 | 52.829
31 | 109115122 | 109115257 | 76390243 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-9261 | ТССЦ Московской обл., 201-9261, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 255/пр | Детали крепления стальные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -870223560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115265 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## EtalonRes
28 | 109115250 | 109115244 | 51591432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1034-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 4.808 | 2 | 109115245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115251 | 109115244 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,8 | 1.952 | 2 | 109115246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115252 | 109115244 | 76432629 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ТСЭМ Московской обл., 021141, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.44 | 0 | 112 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,8 | 1.952 | 2 | 109115247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115253 | 109115244 | 76406049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 403-2431 | ТССЦ Московской обл., 403-2431, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 257/пр | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 2810.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115254 | 109115244 | 76408259 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0200 | ТССЦ Московской обл., 408-0200, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 257/пр | Смесь песчано-гравийная природная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115249 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109115262 | 109115257 | 51595937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1042-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 | )*0,7 | 30.681 | 2 | 109115258 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109115263 | 109115257 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,7 | 3.913 | 2 | 109115259 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109115264 | 109115257 | 76432629 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ТСЭМ Московской обл., 021141, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.59 | 0 | 112 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,7 | 3.913 | 2 | 109115260 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109115265 | 109115257 | 76390243 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-9261 | ТССЦ Московской обл., 201-9261, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 255/пр | Детали крепления стальные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115261 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0