## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (495) 974-1589
| "СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ | [5 empty] | ______________________
| "_____"________________ 2022 г. | [5 empty] | "_____"________________ 2022 г.
(наименование стройки)
[5 empty] | Номер заказа |  | 29
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29
Демонтаж трансформатора массой до 3 т
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 1.2446 |  | 20.8462 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 0.27315 |  | 5.2615 |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0.97148 |  | 15.5847 |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 27.86 |  | 27.86 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.32182 |  | 10.2185 |  | тыс. руб.
|  | Возврат материалов | [7 empty] | тыс. руб.
Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:
Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета:
Раздел: Демонтажные работы
1 | м08-01-062-2 Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 1 | 2098.25 |  |  | м08-01-062-2 | [7 empty] | 244.63 | 0 | 167.38 | 0
|  | Зарплата |  |  | 289.56 | )*0,7 | 202.69 |  | 34.56 | 7005.04 |  |  |  |  | 202.69
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1098.27 | )*0,7 | 768.79 |  | 11.16 | 8579.69
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 78.3 | )*0,7 | 54.81 |  | 34.56 | 1894.23 |  |  |  |  | 54.81
|  | Затраты труда | чел-ч | 30.1 |  | )*0,7 |  |  |  |  | 21.07
[6 empty] | 971.48 |  |  | 15584.73 |  | 21.07 | 971.48 | 15584.73 | 21.07 | [5 empty] | 0 | 971.48 | 0 | 0
3 | т01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 Т ГРУЗА | 3 | 15.74 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2.36 |  | 18.42 |  | 20.51 | 377.79 |  |  |  |  | 18.42
|  | Эксплуатация машин |  |  | 13.38 |  | 48.6 |  | 20.51 | 996.79
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.76 |  | 13.74 |  | 20.51 | 281.81 |  |  |  |  | 13.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.303 | [6 empty] | 0.909
[6 empty] | 67.02 |  |  | 1374.58 |  | 0.909 | 67.02 | 1374.58 | 0.909 | [5 empty] | 67.02 | 0 | 0 | 0
4 | т03-02-01-050 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км | 1 Т ГРУЗА | 3 | 46.37 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эксплуатация машин |  |  | 46.37 |  | 139.11 |  | 18.06 | 2512.33
[6 empty] | 139.11 |  |  | 2512.33 |  | 0 | 139.11 | 2512.33 | 0 | [5 empty] | 139.11 | 0 | 0 | 0
5 | т01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 Т ГРУЗА | 3 | 15.74 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2.36 |  | 18.42 |  | 20.51 | 377.79 |  |  |  |  | 18.42
|  | Эксплуатация машин |  |  | 13.38 |  | 48.6 |  | 20.51 | 996.79
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.76 |  | 13.74 |  | 20.51 | 281.81 |  |  |  |  | 13.74
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.303 | [6 empty] | 0.909
[6 empty] | 67.02 |  |  | 1374.58 |  | 0.909 | 67.02 | 1374.58 | 0.909 | [5 empty] | 67.02 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Демонтажные работы | [5 empty] | 1244.63 |  |  | 20846.22 |  | 22.888
Итого по локальной смете: | [5 empty] | 1244.63 |  |  | 20846.22 |  | 22.888
Объемы согласовал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 156 | 0 | 97 | 0 | 29 | Демонтаж трансформатора массой до 3 т |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 |  |  | 1 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 156 | 1 | 12 | 0 | 29 | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | [7 empty] | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 67 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 37 |  | Новый раздел | Демонтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Демонтажные работы | [7 empty] | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 | 0 | 0 | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 1 | м08-01-062-2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 971.48 | 0 | 768.79 | 54.81 | 202.69 | 0 | 21.07 | 4.06 | 0 | 244.63 | 167.38 |  | 109115510 | 971.481 | 0 | 768.789 | 54.81 | 202.692 | 0 | 21.07 | 4.06 | 0 | 2098.25 | 710.42 | 1098.27 | 78.3 | 289.56 | 0 | 30.1 | 5.8 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТЕРм Московской обл., м08-01-062-2, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 259/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.1 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения | 0 | 971.48 | 0 | 768.789 | 54.81 | 202.692 | 0 | 21.07 | 4.06 | 0 | 244.625 | 167.375 |  |  |  | )*0 | )*0,7 | )*0,7 | )*0,7 |  | )*0,7 | )*0,7 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 102156707 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.1 |  | 0 | 2098.25 | 710.42 | 1098.27 | 78.3 | 289.56 | 30.1 | 5.8 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -861646240 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1383.49 | 0 | 1383.49 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 1 | 14 | 14 | 1 | м08-01-062-2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 15584.73 | 0 | 8579.69 | 1894.23 | 7005.04 | 0 | 21.07 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |  | 109115508 | 971.481 | 0 | 768.789 | 54.81 | 202.692 | 0 | 21.07 | 4.06 | 0 | 2098.25 | 710.42 | 1098.27 | 78.3 | 289.56 | 0 | 30.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.56 | 11.16 | 8.3 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТЕРм Московской обл., м08-01-062-2, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 259/пр |  |  | 108001 | 0 | м08-01-062-2 | 1 | 3 | 0 | 34.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.1 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения | 0 | 15584.73 | 0 | 8579.6852 | 1894.2336 | 7005.0355 | 0 | 21.07 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | )*0 | )*0,7 | )*0,7 | )*0,7 |  | )*0,7 | )*0,7 |  |  |  | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 102156707 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  | Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.1 |  | 0 | 2098.25 | 710.42 | 1098.27 | 78.3 | 289.56 | 30.1 | 5.8 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -861646240 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15584.73 | 0 | 15584.73 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 1 | 17 | 17 | 3 | т01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 Т ГРУЗА | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 67.02 | 0 | 48.6 | 13.74 | 18.42 | 0 | 0.909 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  | 109115510 | 22.34 | 0 | 16.2 | 4.58 | 6.14 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТССЦпг Московской обл., т01-01-01-015, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 261/пр |  |  | 700004 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 67.02 | 0 | 16.2 | 4.58 | 6.14 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 102157012 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 |  | 1 | 700004 | Перевозка грузов , (ФССЦпр 2011-изм. № 4-6, раздел 1): погрузочно-разгрузочные работы (НР и СП в прям. затратах ) | ФССЦпр пог. а/п (2011,изм. 4-6) |  |  |  | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0.303 | 0.152 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1290451366 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 67.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0
17 | 1 | 20 | 20 | 3 | т01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 Т ГРУЗА | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 1374.58 | 0 | 996.79 | 281.81 | 377.79 | 0 | 0.909 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  | 109115508 | 22.34 | 0 | 16.2 | 4.58 | 6.14 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20.51 | 20.51 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТССЦпг Московской обл., т01-01-01-015, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 261/пр |  |  | 700004 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 20.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1374.58 | 0 | 332.262 | 93.9358 | 125.9314 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 102157012 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 |  | 1 | 700004 | Перевозка грузов , (ФССЦпр 2011-изм. № 4-6, раздел 1): погрузочно-разгрузочные работы (НР и СП в прям. затратах ) | ФССЦпр пог. а/п (2011,изм. 4-6) |  |  |  | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0.303 | 0.152 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1290451366 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1374.58 | 1374.58 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.58 | 0
17 | 1 | 21 | 21 | 4 | т03-02-01-050 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км | 1 Т ГРУЗА | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 139.11 | 0 | 139.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109115510 | 46.37 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.37 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТССЦпг Московской обл., т03-02-01-050, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 261/пр |  |  | 700001 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 139.11 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 102156762 | 10 | Перевозка грузов авто/транспортом | 0 |  | 1 | 700001 | Перевозка грузов. Автомобильные перевозки ( 2003 г., ч.1; ФССЦпр-2011-изм. № 4-6 , раздел 3; ) | ФССЦ а/п (2003/2011 изм. 4-6) |  |  |  | 0 | 46.37 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -483719473 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 139.11 | 139.11 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.11 | 0
17 | 1 | 22 | 22 | 4 | т03-02-01-050 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км | 1 Т ГРУЗА | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2512.33 | 0 | 2512.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109115508 | 46.37 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.37 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.06 | 18.06 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТССЦпг Московской обл., т03-02-01-050, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 261/пр |  |  | 700001 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 18.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2512.33 | 0 | 837.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 102156762 | 10 | Перевозка грузов авто/транспортом | 0 |  | 1 | 700001 | Перевозка грузов. Автомобильные перевозки ( 2003 г., ч.1; ФССЦпр-2011-изм. № 4-6 , раздел 3; ) | ФССЦ а/п (2003/2011 изм. 4-6) |  |  |  | 0 | 46.37 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -483719473 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2512.33 | 2512.33 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.33 | 0
17 | 1 | 25 | 25 | 5 | т01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 Т ГРУЗА | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 67.02 | 0 | 48.6 | 13.74 | 18.42 | 0 | 0.909 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  | 109115510 | 22.34 | 0 | 16.2 | 4.58 | 6.14 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТССЦпг Московской обл., т01-01-02-015, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 261/пр |  |  | 700004 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 67.02 | 0 | 16.2 | 4.58 | 6.14 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 102157012 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 |  | 1 | 700004 | Перевозка грузов , (ФССЦпр 2011-изм. № 4-6, раздел 1): погрузочно-разгрузочные работы (НР и СП в прям. затратах ) | ФССЦпр пог. а/п (2011,изм. 4-6) |  |  |  | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0.303 | 0.152 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1326867852 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 67.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0
17 | 1 | 28 | 28 | 5 | т01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 Т ГРУЗА | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 1374.58 | 0 | 996.79 | 281.81 | 377.79 | 0 | 0.909 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  | 109115508 | 22.34 | 0 | 16.2 | 4.58 | 6.14 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20.51 | 20.51 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТССЦпг Московской обл., т01-01-02-015, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 261/пр |  |  | 700004 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 20.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1374.58 | 0 | 332.262 | 93.9358 | 125.9314 | 0 | 0.303 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 Т ГРУЗА | 1 Т ГРУЗА | 1 | [6 empty] | 102157012 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 |  | 1 | 700004 | Перевозка грузов , (ФССЦпр 2011-изм. № 4-6, раздел 1): погрузочно-разгрузочные работы (НР и СП в прям. затратах ) | ФССЦпр пог. а/п (2011,изм. 4-6) |  |  |  | 0 | 22.33 | 0 | 13.38 | 1.76 | 2.36 | 0.303 | 0.152 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1326867852 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1374.58 | 1374.58 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.58 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Демонтажные работы | 0 | [6 empty] | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 |  |  | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | [19 empty] | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1244.63 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 20846.22 | [6 empty] | 1244.63 | 1 | 1244.63 | 20846.22 | 1 | 20846.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1005.1 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 13085.6 | [6 empty] | 1005.1 | 1 | 1005.1 | 13085.6 | 1 | 13085.6
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 82.29 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 2457.85 | [6 empty] | 82.29 | 1 | 82.29 | 2457.85 | 1 | 2457.85
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 239.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 7760.62 | [6 empty] | 239.53 | 1 | 239.53 | 7760.62 | 1 | 7760.62
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 273.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 5261.49 | [6 empty] | 273.15 | 1 | 273.15 | 5261.49 | 1 | 5261.49
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1383.49 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 15584.73 | [6 empty] | 1383.49 | 1 | 1383.49 | 15584.73 | 1 | 15584.73
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 22.888 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 22.888 | [6 empty] | 22.888 | 1 | 22.888 | 22.888 | 1 | 22.888
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 4.972 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 4.972 | [6 empty] | 4.972 | 1 | 4.972 | 4.972 | 1 | 4.972
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 273.15 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 5261.49 | [6 empty] | 273.15 | 1 | 273.15 | 5261.49 | 1 | 5261.49
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 244.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 244.63 | 1 | 244.63 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 167.38 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 167.38 | 1 | 167.38 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1656.64 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 20846.22 | [6 empty] | 1656.64 | 1 | 1656.64 | 20846.22 | 1 | 20846.22
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | [54 empty] | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1244.63 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 20846.22 | [6 empty] | 1244.63 | 1 | 1244.63 | 20846.22 | 1 | 20846.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1005.1 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 13085.6 | [6 empty] | 1005.1 | 1 | 1005.1 | 13085.6 | 1 | 13085.6
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 82.29 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 2457.85 | [6 empty] | 82.29 | 1 | 82.29 | 2457.85 | 1 | 2457.85
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 239.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 7760.62 | [6 empty] | 239.53 | 1 | 239.53 | 7760.62 | 1 | 7760.62
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 273.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 5261.49 | [6 empty] | 273.15 | 1 | 273.15 | 5261.49 | 1 | 5261.49
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1383.49 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 15584.73 | [6 empty] | 1383.49 | 1 | 1383.49 | 15584.73 | 1 | 15584.73
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 22.888 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 22.888 | [6 empty] | 22.888 | 1 | 22.888 | 22.888 | 1 | 22.888
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 4.972 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 4.972 | [6 empty] | 4.972 | 1 | 4.972 | 4.972 | 1 | 4.972
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 273.15 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 5261.49 | [6 empty] | 273.15 | 1 | 273.15 | 5261.49 | 1 | 5261.49
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 244.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 244.63 | 1 | 244.63 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 167.38 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 167.38 | 1 | 167.38 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1656.64 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 20846.22 | [6 empty] | 1656.64 | 1 | 1656.64 | 20846.22 | 1 | 20846.22
51 | 156 | 1 | 12 |  | 29 | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | 0 | [6 empty] | 1244.63 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1656.64 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | [54 empty] | 20846.22 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.49 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1244.63 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 20846.22 | [6 empty] | 1244.63 | 1 | 1244.63 | 20846.22 | 1 | 20846.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1005.1 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 13085.6 | [6 empty] | 1005.1 | 1 | 1005.1 | 13085.6 | 1 | 13085.6
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 82.29 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 2457.85 | [6 empty] | 82.29 | 1 | 82.29 | 2457.85 | 1 | 2457.85
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 239.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 7760.62 | [6 empty] | 239.53 | 1 | 239.53 | 7760.62 | 1 | 7760.62
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 273.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 5261.49 | [6 empty] | 273.15 | 1 | 273.15 | 5261.49 | 1 | 5261.49
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1383.49 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 15584.73 | [6 empty] | 1383.49 | 1 | 1383.49 | 15584.73 | 1 | 15584.73
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 22.888 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 22.888 | [6 empty] | 22.888 | 1 | 22.888 | 22.888 | 1 | 22.888
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 4.972 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 4.972 | [6 empty] | 4.972 | 1 | 4.972 | 4.972 | 1 | 4.972
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 273.15 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 5261.49 | [6 empty] | 273.15 | 1 | 273.15 | 5261.49 | 1 | 5261.49
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 244.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 244.63 | 1 | 244.63 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 167.38 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 167.38 | 1 | 167.38 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1656.64 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 20846.22 | [6 empty] | 1656.64 | 1 | 1656.64 | 20846.22 | 1 | 20846.22
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Упрощенное налогообложение
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Хозяйственный способ
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | "Сложные объекты "
70 | 1 |  | 7 | ТЕК_М/Т/Я | При работе в тек. уровне цен с 27.04.2018 г. (письмо № 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018 Минюст РФ), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются. До 27.04.2018 г. только для мостов, тоннелей, метро, АЭС, объектов с ядерным топливом (см. прим.) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | При работе в текущем уровне цен с 27.04.2018 г.
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Прокладка городских в/опт. линий связи
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Производство работ закрытым способом ( обслуживающие процессы )
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Э/монтаж и контроль сварки на АЭС
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 до 27.04.18 если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 до 27.04.18 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} ) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов (мосты, метро, путепроводы) и кап. ремонте АЭС, объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 64 | 1 | 109115508 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 109115509
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109115510 | 2
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 51 | 0 |  | 0 | Новый объект_(Копия) | Демонтаж трансформатора массой до 3 т |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Московская область ТСНБ-2001 (редакция 2014 г) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 109115508 | 109115510 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 5.2615 | 15.5847 | 0 | 0 | 20.8462 | 7.7606 | [9 empty] | 0.27315 | 1.3835 | 0 | 0 | 1.6566 | 0.23953 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13085.6 | 2457.85 | 7760.62 | 5261.49 | 15584.73 | 0 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 20846.22 | [6 empty] | 1244.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.1 | 82.29 | 239.53 | 273.15 | 1383.49 | 0 | 0 | 22.888 | 4.972 | 0 | 244.63 | 167.38 | 1656.64
51 |  |  |  | 5.2615 | 15.5847 | 0 | 0 | 20.8462 | 7.7606 | [9 empty] | 0.27315 | 1.3835 | 0 | 0 | 1.6566 | 0.23953
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 20846.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1244.63
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 13085.6 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 1005.1
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2457.85 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 82.29
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7760.62 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 239.53
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 5261.49 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 273.15
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 15584.73 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 1383.49
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 22.888 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 22.888
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 4.972 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 4.972
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 5261.49 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 273.15
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 244.63
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 167.38
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 20846.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 1656.64
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 64 | 1 | 109115508 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 109115509
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109115510 | 2

## SmtRes
28 | 109115510 | 109115631 | 76624295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2040-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 604758886 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.1 | )*0,7 | 1 | 2 | 109115639 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 9.62 | 9.62 | 1 | 202.692 | 0
28 | 109115510 | 109115631 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | )*0,7 | 2 | 2 | 109115640 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 109115510 | 109115631 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 783836208 | 4.06 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | )*0,7 | 0 | 2 | 109115641 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 134.65 | 134.65 | 1 | 546.679 | 54.81
28 | 109115510 | 109115631 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1230759911 | 2.548 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | )*0,7 | 0 | 2 | 109115642 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 87.17 | 87.17 | 1 | 222.11 | 29.554
28 | 109115510 | 109115631 | 76381728 | 1 | 1 | 1 | 3 | 106-0020 | ТССЦ Московской обл., 106-0020, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1701845621 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | )*0 | 0 | 2 | 109115643 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 1 | 0 | 0
28 | 109115510 | 109115631 | 76425324 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1784 | ТССЦ Московской обл., 509-1784, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Скобы металлические | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -680883431 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | )*0 | 0 | 2 | 109115644 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 1 | 0 | 0
28 | 109115510 | 109115631 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -915781824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.79 | )*0 | 0 | 2 | 109115645 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
29 | 109115508 | 109115631 | 76624295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2040-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 604758886 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.1 | )*0,7 | 1 | 2 | 109115639 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 9.62 | 9.62 | 1 | 202.692 | 0
29 | 109115508 | 109115631 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | )*0,7 | 2 | 2 | 109115640 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 109115508 | 109115631 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 783836208 | 4.06 | 0 | 1124.33 | 466.56 | 0 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 1 | 8.35 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | )*0,7 | 0 | 2 | 109115641 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 1124.33 | 134.65 | 8.35 | 546.679 | 54.81
29 | 109115508 | 109115631 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1230759911 | 2.548 | 0 | 1575.16 | 400.9 | 0 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 1 | 18.07 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | )*0,7 | 0 | 2 | 109115642 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 1575.16 | 87.17 | 18.07 | 222.11 | 29.554
29 | 109115508 | 109115631 | 76381728 | 1 | 1 | 1 | 3 | 106-0020 | ТССЦ Московской обл., 106-0020, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 1701845621 | 0 | 349.75 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | )*0 | 0 | 2 | 109115643 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.75 | 42.6 | 8.21 | 0 | 0
29 | 109115508 | 109115631 | 76425324 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1784 | ТССЦ Московской обл., 509-1784, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Скобы металлические | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -680883431 | 0 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | )*0 | 0 | 2 | 109115644 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.13 | 6.25 | 6.9 | 0 | 0
29 | 109115508 | 109115631 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -915781824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.79 | )*0 | 0 | 2 | 109115645 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
30 | 109115510 | 109115646 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 254330056 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |  | 1 | 2 | 109115650 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 7.8 | 7.8 | 1 | 2.36 | 0
30 | 109115510 | 109115646 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 2 | 2 | 109115651 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 109115510 | 109115646 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1474388027 | 0.152 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 0 | 2 | 109115652 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 88.01 | 88.01 | 1 | 13.38 | 1.76
31 | 109115508 | 109115646 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 254330056 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |  | 1 | 2 | 109115650 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 7.8 | 7.8 | 1 | 2.36 | 0
31 | 109115508 | 109115646 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 2 | 2 | 109115651 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 109115508 | 109115646 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1474388027 | 0.152 | 0 | 983.95 | 400.9 | 0 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 1 | 11.18 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 0 | 2 | 109115652 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 983.95 | 88.01 | 11.18 | 13.38 | 1.76
32 | 109115510 | 109115653 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1230759911 | 0.532 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.532 |  | 0 | 2 | 109115655 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 87.17 | 87.17 | 1 | 46.37 | 6.17
33 | 109115508 | 109115653 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1230759911 | 0.532 | 0 | 1575.16 | 400.9 | 0 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 1 | 18.07 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.532 |  | 0 | 2 | 109115655 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 1575.16 | 87.17 | 18.07 | 46.37 | 6.17
34 | 109115510 | 109115656 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 254330056 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |  | 1 | 2 | 109115660 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 7.8 | 7.8 | 1 | 2.36 | 0
34 | 109115510 | 109115656 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 2 | 2 | 109115661 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
34 | 109115510 | 109115656 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1474388027 | 0.152 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 0 | 2 | 109115662 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 88.01 | 88.01 | 1 | 13.38 | 1.76
35 | 109115508 | 109115656 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 254330056 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |  | 1 | 2 | 109115660 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 7.8 | 7.8 | 1 | 2.36 | 0
35 | 109115508 | 109115656 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 2 | 2 | 109115661 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
35 | 109115508 | 109115656 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1474388027 | 0.152 | 0 | 983.95 | 400.9 | 0 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 1 | 11.18 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 0 | 2 | 109115662 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 983.95 | 88.01 | 11.18 | 13.38 | 1.76

## EtalonRes
28 | 109115639 | 109115631 | 76624295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2040-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | )*0,7 | 21.07 | 2 | 109115634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115640 | 109115631 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,7 | 4.06 | 2 | 109115635 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115641 | 109115631 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.8 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,7 | 4.06 | 2 | 109115636 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115642 | 109115631 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.64 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,7 | 2.548 | 2 | 109115637 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115643 | 109115631 | 76381728 | 1 | 1 | 1 | 3 | 106-0020 | ТССЦ Московской обл., 106-0020, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 15 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115638 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115644 | 109115631 | 76425324 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1784 | ТССЦ Московской обл., 509-1784, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Скобы металлические | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115632 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109115645 | 109115631 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115633 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109115639 | 109115631 | 76624295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2040-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | )*0,7 | 21.07 | 2 | 109115634 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109115640 | 109115631 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*0,7 | 4.06 | 2 | 109115635 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109115641 | 109115631 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.8 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,7 | 4.06 | 2 | 109115636 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109115642 | 109115631 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.64 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0,7 | 2.548 | 2 | 109115637 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109115643 | 109115631 | 76381728 | 1 | 1 | 1 | 3 | 106-0020 | ТССЦ Московской обл., 106-0020, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 15 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115638 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109115644 | 109115631 | 76425324 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1784 | ТССЦ Московской обл., 509-1784, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Скобы металлические | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115632 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109115645 | 109115631 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*0 | 0 | 2 | 109115633 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109115650 | 109115646 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 0.303 | 2 | 109115647 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109115651 | 109115646 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.152 | 2 | 109115648 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109115652 | 109115646 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.152 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.152 | 2 | 109115649 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109115650 | 109115646 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 0.303 | 2 | 109115647 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109115651 | 109115646 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.152 | 2 | 109115648 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109115652 | 109115646 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.152 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.152 | 2 | 109115649 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 109115655 | 109115653 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.532 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.532 | 2 | 109115654 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 109115655 | 109115653 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.532 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.532 | 2 | 109115654 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 109115660 | 109115656 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 0.303 | 2 | 109115657 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 109115661 | 109115656 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.152 | 2 | 109115658 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 109115662 | 109115656 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.152 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.152 | 2 | 109115659 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 109115660 | 109115656 | 51588049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 |  | 0.303 | 2 | 109115657 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 109115661 | 109115656 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.152 | 2 | 109115658 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 109115662 | 109115656 | 76432628 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021140 | ТСЭМ Московской обл., 021140, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.152 | 0 | 88.01 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.152 | 2 | 109115659 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0