## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (495) 974-1589
| "СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ | [5 empty] | ______________________
| "_____"________________ 2022 г. | [5 empty] | "_____"________________ 2022 г.
(наименование стройки)
[5 empty] | Номер заказа |  | 91
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 91
Установка автоматического выключателя 400А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 13.6452 |  | 85.3017 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0.17418 |  | 4.6432 |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 13.3878 |  | 77.7832 |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 0.08319 |  | 2.8753 |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 8.664 |  | 8.664 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.08558 |  | 2.9578 |  | тыс. руб.
|  | Возврат материалов | [7 empty] | тыс. руб.
Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:
Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Установка автоматического выключателя
Раздел: Монтажные работы
1 | м08-03-526-4 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | 1 ШТ. | 1 | 93.97 |  |  | м08-03-526-4 | [7 empty] | 42.75 | 1477.44 | 29.25 | 1010.88
|  | Зарплата |  |  | 37.36 | )*1,2 | 44.83 |  | 34.56 | 1549.39 |  |  |  |  | 44.83
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3.7 | )*1,2 | 4.44 |  | 10.06 | 44.67
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 | )*1,2 | 0.17 |  | 34.56 | 5.81 |  |  |  |  | 0.17
|  | Материальные ресурсы |  |  | 52.91 |  | 52.91 |  | 10.6 | 560.85
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 42.75 |  | 95 | 1477.44
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 29.25 |  | 65 | 1010.88
|  | Затраты труда | чел-ч | 3.61 |  | )*1,2 |  |  |  |  | 4.332
[6 empty] | 174.18 |  |  | 4643.23 |  | 4.332 | 174.18 | 4643.23 | 4.332 | [5 empty] | 0 | 174.18 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [5 empty] | 174.18 |  |  | 4643.23 |  | 4.332
Раздел: Оборудование
4 | ТКП | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатель автоматический трехполюсный DPX3 630 400А 36кА ТМ 13 387,82 = [89 546,66 / 1,2 / 5,81] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | компл. | 1 | 13387.82 |  | 13387.82 |  | 5.81 | 77783.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13387.82 |  |  | 77783.23 |  | 0 | 13387.82 | 77783.23 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 13387.82 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [5 empty] | 13387.82 |  |  | 77783.23 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
9 | п01-03-002-6 Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 ШТ. | 1 | 33.82 | [10 empty] | 26.38 | 911.68 | 16.23 | 561.03
|  | Зарплата |  |  | 33.82 | )*1,2 | 40.58 |  | 34.56 | 1402.58 |  |  |  |  | 40.58
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 26.38 |  | 65 | 911.68
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 16.23 |  | 40 | 561.03
|  | Затраты труда | чел-ч | 3.6 |  | )*1,2 |  |  |  |  | 4.32
[6 empty] | 83.19 |  |  | 2875.29 |  | 4.32 | 83.19 | 2875.29 | 4.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.19
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [5 empty] | 83.19 |  |  | 2875.29 |  | 4.32
Итого по локальной смете: Установка автоматического выключателя | [5 empty] | 13645.19 |  |  | 85301.75 |  | 8.652 | [12 empty] | Итого по локальной смете: Установка автоматического выключателя
Объемы согласовал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 227 | 0 | 162 | 0 | 91 | Установка автоматического выключателя 400А |  | 0 | Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 |  |  | 1 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 227 | 1 | 12 | 0 | 91 | Установка автоматического выключателя 400А | [7 empty] | 81340.72 | 78344.08 | 44.67 | 5.81 | 2951.97 | 0 | 8.652 | 0.012 | 0 | 2389.12 | 1571.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 85301.75 | 0 | 4643.23 | 2875.29 | 78344.08 | 560.85 | 0 | 560.85 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 132 |  | Новая локальная смета | Установка автоматического выключателя |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Установка автоматического выключателя | [7 empty] | 81340.72 | 78344.08 | 44.67 | 5.81 | 2951.97 | 0 | 8.652 | 0.012 | 0 | 2389.12 | 1571.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 85301.75 | 0 | 4643.23 | 2875.29 | 78344.08 | 560.85 | 0 | 560.85 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 30 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 2154.91 | 560.85 | 44.67 | 5.81 | 1549.39 | 0 | 4.332 | 0.012 | 0 | 1477.44 | 1010.88 | 0 | 0 | 2154.91 | 560.85 | 44.67 | 5.81 | 1549.39 | 0 | 4.332 | 0.012 | 0 | 1477.44 | 1010.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643.23 | 0 | 4643.23 | 0 | 560.85 | 560.85 | 0 | 560.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643.23 | 0 | 4643.23 | 0 | 560.85 | 560.85 | 0 | 560.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 19 | 19 | 1 | м08-03-526-4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2154.91 | 560.85 | 44.67 | 5.81 | 1549.39 | 0 | 4.332 | 0.012 | 0 | 1477.44 | 1010.88 |  | 109146260 | 102.182 | 52.91 | 4.44 | 0.168 | 44.832 | 0 | 4.332 | 0.012 | 0 | 93.97 | 52.91 | 3.7 | 0.14 | 37.36 | 0 | 3.61 | 0.01 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.56 | 10.06 | 10.6 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТЕРм Московской обл., м08-03-526-4, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 259/пр |  |  | 108001 | 0 | м08-03-526-4 | 1 | 3 | 0 | 34.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.4 Наименование: Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 2154.91 | 560.846 | 44.6664 | 5.8061 | 1549.3939 | 0 | 4.332 | 0.012 | 0 | 1477.44 | 1010.88 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 102156707 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  | Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.4 |  | 0 | 93.97 | 52.91 | 3.7 | 0.14 | 37.36 | 3.61 | 0.01 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 216198756 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4643.23 | 0 | 4643.23 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 2154.91 | 560.85 | 44.67 | 5.81 | 1549.39 | 0 | 4.332 | 0.012 | 0 | 1477.44 | 1010.88 |  |  | 2154.91 | 560.85 | 44.67 | 5.81 | 1549.39 | 0 | 4.332 | 0.012 | 0 | 1477.44 | 1010.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4643.23 | 0 | 4643.23 | 0 | 560.85 | 560.85 | 0 | 560.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 4643.23 | 0 | 4643.23 | 0 | 560.85 | 560.85 | 0 | 560.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 2154.91 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2154.91 | 1 | 2154.91
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 560.85 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 560.85 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 560.85 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 560.85 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 44.67 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 44.67 | 1 | 44.67
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5.81 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5.81 | 1 | 5.81
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1549.39 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1549.39 | 1 | 1549.39
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 4643.23 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4643.23 | 1 | 4643.23
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.332 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 4.332 | 1 | 4.332
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.012 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0.012 | 1 | 0.012
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1477.44 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1477.44 | 1 | 1477.44
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1010.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1010.88 | 1 | 1010.88
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 4643.23 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4643.23 | 1 | 4643.23
4 | 1 |  | 66 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 60 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 77783.23 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | ТКП | Выключатель автоматический трехполюсный DPX3 630 400А 36кА ТМ | компл. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 77783.23 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109146260 | 13387.82 | 13387.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13387.82 | 13387.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.81 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 77783.23 | 77783.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 102156992 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 100 | Оборудование | оборудование (03) |  |  |  | 131072 | 13387.82 | 13387.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 89546.66 | [10 empty] | 0 | 77783.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [89 546,66 / 1,2 / 5,81] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | 2069204840 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 60 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 77783.23 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77783.23 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 77783.23 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 77783.23 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 77783.23 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 77783.23 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 77783.23 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 77783.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 77783.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 77783.23 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
4 | 1 |  | 102 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 96 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 1402.58 | 0 | 0 | 0 | 1402.58 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 911.68 | 561.03 | 0 | 0 | 1402.58 | 0 | 0 | 0 | 1402.58 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 911.68 | 561.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 21 | 21 | 9 | п01-03-002-6 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1402.58 | 0 | 0 | 0 | 1402.58 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 911.68 | 561.03 |  | 109146260 | 40.584 | 0 | 0 | 0 | 40.584 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.56 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТЕРп Московской обл., п01-03-002-6, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 262/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.4 Наименование: Производство пусконаладочных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, (без оформления наряда-допуска или распоряжения) вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности | 0 | 1402.58 | 0 | 0 | 0 | 1402.583 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 911.677 | 561.032 | [6 empty] | )*1,2 |  | )*1,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 102156749 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  | Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.4 |  | 0 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 3.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -676703643 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 2875.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 96 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 1402.58 | 0 | 0 | 0 | 1402.58 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 911.68 | 561.03 |  |  | 1402.58 | 0 | 0 | 0 | 1402.58 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 911.68 | 561.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 2875.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1402.58 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1402.58 | 1 | 1402.58
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1402.58 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1402.58 | 1 | 1402.58
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2875.29 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2875.29 | 1 | 2875.29
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 4.32 | 1 | 4.32
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 911.68 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 911.68 | 1 | 911.68
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 561.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 561.03 | 1 | 561.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2875.29 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2875.29 | 1 | 2875.29
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Установка автоматического выключателя | 0 | [6 empty] | 81340.72 | 78344.08 | 44.67 | 5.81 | 2951.97 | 0 | 8.652 | 0.012 | 0 | 2389.12 | 1571.91 | [15 empty] | 0 | 77783.23 | 0 | 85301.75 | 0 | 4643.23 | 2875.29 | 78344.08 | 560.85 | 0 | 560.85 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 81340.72 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81340.72 | 1 | 81340.72
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 78344.08 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 78344.08 | 1 | 78344.08
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 78344.08 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 78344.08 | 1 | 78344.08
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 560.85 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 560.85 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 77783.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 77783.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 44.67 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 44.67 | 1 | 44.67
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5.81 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5.81 | 1 | 5.81
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2951.97 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2951.97 | 1 | 2951.97
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 4643.23 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4643.23 | 1 | 4643.23
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2875.29 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2875.29 | 1 | 2875.29
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.652 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 8.652 | 1 | 8.652
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.012 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0.012 | 1 | 0.012
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2389.12 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2389.12 | 1 | 2389.12
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1571.91 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1571.91 | 1 | 1571.91
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 85301.75 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 85301.75 | 1 | 85301.75
51 | 227 | 1 | 12 |  | 91 | Установка автоматического выключателя 400А | 0 | [6 empty] | 81340.72 | 78344.08 | 44.67 | 5.81 | 2951.97 | 0 | 8.652 | 0.012 | 0 | 2389.12 | 1571.91 | [15 empty] | 0 | 77783.23 | 0 | 85301.75 | 0 | 4643.23 | 2875.29 | 78344.08 | 560.85 | 0 | 560.85 | 77783.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 81340.72 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81340.72 | 1 | 81340.72
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 78344.08 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 78344.08 | 1 | 78344.08
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 78344.08 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 78344.08 | 1 | 78344.08
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 560.85 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 560.85 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 560.85 | 1 | 560.85
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 77783.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 77783.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 44.67 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 44.67 | 1 | 44.67
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5.81 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5.81 | 1 | 5.81
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2951.97 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2951.97 | 1 | 2951.97
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 4643.23 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4643.23 | 1 | 4643.23
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2875.29 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2875.29 | 1 | 2875.29
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.652 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 8.652 | 1 | 8.652
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.012 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0.012 | 1 | 0.012
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2389.12 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2389.12 | 1 | 2389.12
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1571.91 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1571.91 | 1 | 1571.91
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 85301.75 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 85301.75 | 1 | 85301.75
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 85301.75 | Всего по смете | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 85301.75 | 1 | 85301.75
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4643.23 | СМР | Строительно-монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4643.23 | 1 | 4643.23
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77783.23 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 77783.23 | 1 | 77783.23
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2875.29 | ПНР | Пусконаладочные работы ("вхолостую") |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2875.29 | 1 | 2875.29
71 | 1 |  | 200001 | 69611698 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Упрощенное налогообложение
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Хозяйственный способ
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | "Сложные объекты "
70 | 1 |  | 7 | ТЕК_М/Т/Я | При работе в тек. уровне цен с 27.04.2018 г. (письмо № 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018 Минюст РФ), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются. До 27.04.2018 г. только для мостов, тоннелей, метро, АЭС, объектов с ядерным топливом (см. прим.) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | При работе в текущем уровне цен с 27.04.2018 г.
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка городских в/опт. линий связи
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом ( обслуживающие процессы )
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Э/монтаж и контроль сварки на АЭС
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 до 27.04.18 если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 до 27.04.18 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} ) | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов (мосты, метро, путепроводы) и кап. ремонте АЭС, объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109146260 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | [22 empty] | 109146261
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 55 | 0 |  | 0 |  | Установка автоматического выключателя 400А |  | 0 | Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 109146260 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Установка автоматического выключателя | 0 | 4.6432 | 77.7832 | 2.8753 | 85.3017 | 2.952 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | 81340.72 | 78344.08 | 0 | 77783.23 | 0 | 44.67 | 5.81 | 2951.97 | 0 | 4643.23 | 2875.29 | 0 | 8.652 | 0.012 | 0 | 2389.12 | 1571.91 | 85301.75
51 |  |  |  | 0 | 4.6432 | 77.7832 | 2.8753 | 85.3017 | 2.952
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 81340.72 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 78344.08 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 78344.08 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 560.85 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 560.85 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 77783.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 77783.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 44.67 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5.81 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2951.97 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 4643.23 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2875.29 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.652 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.012 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2389.12 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1571.91 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 85301.75 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 85301.75 | Всего по смете | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4643.23 | СМР | Строительно-монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77783.23 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2875.29 | ПНР | Пусконаладочные работы ("вхолостую") |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2
-1
75 | Базовый уровень цен | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109146260 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | [5 empty] | 109146261

## SmtRes
28 | 109146260 | 109146498 | 76633434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2045-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1431362860 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.61 | )*1,2 | 1 | 2 | 109146518 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 10.35 | 10.35 | 1 | 44.832 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,2 | 2 | 2 | 109146519 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 783836208 | 0.012 | 0 | 1124.33 | 466.56 | 0 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 1 | 8.35 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,2 | 0 | 2 | 109146520 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1124.33 | 134.65 | 8.35 | 1.62 | 0.168
28 | 109146260 | 109146498 | 76432833 | 1 | 1 | 1 | 2 | 040502 | ТСЭМ Московской обл., 040502, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1474986261 | 0.156 | 0 | 62.21 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 7.68 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | )*1,2 | 0 | 2 | 109146521 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 62.21 | 8.1 | 7.68 | 1.26 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76434152 | 1 | 1 | 1 | 2 | 330206 | ТСЭМ Московской обл., 330206, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Дрели электрические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1867053656 | 0.048 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | )*1,2 | 0 | 2 | 109146522 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 7.41 | 1.95 | 3.8 | 0.096 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76434311 | 1 | 1 | 1 | 2 | 350451 | ТСЭМ Московской обл., 350451, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Пресс гидравлический с электроприводом | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -592654397 | 0.384 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1 | 5.18 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | )*1,2 | 0 | 2 | 109146523 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 5.75 | 1.11 | 5.18 | 0.432 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1230759911 | 0.012 | 0 | 1575.16 | 400.9 | 0 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 1 | 18.07 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | )*1,2 | 0 | 2 | 109146524 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1575.16 | 87.17 | 18.07 | 1.044 | 0.144
28 | 109146260 | 109146498 | 76369934 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1665 | ТССЦ Московской обл., 101-1665, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 2102179917 | 0.026 | 165.32 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  | 0 | 2 | 109146525 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 165.32 | 35.63 | 4.64 | 0.93 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76370161 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1924 | ТССЦ Московской обл., 101-1924, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1805966371 | 0.07 | 93.87 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 0 | 2 | 109146526 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 93.87 | 14.31 | 6.56 | 1 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76370189 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1964 | ТССЦ Московской обл., 101-1964, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Шпагат бумажный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 326902400 | 0.007 | 204.88 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  | 0 | 2 | 109146527 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 204.88 | 18.9 | 10.84 | 0.13 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76370199 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ТССЦ Московской обл., 101-1977, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 30920770 | 0.576 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  | 0 | 2 | 109146528 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 83.44 | 9.04 | 9.23 | 5.21 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76370338 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2143 | ТССЦ Московской обл., 101-2143, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1768004575 | 0.066 | 66.23 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  | 0 | 2 | 109146529 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 66.23 | 28.67 | 2.31 | 1.89 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76370537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2365 | ТССЦ Московской обл., 101-2365, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Нитки швейные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1088339451 | 0.004 | 304.68 | 0 | 0 | 0 | 133.05 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0 | 2 | 109146530 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 304.68 | 133.05 | 2.29 | 0.53 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76370642 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2499 | ТССЦ Московской обл., 101-2499, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1294780295 | 0.066 | 100.35 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  | 0 | 2 | 109146531 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 100.35 | 30.5 | 3.29 | 2.01 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76371793 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-3914 | ТССЦ Московской обл., 101-3914, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0 | 1627582661 | 0.014 | 55.19 | 0 | 0 | 0 | 86.24 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  | 0 | 2 | 109146532 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 55.19 | 86.24 | 0.64 | 1.21 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76389004 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-0843 | ТССЦ Московской обл., 201-0843, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 255/пр | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -115984519 | 0.003 | 120304.73 | 0 | 0 | 0 | 11534.49 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  | 0 | 2 | 109146533 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 120304.73 | 11534.49 | 10.43 | 34.6 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76423665 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0090 | ТССЦ Московской обл., 509-0090, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0 | -1035860104 | 0.1 | 995.51 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 109146534 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 995.51 | 40.9 | 24.34 | 4.09 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76424762 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1210 | ТССЦ Московской обл., 509-1210, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Вазелин технический | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1015963907 | 0.018 | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  | 0 | 2 | 109146535 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 74.36 | 30.6 | 2.43 | 0.55 | 0
28 | 109146260 | 109146498 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -915781824 | 0.75 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 0 | 2 | 109146536 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7.53 | 1 | 7.53 | 0.75 | 0
100 | 109146260 | 109146538 | 76739814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-3304-90 |  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1377046079 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | )*1,2 | 1 | 2 | 109146541 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 9.62 | 9.62 | 1 | 20.784 | 0
100 | 109146260 | 109146538 | 76739569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-0022-90 |  | Техник по наладке и испытаниям II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 868395144 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | )*1,2 | 1 | 2 | 109146542 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 9.17 | 9.17 | 1 | 19.812 | 0
0

## EtalonRes
28 | 109146518 | 109146498 | 76633434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2045-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 4.332 | 2 | 109146499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146519 | 109146498 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,2 | 0.012 | 2 | 109146500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146520 | 109146498 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 0.012 | 2 | 109146501 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146521 | 109146498 | 76432833 | 1 | 1 | 1 | 2 | 040502 | ТСЭМ Московской обл., 040502, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.13 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 0.156 | 2 | 109146502 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146522 | 109146498 | 76434152 | 1 | 1 | 1 | 2 | 330206 | ТСЭМ Московской обл., 330206, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Дрели электрические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.04 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 0.048 | 2 | 109146503 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146523 | 109146498 | 76434311 | 1 | 1 | 1 | 2 | 350451 | ТСЭМ Московской обл., 350451, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Пресс гидравлический с электроприводом | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.32 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 0.384 | 2 | 109146504 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146524 | 109146498 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 0.012 | 2 | 109146505 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146525 | 109146498 | 76369934 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1665 | ТССЦ Московской обл., 101-1665, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.026 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.026 | 2 | 109146506 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146526 | 109146498 | 76370161 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1924 | ТССЦ Московской обл., 101-1924, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.07 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.07 | 2 | 109146507 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146527 | 109146498 | 76370189 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1964 | ТССЦ Московской обл., 101-1964, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Шпагат бумажный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.007 | 2 | 109146508 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146528 | 109146498 | 76370199 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ТССЦ Московской обл., 101-1977, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.576 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.576 | 2 | 109146509 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146529 | 109146498 | 76370338 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2143 | ТССЦ Московской обл., 101-2143, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.066 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.066 | 2 | 109146510 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146530 | 109146498 | 76370537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2365 | ТССЦ Московской обл., 101-2365, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Нитки швейные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.004 | 133.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.004 | 2 | 109146511 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146531 | 109146498 | 76370642 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2499 | ТССЦ Московской обл., 101-2499, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.066 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.066 | 2 | 109146512 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146532 | 109146498 | 76371793 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-3914 | ТССЦ Московской обл., 101-3914, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.014 | 86.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.014 | 2 | 109146513 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146533 | 109146498 | 76389004 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-0843 | ТССЦ Московской обл., 201-0843, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 255/пр | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.003 | 11534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.003 | 2 | 109146514 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146534 | 109146498 | 76423665 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0090 | ТССЦ Московской обл., 509-0090, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.1 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 109146515 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146535 | 109146498 | 76424762 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1210 | ТССЦ Московской обл., 509-1210, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Вазелин технический | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.018 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.018 | 2 | 109146516 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109146536 | 109146498 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.75 | 2 | 109146517 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 109146541 | 109146538 | 76739814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-3304-90 |  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 2.16 | 2 | 109146539 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 109146542 | 109146538 | 76739569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-0022-90 |  | Техник по наладке и испытаниям II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 2.16 | 2 | 109146540 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0