## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| "_____"________________ 2022 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2022 г.
Установка контроллеров RTU
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 96
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 17.8239 | 169.5582 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 5.2257 | 77.2859 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 11.0079 | 56.5805 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 1.5903 | 35.6918 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 1.6314 | 42.514 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 115.9177 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 63
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года | [24 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Монтажные работы
1 | 4.10-176-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Блок контроля датчиков (контроллер) | 10 шт. | 0.1 | [8 empty] | 66.27 | 1418.61 | 41.42 | 663.05 | 0.05 | 1.25
Объем: 0,1=1/10
|  | ЗП |  |  | 470.98 | )*1,2 | 1.047 | 59.17 | 26.06 | 1541.97 | [8 empty] | 59.17
|  | ЭМ |  |  | 1.11 | )*1,2 | 1.047 | 0.14 | 10.13 | 1.42
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.2 | )*1,2 | 1.047 | 0.03 | 26.06 | 0.78 | [8 empty] | 0.03
|  | МР |  |  | 1.23 |  | 1 | 0.12 | 6.98 | 0.84
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 66.27 | 92 | 1418.61
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 41.42 | 43 | 663.05
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 160 | 1.25
|  | ЗТР | чел-ч | 29.96 |  | )*1,2 | 1.047 | 3.7642 | [15 empty] | 3.7642
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 167.17 |  | 3627.14 |  | 167.17 | 3627.14 | [7 empty] | 0 | 167.17 | 0 | 0
2 | 4.8-168-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Провода и кабели по стальным конструкциям и панелям, провод, сечением до 16 мм2 | 100 М ТРАССЫ | 1.7 | [8 empty] | 973.36 | 20836.12 | 608.35 | 9738.62 | 72.26 | 1721.63
Объем: 1,7=170/100
|  | ЗП |  |  | 406.89 | )*1,2 | 1.047 | 869.07 | 26.06 | 22647.96 | [8 empty] | 869.07
|  | ЭМ |  |  | 263.23 | )*1,2 | 1.047 | 562.23 | 8.05 | 4525.95
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.33 | )*1,2 | 1.047 | 41.29 | 26.06 | 1076.02 | [8 empty] | 41.29
|  | МР |  |  | 15.47 |  | 1 | 26.3 | 6.98 | 183.57
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 973.36 | 92 | 20836.12
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.35 | 43 | 9738.62
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 72.26 | 160 | 1721.63
|  | ЗТР | чел-ч | 33 |  | )*1,2 | 1.047 | 70.484 | [15 empty] | 70.484
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3111.57 |  | 59653.85 |  | 3111.57 | 59653.85 | [7 empty] | 0 | 3111.57 | 0 | 0
3 | 4.8-187-10 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.02 | [8 empty] | 14.21 | 304.24 | 8.88 | 142.2 | 0.07 | 1.66
Объем: 0,02=2/100
|  | ЗП |  |  | 495.67 | )*1,2 | 1.067 | 12.69 | 26.06 | 330.7 | [8 empty] | 12.69
|  | ЭМ |  |  | 28.5 | )*1,2 | 1.067 | 0.73 | 7.77 | 5.67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.69 | )*1,2 | 1.067 | 0.04 | 26.06 | 1.04 | [8 empty] | 0.04
|  | МР |  |  | 68.81 |  | 1.081 | 1.49 | 6.98 | 10.4
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 14.21 | 92 | 304.24
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8.88 | 43 | 142.2
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 160 | 1.66
|  | ЗТР | чел-ч | 40.2 |  | )*1,2 | 1.067 | 1.0294 | [15 empty] | 1.0294
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 38.07 |  | 794.87 |  | 38.07 | 794.87 | [7 empty] | 0 | 38.07 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 3316.81 |  | 64075.86
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
4 | ООО "ПиЭлСи Технолоджи" №Р20-1506-546Л1 от 15.06.2020 | ОБОРУДОВАНИЕ: Контоллер присоединения TOPAZ HVD3-RTU-5 11 007,88 = [48 156 / 4,56] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | компл. | 1 | 11007.88 |  | 1 | 11007.88 | 5.14 | 56580.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 11007.88 |  | 56580.5 |  | 11007.88 | 56580.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 11007.88 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 11007.88 |  | 56580.5
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Материалы
5 | 1.23-10-32 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2 | км | 0.002 | 19694.26 |  | 1 | 39.39 | 11.68 | 460.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 39.39 |  | 460.08 |  | 39.39 | 460.08 | [7 empty] | 0 | 39.39 | 0 | 0
6 | Прайс | Кабель КИПЭВ 4х2х0,6 31,60 = [253,51 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл | м | 20 | 31.6 |  | 1 | 632 | 6.82 | 4310.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 632 |  | 4310.24 |  | 632 | 4310.24 | [7 empty] | 0 | 632 | 0 | 0
7 | Прайс | Кабель JZ-500 3х1,5 8,25 = [66,24 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл | м | 150 | 8.25 |  | 1 | 1237.5 | 6.82 | 8439.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1237.5 |  | 8439.75 |  | 1237.5 | 8439.75 | [7 empty] | 0 | 1237.5 | 0 | 0
Итого по разделу: Материалы | [6 empty] | 1908.89 |  | 13210.07
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
9 | 5.2-28-2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Устройство телеизмерения частотной или частотно-импульсной системы (на КП или ПУ) (прим.контроллер) | 1 датчик/устройство | 1 | [8 empty] | 392.91 | 9556.62 | 366.72 | 5597.45 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 654.85 | )*0,8 | 1 | 523.88 | 26.06 | 13652.31 | [8 empty] | 523.88
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 392.91 | 70 | 9556.62
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 366.72 | 41 | 5597.45
|  | ЗТР | чел-ч | 41 |  | )*0,8 | 1 | 32.8 | [15 empty] | 32.8
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1283.51 |  | 28806.38 |  | 1283.51 | 28806.38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1283.51
10 | 5.2-24-2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Накладка цепей телеуправления, телерегулирования, вызова телеизмерения | 1 ЦEПЬ | 7 | [8 empty] | 93.92 | 2284.26 | 87.65 | 1337.92 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.36 | )*0,8 | 1 | 125.22 | 26.06 | 3263.23 | [8 empty] | 125.22
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 93.92 | 70 | 2284.26
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 87.65 | 41 | 1337.92
|  | ЗТР | чел-ч | 1.4 |  | )*0,8 | 1 | 7.84 | [15 empty] | 7.84
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 306.79 |  | 6885.41 |  | 306.79 | 6885.41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 306.79
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 1590.3 |  | 35691.79
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 17823.88 |  | 169558.22
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 242 | 0 | 206 | 0 | 96 | Установка контроллеров RTU |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 |  |  | 63 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | [34 empty] | 0
15 | 1
52 | 242 | 1 | 12 | 0 | 96 | Установка контроллеров RTU | [7 empty] | 115954.59 | 69985.38 | 4533.04 | 1077.84 | 41436.17 | 0 | 115.9177 | 0 | 0 | 34399.85 | 17479.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 169558.22 | 0 | 77285.93 | 35691.79 | 69985.38 | 13404.88 | 0 | 13404.88 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 176 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 115954.59 | 69985.38 | 4533.04 | 1077.84 | 41436.17 | 0 | 115.9177 | 0 | 0 | 34399.85 | 17479.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 169558.22 | 0 | 77285.93 | 35691.79 | 69985.38 | 13404.88 | 0 | 13404.88 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 29248.48 | 194.81 | 4533.04 | 1077.84 | 24520.63 | 0 | 75.2777 | 0 | 0 | 22558.97 | 10543.87 | 0 | 0 | 29248.48 | 194.81 | 4533.04 | 1077.84 | 24520.63 | 0 | 75.2777 | 0 | 0 | 22558.97 | 10543.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64075.86 | 0 | 64075.86 | 0 | 194.81 | 194.81 | 0 | 194.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64075.86 | 0 | 64075.86 | 0 | 194.81 | 194.81 | 0 | 194.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.10-176-1 | Блок контроля датчиков (контроллер) | 10 шт. | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1544.23 | 0.84 | 1.42 | 0.78 | 1541.97 | 0 | 3.7642 | 0 | 0 | 1418.61 | 663.05 |  | 109165510 | 567.738 | 1.23 | 1.332 | 0.24 | 565.176 | 0 | 35.952 | 0 | 0 | 473.32 | 1.23 | 1.11 | 0.2 | 470.98 | 0 | 29.96 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 10.13 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 176, поз. 1 |  |  | 1738 | 0 | 4.10-176-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 1544.23 | 8.59 | 14.08 | 6.52 | 15420.74 | 0 | 37.6417 | 0 | 0 | 1418.6124 | 663.0471 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | [6 empty] | 107206018 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 1738 | ТСН-2001.4-10. 10-175…10-177 (доп. 31) | ТСН-2001.4-10-22 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 473.32 | 1.23 | 1.11 | 0.2 | 470.98 | 29.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -593748981 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 3627.14 | 0 | 3627.14 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.8-168-1 | Провода и кабели по стальным конструкциям и панелям, провод, сечением до 16 мм2 | 100 М ТРАССЫ | 1.7 | 0 | 1.7 |  |  |  | 27357.48 | 183.57 | 4525.95 | 1076.02 | 22647.96 | 0 | 70.484 | 0 | 0 | 20836.12 | 9738.62 |  | 109165510 | 819.614 | 15.47 | 315.876 | 23.196 | 488.268 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 685.59 | 15.47 | 263.23 | 19.33 | 406.89 | 0 | 33 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 8.05 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 168, поз. 1 |  |  | 331 | 0 | 4.8-168-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 27357.48 | 107.98 | 2662.3 | 633 | 13322.39 | 0 | 41.4612 | 0 | 0 | 20836.1232 | 9738.6228 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 М ТРАССЫ | 100 М ТРАССЫ | 1 | [6 empty] | 107204611 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 331 | ТСН-2001.4-8. 8-155...8-184 | ТСН-2001.4-8-16 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 685.59 | 15.47 | 263.23 | 19.33 | 406.89 | 33 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -685903082 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1721.63 | 0 | 59653.85 | 0 | 59653.85 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.8-187-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 346.77 | 10.4 | 5.67 | 1.04 | 330.7 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 304.24 | 142.2 |  | 109165510 | 697.814 | 68.81 | 34.2 | 2.028 | 594.804 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 7.77 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 187, поз. 10 |  |  | 332 | 0 | 4.8-187-10 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 346.77 | 519.17 | 283.53 | 56.29 | 16539.24 | 0 | 51.4721 | 0 | 0 | 304.244 | 142.201 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 107204612 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 332 | ТСН-2001.4-8. 8-185...8-187 | ТСН-2001.4-8-17 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 592.98 | 68.81 | 28.5 | 1.69 | 495.67 | 40.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -249605485 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.66 | 0 | 794.87 | 0 | 794.87 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 29248.48 | 194.81 | 4533.04 | 1077.84 | 24520.63 | 0 | 75.2777 | 0 | 0 | 22558.97 | 10543.87 |  |  | 29248.48 | 194.81 | 4533.04 | 1077.84 | 24520.63 | 0 | 75.2777 | 0 | 0 | 22558.97 | 10543.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64075.86 | 0 | 64075.86 | 0 | 194.81 | 194.81 | 0 | 194.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 64075.86 | 0 | 64075.86 | 0 | 194.81 | 194.81 | 0 | 194.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 29248.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 29248.48 | 1 | 29248.48
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 194.81 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 194.81 | 1 | 194.81
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 194.81 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 194.81 | 1 | 194.81
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 194.81 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 194.81 | 1 | 194.81
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 194.81 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 194.81 | 1 | 194.81
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4533.04 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4533.04 | 1 | 4533.04
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1077.84 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1077.84 | 1 | 1077.84
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 24520.63 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 24520.63 | 1 | 24520.63
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 64075.86 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64075.86 | 1 | 64075.86
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 75.2777 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 75.2777 | 1 | 75.2777
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 22558.97 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22558.97 | 1 | 22558.97
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 10543.87 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10543.87 | 1 | 10543.87
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 64075.86 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64075.86 | 1 | 64075.86
4 | 1 |  | 68 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 62 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 56580.5 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | ООО "ПиЭлСи Технолоджи" №Р20-1506-546Л1 от 15.06.2020 | Контоллер присоединения TOPAZ HVD3-RTU-5 | компл. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 56580.5 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109165510 | 11007.88 | 11007.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.88 | 11007.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 746 | 0 |  | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 56580.5 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | компл. | компл. | 1 | [6 empty] | 107205026 | 130 | Сметная стоимость оборудования | 0 |  | 3 | 746 | ТСН-2001.13-1. | ТСН-2001.13-1-1 |  |  |  | 0 | 11007.88 | 11007.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 48156 | [10 empty] | 0 | 56580.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [48 156 / 4,56] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 249618259 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 62 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 56580.5 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56580.5 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 56580.5 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 56580.5 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 56580.5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 56580.5 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 56580.5 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 56580.5 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 56580.5 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 56580.5 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
4 | 1 |  | 106 |  | Новый раздел | Материалы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 98 | 0 | Новый раздел | Материалы | [7 empty] | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 1.23-10-32 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2 | км | 0.002 | 0 | 0.002 |  |  |  | 460.08 | 460.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109165510 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.68 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1 Доп. 44, Р. 23, о. 10, поз. 32 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-10-32 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 460.08 | 230028.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 107205898 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 19694.26 | 19694.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1554573248 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 460.08 | 0 | 460.08 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 6 | Прайс | Кабель КИПЭВ 4х2х0,6 | м | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 4310.24 | 4310.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109165510 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4310.24 | 215.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 107206247 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 253.506 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [253,51 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 304481370 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4310.24 | 0 | 4310.24 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | Прайс | Кабель JZ-500 3х1,5 | м | 150 | 0 | 150 |  |  |  | 8439.75 | 8439.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109165510 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.82 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8439.75 | 56.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 107206247 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 66.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [66,24 / 1,2 / 6,82] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -602705038 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8439.75 | 0 | 8439.75 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
51 | 1 | 4 | 98 |  | Новый раздел | Материалы | 0 | [6 empty] | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 13210.07 | 0 | 13210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13210.07 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13210.07 | 1 | 13210.07
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 13210.07 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13210.07 | 1 | 13210.07
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 13210.07 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13210.07 | 1 | 13210.07
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 13210.07 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13210.07 | 1 | 13210.07
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 13210.07 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13210.07 | 1 | 13210.07
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 13210.07 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13210.07 | 1 | 13210.07
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13210.07 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13210.07 | 1 | 13210.07
4 | 1 |  | 146 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 136 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 16915.54 | 0 | 0 | 0 | 16915.54 | 0 | 40.64 | 0 | 0 | 11840.88 | 6935.37 | 0 | 0 | 16915.54 | 0 | 0 | 0 | 16915.54 | 0 | 40.64 | 0 | 0 | 11840.88 | 6935.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109165510 | 919.984 | 0 | 0 | 0 | 919.984 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 72 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 23, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23974.68 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | [6 empty] | 107204662 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -964849040 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5.2-28-2 | Устройство телеизмерения частотной или частотно-импульсной системы (на КП или ПУ) (прим.контроллер) | 1 датчик/устройство | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 13652.31 | 0 | 0 | 0 | 13652.31 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 9556.62 | 5597.45 |  | 109165510 | 523.88 | 0 | 0 | 0 | 523.88 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 654.85 | 0 | 0 | 0 | 654.85 | 0 | 41 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 28, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 13652.31 | 0 | 0 | 0 | 13652.31 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 9556.617 | 5597.4471 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 73641034 | 1 датчик/устройство | 1 датчик/устройство | 0 | [6 empty] | 107204662 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 654.85 | 0 | 0 | 0 | 654.85 | 41 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1555083070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28806.38 | 0 | 0 | 28806.38 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 10 | 5.2-24-2 | Накладка цепей телеуправления, телерегулирования, вызова телеизмерения | 1 ЦEПЬ | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 3263.23 | 0 | 0 | 0 | 3263.23 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 2284.26 | 1337.92 |  | 109165510 | 17.888 | 0 | 0 | 0 | 17.888 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 24, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 3263.23 | 0 | 0 | 0 | 466.21 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 2284.261 | 1337.9243 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ЦEПЬ | 1 ЦEПЬ | 1 | [6 empty] | 107204662 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 1.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1206292215 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6885.41 | 0 | 0 | 6885.41 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 11 | 5.1-193-1 | Настройка контроллера DMX | 1 ШТ. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109165510 | 236.856 | 0 | 0 | 0 | 236.856 | 0 | 20.288 | 0 | 0 | 296.07 | 0 | 0 | 0 | 296.07 | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 193, поз. 1 |  |  | 1672 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172.57 | 0 | 20.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 107205952 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 1672 | ТСН-2001.5-1. 1-190…1-196 (доп. 28) | ТСН-2001.5-1-3 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 296.07 | 0 | 0 | 0 | 296.07 | 25.36 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 237102809 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109165510 | 869.296 | 0 | 0 | 0 | 869.296 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 32, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22653.96 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 107204662 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1711702085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 136 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 16915.54 | 0 | 0 | 0 | 16915.54 | 0 | 40.64 | 0 | 0 | 11840.88 | 6935.37 |  |  | 16915.54 | 0 | 0 | 0 | 16915.54 | 0 | 40.64 | 0 | 0 | 11840.88 | 6935.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 35691.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 16915.54 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16915.54 | 1 | 16915.54
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 16915.54 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16915.54 | 1 | 16915.54
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 35691.79 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35691.79 | 1 | 35691.79
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 40.64 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 40.64 | 1 | 40.64
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 11840.88 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11840.88 | 1 | 11840.88
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6935.37 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6935.37 | 1 | 6935.37
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 35691.79 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35691.79 | 1 | 35691.79
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 115954.59 | 69985.38 | 4533.04 | 1077.84 | 41436.17 | 0 | 115.9177 | 0 | 0 | 34399.85 | 17479.24 | [15 empty] | 0 | 56580.5 | 0 | 169558.22 | 0 | 77285.93 | 35691.79 | 69985.38 | 13404.88 | 0 | 13404.88 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 115954.59 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 115954.59 | 1 | 115954.59
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 69985.38 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 69985.38 | 1 | 69985.38
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 69985.38 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 69985.38 | 1 | 69985.38
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 13404.88 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13404.88 | 1 | 13404.88
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 13404.88 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13404.88 | 1 | 13404.88
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 56580.5 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 56580.5 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4533.04 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4533.04 | 1 | 4533.04
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1077.84 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1077.84 | 1 | 1077.84
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 41436.17 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 41436.17 | 1 | 41436.17
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 77285.93 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77285.93 | 1 | 77285.93
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 35691.79 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35691.79 | 1 | 35691.79
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 115.9177 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 115.9177 | 1 | 115.9177
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 34399.85 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 34399.85 | 1 | 34399.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 17479.24 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17479.24 | 1 | 17479.24
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 169558.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 169558.22 | 1 | 169558.22
51 | 242 | 1 | 12 |  | 96 | Установка контроллеров RTU | 0 | [6 empty] | 115954.59 | 69985.38 | 4533.04 | 1077.84 | 41436.17 | 0 | 115.9177 | 0 | 0 | 34399.85 | 17479.24 | [15 empty] | 0 | 56580.5 | 0 | 169558.22 | 0 | 77285.93 | 35691.79 | 69985.38 | 13404.88 | 0 | 13404.88 | 56580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 115954.59 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 115954.59 | 1 | 115954.59
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 69985.38 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 69985.38 | 1 | 69985.38
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 69985.38 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 69985.38 | 1 | 69985.38
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 13404.88 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13404.88 | 1 | 13404.88
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 13404.88 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13404.88 | 1 | 13404.88
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 56580.5 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 56580.5 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56580.5 | 1 | 56580.5
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4533.04 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4533.04 | 1 | 4533.04
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1077.84 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1077.84 | 1 | 1077.84
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 41436.17 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 41436.17 | 1 | 41436.17
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 77285.93 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77285.93 | 1 | 77285.93
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 35691.79 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35691.79 | 1 | 35691.79
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 115.9177 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 115.9177 | 1 | 115.9177
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 34399.85 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 34399.85 | 1 | 34399.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 17479.24 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17479.24 | 1 | 17479.24
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 169558.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 169558.22 | 1 | 169558.22
71 | 1 |  | 382 | 83191767 |  |  | -1 | -1
71 | 1 |  | 1672 | 83191767 |  |  | -1 | -1
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 109165510 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | [9 empty] | 184 | [12 empty] | 109165511
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 51 | 0 |  | 0 |  | Установка контроллеров RTU |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 | 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 109165510 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 77.2859 | 56.5805 | 35.6918 | 169.5582 | 41.4362 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 115954.59 | 69985.38 | 0 | 56580.5 | 0 | 4533.04 | 1077.84 | 41436.17 | 0 | 77285.93 | 35691.79 | 0 | 115.9177 | 0 | 0 | 34399.85 | 17479.24 | 169558.22
51 |  |  |  | 0 | 77.2859 | 56.5805 | 35.6918 | 169.5582 | 41.4362
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 115954.59 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 69985.38 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 69985.38 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 13404.88 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 13404.88 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 56580.5 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 56580.5 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4533.04 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1077.84 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 41436.17 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 77285.93 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 35691.79 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 115.9177 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 34399.85 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 17479.24 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 169558.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 109165510 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 |  |  |  | 184 |  |  | 109165511

## SmtRes
28 | 109165510 | 109165806 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 35.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.96 | )*1,2 | 1 | 2 | 109165808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 109165510 | 109165809 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | )*1,2 | 1 | 2 | 109165811 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 109165510 | 109165812 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.2 | )*1,2 | 1 | 2 | 109165814 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9648 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
140 | 109165510 | 109165819 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | )*0,8 | 1 | 2 | 109165821 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
141 | 109165510 | 109165822 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | )*0,8 | 1 | 2 | 109165824 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 109165510 | 109165825 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | )*0,8 | 1 | 2 | 109165827 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
143 | 109165510 | 109165828 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 20.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.36 | )*0,8 | 1 | 2 | 109165830 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
144 | 109165510 | 109165831 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | )*0,8 | 1 | 2 | 109165833 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0
0

## EtalonRes
28 | 109165808 | 109165806 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 35.952 | 2 | 109165807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109165811 | 109165809 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 39.6 | 2 | 109165810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109165814 | 109165812 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 48.24 | 2 | 109165813 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 109165821 | 109165819 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 57.6 | 2 | 109165820 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 109165824 | 109165822 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 32.8 | 2 | 109165823 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 109165827 | 109165825 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 1.12 | 2 | 109165826 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 109165830 | 109165828 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 20.288 | 2 | 109165829 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 109165833 | 109165831 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 44.8 | 2 | 109165832 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0