## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| "_____"________________ 2022 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2022 г.
Установка трансформаторов ТМГ 2х400 кВА
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 124
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 143.3624 | 918.507 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 4.6156 | 81.0338 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 131.5625 | 676.231 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 7.1844 | 161.2422 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 4.0704 | 106.0754 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 257.2813 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 63
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года | [24 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Монтажные работы
1 | 4.8-42-2 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 980.26 | 20983.81 | 612.66 | 9807.65 | 459.92 | 10958.13
|  | ЗП |  |  | 348.31 | )*1,2 | 1.047 | 875.23 | 26.06 | 22808.49 | [8 empty] | 875.23
|  | ЭМ |  |  | 450.39 | )*1,2 | 1.047 | 1131.74 | 11.13 | 12596.27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 | )*1,2 | 1.047 | 262.81 | 26.06 | 6848.83 | [8 empty] | 262.81
|  | МР |  |  | 277.9 |  | 1 | 555.8 | 6.98 | 3879.48
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 980.26 | 92 | 20983.81
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 612.66 | 43 | 9807.65
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 459.92 | 160 | 10958.13
|  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  | )*1,2 | 1.047 | 69.3533 | [15 empty] | 69.3533
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4615.61 |  | 81033.83 |  | 4615.61 | 81033.83 | [7 empty] | 0 | 4615.61 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 4615.61 |  | 81033.83
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
1 | Прайс | ОБОРУДОВАНИЕ: Трансформатор ТМГ 400/6-10/0,4 65 781,23 = [324 375 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 2 | 65781.23 |  | 1 | 131562.46 | 5.14 | 676231.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 131562.46 |  | 676231.04 |  | 131562.46 | 676231.04 | [7 empty] | 0 | 0 | 131562.46 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 131562.46 |  | 676231.04
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
1 | 5.1-11-2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью мВА до 1,6 | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 273.17 | 6644.28 | 254.96 | 3891.65 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 175.11 | )*0,8)*1,3 | 1 | 364.23 | 26.06 | 9491.83 | [8 empty] | 364.23
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 273.17 | 70 | 6644.28
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 254.96 | 41 | 3891.65
|  | ЗТР | чел-ч | 11 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 22.88 | [15 empty] | 22.88
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 892.36 |  | 20027.76 |  | 892.36 | 20027.76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 892.36
2 | 5.1-152-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 2 | [8 empty] | 3.7 | 89.94 | 3.45 | 52.68 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 2.37 | )*0,8)*1,3 | 1 | 4.93 | 26.06 | 128.48 | [8 empty] | 4.93
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 3.7 | 70 | 89.94
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3.45 | 41 | 52.68
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 0.312 | [15 empty] | 0.312
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 12.08 |  | 271.1 |  | 12.08 | 271.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.08
3 | 5.1-158-2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 12 | [8 empty] | 266.67 | 6486.12 | 248.89 | 3799.01 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | )*0,8)*1,3 | 1 | 355.56 | 26.06 | 9265.89 | [8 empty] | 355.56
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 266.67 | 70 | 6486.12
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 248.89 | 41 | 3799.01
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 22.464 | [15 empty] | 22.464
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 871.12 |  | 19551.02 |  | 871.12 | 19551.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 871.12
4 | 5.1-159-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Измерение коэффициента абсорбции (R60/R15) обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 4 | [8 empty] | 88.89 | 2162.04 | 82.96 | 1266.34 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | )*0,8)*1,3 | 1 | 118.52 | 26.06 | 3088.63 | [8 empty] | 118.52
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 88.89 | 70 | 2162.04
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 82.96 | 41 | 1266.34
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 7.488 | [15 empty] | 7.488
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 290.37 |  | 6517.01 |  | 290.37 | 6517.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 290.37
5 | 5.1-167-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Обмотка трансформатора силового | 1 испытание | 12 | [8 empty] | 428.03 | 10410.89 | 399.5 | 6097.81 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*0,8)*1,3 | 1 | 570.71 | 26.06 | 14872.7 | [8 empty] | 570.71
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 428.03 | 70 | 10410.89
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 399.5 | 41 | 6097.81
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 33.696 | [15 empty] | 33.696
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1398.24 |  | 31381.4 |  | 1398.24 | 31381.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1398.24
6 | 5.1-168-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Шины напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 12 | [8 empty] | 1138.83 | 27699.39 | 1062.91 | 16223.93 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | )*0,8)*1,3 | 1 | 1518.44 | 26.06 | 39570.55 | [8 empty] | 1518.44
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1138.83 | 70 | 27699.39
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1062.91 | 41 | 16223.93
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 101.088 | [15 empty] | 101.088
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3720.18 |  | 83493.87 |  | 3720.18 | 83493.87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3720.18
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 7184.35 |  | 161242.16
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 143362.42 |  | 918507.03
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 202 | 0 | 167 | 0 | 124 | Установка трансформаторов ТМГ 2х400 кВА |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 |  |  | 63 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | [34 empty] | 0
15 | 1
52 | 202 | 1 | 12 | 0 | 124 | Установка трансформаторов ТМГ 2х400 кВА | [7 empty] | 791933.36 | 680110.52 | 12596.27 | 6848.83 | 99226.57 | 0 | 257.2813 | 0 | 0 | 74476.47 | 41139.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 918507.03 | 0 | 81033.83 | 161242.16 | 680110.52 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 137 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 791933.36 | 680110.52 | 12596.27 | 6848.83 | 99226.57 | 0 | 257.2813 | 0 | 0 | 74476.47 | 41139.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 918507.03 | 0 | 81033.83 | 161242.16 | 680110.52 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 30 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 39284.24 | 3879.48 | 12596.27 | 6848.83 | 22808.49 | 0 | 69.3533 | 0 | 0 | 20983.81 | 9807.65 | 0 | 0 | 39284.24 | 3879.48 | 12596.27 | 6848.83 | 22808.49 | 0 | 69.3533 | 0 | 0 | 20983.81 | 9807.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81033.83 | 0 | 81033.83 | 0 | 3879.48 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81033.83 | 0 | 81033.83 | 0 | 3879.48 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8-42-2 | Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 39284.24 | 3879.48 | 12596.27 | 6848.83 | 22808.49 | 0 | 69.3533 | 0 | 0 | 20983.81 | 9807.65 |  | 109184154 | 1236.34 | 277.9 | 540.468 | 125.508 | 417.972 | 0 | 33.12 | 0 | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 11.13 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 42, поз. 2 |  |  | 317 | 0 | 4.8-42-2 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 39284.24 | 1939.74 | 6298.13 | 3424.54 | 11404.38 | 0 | 34.6766 | 0 | 0 | 20983.8108 | 9807.6507 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 107204597 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 27.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 2093567973 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10958.13 | 0 | 81033.83 | 0 | 81033.83 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 39284.24 | 3879.48 | 12596.27 | 6848.83 | 22808.49 | 0 | 69.3533 | 0 | 0 | 20983.81 | 9807.65 |  |  | 39284.24 | 3879.48 | 12596.27 | 6848.83 | 22808.49 | 0 | 69.3533 | 0 | 0 | 20983.81 | 9807.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81033.83 | 0 | 81033.83 | 0 | 3879.48 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 81033.83 | 0 | 81033.83 | 0 | 3879.48 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 39284.24 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 39284.24 | 1 | 39284.24
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 3879.48 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 3879.48 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3879.48 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3879.48 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12596.27 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12596.27 | 1 | 12596.27
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6848.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6848.83 | 1 | 6848.83
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 22808.49 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22808.49 | 1 | 22808.49
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 81033.83 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81033.83 | 1 | 81033.83
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 69.3533 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 69.3533 | 1 | 69.3533
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 20983.81 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20983.81 | 1 | 20983.81
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 9807.65 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9807.65 | 1 | 9807.65
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 81033.83 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81033.83 | 1 | 81033.83
4 | 1 |  | 66 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 60 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 676231.04 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | Прайс | Трансформатор ТМГ 400/6-10/0,4 | шт. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 676231.04 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109184154 | 65781.23 | 65781.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65781.23 | 65781.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 746 | 0 |  | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 676231.04 | 338115.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 107205026 | 130 | Сметная стоимость оборудования | 0 |  | 3 | 746 | ТСН-2001.13-1. | ТСН-2001.13-1-1 |  |  |  | 0 | 65781.23 | 65781.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 324375 | [10 empty] | 0 | 676231.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [324 375 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -1787657517 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 60 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 676231.04 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 676231.04 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 676231.04 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 676231.04 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 676231.04 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 676231.04 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 676231.04 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 676231.04 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 676231.04 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 676231.04 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
4 | 1 |  | 107 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 96 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 76418.08 | 0 | 0 | 0 | 76418.08 | 0 | 187.928 | 0 | 0 | 53492.66 | 31331.42 | 0 | 0 | 76418.08 | 0 | 0 | 0 | 76418.08 | 0 | 187.928 | 0 | 0 | 53492.66 | 31331.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.1-11-2 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью мВА до 1,6 | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 9491.83 | 0 | 0 | 0 | 9491.83 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 6644.28 | 3891.65 |  | 109184154 | 182.1144 | 0 | 0 | 0 | 182.1144 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 11, поз. 2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 9491.83 | 0 | 0 | 0 | 4745.79 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 6644.281 | 3891.6503 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 0 | 175.11 | 11 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1484520754 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20027.76 | 0 | 0 | 20027.76 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 128.48 | 0 | 0 | 0 | 128.48 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 89.94 | 52.68 |  | 109184154 | 2.4648 | 0 | 0 | 0 | 2.4648 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 128.48 | 0 | 0 | 0 | 64.11 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 89.936 | 52.6768 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.15 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1779724524 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271.1 | 0 | 0 | 271.1 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5.1-158-2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 9265.89 | 0 | 0 | 0 | 9265.89 | 0 | 22.464 | 0 | 0 | 6486.12 | 3799.01 |  | 109184154 | 29.6296 | 0 | 0 | 0 | 29.6296 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 158, поз. 2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 9265.89 | 0 | 0 | 0 | 772.16 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 6486.123 | 3799.0149 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 298827655 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19551.02 | 0 | 0 | 19551.02 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5.1-159-1 | Измерение коэффициента абсорбции (R60/R15) обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 3088.63 | 0 | 0 | 0 | 3088.63 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 2162.04 | 1266.34 |  | 109184154 | 29.6296 | 0 | 0 | 0 | 29.6296 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 159, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 3088.63 | 0 | 0 | 0 | 772.16 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 2162.041 | 1266.3383 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1316083792 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6517.01 | 0 | 0 | 6517.01 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5.1-167-1 | Обмотка трансформатора силового | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 14872.7 | 0 | 0 | 0 | 14872.7 | 0 | 33.696 | 0 | 0 | 10410.89 | 6097.81 |  | 109184154 | 47.5592 | 0 | 0 | 0 | 47.5592 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 167, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 14872.7 | 0 | 0 | 0 | 1239.41 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 10410.89 | 6097.807 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 303387442 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31381.4 | 0 | 0 | 31381.4 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5.1-168-1 | Шины напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 39570.55 | 0 | 0 | 0 | 39570.55 | 0 | 101.088 | 0 | 0 | 27699.39 | 16223.93 |  | 109184154 | 126.5368 | 0 | 0 | 0 | 126.5368 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 168, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 39570.55 | 0 | 0 | 0 | 3297.63 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 27699.385 | 16223.9255 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1953541553 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83493.87 | 0 | 0 | 83493.87 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 96 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 76418.08 | 0 | 0 | 0 | 76418.08 | 0 | 187.928 | 0 | 0 | 53492.66 | 31331.42 |  |  | 76418.08 | 0 | 0 | 0 | 76418.08 | 0 | 187.928 | 0 | 0 | 53492.66 | 31331.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 161242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 76418.08 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 76418.08 | 1 | 76418.08
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 76418.08 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 76418.08 | 1 | 76418.08
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 161242.16 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 161242.16 | 1 | 161242.16
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 187.928 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 187.928 | 1 | 187.928
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 53492.66 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 53492.66 | 1 | 53492.66
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 31331.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 31331.42 | 1 | 31331.42
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 161242.16 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 161242.16 | 1 | 161242.16
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 791933.36 | 680110.52 | 12596.27 | 6848.83 | 99226.57 | 0 | 257.2813 | 0 | 0 | 74476.47 | 41139.07 | [15 empty] | 0 | 676231.04 | 0 | 918507.03 | 0 | 81033.83 | 161242.16 | 680110.52 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 791933.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 791933.36 | 1 | 791933.36
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 680110.52 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 680110.52 | 1 | 680110.52
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 680110.52 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 680110.52 | 1 | 680110.52
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3879.48 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3879.48 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 676231.04 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 676231.04 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12596.27 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12596.27 | 1 | 12596.27
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6848.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6848.83 | 1 | 6848.83
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 99226.57 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 99226.57 | 1 | 99226.57
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 81033.83 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81033.83 | 1 | 81033.83
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 161242.16 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 161242.16 | 1 | 161242.16
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 257.2813 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 257.2813 | 1 | 257.2813
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 74476.47 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 74476.47 | 1 | 74476.47
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 41139.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 41139.07 | 1 | 41139.07
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 918507.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 918507.03 | 1 | 918507.03
51 | 202 | 1 | 12 |  | 124 | Установка трансформаторов ТМГ 2х400 кВА | 0 | [6 empty] | 791933.36 | 680110.52 | 12596.27 | 6848.83 | 99226.57 | 0 | 257.2813 | 0 | 0 | 74476.47 | 41139.07 | [15 empty] | 0 | 676231.04 | 0 | 918507.03 | 0 | 81033.83 | 161242.16 | 680110.52 | 3879.48 | 0 | 3879.48 | 676231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 791933.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 791933.36 | 1 | 791933.36
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 680110.52 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 680110.52 | 1 | 680110.52
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 680110.52 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 680110.52 | 1 | 680110.52
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3879.48 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3879.48 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3879.48 | 1 | 3879.48
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 676231.04 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 676231.04 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 676231.04 | 1 | 676231.04
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12596.27 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12596.27 | 1 | 12596.27
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6848.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6848.83 | 1 | 6848.83
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 99226.57 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 99226.57 | 1 | 99226.57
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 81033.83 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81033.83 | 1 | 81033.83
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 161242.16 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 161242.16 | 1 | 161242.16
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 257.2813 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 257.2813 | 1 | 257.2813
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 74476.47 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 74476.47 | 1 | 74476.47
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 41139.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 41139.07 | 1 | 41139.07
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 918507.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 918507.03 | 1 | 918507.03
71 | 1 |  | 381 | 83191767 |  |  | -1 | -1
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 109184154 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | [9 empty] | 184 | [12 empty] | 109184155
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 51 | 0 |  | 0 |  | Установка трансформаторов ТМГ 2х400 кВА |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 | 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 109184154 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 81.0338 | 676.231 | 161.2422 | 918.507 | 99.2266 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 791933.36 | 680110.52 | 0 | 676231.04 | 0 | 12596.27 | 6848.83 | 99226.57 | 0 | 81033.83 | 161242.16 | 0 | 257.2813 | 0 | 0 | 74476.47 | 41139.07 | 918507.03
51 |  |  |  | 0 | 81.0338 | 676.231 | 161.2422 | 918.507 | 99.2266
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 791933.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 680110.52 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 680110.52 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3879.48 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3879.48 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 676231.04 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 676231.04 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12596.27 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6848.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 99226.57 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 81033.83 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 161242.16 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 257.2813 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 74476.47 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 41139.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 918507.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 109184154 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 |  |  |  | 184 |  |  | 109184155

## SmtRes
28 | 109184154 | 109184392 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.6 | )*1,2 | 1 | 2 | 109184394 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100 | 109184154 | 109184396 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109184398 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
101 | 109184154 | 109184399 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109184401 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 109184154 | 109184402 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109184404 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
103 | 109184154 | 109184405 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109184407 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
104 | 109184154 | 109184408 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109184410 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
105 | 109184154 | 109184411 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 8.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109184413 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.088 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 109184394 | 109184392 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 33.12 | 2 | 109184393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 109184398 | 109184396 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 11.44 | 2 | 109184397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 109184401 | 109184399 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 0.156 | 2 | 109184400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 109184404 | 109184402 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 1.872 | 2 | 109184403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 109184407 | 109184405 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 1.872 | 2 | 109184406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 109184410 | 109184408 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 2.808 | 2 | 109184409 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 109184413 | 109184411 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 8.424 | 2 | 109184412 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0