## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| "_____"________________ 2022 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2022 г.
Установка трансформаторов тока нулевой последовательности
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 127
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 3.8275 | 30.8304 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0.46807 | 5.8549 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 2.914 | 14.9779 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.44547 | 9.9976 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.26199 | 6.8274 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 18.0486 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 63
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года | [24 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №184 январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Монтажные работы
1 | 4.8-34-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Трансформаторы тока, трансформатор, напряжение до 10 кВ | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 38.18 | 817.32 | 23.86 | 382.01 | 2.26 | 53.79
|  | ЗП |  |  | 27.13 | )*1,2 | 1.047 | 34.09 | 26.06 | 888.39 | [8 empty] | 34.09
|  | ЭМ |  |  | 5.16 | )*1,2 | 1.047 | 6.48 | 10.5 | 68.04
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.03 | )*1,2 | 1.047 | 1.29 | 26.06 | 33.62 | [8 empty] | 1.29
|  | МР |  |  | 7.56 |  | 1 | 7.56 | 6.98 | 52.77
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 38.18 | 92 | 817.32
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 23.86 | 43 | 382.01
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.26 | 160 | 53.79
|  | ЗТР | чел-ч | 2.15 |  | )*1,2 | 1.047 | 2.7013 | [15 empty] | 2.7013
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 112.43 |  | 2262.32 |  | 112.43 | 2262.32 | [7 empty] | 0 | 112.43 | 0 | 0
2 | 4.8-79-10 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.05 | [8 empty] | 13.44 | 287.7 | 8.4 | 134.47 | 7.4 | 176.37
Объем: 0,05=5/100
|  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,2 | 1.067 | 12 | 26.06 | 312.72 | [8 empty] | 12
|  | ЭМ |  |  | 418.64 | )*1,2 | 1.067 | 26.8 | 9.69 | 259.69
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*1,2 | 1.067 | 4.23 | 26.06 | 110.23 | [8 empty] | 4.23
|  | МР |  |  | 37.66 |  | 1.081 | 2.04 | 6.98 | 14.24
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 13.44 | 92 | 287.7
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8.4 | 43 | 134.47
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.4 | 160 | 176.37
|  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | )*1,2 | 1.067 | 0.9731 | [15 empty] | 0.9731
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 70.08 |  | 1185.19 |  | 70.08 | 1185.19 | [7 empty] | 0 | 70.08 | 0 | 0
3 | 4.8-89-4 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 9.04 | 193.48 | 5.65 | 90.43 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 3.21 | )*1,2 | 1.047 | 8.07 | 26.06 | 210.3 | [8 empty] | 8.07
|  | МР |  |  | 3.64 |  | 1 | 7.28 | 6.98 | 50.81
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 9.04 | 92 | 193.48
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 5.65 | 43 | 90.43
|  | ЗТР | чел-ч | 0.26 |  | )*1,2 | 1.047 | 0.65333 | [15 empty] | 0.65333
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 30.04 |  | 545.02 |  | 30.04 | 545.02 | [7 empty] | 0 | 30.04 | 0 | 0
4 | 4.8-241-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2 | 100 жил | 0.08 | [8 empty] | 22.61 | 484.06 | 14.13 | 226.24 | 0.53 | 12.51
Объем: 0,08=8/100
|  | ЗП |  |  | 200.85 | )*1,2 | 1.047 | 20.19 | 26.06 | 526.15 | [8 empty] | 20.19
|  | ЭМ |  |  | 12.7 | )*1,2 | 1.047 | 1.28 | 11.14 | 14.26
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.95 | )*1,2 | 1.047 | 0.3 | 26.06 | 7.82 | [8 empty] | 0.3
|  | МР |  |  | 63.7 |  | 1 | 5.1 | 6.98 | 35.6
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 22.61 | 92 | 484.06
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 14.13 | 43 | 226.24
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.53 | 160 | 12.51
|  | ЗТР | чел-ч | 15.45 |  | )*1,2 | 1.047 | 1.5529 | [15 empty] | 1.5529
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 63.84 |  | 1298.82 |  | 63.84 | 1298.82 | [7 empty] | 0 | 63.84 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 276.39 |  | 5291.35
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
5 | ТКП | ОБОРУДОВАНИЕ: Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-200 2 913,98 = [17 243 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 2913.98 |  | 1 | 2913.98 | 5.14 | 14977.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2913.98 |  | 14977.86 |  | 2913.98 | 14977.86 | [7 empty] | 0 | 0 | 2913.98 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 2913.98 |  | 14977.86
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Материалы
6 | 1.23-1-398 | Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | км | 0.005 | 38336.35 |  | 1 | 191.68 | 2.94 | 563.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 191.68 |  | 563.54 |  | 191.68 | 563.54 | [7 empty] | 0 | 191.68 | 0 | 0
Итого по разделу: Материалы | [6 empty] | 191.68 |  | 563.54
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
7 | 5.1-18-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 20.21 | 491.44 | 18.86 | 287.84 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 25.9 | )*0,8)*1,3 | 1 | 26.94 | 26.06 | 702.06 | [8 empty] | 26.94
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 20.21 | 70 | 491.44
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 18.86 | 41 | 287.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 1.872 | [15 empty] | 1.872
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 66.01 |  | 1481.34 |  | 66.01 | 1481.34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 66.01
8 | 5.1-124-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Схема разводки с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | 1 схема | 1 | [8 empty] | 34.55 | 840.22 | 32.24 | 492.13 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 44.29 | )*0,8)*1,3 | 1 | 46.06 | 26.06 | 1200.32 | [8 empty] | 46.06
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 34.55 | 70 | 840.22
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.24 | 41 | 492.13
|  | ЗТР | чел-ч | 3.6 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 3.744 | [15 empty] | 3.744
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 112.85 |  | 2532.67 |  | 112.85 | 2532.67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 112.85
9 | 5.1-167-2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Обмотка трансформатора измерительного первичная | 1 испытание | 1 | [8 empty] | 35.67 | 867.59 | 33.29 | 508.16 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*0,8)*1,3 | 1 | 47.56 | 26.06 | 1239.41 | [8 empty] | 47.56
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 35.67 | 70 | 867.59
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 33.29 | 41 | 508.16
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 2.808 | [15 empty] | 2.808
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 116.52 |  | 2615.16 |  | 116.52 | 2615.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.52
10 | 5.1-167-3 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Обмотка трансформатора измерительного вторичная | 1 испытание | 1 | [8 empty] | 23.78 | 578.27 | 22.19 | 338.7 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 30.48 | )*0,8)*1,3 | 1 | 31.7 | 26.06 | 826.1 | [8 empty] | 31.7
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 23.78 | 70 | 578.27
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 22.19 | 41 | 338.7
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 1.872 | [15 empty] | 1.872
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 77.67 |  | 1743.07 |  | 77.67 | 1743.07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.67
11 | 5.1-177-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 | Вторичные цепи, цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 1 | [8 empty] | 22.17 | 539.23 | 20.69 | 315.84 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.42 | )*0,8)*1,3 | 1 | 29.56 | 26.06 | 770.33 | [8 empty] | 29.56
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 22.17 | 70 | 539.23
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 20.69 | 41 | 315.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 1.872 | [15 empty] | 1.872
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 72.42 |  | 1625.4 |  | 72.42 | 1625.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.42
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 445.47 |  | 9997.64
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 3827.52 |  | 30830.39
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 240 | 0 | 205 | 0 | 127 | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 |  |  | 63 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | [34 empty] | 0
15 | 1
52 | 240 | 1 | 12 | 0 | 127 | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | [7 empty] | 22712.59 | 15694.82 | 341.99 | 151.67 | 6675.78 | 0 | 18.0486 | 0 | 0 | 5099.31 | 2775.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 30830.39 | 0 | 5854.89 | 9997.64 | 15694.82 | 716.96 | 0 | 716.96 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 175 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 22712.59 | 15694.82 | 341.99 | 151.67 | 6675.78 | 0 | 18.0486 | 0 | 0 | 5099.31 | 2775.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 30830.39 | 0 | 5854.89 | 9997.64 | 15694.82 | 716.96 | 0 | 716.96 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 33 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 2432.97 | 153.42 | 341.99 | 151.67 | 1937.56 | 0 | 5.8806 | 0 | 0 | 1782.56 | 833.15 | 0 | 0 | 2432.97 | 153.42 | 341.99 | 151.67 | 1937.56 | 0 | 5.8806 | 0 | 0 | 1782.56 | 833.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291.35 | 0 | 5291.35 | 0 | 153.42 | 153.42 | 0 | 153.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291.35 | 0 | 5291.35 | 0 | 153.42 | 153.42 | 0 | 153.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8-34-1 | Трансформаторы тока, трансформатор, напряжение до 10 кВ | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1009.2 | 52.77 | 68.04 | 33.62 | 888.39 | 0 | 2.7013 | 0 | 0 | 817.32 | 382.01 |  | 109185942 | 46.308 | 7.56 | 6.192 | 1.236 | 32.556 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 39.85 | 7.56 | 5.16 | 1.03 | 27.13 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 10.5 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 34, поз. 1 |  |  | 317 | 0 | 4.8-34-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 1009.2 | 52.77 | 68.04 | 33.62 | 888.39 | 0 | 2.7013 | 0 | 0 | 817.3188 | 382.0077 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 107204597 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 39.85 | 7.56 | 5.16 | 1.03 | 27.13 | 2.15 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -68154774 | 2 | 1 | 2 | 0 | 53.79 | 0 | 2262.32 | 0 | 2262.32 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.8-79-10 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.05 | 0 | 0.05 |  |  |  | 586.65 | 14.24 | 259.69 | 110.23 | 312.72 | 0 | 0.9731 | 0 | 0 | 287.7 | 134.47 |  | 109185942 | 764.932 | 37.66 | 502.368 | 79.296 | 224.904 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 643.72 | 37.66 | 418.64 | 66.08 | 187.42 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 26.06 | 9.69 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 79, поз. 10 |  |  | 318 | 0 | 4.8-79-10 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 586.65 | 284.16 | 5194.13 | 2204.94 | 6253.62 | 0 | 19.4621 | 0 | 0 | 287.7024 | 134.4696 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.067 | 1.081 |  |  |  | 1013 | 100 М КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 1 | [6 empty] | 107204598 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 643.72 | 37.66 | 418.64 | 66.08 | 187.42 | 15.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1433946536 | 2 | 1 | 2 | 0 | 176.37 | 0 | 1185.19 | 0 | 1185.19 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.8-89-4 | Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 261.11 | 50.81 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 | 193.48 | 90.43 |  | 109185942 | 7.492 | 3.64 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 6.85 | 3.64 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 89, поз. 4 |  |  | 320 | 0 | 4.8-89-4 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 261.11 | 25.41 | 0 | 0 | 105.02 | 0 | 0.32666 | 0 | 0 | 193.476 | 90.429 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 107204600 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 320 | ТСН-2001.4-8. 8-84...8-94 | ТСН-2001.4-8-5 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 6.85 | 3.64 | 0 | 0 | 3.21 | 0.26 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -748583427 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 545.02 | 0 | 545.02 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.8-241-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2 | 100 жил | 0.08 | 0 | 0.08 |  |  |  | 576.01 | 35.6 | 14.26 | 7.82 | 526.15 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 484.06 | 226.24 |  | 109185942 | 319.96 | 63.7 | 15.24 | 3.54 | 241.02 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 277.25 | 63.7 | 12.7 | 2.95 | 200.85 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 92 | 43 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 11.14 | 6.98 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп. 1-42. Сб. 8, т. 241, поз. 1 |  |  | 333 | 0 | 4.8-241-1 | 1 | 40 | 0 | 26.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 43 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 576.01 | 444.63 | 177.79 | 96.68 | 6576.24 | 0 | 19.4114 | 0 | 0 | 484.058 | 226.2445 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 жил | 100 жил | 1 | [6 empty] | 107204613 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.3 |  | 0 | 277.25 | 63.7 | 12.7 | 2.95 | 200.85 | 15.45 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 90230320 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12.51 | 0 | 1298.82 | 0 | 1298.82 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 2432.97 | 153.42 | 341.99 | 151.67 | 1937.56 | 0 | 5.8806 | 0 | 0 | 1782.56 | 833.15 |  |  | 2432.97 | 153.42 | 341.99 | 151.67 | 1937.56 | 0 | 5.8806 | 0 | 0 | 1782.56 | 833.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5291.35 | 0 | 5291.35 | 0 | 153.42 | 153.42 | 0 | 153.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5291.35 | 0 | 5291.35 | 0 | 153.42 | 153.42 | 0 | 153.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 2432.97 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2432.97 | 1 | 2432.97
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 153.42 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 153.42 | 1 | 153.42
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 153.42 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 153.42 | 1 | 153.42
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 153.42 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 153.42 | 1 | 153.42
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 153.42 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 153.42 | 1 | 153.42
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 341.99 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 341.99 | 1 | 341.99
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 151.67 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 151.67 | 1 | 151.67
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1937.56 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1937.56 | 1 | 1937.56
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5291.35 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5291.35 | 1 | 5291.35
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 5.8806 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 5.8806 | 1 | 5.8806
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1782.56 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1782.56 | 1 | 1782.56
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 833.15 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 833.15 | 1 | 833.15
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 5291.35 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5291.35 | 1 | 5291.35
4 | 1 |  | 69 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 63 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 14977.86 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | ТКП | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-200 | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 14977.86 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109185942 | 2913.98 | 2913.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.98 | 2913.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.14 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 746 | 0 |  | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14977.86 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 107205026 | 130 | Сметная стоимость оборудования | 0 |  | 3 | 746 | ТСН-2001.13-1. | ТСН-2001.13-1-1 |  |  |  | 0 | 2913.98 | 2913.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 17243 | [10 empty] | 0 | 14977.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [17 243 / 1,2 / 5,14] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 183422680 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 63 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 14977.86 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14977.86 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14977.86 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 14977.86 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 14977.86 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 14977.86 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 14977.86 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 14977.86 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 14977.86 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 14977.86 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
4 | 1 |  | 105 |  | Новый раздел | Материалы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 99 | 0 | Новый раздел | Материалы | [7 empty] | 563.54 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.54 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 1.23-1-398 | Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | км | 0.005 | 0 | 0.005 |  |  |  | 563.54 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109185942 | 38336.35 | 38336.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38336.35 | 38336.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.94 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. Доп. 1-42. Р. 23, о. 1, поз. 398 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-1-398 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 563.54 | 112708.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | км | км | 1000 | [6 empty] | 107205898 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 38336.35 | 38336.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1535916227 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 99 |  | Новый раздел | Материалы | 0 | [6 empty] | 563.54 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 563.54 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 563.54 | 563.54 | 0 | 563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 563.54 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 563.54 | 1 | 563.54
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 563.54 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 563.54 | 1 | 563.54
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 563.54 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 563.54 | 1 | 563.54
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 563.54 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 563.54 | 1 | 563.54
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 563.54 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 563.54 | 1 | 563.54
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 563.54 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 563.54 | 1 | 563.54
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 563.54 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 563.54 | 1 | 563.54
4 | 1 |  | 145 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 135 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 4738.22 | 0 | 0 | 0 | 4738.22 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 3316.75 | 1942.67 | 0 | 0 | 4738.22 | 0 | 0 | 0 | 4738.22 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 3316.75 | 1942.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5.1-18-1 | Трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 702.06 | 0 | 0 | 0 | 702.06 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 491.44 | 287.84 |  | 109185942 | 26.936 | 0 | 0 | 0 | 26.936 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 18, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 702.06 | 0 | 0 | 0 | 702.06 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 491.442 | 287.8446 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 71604075 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1481.34 | 0 | 0 | 1481.34 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5.1-124-1 | Схема разводки с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | 1 схема | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1200.32 | 0 | 0 | 0 | 1200.32 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 840.22 | 492.13 |  | 109185942 | 46.0616 | 0 | 0 | 0 | 46.0616 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 124, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 1200.32 | 0 | 0 | 0 | 1200.32 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 840.224 | 492.1312 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 3154213 | 1 схема | 1 схема | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 44.29 | 3.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -2057478188 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2532.67 | 0 | 0 | 2532.67 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5.1-167-2 | Обмотка трансформатора измерительного первичная | 1 испытание | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1239.41 | 0 | 0 | 0 | 1239.41 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 867.59 | 508.16 |  | 109185942 | 47.5592 | 0 | 0 | 0 | 47.5592 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 167, поз. 2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 1239.41 | 0 | 0 | 0 | 1239.41 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 867.587 | 508.1581 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1659913135 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2615.16 | 0 | 0 | 2615.16 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5.1-167-3 | Обмотка трансформатора измерительного вторичная | 1 испытание | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 826.1 | 0 | 0 | 0 | 826.1 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 578.27 | 338.7 |  | 109185942 | 31.6992 | 0 | 0 | 0 | 31.6992 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 167, поз. 3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 826.1 | 0 | 0 | 0 | 826.1 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 578.27 | 338.701 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 2135589734 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1743.07 | 0 | 0 | 1743.07 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 11 | 5.1-177-1 | Вторичные цепи, цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 770.33 | 0 | 0 | 0 | 770.33 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 539.23 | 315.84 |  | 109185942 | 29.5568 | 0 | 0 | 0 | 29.5568 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 177, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 770.33 | 0 | 0 | 0 | 770.33 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 539.231 | 315.8353 | [6 empty] | )*0,8)*1,3 |  | )*0,8)*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 107204661 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -691218862 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1625.4 | 0 | 0 | 1625.4 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 135 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 4738.22 | 0 | 0 | 0 | 4738.22 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 3316.75 | 1942.67 |  |  | 4738.22 | 0 | 0 | 0 | 4738.22 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 3316.75 | 1942.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 9997.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4738.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4738.22 | 1 | 4738.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4738.22 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4738.22 | 1 | 4738.22
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9997.64 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9997.64 | 1 | 9997.64
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 12.168 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 12.168 | 1 | 12.168
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3316.75 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3316.75 | 1 | 3316.75
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1942.67 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1942.67 | 1 | 1942.67
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9997.64 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9997.64 | 1 | 9997.64
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 22712.59 | 15694.82 | 341.99 | 151.67 | 6675.78 | 0 | 18.0486 | 0 | 0 | 5099.31 | 2775.82 | [15 empty] | 0 | 14977.86 | 0 | 30830.39 | 0 | 5854.89 | 9997.64 | 15694.82 | 716.96 | 0 | 716.96 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 22712.59 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22712.59 | 1 | 22712.59
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 15694.82 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15694.82 | 1 | 15694.82
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 15694.82 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15694.82 | 1 | 15694.82
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 716.96 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 716.96 | 1 | 716.96
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 716.96 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 716.96 | 1 | 716.96
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 14977.86 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 14977.86 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 341.99 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 341.99 | 1 | 341.99
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 151.67 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 151.67 | 1 | 151.67
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 6675.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6675.78 | 1 | 6675.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5854.89 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5854.89 | 1 | 5854.89
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9997.64 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9997.64 | 1 | 9997.64
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.0486 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 18.0486 | 1 | 18.0486
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5099.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5099.31 | 1 | 5099.31
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2775.82 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2775.82 | 1 | 2775.82
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 30830.39 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30830.39 | 1 | 30830.39
51 | 240 | 1 | 12 |  | 127 | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 0 | [6 empty] | 22712.59 | 15694.82 | 341.99 | 151.67 | 6675.78 | 0 | 18.0486 | 0 | 0 | 5099.31 | 2775.82 | [15 empty] | 0 | 14977.86 | 0 | 30830.39 | 0 | 5854.89 | 9997.64 | 15694.82 | 716.96 | 0 | 716.96 | 14977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 22712.59 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22712.59 | 1 | 22712.59
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 15694.82 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15694.82 | 1 | 15694.82
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 15694.82 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15694.82 | 1 | 15694.82
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 716.96 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 716.96 | 1 | 716.96
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 716.96 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 716.96 | 1 | 716.96
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 14977.86 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 14977.86 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14977.86 | 1 | 14977.86
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 341.99 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 341.99 | 1 | 341.99
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 151.67 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 151.67 | 1 | 151.67
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 6675.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6675.78 | 1 | 6675.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5854.89 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5854.89 | 1 | 5854.89
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9997.64 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9997.64 | 1 | 9997.64
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.0486 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 18.0486 | 1 | 18.0486
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5099.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5099.31 | 1 | 5099.31
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2775.82 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2775.82 | 1 | 2775.82
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 30830.39 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30830.39 | 1 | 30830.39
71 | 1 |  | 381 | 83191767 |  |  | -1 | -1
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 109185942 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | [9 empty] | 184 | [12 empty] | 109185943
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 51 | 0 |  | 0 |  | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 20.01.2022 г. доп.63 | 0 | 0 | 8 | 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 109185942 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 5.8549 | 14.9779 | 9.9976 | 30.8304 | 6.6758 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 22712.59 | 15694.82 | 0 | 14977.86 | 0 | 341.99 | 151.67 | 6675.78 | 0 | 5854.89 | 9997.64 | 0 | 18.0486 | 0 | 0 | 5099.31 | 2775.82 | 30830.39
51 |  |  |  | 0 | 5.8549 | 14.9779 | 9.9976 | 30.8304 | 6.6758
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 22712.59 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 15694.82 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 15694.82 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 716.96 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 716.96 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 14977.86 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 14977.86 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 341.99 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 151.67 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 6675.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5854.89 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9997.64 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.0486 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5099.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2775.82 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 30830.39 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 109185942 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 | 1 | 6.82 | 5.14 | 1 |  |  |  | 184 |  |  | 109185943

## SmtRes
28 | 109185942 | 109186238 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | )*1,2 | 1 | 2 | 109186240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 109185942 | 109186241 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | )*1,2 | 1 | 2 | 109186243 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 109185942 | 109186244 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | )*1,2 | 1 | 2 | 109186246 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 109185942 | 109186247 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.45 | )*1,2 | 1 | 2 | 109186249 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
139 | 109185942 | 109186252 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109186254 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
140 | 109185942 | 109186255 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109186257 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
141 | 109185942 | 109186258 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109186260 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 109185942 | 109186261 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109186263 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
143 | 109185942 | 109186264 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | )*0,8)*1,3 | 1 | 2 | 109186266 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 109186240 | 109186238 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 2.58 | 2 | 109186239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 109186243 | 109186241 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 18.24 | 2 | 109186242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109186246 | 109186244 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 0.312 | 2 | 109186245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 109186249 | 109186247 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 18.54 | 2 | 109186248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 109186254 | 109186252 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 1.872 | 2 | 109186253 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 109186257 | 109186255 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 3.744 | 2 | 109186256 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 109186260 | 109186258 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 2.808 | 2 | 109186259 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 109186263 | 109186261 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 1.872 | 2 | 109186262 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 109186266 | 109186264 | 73637150 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8)*1,3 | 1.872 | 2 | 109186265 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0