## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (495) 974-1589
| "СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ | [5 empty] | ______________________
| "_____"________________ 2022 г. | [5 empty] | "_____"________________ 2022 г.
(наименование стройки)
[5 empty] | Номер заказа |  | 152
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 152
Монтаж светильника и кронштейна
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 1.2799 |  | 13.162 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 0.91101 |  | 6.8599 |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0.36891 |  | 6.3021 |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 5.01 |  | 5.01 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.05466 |  | 1.889 |  | тыс. руб.
|  | Возврат материалов | [7 empty] | тыс. руб.
Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:
Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) январь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Монтаж светильника и кронштейна
Раздел: Монтажные работы
1 | м08-02-363-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 ШТ. | 1 | 198.11 |  |  | м08-02-363-1 | [7 empty] | 39.16 | 1353.33 | 26.79 | 925.96
|  | Зарплата |  |  | 26.64 |  | 26.64 |  | 34.56 | 920.68 |  |  |  |  | 26.64
|  | Эксплуатация машин |  |  | 155.7 |  | 155.7 |  | 7.46 | 1161.52
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 14.58 |  | 14.58 |  | 34.56 | 503.88 |  |  |  |  | 14.58
|  | Материальные ресурсы |  |  | 15.77 |  | 15.77 |  | 3.8 | 59.93
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 39.16 |  | 95 | 1353.33
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 26.79 |  | 65 | 925.96
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.73 | [6 empty] | 2.73
[6 empty] | 264.06 |  |  | 4421.42 |  | 2.73 | 264.06 | 4421.42 | 2.73 | [5 empty] | 0 | 264.06 | 0 | 0
2 | Прайс | Кронштейн К1П-0,3-0,35 на опору с хомутом TDM 127,90 = [1 133,06 / 1,2 / 7,53] + 2% Трансп | шт. | 1 | 127.9 |  | 127.9 |  | 7.53 | 963.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 127.9 |  |  | 963.09 |  | 0 | 127.9 | 963.09 | 0 | [5 empty] | 127.9 | 0 | 0 | 0
3 | м08-02-369-1 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания | 1 ШТ. | 1 | 83.34 |  |  | м08-02-369-1 | [7 empty] | 12.77 | 441.27 | 8.74 | 301.92
|  | Зарплата |  |  | 9.66 |  | 9.66 |  | 34.56 | 333.85 |  |  |  |  | 9.66
|  | Эксплуатация машин |  |  | 41.54 |  | 41.54 |  | 7.84 | 325.67
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.78 |  | 3.78 |  | 34.56 | 130.64 |  |  |  |  | 3.78
|  | Материальные ресурсы |  |  | 32.14 |  | 32.14 |  | 14.87 | 477.92
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 12.77 |  | 95 | 441.27
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 8.74 |  | 65 | 301.92
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.92 | [6 empty] | 0.92
[6 empty] | 104.85 |  |  | 1880.63 |  | 0.92 | 104.85 | 1880.63 | 0.92 | [5 empty] | 0 | 104.85 | 0 | 0
4 | Прайс | Светильник ЖБУ-02-70-002 со стеклом без решетки IP54 679,16 = [6 016,5 / 1,2 / 7,53] + 2% Трансп | шт. | 1 | 679.16 |  | 679.16 |  | 7.53 | 5114.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 679.16 |  |  | 5114.07 |  | 0 | 679.16 | 5114.07 | 0 | [5 empty] | 679.16 | 0 | 0 | 0
5 | Прайс | Лампа натриевая высокого давления ДНАТ SON-T 70Вт/200 трубчатая Е27 1СТ/12 103,95 = [920,86 / 1,2 / 7,53] + 2% Трансп | шт. | 1 | 103.95 |  | 103.95 |  | 7.53 | 782.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 103.95 |  |  | 782.74 |  | 0 | 103.95 | 782.74 | 0 | [5 empty] | 103.95 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [5 empty] | 1279.92 |  |  | 13161.95 |  | 3.65
Итого по локальной смете: Монтаж светильника и кронштейна | [5 empty] | 1279.92 |  |  | 13161.95 |  | 3.65 | [12 empty] | Итого по локальной смете: Монтаж светильника и кронштейна
Объемы согласовал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 157 | 0 | 94 | 0 | 152 | Монтаж светильника и кронштейна |  | 0 | Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 |  |  | 1 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 157 | 1 | 12 | 0 | 152 | Монтаж светильника и кронштейна | [7 empty] | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 64 |  | Новая локальная смета | Монтаж светильника и кронштейна |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Монтаж светильника и кронштейна | [7 empty] | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 34 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 | 0 | 0 | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 1 | м08-02-363-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2142.13 | 59.93 | 1161.52 | 503.88 | 920.68 | 0 | 2.73 | 1.08 | 0 | 1353.33 | 925.96 |  | 109193402 | 198.11 | 15.77 | 155.7 | 14.58 | 26.64 | 0 | 2.73 | 1.08 | 0 | 198.11 | 15.77 | 155.7 | 14.58 | 26.64 | 0 | 2.73 | 1.08 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.56 | 7.46 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТЕРм Московской обл., м08-02-363-1, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 259/пр |  |  | 108001 | 0 | м08-02-363-1 | 1 | 3 | 0 | 34.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2142.13 | 59.926 | 1161.522 | 503.8848 | 920.6784 | 0 | 2.73 | 1.08 | 0 | 1353.332 | 925.964 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 102156707 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 198.11 | 15.77 | 155.7 | 14.58 | 26.64 | 2.73 | 1.08 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -489507538 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4421.42 | 0 | 4421.42 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 2 | Прайс | Кронштейн К1П-0,3-0,35 на опору с хомутом TDM | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 963.09 | 963.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109193402 | 127.9 | 127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.53 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 963.09 | 963.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 102157004 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | материалы (03) |  |  |  | 0 | 127.9 | 127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 1133.06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 133,06 / 1,2 / 7,53] + 2% Трансп |  |  | 1 |  | 1731949202 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 963.09 | 963.09 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 18 | 3 | м08-02-369-1 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1137.44 | 477.92 | 325.67 | 130.64 | 333.85 | 0 | 0.92 | 0.28 | 0 | 441.27 | 301.92 |  | 109193402 | 83.34 | 32.14 | 41.54 | 3.78 | 9.66 | 0 | 0.92 | 0.28 | 0 | 83.34 | 32.14 | 41.54 | 3.78 | 9.66 | 0 | 0.92 | 0.28 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.56 | 7.84 | 14.87 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТЕРм Московской обл., м08-02-369-1, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 259/пр |  |  | 108001 | 0 | м08-02-369-1 | 1 | 3 | 0 | 34.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1137.44 | 477.9218 | 325.6736 | 130.6368 | 333.8496 | 0 | 0.92 | 0.28 | 0 | 441.2655 | 301.9185 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 102156707 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы , отдел 01-03 : ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 83.34 | 32.14 | 41.54 | 3.78 | 9.66 | 0.92 | 0.28 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 78967305 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1880.63 | 0 | 1880.63 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 4 | Прайс | Светильник ЖБУ-02-70-002 со стеклом без решетки IP54 | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 5114.07 | 5114.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109193402 | 679.16 | 679.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.16 | 679.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.53 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5114.07 | 5114.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 102157004 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | материалы (03) |  |  |  | 0 | 679.16 | 679.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 6016.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [6 016,5 / 1,2 / 7,53] + 2% Трансп |  |  | 1 |  | 1297526210 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5114.07 | 5114.07 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | Прайс | Лампа натриевая высокого давления ДНАТ SON-T 70Вт/200 трубчатая Е27 1СТ/12 | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 782.74 | 782.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109193402 | 103.95 | 103.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 103.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.53 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 782.74 | 782.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 102157004 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | материалы (03) |  |  |  | 0 | 103.95 | 103.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 920.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [920,86 / 1,2 / 7,53] + 2% Трансп |  |  | 1 |  | 1464140174 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 782.74 | 782.74 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 |  |  | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10139.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10139.47 | 1 | 10139.47
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 7397.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 7397.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 7397.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 7397.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1487.19 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1487.19 | 1 | 1487.19
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 634.52 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 634.52 | 1 | 634.52
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1254.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1254.53 | 1 | 1254.53
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6859.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6859.9 | 1 | 6859.9
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 6302.05 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6302.05 | 1 | 6302.05
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3.65 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 3.65 | 1 | 3.65
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.36 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 1.36 | 1 | 1.36
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1794.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1794.6 | 1 | 1794.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1227.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1227.88 | 1 | 1227.88
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13161.95 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13161.95 | 1 | 13161.95
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Монтаж светильника и кронштейна | 0 | [6 empty] | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10139.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10139.47 | 1 | 10139.47
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 7397.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 7397.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 7397.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 7397.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1487.19 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1487.19 | 1 | 1487.19
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 634.52 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 634.52 | 1 | 634.52
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1254.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1254.53 | 1 | 1254.53
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6859.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6859.9 | 1 | 6859.9
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 6302.05 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6302.05 | 1 | 6302.05
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3.65 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 3.65 | 1 | 3.65
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.36 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 1.36 | 1 | 1.36
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1794.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1794.6 | 1 | 1794.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1227.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1227.88 | 1 | 1227.88
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13161.95 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13161.95 | 1 | 13161.95
51 | 157 | 1 | 12 |  | 152 | Монтаж светильника и кронштейна | 0 | [6 empty] | 10139.47 | 7397.75 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 13161.95 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 7397.75 | 7397.75 | 0 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10139.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10139.47 | 1 | 10139.47
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 7397.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 7397.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 7397.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 7397.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7397.75 | 1 | 7397.75
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1487.19 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1487.19 | 1 | 1487.19
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 634.52 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 634.52 | 1 | 634.52
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1254.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1254.53 | 1 | 1254.53
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6859.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6859.9 | 1 | 6859.9
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 6302.05 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6302.05 | 1 | 6302.05
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3.65 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 3.65 | 1 | 3.65
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.36 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 1.36 | 1 | 1.36
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1794.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1794.6 | 1 | 1794.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1227.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1227.88 | 1 | 1227.88
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13161.95 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13161.95 | 1 | 13161.95
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13161.95 | Всего по смете | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 13161.95 | 1 | 13161.95
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13161.95 | СМР | Строительно-монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 13161.95 | 1 | 13161.95
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ПНР | Пусконаладочные работы ("вхолостую") |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Упрощенное налогообложение
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Хозяйственный способ
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | "Сложные объекты "
70 | 1 |  | 7 | ТЕК_М/Т/Я | При работе в тек. уровне цен с 27.04.2018 г. (письмо № 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018 Минюст РФ), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются. До 27.04.2018 г. только для мостов, тоннелей, метро, АЭС, объектов с ядерным топливом (см. прим.) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | При работе в текущем уровне цен с 27.04.2018 г.
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка городских в/опт. линий связи
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом ( обслуживающие процессы )
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Э/монтаж и контроль сварки на АЭС
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 до 27.04.18 если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 до 27.04.18 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} ) | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов (мосты, метро, путепроводы) и кап. ремонте АЭС, объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109193402 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | [22 empty] | 109193403
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 61337 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4
1 | 55 | 0 |  | 0 |  | Монтаж светильника и кронштейна |  | 0 | Типовые проекты 3.407.1-143 выпуск 2, 3.407-150 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСНБ-2001 МО ред. 2014 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 15.06.2021 г. Кап. ремонт жилых и общественных зданий | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
22 | 0 | 0 | 109193402 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Монтаж светильника и кронштейна | 6.8599 | 6.3021 | 0 | 0 | 13.162 | 1.2545 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | 10139.47 | 7397.75 | 0 | 0 | 0 | 1487.19 | 634.52 | 1254.53 | 6859.9 | 6302.05 | 0 | 0 | 3.65 | 1.36 | 0 | 1794.6 | 1227.88 | 13161.95
51 |  |  |  | 6.8599 | 6.3021 | 0 | 0 | 13.162 | 1.2545
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10139.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 7397.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 7397.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 7397.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 7397.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1487.19 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 634.52 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1254.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6859.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 6302.05 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3.65 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.36 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1794.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1227.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13161.95 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13161.95 | Всего по смете | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13161.95 | СМР | Строительно-монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Обор | Оборудование |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ПНР | Пусконаладочные работы ("вхолостую") |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2
-1
75 | Базовый уровень цен | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109193402 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | 1 | 7.53 | 5.81 | 1 | [5 empty] | 109193403

## SmtRes
28 | 109193402 | 109193524 | 76626319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2041-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2084071761 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.73 | 1 | 2 | 109193533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 9.76 | 9.76 | 1 | 26.64 | 0
28 | 109193402 | 109193524 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 2 | 2 | 109193534 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 109193402 | 109193524 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 783836208 | 0.02 | 0 | 1124.33 | 466.56 | 0 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 1 | 8.35 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 109193535 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1124.33 | 134.65 | 8.35 | 2.69 | 0.27
28 | 109193402 | 109193524 | 76432767 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ТСЭМ Московской обл., 031050, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1419159406 | 1.06 | 0 | 1044.56 | 466.56 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 7.32 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2 | 109193536 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1044.56 | 142.7 | 7.32 | 151.26 | 14.31
28 | 109193402 | 109193524 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1230759911 | 0.02 | 0 | 1575.16 | 400.9 | 0 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 1 | 18.07 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 109193537 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1575.16 | 87.17 | 18.07 | 1.74 | 0.23
28 | 109193402 | 109193524 | 76370199 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ТССЦ Московской обл., 101-1977, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 30920770 | 0.1 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 109193538 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 83.44 | 9.04 | 9.23 | 0.9 | 0
28 | 109193402 | 109193524 | 76370338 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2143 | ТССЦ Московской обл., 101-2143, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1768004575 | 0.5 | 66.23 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 109193539 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 66.23 | 28.67 | 2.31 | 14.34 | 0
28 | 109193402 | 109193524 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -915781824 | 0.53 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 2 | 109193540 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 7.53 | 1 | 7.53 | 0.53 | 0
30 | 109193402 | 109193541 | 76626461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2046-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -576258877 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 2 | 109193552 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 10.5 | 10.5 | 1 | 9.66 | 0
30 | 109193402 | 109193541 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 2 | 2 | 109193553 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 109193402 | 109193541 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 783836208 | 0.02 | 0 | 1124.33 | 466.56 | 0 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 1 | 8.35 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 109193554 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1124.33 | 134.65 | 8.35 | 2.69 | 0.27
30 | 109193402 | 109193541 | 76432767 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ТСЭМ Московской обл., 031050, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1419159406 | 0.26 | 0 | 1044.56 | 466.56 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 7.32 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2 | 109193555 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1044.56 | 142.7 | 7.32 | 37.1 | 3.51
30 | 109193402 | 109193541 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1230759911 | 0.02 | 0 | 1575.16 | 400.9 | 0 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 1 | 18.07 | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 109193556 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1575.16 | 87.17 | 18.07 | 1.74 | 0.23
30 | 109193402 | 109193541 | 76370179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1951 | ТССЦ Московской обл., 101-1951, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лента ПХВ-304 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 462618101 | 0.012 | 184.53 | 0 | 0 | 0 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 2 | 109193557 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 184.53 | 24.09 | 7.66 | 0.29 | 0
30 | 109193402 | 109193541 | 76370642 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2499 | ТССЦ Московской обл., 101-2499, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1294780295 | 0.01 | 100.35 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 109193558 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 100.35 | 30.5 | 3.29 | 0.31 | 0
30 | 109193402 | 109193541 | 76415394 | 1 | 1 | 1 | 3 | 502-0246 | ТССЦ Московской обл., 502-0246, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -526644334 | 0.0005 | 932479.85 | 0 | 0 | 0 | 61999.99 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 2 | 109193559 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 932479.85 | 61999.99 | 15.04 | 31 | 0
30 | 109193402 | 109193541 | 76418374 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0701 | ТССЦ Московской обл., 507-0701, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 58066545 | 0.01 | 181.86 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 109193560 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 181.86 | 35.8 | 5.08 | 0.36 | 0
30 | 109193402 | 109193541 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -915781824 | 0.19 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 109193561 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 7.53 | 1 | 7.53 | 0.19 | 0

## EtalonRes
28 | 109193533 | 109193524 | 76626319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2041-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 1 | 1 | 2.73 | 2 | 109193525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109193534 | 109193524 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.08 | 2 | 109193526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109193535 | 109193524 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 109193527 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109193536 | 109193524 | 76432767 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ТСЭМ Московской обл., 031050, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.06 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | 2 | 109193528 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109193537 | 109193524 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 109193529 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109193538 | 109193524 | 76370199 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ТССЦ Московской обл., 101-1977, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 109193530 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109193539 | 109193524 | 76370338 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2143 | ТССЦ Московской обл., 101-2143, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 109193531 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 109193540 | 109193524 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 2 | 109193532 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193552 | 109193541 | 76626461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2046-90 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | 2 | 109193542 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193553 | 109193541 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.28 | 2 | 109193543 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193554 | 109193541 | 76432618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ТСЭМ Московской обл., 021102, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 109193544 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193555 | 109193541 | 76432767 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ТСЭМ Московской обл., 031050, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 2 | 109193545 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193556 | 109193541 | 76434481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСЭМ Московской обл., 400001, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 264/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 109193546 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193557 | 109193541 | 76370179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1951 | ТССЦ Московской обл., 101-1951, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лента ПХВ-304 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.012 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.012 | 2 | 109193547 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193558 | 109193541 | 76370642 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2499 | ТССЦ Московской обл., 101-2499, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 254/пр | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 109193548 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193559 | 109193541 | 76415394 | 1 | 1 | 1 | 3 | 502-0246 | ТССЦ Московской обл., 502-0246, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 61999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0005 | 2 | 109193549 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193560 | 109193541 | 76418374 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0701 | ТССЦ Московской обл., 507-0701, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 258/пр | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 109193550 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109193561 | 109193541 | 76432106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ТССЦ Московской обл., 999-9950, приказ Минстроя России №675/пр от 21.09.2015 г. | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 2 | 109193551 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0