## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий ПЖДП при Казанском вокзале - СП УФПС г. Москвы
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | Подвал здания/кабельные сети 1500 м (ТО) |  | Месяц | 15
2 | 1-й производственный этаж левое крыло здания/кабельные сети 3000 м (ТО) |  | Месяц | 15
3 | 2-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 2300 м (ТО) |  | Месяц | 15
4 | 3-й производственный этаж левое крыло здания/кабельные сети 2100 м (ТО) |  | Месяц | 15
5 | 4-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 2450 м (ТО) |  | Месяц | 15
6 | 5-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 1850 м (ТО) |  | Месяц | 15
7 | 6-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 2000 м (ТО) |  | Месяц | 15
8 | 1-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 750 м (ТО) |  | Месяц | 15
9 | 2-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 920 м (ТО) |  | Месяц | 15
10 | 3-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 830 м (ТО) |  | Месяц | 15
11 | 4-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 840 м (ТО) |  | Месяц | 15
12 | 5-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 1620 м (ТО) |  | Месяц | 15
13 | 6-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2250 м (ТО) |  | Месяц | 15
14 | 7-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 200 м (ТО) |  | Месяц | 15
15 | 8-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2180 м (ТО) |  | Месяц | 15
16 | 9-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 980 м (ТО) |  | Месяц | 15
17 | 10-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2120 м (ТО) |  | Месяц | 15
18 | 11-й административный этаж правое крыло здания 2180 м (ТО) |  | Месяц | 15
19 | 12-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2120 м (ТО) |  | Месяц | 15
20 | Технический этаж здания/кабельные сети 1000 м (ТО) |  | Месяц | 15
21 | Этаж «мансарда» здания/кабельные сети 2000 м (ТО) |  | Месяц | 15
22 | Силовой распределительный пункт (РП) 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
23 | Электрощитовые помещения здания 7 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
24 | Светильники люминисцентные 4-х ламповые 1608 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
25 | Светильники люминисцентные 2-х ламповые 1694 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
26 | Светильники люминисцентные одно ламповые 46 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
27 | Светильники ДРЛ 36 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
28 | Свенильники наружного освещения LED, галогеновые 42 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
29 | Светильник с одной лампой под цоколь Е27; Е14 710 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
30 | Светильник круглый с 2- мя лампами цоколь Е27 135 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
31 | Настенно-потолочный линейный LED светильник L 1200 мм. 1720 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
32 | Потолочная LED панель 695 х 695 мм 51 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
33 | Настенно - потолчный, вкладной LED светильник круглый диаметр до D200 мм 130 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
34 | Светильник аварийный указатель "ВЫХОД" 47 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
35 | Розетки и выключатели 6150 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
36 | ШС (Щит силовой) 240 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
37 | ЩО (Щит освещения) 130 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
38 | Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
39 | Трансформаторы силовые масляные ТМГ 630/10 У1 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
40 | Трансформатор понижающий ОСМ-1 Квт 220/36 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
41 | Трансформатор понижающий ТСЗИ 2,5 Квт 380/220/36 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
42 | Кран шаровой Ø 15мм 597 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
43 | Кран шаровой Ø 20мм 1010 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
44 | Кран шаровой Ø 25мм 124 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
45 | Кран шаровой Ø 32мм 37 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
46 | Кран шаровой Ø 40мм 17 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
47 | Кран шаровой Ø 50мм 145 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
48 | Кран шаровой Ø 65мм 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
49 | Кран шаровой Ø 80мм 62 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
50 | Кран шаровой Ø 100мм 55 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
51 | Кран шаровой Ø 125мм 10 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
52 | Кран шаровой Ø 150мм 22 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
53 | Кран шаровой Ø 200мм 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
54 | Регулятор перепада давления 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
55 | Регулятр расхода давления 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
56 | Задвижка водная с поворотным электроприводом 8 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
57 | Затвор поворотный дисковый 5 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
58 | Клапаны и вентиля регулирующие трехходовые 9 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
59 | Клапан балансировочный Ø до 50 мм 9 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
60 | Клапаны регулирующие двухходовые 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
61 | Обратный клапан от Ø 40-100 мм 24 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
62 | Фильтр механический сетчатый 32 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
63 | Фильтр магнитный сетчатый 5 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
64 | Гребёнка отопления и вентиляции здания 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
65 | Гребёнка ГВС здания 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
66 | Пластинчетые бойлеры ГВС; GX-26P ; GX-12P 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
67 | Термометры жидкостные 35 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
68 | Термометр (биметаллический (0…120С) Watts) 30 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
69 | Манометры (технический) 150 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
70 | Манометр (электроконтактный ДМ2010СгУ2) 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
71 | Насос №1-2. Консольно-моноблочный КМ-160/20 Q 160 м³/ч; Н 20 м. AИР -160 S4N 15кВт; 1460 об/мин. 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
72 | Насос №3. Центробежный Galpeda NR 65/125 AB Q= 69 м³/ч; Н=24,4 м; Р=4 кВт 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
73 | Насос №4. Циркуляционный Grundfos UPS D65-180 F (3x400-415V, с реле) Н=18м; Q= 48 м³/ч; Р=1,55 кВт 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
74 | Насос №5-6. Насос консольный К100-80-160А (Б),Н=28м; Q=90 м³/ч 4АМ160SЖУ2 Р=15 (11)кВт; 2920 об/ми 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
75 | Насос №7-10; №12. Консольно-моноблочный КМ-50/32-125; Q= 12 м³/ч; Н= 20 м. AИР-80 В2 Р=2,2кВт;2900об/мин. 5 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
76 | Насос №11, №13.Погружной дренажный. Pedrollo ТОР3 Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,55 кВт Ø= 1/4 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
77 | Насос №14. Центробежный-дренажный Pedrollo HF51А Н=20м, Q=18 м³/ч Р=0,75кВт 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
78 | Насос№15. Погружной дренажный PedrolloВСм15/50, Н=14м, Q=45 м³/ч Р=1,1кВт 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
79 | Насос №19. Погружной дренажный. Marina-Speroni SXG 140, Н=10м, Q=18 м³/ч Р=1,4кВт 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
80 | Насос №16, Консольный дренажный КМ8/18С-У2, Q=14 м³/ч; Н=20м. Р=2,2кВт; 3000 об/мин 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
81 | Насос №17-18, №21, Погружной дренажный Grundfos KPC 600-A Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,8 кВт Ø= 1/4" 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
82 | Насос №20, Погружной дренажный Pedrollo ТОР, Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,25 кВт Ø= 1/4" 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
83 | Насос №22-26, №31, №33-36, №43-48, №50. ЦиркуляционныйValtec RS 25/4-130 Ду40; Р=72 Вт. 17 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
84 | Насос №27-28, Циркуляционный Grundfos UPS D50-120 F DN 50 ;Р=720 Вт 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
85 | Насос №29-30, №32 Циркуляционный Valtec RS32/4-180Ду32; Р=72 Вт 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
86 | Насос №37-38. Циркуляционный Grundfos UPS 25-40 180Q=3 м³/ч; Н=4м; 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
87 | Насос №39-40, Циркуляционный Wirbel HUP40-6.0U 250Н=6м; Р=200 Вт. 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
88 | Насос№41-42, Циркуляционный Grundfos UPS 50-60/2F Q=26 м³/ч; Р=390 Вт. 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
89 | Насос №49, Циркуляционный Unipump UPF3 40-120 250 Q=14 м³/ч; Н=14м; Р=0,7кВт. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
90 | Клапаны и вентиля регулирующие трехходовые 9 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
91 | Регулятор расхода и давления УРРД Ø 80 мм 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
92 | Регистры отопительные 26 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
93 | Конвектор отопительный (КСМ 20мм) 17 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
94 | Радиаторы чугунные МС-140 (11750 секций) 952 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
95 | Внешний теплопровод Ø 250 мм 46 м (ТО) |  | Месяц | 15
96 | Хозяйственно-питьевой водопровод 2100 м (ТО) |  | Месяц | 15
97 | Трубопровод ГВС 2400 м (ТО) |  | Месяц | 15
98 | Трубопровод отопления 10500 м (ТО) |  | Месяц | 15
99 | Трубпровод перегретой воды 2100 м (ТО) |  | Месяц | 15
100 | Трубопровод бытовой и дождевой канализации 2600 м (ТО) |  | Месяц | 15
101 | Воронки кровельные 37 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
102 | Дождеприёмные решётки 10 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
103 | Водосточные колодцы 6 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
104 | Канализационные колодцы 6 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
105 | Унитазы 111 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
106 | Биде 8 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
107 | Писуары 11 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
108 | Раковины с кранами 106 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
109 | Поддоны для душа с лейкой и смесителем 32 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
110 | Душевая кабина 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
111 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС 200-02-1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
112 | Первичный преобразователь ПП-80 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
113 | Термометр сопротивления КТПТР-01А 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
114 | Регулятор системы отопления Тритон-001 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
115 | Клапан запорно-регулирующий DN 65 ST 0,1 REGADA 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
116 | Клапан запорно-регулирующий DN 100 ST 0,1 REGADA 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
117 | Контроллер Danfoss 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
118 | Клапан запорно-регулирующий Danfoss DN25 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
119 | Щит системы автоматики 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
120 | (ВС-20), (ВС-22). Модель ВР-300-45, №6,3; W-7,5 кВт ,производительность9,2-17,0 м³/ч. 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
121 | (ВС-1). МодельВЦ 14-46 №4 W-5,5 кВт, производительность 5,2-8,3 м³/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
122 | (ВС-34). МодельВЦ 14-46 №4 W-7,5 кВт, производительность 5,2-8,8 м³/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
123 | (ВС-6). МодельВЦ 14-46 №2 W-1,1 кВт, производительность 1,3 м³/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
124 | (ВС-2). МодельВЦ 4-75 №8 W-1,1 кВт, производительность 5,2 м³/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
125 | (ВС-4 осевой) Ostberg 700x400 W-1,2кВт. Арт.7500041 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
126 | (ВС-45 осевой) Ostberg 800x300 W-3,65кВт. Арт.7500024 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
127 | (ВС-15 осевой) Ostberg 800x300 W-2,13кВт. Арт.7500021 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
128 | (ВС-5 осевой) Ostberg W-2,13кВт. Арт.7500021 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
129 | (ВС-7 осевой) Ostberg800х700 W-5,2кВт. Арт.7500027 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
130 | (ВС-9 осевой) Ostberg800х700 W-1,85кВт. Арт.7500065 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
131 | (ВС-14). МодельЭВР-4 W-0,75 кВт, производительность 1,9-4,0 м³/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
132 | (ВС-12). Модель ВР-300-45, №4; W-7,5 кВт ,производительность 5,2-8,8 м³/ч. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
133 | (ВС-23). Модель ВР-300-45, №3,15; W-0,75 кВт ,производительность 1,5-3,5 м³/ч. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
134 | (ВС-39). Модель ВР-86-77, №6,3; W-5,5 кВт ,производительность 8,5-12,8м³/ч. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
135 | (ВС-б/н. ком.№13-24). Модель ВР-300-45, №3,15; W-0,55 кВт ,производительность 1,5-2,7м³/ч. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
136 | (ВС-б/н. ком.№13-25). Модель ВР-300-45, №3,15; W-1,5 кВт ,производительность 2,3-3,5м³/ч. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
137 | Вытяжной вентилятор (крыша подзар. базы) ВР-300-45 №4 5,5 кВт 2000 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
138 | Воздуховодные короба 450 м (ТО) |  | Месяц | 15
139 | (ПС-22) Модель ВР-14-46 №6,3. W-5,0 кВт, производитедьность 9,5-17м³/час. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
140 | (ПС-22а, ПС-22б) Модель ВР-86-77 №2,5. W-0,55 кВт, производитедьность 1,05-1,82м³/час. 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
141 | (ПС-17) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №4 ). W-7,5 кВт, производитедьность 5,2-8,8 м³/час. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
142 | (ПС-16) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №5 ). W-22 кВт, производитедьность 9,0-20,0 м³/час. 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
143 | (ПС-12, ПС-13) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №6,3). W-11 кВт, производитедьность 9,2-23,0 м³/час. 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
144 | (ПС-14) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №4 ). W-5,5 кВт, производитедьность 5,2-8,3 м³/час. 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
145 | (ПС-9) Модель KORF ANR8L/K1/P1/A12-R63 5.5 кВт Расход 7500 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
146 | (ПС-10) Модель KORF WRW 70 40/36.4D 3,35 кВт Расход 5787 м3/час 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
147 | (ПС-8) МодельВЦ 14-46 №8 15 кВт производительность 19,01-22,5 м3/ч 15 кВт 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
148 | (ПС-4) Модель ВЦ 14-46 №6,3W- 7,5 кВт, производительность 9,2-17,0 м3/ч 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
149 | (ПС-5) Модель VTS CLIMA 11 кВт расход 18000 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
150 | (ПС-12, ПС-6 осевые) МодельTitan ВK 160 0,085 кВт. Расход 885 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
151 | (ПС-20) МодельВР-300-45-4-01 4 кВт 3810-5450 м3/ч 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
152 | (ПС-23) Модель ВР 86-77-8(№8) 7,5 кВт 11,8-17,8 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
153 | (ПС-24) МодельВР 86-77-8(№8) 7,5 кВт 11,8-17,8 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
154 | Заслонка воздушная с поворотным электроприводом 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
155 | Воздуховодные короба 540 м (ТО) |  | Месяц | 15
156 | (ВТЗ-14) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №6,3)11 кВт; 9,2-23,0 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
157 | (ВТЗ-15) Модель В Ц14-46-4; 2,2 кВт 2550-6600 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
158 | (ВТЗ-16) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №6,3); 7,5 кВт; 9,2-17,0 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
159 | (ВТЗ-7, ВТЗ-8) Модель ТЗК Инновент 5-4ИК-2,5-86ВМ; Nдв=1500 кВт; 11000 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
160 | (ВТЗ-17, ВТЗ-18, ВТЗ-19) Модель ТЗК Инновент 6,3-4ИК-5,0В М-225В Nдв=1500 кВт; 24000 м3/ч 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
161 | (ВТЗ-20) Модель Унивент -6,3-4-02-110-15/1500-380-У2; N=15 кВт; 24000 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
162 | (ВТЗ-21, ВТЗ-26) Модель ТЗК Инновент 4-4ИК-48 ВМ; Nдв=1500 кВт; 6700 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
163 | (ВТЗ-22, ВТЗ-23) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №4); 7,5 кВт; 5,2-8,8 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
164 | (ВТЗ-27) Модель ВР-86-77-5; W-3 кВт, 4,45-8,8 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
165 | (ВТЗ-ММПО люковые окна №3, №4, №5, №7) Модель ТЗК Инновент N дв.1500 кВт 2500 м3/ч 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
166 | (ВТЗ-ММПО ворота №6, №8) Модель Тепломаш КЭВ-98П4121W700 Вт 5400 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
167 | (ВТЗ -ММПО обменник и участок обработки корреспонденции) Модель Volcano VR1 AC 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
168 | (ВТЗ- ворота №10, №11, №15) Модель Тепломаш КЭВ-98П412W430 Вт 5000 м3/ч 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
169 | (ВТЗ - ворота №13, №20) Модель Тепломаш КЭВ-98П142W 700 Вт 5400 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
170 | (ВТЗ - ворота №12, №16) Модель ТЗК Инновент N дв.1500 кВт, 2500 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
171 | (ВТЗ - №28, №29) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №5) W-7,5 кВт; 6,0-14,5 м3/ч 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
172 | (ВТЗ-5) Модель ТЗК Инновент 4-4ИК-48 ВМ Nдв=1500 кВт; 6700 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
173 | (ВТЗ - 12) Модель ТЗК Инновент 6,3-4ИК-5,0В М-225В Nдв=1500 кВт; 24000 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
174 | (ВТЗ-№13) Модель ТЗК Инновент 5-4ИК-2,5-86ВМ Nдв=1500 кВт; 11000 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
175 | (ВТЗ №9) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №5), W-7,5 кВт; 6,0-14,5 м3/ч 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
176 | Воздуховодные короба 470 м (ТО) |  | Месяц | 15
177 | Центральная приточная установка с кондиционированием воздуха и автоматикойAIR NED-M12L/K1/T4.23/H2/V1.0.P56.R Мощность 11кВт, расход 18000 м³/час 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
178 | Сплит-система McQuay MLC050CR-FFFF 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
179 | Сплит-система General Climate AOG45UMAXT 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
180 | Сплит-система GREE BEE FGR30/BNA-M(T) 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
181 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GA60VB 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
182 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GA60VB 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
183 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
184 | Сплит-система McQUAY MWM 010GR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
185 | Сплит-система Argo AE 509SCB 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
186 | Сплит-система Argo AWR 509CL 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
187 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
188 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
189 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
190 | Сплит-система JAX ACL-09 HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
191 | Сплит-система JAX ACL-09 HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
192 | Сплит-система Pioneer № 12 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
193 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
194 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
195 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
196 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
197 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
198 | Сплит-система LG 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
199 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
200 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
201 | Сплит-система GREE GWR-18HD 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
202 | Сплит-система Daikin FTXG35C 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
203 | Сплит-система Pioneer №18 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
204 | Сплит-система Pioneer №18 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
205 | Сплит-система MIDEA MSG-09HR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
206 | Сплит-система Pioneer №12 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
207 | Сплит-система JAX ACL-18HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
208 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
209 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
210 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
211 | Сплит-системаAirwell № 9 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
212 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
213 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
214 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
215 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 1 (ТО) |  | Месяц | 15
216 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
217 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
218 | Сплит-система LG 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
219 | Сплит-система FUNAI FC-180SH 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
220 | Сплит-система Pioneer KFR35IW/KOR35IW 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
221 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
222 | Сплит- система McQUAY MWM015GR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
223 | Сплит-система McQUAY MWM015GR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
224 | Сплит-система JAX ACE12HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
225 | General Climate GC-S07HR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
226 | Сплит-система LG S09LHP 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
227 | Сплит-система LG S09LHP 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
228 | Сплит-система SHARP AYA099E 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
229 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
230 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
231 | Сплит-система LG G09LHT 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
232 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
233 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
234 | Сплит-система Pioneer KFR35ZW 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
235 | Сплит-система General Climate GC 07 HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
236 | Сплит-система General Climate GC 07 HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
237 | Сплит-система Pioneer 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
238 | Сплит-система Midea MSG-12HR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
239 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
240 | Сплит-система HITACHI RAS-5102CH 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
241 | Сплит-система HITACHI RAS-5102CH 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
242 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
243 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
244 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
245 | Сплит-система СЕНТЕК 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
246 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
247 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
248 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
249 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
250 | Сплит-система TOSHIBA RAS-09EKH 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
251 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
252 | Сплит-система McQUAY MWM 015G 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
253 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
254 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
255 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
256 | Сплит-системаMcQUAY MWM015GR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
257 | Сплит-системаMcQUAY MWM015GR 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
258 | Сплит-система JAX ACE12HE 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
259 | Воздуховодный короб 110 м (ТО) |  | Месяц | 15
260 | Ворота секционные 1830*2250 раздвижные с электроприводом 9 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
261 | Ворота распашные SAUBER железнодорожные с электроприводом 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
262 | Ворота SAUBER (секционные ворота) 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
263 | Ворота секционные 2000*2500 с электроприводом 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
264 | Ворота секционные с электроприводом 2200*3100 1 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
265 | Ворота секционные DUS-480 с электроприводом и возможностью механ.открытия 3 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
266 | Ворота DOORHAN скоростные (ширина (мм):2300,высота(мм):2500,RAL 5002 (синий) 2 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
267 | Выпрямительные шкафы для освещения почтовых вагонов 10 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
268 | Зарядное устройство для зарядки тягачей СЭ-401 14 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
269 | Зарядное устройство для зарядки почтовых вагонов НЖ250 ЭлПулсКар-Н 4 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
270 | Кровля здания 11528 м² (ТО) |  | Месяц | 15
271 | Фасад здания 1250 м² (ТО) |  | Месяц | 15
272 | Полы здания 28000 м² (ТО) |  | Месяц | 15
273 | Стены здания 35200 м² (ТО) |  | Месяц | 15
274 | Двери здания 320 шт. (ТО) |  | Месяц | 15
275 | Окна здания 5767 м² (ТО) |  | Месяц | 15
276 | Потолки здания 14750 м² (ТО) |  | Месяц | 15
277 | Подвал здания/кабельные сети 1500 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
278 | 1-й производственный этаж левое крыло здания/кабельные сети 3000 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
279 | 2-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 2300 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
280 | 3-й производственный этаж левое крыло здания/кабельные сети 2100 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
281 | 4-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 2450 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
282 | 5-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 1850 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
283 | 6-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети 2000 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
284 | 1-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 750 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
285 | 2-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 920 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
286 | 3-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 830 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
287 | 4-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 840 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
288 | 5-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 1620 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
289 | 6-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2250 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
290 | 7-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 200 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
291 | 8-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2180 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
292 | 9-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 980 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
293 | 10-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2120 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
294 | 11-й административный этаж правое крыло здания 2180 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
295 | 12-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети 2120 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
296 | Технический этаж здания/кабельные сети 1000 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
297 | Этаж «мансарда» здания/кабельные сети 2000 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
298 | Силовой распределительный пункт (РП) 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
299 | Электрощитовые помещения здания 7 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
300 | Светильники люминисцентные 4-х ламповые 1608 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
301 | Светильники люминисцентные 2-х ламповые 1694 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
302 | Светильники люминисцентные одно ламповые 46 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
303 | Светильники ДРЛ 36 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
304 | Свенильники наружного освещения LED, галогеновые 42 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
305 | Светильник с одной лампой под цоколь Е27; Е14 710 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
306 | Светильник круглый с 2- мя лампами цоколь Е27 135 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
307 | Настенно-потолочный линейный LED светильник L 1200 мм. 1720 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
308 | Потолочная LED панель 695 х 695 мм 51 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
309 | Настенно - потолчный, вкладной LED светильник круглый диаметр до D200 мм 130 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
310 | Светильник аварийный указатель "ВЫХОД" 47 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
311 | Розетки и выключатели 6150 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
312 | ШС (Щит силовой) 240 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
313 | ЩО (Щит освещения) 130 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
314 | Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
315 | Трансформаторы силовые масляные ТМГ 630/10 У1 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
316 | Трансформатор понижающий ОСМ-1 Квт 220/36 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
317 | Трансформатор понижающий ТСЗИ 2,5 Квт 380/220/36 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
318 | Кран шаровой Ø 15мм 597 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
319 | Кран шаровой Ø 20мм 1010 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
320 | Кран шаровой Ø 25мм 124 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
321 | Кран шаровой Ø 32мм 37 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
322 | Кран шаровой Ø 40мм 17 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
323 | Кран шаровой Ø 50мм 145 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
324 | Кран шаровой Ø 65мм 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
325 | Кран шаровой Ø 80мм 62 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
326 | Кран шаровой Ø 100мм 55 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
327 | Кран шаровой Ø 125мм 10 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
328 | Кран шаровой Ø 150мм 22 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
329 | Кран шаровой Ø 200мм 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
330 | Регулятор перепада давления 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
331 | Регулятр расхода давления 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
332 | Задвижка водная с поворотным электроприводом 8 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
333 | Затвор поворотный дисковый 5 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
334 | Клапаны и вентиля регулирующие трехходовые 9 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
335 | Клапан балансировочный Ø до 50 мм 9 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
336 | Клапаны регулирующие двухходовые 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
337 | Обратный клапан от Ø 40-100 мм 24 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
338 | Фильтр механический сетчатый 32 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
339 | Фильтр магнитный сетчатый 5 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
340 | Гребёнка отопления и вентиляции здания 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
341 | Гребёнка ГВС здания 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
342 | Пластинчетые бойлеры ГВС; GX-26P ; GX-12P 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
343 | Термометры жидкостные 35 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
344 | Термометр (биметаллический (0…120С) Watts) 30 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
345 | Манометры (технический) 150 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
346 | Манометр (электроконтактный ДМ2010СгУ2) 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
347 | Насос №1-2. Консольно-моноблочный КМ-160/20 Q 160 м³/ч; Н 20 м. AИР -160 S4N 15кВт; 1460 об/мин. 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
348 | Насос №3. Центробежный Galpeda NR 65/125 AB Q= 69 м³/ч; Н=24,4 м; Р=4 кВт 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
349 | Насос №4. Циркуляционный Grundfos UPS D65-180 F (3x400-415V, с реле) Н=18м; Q= 48 м³/ч; Р=1,55 кВт 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
350 | Насос №5-6. Насос консольный К100-80-160А (Б),Н=28м; Q=90 м³/ч 4АМ160SЖУ2 Р=15 (11)кВт; 2920 об/ми 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
351 | Насос №7-10; №12. Консольно-моноблочный КМ-50/32-125; Q= 12 м³/ч; Н= 20 м. AИР-80 В2 Р=2,2кВт;2900об/мин. 5 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
352 | Насос №11, №13.Погружной дренажный. Pedrollo ТОР3 Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,55 кВт Ø= 1/4 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
353 | Насос №14. Центробежный-дренажный Pedrollo HF51А Н=20м, Q=18 м³/ч Р=0,75кВт 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
354 | Насос№15. Погружной дренажный PedrolloВСм15/50, Н=14м, Q=45 м³/ч Р=1,1кВт 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
355 | Насос №19. Погружной дренажный. Marina-Speroni SXG 140, Н=10м, Q=18 м³/ч Р=1,4кВт 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
356 | Насос №16, Консольный дренажный КМ8/18С-У2, Q=14 м³/ч; Н=20м. Р=2,2кВт; 3000 об/мин 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
357 | Насос №17-18, №21, Погружной дренажный Grundfos KPC 600-A Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,8 кВт Ø= 1/4" 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
358 | Насос №20, Погружной дренажный Pedrollo ТОР, Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,25 кВт Ø= 1/4" 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
359 | Насос №22-26, №31, №33-36, №43-48, №50. ЦиркуляционныйValtec RS 25/4-130 Ду40; Р=72 Вт. 17 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
360 | Насос №27-28, Циркуляционный Grundfos UPS D50-120 F DN 50 ;Р=720 Вт 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
361 | Насос №29-30, №32 Циркуляционный Valtec RS32/4-180Ду32; Р=72 Вт 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
362 | Насос №37-38. Циркуляционный Grundfos UPS 25-40 180Q=3 м³/ч; Н=4м; 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
363 | Насос №39-40, Циркуляционный Wirbel HUP40-6.0U 250Н=6м; Р=200 Вт. 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
364 | Насос№41-42, Циркуляционный Grundfos UPS 50-60/2F Q=26 м³/ч; Р=390 Вт. 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
365 | Насос №49, Циркуляционный Unipump UPF3 40-120 250 Q=14 м³/ч; Н=14м; Р=0,7кВт. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
366 | Клапаны и вентиля регулирующие трехходовые 9 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
367 | Регулятор расхода и давления УРРД Ø 80 мм 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
368 | Регистры отопительные 26 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
369 | Конвектор отопительный (КСМ 20мм) 17 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
370 | Радиаторы чугунные МС-140 (11750 секций) 952 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
371 | Внешний теплопровод Ø 250 мм 46 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
372 | Хозяйственно-питьевой водопровод 2100 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
373 | Трубопровод ГВС 2400 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
374 | Трубопровод отопления 10500 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
375 | Трубпровод перегретой воды 2100 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
376 | Трубопровод бытовой и дождевой канализации 2600 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
377 | Воронки кровельные 37 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
378 | Дождеприёмные решётки 10 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
379 | Водосточные колодцы 6 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
380 | Канализационные колодцы 6 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
381 | Унитазы 111 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
382 | Биде 8 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
383 | Писуары 11 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
384 | Раковины с кранами 106 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
385 | Поддоны для душа с лейкой и смесителем 32 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
386 | Душевая кабина 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 5
387 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС 200-02-1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
388 | Первичный преобразователь ПП-80 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
389 | Термометр сопротивления КТПТР-01А 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
390 | Регулятор системы отопления Тритон-001 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
391 | Клапан запорно-регулирующий DN 65 ST 0,1 REGADA 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
392 | Клапан запорно-регулирующий DN 100 ST 0,1 REGADA 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
393 | Контроллер Danfoss 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
394 | Клапан запорно-регулирующий Danfoss DN25 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
395 | Щит системы автоматики 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
396 | (ВС-20), (ВС-22). Модель ВР-300-45, №6,3; W-7,5 кВт ,производительность9,2-17,0 м³/ч. 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
397 | (ВС-1). МодельВЦ 14-46 №4 W-5,5 кВт, производительность 5,2-8,3 м³/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
398 | (ВС-34). МодельВЦ 14-46 №4 W-7,5 кВт, производительность 5,2-8,8 м³/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
399 | (ВС-6). МодельВЦ 14-46 №2 W-1,1 кВт, производительность 1,3 м³/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
400 | (ВС-2). МодельВЦ 4-75 №8 W-1,1 кВт, производительность 5,2 м³/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
401 | (ВС-4 осевой) Ostberg 700x400 W-1,2кВт. Арт.7500041 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
402 | (ВС-45 осевой) Ostberg 800x300 W-3,65кВт. Арт.7500024 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
403 | (ВС-15 осевой) Ostberg 800x300 W-2,13кВт. Арт.7500021 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
404 | (ВС-5 осевой) Ostberg W-2,13кВт. Арт.7500021 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
405 | (ВС-7 осевой) Ostberg800х700 W-5,2кВт. Арт.7500027 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
406 | (ВС-9 осевой) Ostberg800х700 W-1,85кВт. Арт.7500065 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
407 | (ВС-14). МодельЭВР-4 W-0,75 кВт, производительность 1,9-4,0 м³/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
408 | (ВС-12). Модель ВР-300-45, №4; W-7,5 кВт ,производительность 5,2-8,8 м³/ч. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
409 | (ВС-23). Модель ВР-300-45, №3,15; W-0,75 кВт ,производительность 1,5-3,5 м³/ч. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
410 | (ВС-39). Модель ВР-86-77, №6,3; W-5,5 кВт ,производительность 8,5-12,8м³/ч. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
411 | (ВС-б/н. ком.№13-24). Модель ВР-300-45, №3,15; W-0,55 кВт ,производительность 1,5-2,7м³/ч. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
412 | (ВС-б/н. ком.№13-25). Модель ВР-300-45, №3,15; W-1,5 кВт ,производительность 2,3-3,5м³/ч. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
413 | Вытяжной вентилятор (крыша подзар. базы) ВР-300-45 №4 5,5 кВт 2000 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
414 | Воздуховодные короба 450 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
415 | (ПС-22) Модель ВР-14-46 №6,3. W-5,0 кВт, производитедьность 9,5-17м³/час. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
416 | (ПС-22а, ПС-22б) Модель ВР-86-77 №2,5. W-0,55 кВт, производитедьность 1,05-1,82м³/час. 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
417 | (ПС-17) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №4 ). W-7,5 кВт, производитедьность 5,2-8,8 м³/час. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
418 | (ПС-16) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №5 ). W-22 кВт, производитедьность 9,0-20,0 м³/час. 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
419 | (ПС-12, ПС-13) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №6,3). W-11 кВт, производитедьность 9,2-23,0 м³/час. 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
420 | (ПС-14) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №4 ). W-5,5 кВт, производитедьность 5,2-8,3 м³/час. 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
421 | (ПС-9) Модель KORF ANR8L/K1/P1/A12-R63 5.5 кВт Расход 7500 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
422 | (ПС-10) Модель KORF WRW 70 40/36.4D 3,35 кВт Расход 5787 м3/час 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
423 | (ПС-8) МодельВЦ 14-46 №8 15 кВт производительность 19,01-22,5 м3/ч 15 кВт 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
424 | (ПС-4) Модель ВЦ 14-46 №6,3W- 7,5 кВт, производительность 9,2-17,0 м3/ч 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
425 | (ПС-5) Модель VTS CLIMA 11 кВт расход 18000 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
426 | (ПС-12, ПС-6 осевые) МодельTitan ВK 160 0,085 кВт. Расход 885 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
427 | (ПС-20) МодельВР-300-45-4-01 4 кВт 3810-5450 м3/ч 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
428 | (ПС-23) Модель ВР 86-77-8(№8) 7,5 кВт 11,8-17,8 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
429 | (ПС-24) МодельВР 86-77-8(№8) 7,5 кВт 11,8-17,8 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
430 | Заслонка воздушная с поворотным электроприводом 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
431 | Воздуховодные короба 540 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
432 | (ВТЗ-14) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №6,3)11 кВт; 9,2-23,0 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
433 | (ВТЗ-15) Модель В Ц14-46-4; 2,2 кВт 2550-6600 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
434 | (ВТЗ-16) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №6,3); 7,5 кВт; 9,2-17,0 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
435 | (ВТЗ-7, ВТЗ-8) Модель ТЗК Инновент 5-4ИК-2,5-86ВМ; Nдв=1500 кВт; 11000 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
436 | (ВТЗ-17, ВТЗ-18, ВТЗ-19) Модель ТЗК Инновент 6,3-4ИК-5,0В М-225В Nдв=1500 кВт; 24000 м3/ч 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
437 | (ВТЗ-20) Модель Унивент -6,3-4-02-110-15/1500-380-У2; N=15 кВт; 24000 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
438 | (ВТЗ-21, ВТЗ-26) Модель ТЗК Инновент 4-4ИК-48 ВМ; Nдв=1500 кВт; 6700 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
439 | (ВТЗ-22, ВТЗ-23) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №4); 7,5 кВт; 5,2-8,8 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
440 | (ВТЗ-27) Модель ВР-86-77-5; W-3 кВт, 4,45-8,8 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
441 | (ВТЗ-ММПО люковые окна №3, №4, №5, №7) Модель ТЗК Инновент N дв.1500 кВт 2500 м3/ч 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
442 | (ВТЗ-ММПО ворота №6, №8) Модель Тепломаш КЭВ-98П4121W700 Вт 5400 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
443 | (ВТЗ -ММПО обменник и участок обработки корреспонденции) Модель Volcano VR1 AC 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
444 | (ВТЗ- ворота №10, №11, №15) Модель Тепломаш КЭВ-98П412W430 Вт 5000 м3/ч 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
445 | (ВТЗ - ворота №13, №20) Модель Тепломаш КЭВ-98П142W 700 Вт 5400 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
446 | (ВТЗ - ворота №12, №16) Модель ТЗК Инновент N дв.1500 кВт, 2500 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
447 | (ВТЗ - №28, №29) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №5) W-7,5 кВт; 6,0-14,5 м3/ч 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
448 | (ВТЗ-5) Модель ТЗК Инновент 4-4ИК-48 ВМ Nдв=1500 кВт; 6700 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
449 | (ВТЗ - 12) Модель ТЗК Инновент 6,3-4ИК-5,0В М-225В Nдв=1500 кВт; 24000 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
450 | (ВТЗ-№13) Модель ТЗК Инновент 5-4ИК-2,5-86ВМ Nдв=1500 кВт; 11000 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
451 | (ВТЗ №9) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №5), W-7,5 кВт; 6,0-14,5 м3/ч 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
452 | Воздуховодные короба 470 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
453 | Центральная приточная установка с кондиционированием воздуха и автоматикойAIR NED-M12L/K1/T4.23/H2/V1.0.P56.R Мощность 11кВт, расход 18000 м³/час 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
454 | Сплит-система McQuay MLC050CR-FFFF 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
455 | Сплит-система General Climate AOG45UMAXT 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
456 | Сплит-система GREE BEE FGR30/BNA-M(T) 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
457 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GA60VB 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
458 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GA60VB 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
459 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
460 | Сплит-система McQUAY MWM 010GR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
461 | Сплит-система Argo AE 509SCB 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
462 | Сплит-система Argo AWR 509CL 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
463 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
464 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
465 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
466 | Сплит-система JAX ACL-09 HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
467 | Сплит-система JAX ACL-09 HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
468 | Сплит-система Pioneer № 12 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
469 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
470 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
471 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
472 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
473 | Сплит-система JAX ACL-09HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
474 | Сплит-система LG 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
475 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
476 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
477 | Сплит-система GREE GWR-18HD 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
478 | Сплит-система Daikin FTXG35C 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
479 | Сплит-система Pioneer №18 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
480 | Сплит-система Pioneer №18 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
481 | Сплит-система MIDEA MSG-09HR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
482 | Сплит-система Pioneer №12 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
483 | Сплит-система JAX ACL-18HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
484 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
485 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
486 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
487 | Сплит-системаAirwell № 9 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
488 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
489 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
490 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
491 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 1 (ПТО) |  | Условная единица | 2
492 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
493 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
494 | Сплит-система LG 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
495 | Сплит-система FUNAI FC-180SH 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
496 | Сплит-система Pioneer KFR35IW/KOR35IW 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
497 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
498 | Сплит- система McQUAY MWM015GR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
499 | Сплит-система McQUAY MWM015GR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
500 | Сплит-система JAX ACE12HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
501 | General Climate GC-S07HR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
502 | Сплит-система LG S09LHP 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
503 | Сплит-система LG S09LHP 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
504 | Сплит-система SHARP AYA099E 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
505 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
506 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
507 | Сплит-система LG G09LHT 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
508 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
509 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
510 | Сплит-система Pioneer KFR35ZW 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
511 | Сплит-система General Climate GC 07 HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
512 | Сплит-система General Climate GC 07 HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
513 | Сплит-система Pioneer 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
514 | Сплит-система Midea MSG-12HR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
515 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
516 | Сплит-система HITACHI RAS-5102CH 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
517 | Сплит-система HITACHI RAS-5102CH 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
518 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
519 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
520 | Сплит-система Airwell № 7 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
521 | Сплит-система СЕНТЕК 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
522 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
523 | Сплит-система Airwell № 9 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
524 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
525 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
526 | Сплит-система TOSHIBA RAS-09EKH 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
527 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
528 | Сплит-система McQUAY MWM 015G 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
529 | Сплит-система Energolux 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
530 | Сплит-система JAX ACE-12HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
531 | Сплит-система JAX ACE-07HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
532 | Сплит-системаMcQUAY MWM015GR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
533 | Сплит-системаMcQUAY MWM015GR 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
534 | Сплит-система JAX ACE12HE 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
535 | Воздуховодный короб 110 м (ПТО) |  | Условная единица | 2
536 | Ворота секционные 1830*2250 раздвижные с электроприводом 9 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
537 | Ворота распашные SAUBER железнодорожные с электроприводом 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
538 | Ворота SAUBER (секционные ворота) 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
539 | Ворота секционные 2000*2500 с электроприводом 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
540 | Ворота секционные с электроприводом 2200*3100 1 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
541 | Ворота секционные DUS-480 с электроприводом и возможностью механ.открытия 3 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
542 | Ворота DOORHAN скоростные (ширина (мм):2300,высота(мм):2500,RAL 5002 (синий) 2 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
543 | Выпрямительные шкафы для освещения почтовых вагонов 10 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
544 | Зарядное устройство для зарядки тягачей СЭ-401 14 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
545 | Зарядное устройство для зарядки почтовых вагонов НЖ250 ЭлПулсКар-Н 4 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 15
546 | Кровля здания 11528 м² (ПТО) |  | Условная единица | 2
547 | Фасад здания 1250 м² (ПТО) |  | Условная единица | 2
548 | Полы здания 28000 м² (ПТО) |  | Условная единица | 2
549 | Стены здания 35200 м² (ПТО) |  | Условная единица | 2
550 | Двери здания 320 шт. (ПТО) |  | Условная единица | 2
551 | Окна здания 5767 м² (ПТО) |  | Условная единица | 2
552 | Потолки здания 14750 м² (ПТО) |  | Условная единица | 2
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: