Технические требования на выполнение работ

«Проведение ремонта приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС»»

Общие сведения

Наименование работ

Проведение ремонта приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».

Цель выполнения работ

Полное восстановление работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 и замена поврежденного кейса для прибора комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№2000613.

Требования к закупаемым работам

Требования к объемам и срокам выполнения работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Полное восстановление работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 |
| 2 | Замена поврежденного кейса для прибора комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№2000613 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 2. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ремонта приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 для нужд Филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» | с даты подписания договора | 4 месяца с даты подписания договора |
|  | - Полное восстановление работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 |  |  |
|  | - Замена поврежденного кейса для прибора комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№2000613 |  |  |

- 2.2 Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Выполнение работ квалифицированным специалистами | Cпециалисты, выполняющие работы, должны пройти обучение и иметь практические навыки ремонта оборудования производства компании Megger (Швеция) (подтверждается сертификатами производителя) |
|  | Требования к способам выполнения работ |  |
|  | Проведение диагностики неисправности высоковольтных приставок типа TDX к прибору для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 | Диагностика должна быть выполнена в соответствии с сервисными инструкциями компании Megger (Швеция) |
|  | Ремонт высоковольтных приставок типа TDX к прибору для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 | При выполнении ремонта должны быть использованы комплектующие производства компании Megger (Швеция) не бывшие в употреблении со сроком выпуска не ранее 2025 года |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполнения работ |  |
|  | Протокол проверки работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 | Предоставляется в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе для каждой приставки TDX |
|  | Свидетельство о поверке высоковольтных приставок типа TDX и приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№ 200064, 2000613 | Предоставляется в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе для каждой приставки TDX |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Гарантия на отремонтированные высоковольтные приставки типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/УПД. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В итоговую цену договора включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи, расходы на доставку и страхование оборудования, командировочные расходы и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.