Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.52.130 Поставка термометров и манометров

для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот № ____________________

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….………………………………… .3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….… .3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.51.52.130 Поставка термометров и манометров для нужд Северо-Кавказского филиала     (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договорам подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

•	№1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Термометр манометрический WIKA F73.160 | шт. | 4 |
|  | Манометр WIKA 233.50 | шт. | 3 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 26.51.52.130 Поставка термометров и манометров для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 190 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Термометр манометрический |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бренд |  | WIKA |  |  |  |
| 1.1.2. | Модель |  | F73.160 |  |  |  |
| 1.1.3. | Номинальный размер, мм |  | 160 |  |  |  |
| 1.1.4. | Диапазон шкалы , °C |  | 0-100 |  |  |  |
| 1.1.5 | Допустимая температура окружающей среды, °C |  | -40…+60 |  |  |  |
| 1.1.6 | Подключение |  | G ½ |  |  |  |
| 1.1.7. | Материал корпуса и штока |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 1.1.8 | Длина капилляра, м |  | 15 |  |  |  |
| 1.1.9. | Диаметр штока, мм |  | 8 |  |  |  |
| 1.1.10. | Класс точности по стандарту EN 13190 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.11. | Глубина погружения,мм |  | 300 |  |  |  |
| 1.1.12. | Монтажное исполнение: |  | Кронштейн для поверхностного монтажа, литой алюминий |  |  |  |
| 2.1. | Манометр |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бренд |  | WIKA |  |  |  |
| 2.1.2. | Модель |  | 233.50 |  |  |  |
| 2.1.3. | Номинальный размер, мм |  | 160 |  |  |  |
| 2.1.4. | Диапазон шкалы , МПа |  | 0-0.6 |  |  |  |
| 2.1.5. | Тип измерительного элемента |  | Трубка Бурдона |  |  |  |
| 2.1.6 | Материал корпуса |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 2.1.7 | Класс точности по стандарту EN 13190 |  | 1 |  |  |  |
| 2.1.8. | Гидрозаполнение корпуса: |  | Силиконовое масло М50 |  |  |  |
| 2.1.9 | Подключение |  | G ½ |  |  |  |
| 2.1.10 | Стекло |  | Многослойное безопасное стекло |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт качества |  |  | 2 экземпляр |  |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Упаковочный лист |  |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: КБР с. Заюково ул. Кирова 546а, в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |  |