Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.14.19 Техническое обслуживание системы АСУ ТП топливоподачи котлоагрегатов для нужд Эгвекинотской ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | Автоматическая система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| АО | Акционерное общество |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

Техническое обслуживание системы АСУ ТП топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС.

Цель оказания услуг

Необходимо выполнить техническое обслуживание в соответствии с графиком технического обслуживания подсистемы АСУ ТП подрядной организацией на 2026 год и испытаний по окончанию оказания услуг.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | РФ, 689201, Чукотский АО, ГО Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС | АСУ ТП КА ст. №№ 1-4 |  |

Иные требования и сведения общего характера

Спецификация оборудования

| - Система АСУ ТП котлоагрегатов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - № пп | - Наименование и техническая характеристика | - Тип, марка, обозначение документа | - Производитель / поставщик |
| КИП |  |  |  |
| - 1. | Преобразователь давления измерительный АИР-20/ М2-Н | АИР-20/ М2-Н/ ДИ/ 170/ М20/ 11 N/ А2И2/ t1070/ 802/ О ... 6МПа/ 42/ КВМ- 16/ КР1А2/ У(Е 22)/ ГП | НПО «Элемер» |
| - 2. | Блок клапанный ЭЛЕМЕР БК-Е 2 | БК-Е 2/ 21 5/ Ф/ 01 Ф/ 021 03/ t4070 УЗ/ М20Ф |  |
| - 3. | Отвод охладитель ОС-100 | ОС-100/ ОХ50- М20х1 ,5/ М20х1,5- Н |  |
| - 4. | Уровнемер УЛМ-11А1 (комплектация-HF) (-М) в комплекте: переходный фланец (24-150-6 сталь 09Г2С); прокладка изолирующая (МВВМ.754174.005 фторопласт) | - | ООО «КРОССТЕХ» |
| Электродвигатели |  |  |  |
| - 5. | Электродвигатель АДЧР, Р=4 кВт, f=50Гц U=~380В климатическое исполнение У3, регулирование скорости IP55 | ЭК.710.000.223-3,4-АК.ОЛ3 | ООО "НИПТИЭМ" |
| - 6. | Электродвигатель АДЧР, Р=1.5 кВт, f=50Гц U=~380В климатическое исполнение У3, регулирование скорости IP55 | ЭК.710.000.223-3,4-АК.ОЛ2 |  |
| - 7. | Муфта упругая втулочно-пальцевая РМВП-125-22-1-25-3 | - | ООО "НПО "РОСМАШ" |
| - 8. | Муфта упругая втулочно-пальцевая РМВП-125-22-1-28-1 | - |  |
| - 9. | Муфта упругая втулочно-пальцевая РМВП-250-28-1-38-1 | - |  |
| НКУ |  |  |  |
| - 10. | НКУ-1,2,3. Шкафы частотных приводов ШПЧ КА-3, ШПЧ КА-4, Шкаф управления топливоподачи КА-3,4. ШК КА-3,4 в комплекте с программным обеспечением | - | ООО «НПО «СПБЭК» |
| - 11. | Пульт управления топливоподачи котлоагрегатов КА-3,4. ЩПУ КА-3,4 | - |  |
| - 12. | Щит питания уровнемера | - |  |
| - 13. | НКУ-1,2,3. Шкаф управления ШУ КА-1,2, Шкаф силовой ШС КА-1, Шкаф силовой ШС КА-2 | - |  |
| - 14. | Пульт управления топливоподачи котлоагрегатов КА-1,2. ПУ КА-1, ПУ КА-2 | - |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание системы АСУ ТП топливоподачи котлоагрегатов ст. №№ 1-4 | Условная единица | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание системы АСУ ТП топливоподачи котлоагрегатов ст. №№ 1-4 | С 15.07.2026 | Не позднее 25.12.2026 г. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1Таблицы 2): Техническое обслуживание системы АСУ ТП топливоподачи котлоагрегатов ст. №№ 1-4

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг | Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами, в том числе с: - Комплекс стандартов на автоматизированные системы ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.603-90; - Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; - Федерального закона № 116 ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013; - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (действующая редакция); - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; - РД 34.03.201-97 Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов действующие в период, утвержденные приказом от 28.10.2020 г. № 753н; -Правила по охране труда при работе на высоте (признаны утратившими силу приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденные приказом от 16.11.2020 г. № 782н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом от 27.11.2020 г. № 835н; -СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003"; - РД 153-34.1-35.145-2003, «Технических требований к функции ПТК АСУ ТП ТЭС. Сбор и первичная обработка информации»; - РД 34.11.321-96, «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций»; - РД 153-34.0-11.205-98. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и проведения калибровки». - РД 153-34.0-11.204-97. «Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем»; - ГОСТ Р 8.596-2002. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения». Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон. | Согласие с требованием |  | ### - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | На средства измерений, применяемые в процессе оказания услуг, должны предоставляться заверенные копии свидетельств о метрологической поверке (при необходимости), а также должны быть в исправном техническом состоянии. | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | К началу оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику согласованный с ним график оказания услуг с подробным описанием видов и сроков выполнения работ, а также список лиц, ответственных за безопасное выполнение работ и имеющих право быть производителем работ и членом бригады при выполнении работ по нарядам и распоряжениям и заверенные копии квалификационных удостоверений | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель обязан обеспечить чистоту содержания и уборку площадки проведения работ и прилегающей непосредственно к ней территории от мусора | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг | Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные услуги в соответствии с договорной документацией | Согласие с требованием |  | ### - |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится оформлением в установленном порядке акта об оказании услуг и справки о стоимости работ | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг | Приемка оказанных услуг Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг | В случае мотивированного отказа от приемки услуг Заказчик указывает перечень необходимых доработок за счет Исполнителя, порядок и срок их выполнения | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг | В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе принять и оплатить оказанные услуги | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Требования по передаче Инициатору договора технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Результаты оказанных услуг оформляются Исполнителем техническими актами, протоколами, электрическими схемами. Сроки оформления работ: | Согласие с требованием |  | ### - |  |
|  | Требования по передаче Инициатору договора технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Записи в журнале оперативных указаний по АСУ ТП выполняются Исполнителем непосредственно в день окончания работ | Согласие с требованием |  | ### - |  |
|  | Требования по передаче Инициатору договора технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Технические акты и протоколы оформляются Исполнителем не позднее двух дней после полного окончания работ на месте оказания услуг | Согласие с требованием |  | ### - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Гарантии Исполнителя услуг | Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования АСУ ТП составляет не менее 12 месяцев и начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. | Согласие с требованием |  | - |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |  | -//- |  |
|  | ### Требование к опыту | Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания Услуг по аналогичным выдам услуг за последние 3 (три) года. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются. Данный критерий является отборочным, отсутствие опыта будет являться основанием для отклонения заявки. (В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие). | Согласие с требованиями |  | ### - |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».