ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Реконструкция ТП №640 с заменой линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ в количестве 1 шт. в г.Биробиджан для технологического присоединения потребителя ООО «АгроСоякомплект» (заявка от 26.08.2025 № ТПр 956/25)»

1. Основание для проектирования:
1.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на 2026 год в составе мероприятий: Q_79-ЕАО-5286-ТПрПТП.

2. Объем работ:
2.1 Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в том числе проведение необходимых инженерных изысканий:
- Реконструкция ТП №640 с заменой линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ в количестве 1 шт. в г.Биробиджан для технологического присоединения потребителя ООО «АгроСоякомплект» (заявка от 26.08.2025 № ТПр 956/25) по инвестиционному проекту Q_79-ЕАО-5286-ТПрПТП.
Разработать и выдать документацию, результаты инженерных изысканий, сметную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации.
Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87) и ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст).
2.2. Электротехническая часть (краткий предполагаемый, ориентировочный объём работ) реконструируемого объекта выполнить в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к ТЗ).
2.3. Разработать рабочую документацию, согласовать, и передать в филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»:
- на бумажном носителе – в 3-х экз.;
- на электронном носителе: flash – носителе USB, компакт-диске CD-R или CD- RW, подписанная и отсканированная в формате pdf, а также в редактируемом формате – в 1 экз.
2.4. Основные характеристики проектируемого объекта:
Таблица №1.
Реконструкция ТП №640 Q_79-ЕАО-5286-ТПрПТП
№ п/п	Показатель	Значение
1	Конструктивное исполнение ТП	Кирпичное здание
2	Номинальное напряжение	6/0,4 кВ
3	Количество трансформаторов	2
4	Установленная мощность трансформаторов	0,79 МВА
5	Вид трансформатора	ТМГ-630 , ТМГ-160
6	Автоматический выключатель в РУ-0,4кВ Ф-3	Определить при проектировании

Основные характеристики (краткий объем) реконструируемых объектов учесть в соответствии с техническими требованиями (Приложение №1 к ТЗ)

3. Выполнить работы по проектированию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (НТД), определяющих требования к проектной и рабочей документации:
3.1 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (утверждено Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008) ред. от 27.05.2022) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
3.2. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
3.3. Поправка к ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
3.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 19.12.2022).
3.5. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80).
3.6. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 31.05.2022).
3.7 «СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.12.2017 №1702/пр) (ред. от 30.05.2022).
3.8. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 05.12.2022).
3.9. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).
3.10. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 01.05.2022).
3.11. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022).
3.12. Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «Об особо охраняемых природных территориях».
3.13. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
3.14. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.
3.15. ПУЭ (действующее издание).
3.16. ПТЭ (действующее издание).
3.17. «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр) (ред. от 28.03.2022).
3.18.	«СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр) (ред. от 30.12.2020).
3.19. Региональные карты климатического районирования (далее РККР) по Еврейской автономной области (приложение 3 к ТЗ), данные карты считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации;
3.20. «ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89). Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 № 2971).
3.21.	Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной и рабочей документации.
4. Вид строительства и этапы разработки проектной документации:
4.1. Вид строительства – реконструкция трансформаторной подстанции.
4.2. Этапы разработки проекта: разработка, согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации.
4.2.1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок).
4.2.2. Разработать и выдать сметную документацию Заказчику, согласно действующим требованиям по ценообразованию, а в случае отсутствия необходимых расценок в сметной нормативной базе (далее по тексту СНБ) или применения не актуальных расценок на материалы и оборудование в (СНБ), к сметной документации необходимо предоставить коммерческие предложения (не менее 3-х от разных поставщиков) и составить конъюнктурный анализ.
4.2.3. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.
5. Дополнительные условия:
5.1. В состав рабочей документации включить (краткий объём работ), с учётом требований:
- конструктивно-строительные решения;
- спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования (разбитую пофидерно и общую);
- краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений;
- пояснительная записка к сметной документации;
- перечень исполнительно-технической документации.

5.2. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
Вид документа	Используемое приложение	Формат
Текстовая часть, описания	MS Word и / Adobe Acrobat	.doc / .pdf
Таблицы	MS Excel и / Adobe Acrobat	.xls / .pdf
Базы данных	MS Excel и / Adobe Acrobat	.xls / .pdf
Планы, графики	MS Project и / MS Excel	.mpp / .xls
Чертежи	AutoCAD и / Adobe Acrobat	.dwg / .pdf
Графический материал	MS Photo Editor и / Adobe Acrobat	.jpg / .pdf
Электронный архив	WinRar	.rar *
Сметная документация	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.	.xls / .gsf

        *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле
5.3.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
    5.4. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.
  1. 5.5. В составе заявки Участник не предоставляет собственный сметный расчет. Необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, в случае снижения цены.
6. Требования к выполнению и оформлению сметных расчетов.
6.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации.
7. Срок выполнения проектно-сметной документации:
Срок начала работ – с даты заключения договора.
Срок окончания работ и сдача согласованного проекта в филиал «ЭС ЕАО» - не позднее 31.07.2026.

Приложения:
1. Технические требования. Реконструкция ТП-640

Евсюков К.А.
8(42622) 4-05-37
evsyukov_ka@eao.drsk.ru