ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На рабочей документации на реконструкция ТП №640 с заменой линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ в количестве 1 шт. в г.Биробиджан для технологического присоединения потребителя ООО «АгроСоякомплект».

Цель: Подключение нежилого здания (склад) по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул.Юбилейная, д.82.

Основание: Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» 2026 года.
1.Общие положения.
1.1 Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования», СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и других действующих нормативных документов.
1.2. Цель работ: расширение возможностей ТП-640 для подключения новых потребителей.
1.3. Объект работ: трансформаторная подстанция (ТП) №640, расположенная по адресу: ЕАО, г.Биробиджан, ул.Юбилейная.
2. Исходные данные.
2.1. Номинальное напряжение: 6/0,4 кВ;
2.2. Конструктивное исполнение: Кирпичное здание;
2.3. Количество трансформаторов: 2 шт;
2.4. Установленная мощность трансформаторов: 0,79 МВА;
3. Технические требования для ТП.
3.1 Выполнить проект на реконструкцию ТП №640 с заменой линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ в количестве 1 шт.:
- Установка линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ— 1 шт.