Технические требования

«ОКПД 2 26.30.50.110 Поставка оборудования систем охранной сигнализации для нужд Зейского филиала»

Лот № 0016-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.30.50.110 Поставка оборудования систем охранной сигнализации для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора  №23/3РГ-25 от 30.04.2025 «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов СП «Райчихинская ГРЭС» заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал - 20 П | шт. | 11 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал - 10 | шт. | 15 |
|  | Преобразователь интерфейса | С 2000 Ethernet | шт. | 19 |
|  | Блок защитный коммутационный | БЗК исп.1 | шт. | 22 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С 2000-СП1 | шт. | 11 |
|  | Устройство защиты оборудования в линиях систем сигнализации | УЗЛ-СД-24 | шт. | 51 |
|  | Блок электронный вибрационного средства обнаружения | «Трезор-В04» | шт. | 16 |
|  | Плата канала низких частот (НЧ) | ТРДУ.758764.001 | шт. | 33 |
|  | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ вибрационного средства обнаружения «ТРЕЗОР-В04» | ТРДУ.425675.001 | шт. | 1 |
|  | Муфта оконечная | ТРДУ.687141.001 | шт. | 33 |
|  | Муфта соединительная | ТРДУ.687111.001 | шт. | 83 |
|  | Кабель чувствительный экранированный (КЧ-Э) | ТРДУ.425411.002 | м | 3182 |
|  | Кабель силовой экранированный (КС-Э) | ТРДУ.425411.007 | м | 207 |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-50 | компл. | 3 |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-100 | компл. | 10 |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-200 | компл. | 16 |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-300 | компл. | 7 |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционны | Фортеза-500 | компл. | 2 |
|  | Радиоволновый однопозиционный извещатель | Зебра-30(24)-О | шт. | 18 |
|  | Датчик магнитогерконовый | ДПМГ 2-40 | шт. | 37 |
|  | Коробка распределительная | БАРЬЕР-КР-М | шт. | 59 |
|  | Кронштейн КРОНШТЕЙН-500 | КРОНШТЕЙН-500 | шт. | 45 |
|  | Кабель-канал 20х40 из самозатухающего ПВХ-пластика | ПВХ 20х40 | м | 53 |
|  | Пульт контроля и управления | С2000 – М | шт. | 2 |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | С2000-БКИ | шт. | 3 |
|  | Универсальный контроллер PERCo-CT/L14.1 | PERCo-CT/L14.1 | шт. | 2 |
|  | Считыватель мультиформатный PERCo-IR19D | PERCo-IR19D | шт. | 6 |
|  | Преобразователь интерфейса | ПИ ГР | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.30.50.110 Поставка оборудования систем охранной сигнализации для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | Не позднее |

  - Требования к качеству продукции

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):

Оборудование

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал - 20 П |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал - 10 |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейса | С 2000 Ethernet |  |  |  |
|  | Блок защитный коммутационный | БЗК исп.1 |  |  |  |
|  | Блок сигнально-пусковой | С 2000-СП1 |  |  |  |
|  | Устройство защиты оборудования в линиях систем сигнализации | УЗЛ-СД-24 |  |  |  |
|  | Блок электронный вибрационного средства обнаружения | «Трезор-В04» |  |  |  |
|  | Плата канала низких частот (НЧ) | ТРДУ.758764.001 |  |  |  |
|  | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ вибрационного средства обнаружения «ТРЕЗОР-В04» | ТРДУ.425675.001 |  |  |  |
|  | Муфта оконечная | ТРДУ.687141.001 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная | ТРДУ.687111.001 |  |  |  |
|  | Кабель чувствительный экранированный (КЧ-Э) | ТРДУ.425411.002 |  |  |  |
|  | Кабель силовой экранированный (КС-Э) | ТРДУ.425411.007 |  |  |  |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-50 |  |  |  |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-100 |  |  |  |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-200 |  |  |  |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-300 |  |  |  |
|  | Извещатели охранные линейные радиоволновые двухпозиционные | Фортеза-500 |  |  |  |
|  | Радиоволновый однопозиционный извещатель | Зебра-30(24)-О |  |  |  |
|  | Датчик магнитогерконовый | ДПМГ 2-40 |  |  |  |
|  | Коробка распределительная | БАРЬЕР-КР-М |  |  |  |
|  | Кронштейн КРОНШТЕЙН-500 | КРОНШТЕЙН-500 |  |  |  |
|  | Кабель-канал 20х40 из самозатухающего ПВХ-пластика | ПВХ 20х40 |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управления | С2000 – М |  |  |  |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | С2000-БКИ |  |  |  |
|  | Универсальный контроллер PERCo-CT/L14.1 | PERCo-CT/L14.1 |  |  |  |
|  | Считыватель мультиформатный PERCo-IR19D | PERCo-IR19D |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейса | ПИ ГР |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Бурейская,1 |  |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  | Сроки гарантии | не менее 24 месяцев со дня подписания Акта/товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| Руководитель группы ОП | Колесов В.Н. |
| --- | --- |