Технические требования

«ОКПД 2 26.40.51.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Зейского филиала»

Лот № 0017-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.40.51.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора  №23/3РГ-25 от 30.04.2025 «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов СП «Райчихинская ГРЭС» заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный серверный 19", 42U, 800x1000мм, передняя и задняя двери перфорированные | ШТ-НП-С-47U-800-1000-ПП | шт. | 1 |
|  | Щеточный ввод ЩВ (комплект) | 130411-00723 | шт. | 1 |
|  | Вентиляторный модуль потолочный, 3 вентилятора с термодатчиком без шнура питания 35oС ВМ-3П | 130411-00725 | шт. | 1 |
|  | Органайзер горизонтальный 4 кольца | 130411-01107 | шт. | 5 |
|  | Шина заземления 19" | 130411-00654 | шт. | 1 |
|  | Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток | PDU-8P | шт. | 1 |
|  | Распределительная панель 19′′ с DIN-рейкой | КП-АВ-9005 | шт. | 1 |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -0,5M-LSZH | шт. | 145 |
|  | Термошкаф с обогревом и вентиляцией | ТШ-5-В2 | шт. | 21 |
|  | Основание напольного исполнения для шкафов ТШ и ШПУ. Для установки ТШ-5 | ОНШ-1 | шт. | 18 |
|  | Промышленный коммутатор | MES3500I-10P | шт. | 28 |
|  | Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet | УЗЛ-ЕП | шт. | 141 |
|  | Устройство защиты линии интерфейса | УЗЛП-ЕП | шт. | 141 |
|  | Устройство защиты от перенапряжения | УЗП2-220/1N/20С | шт. | 29 |
|  | Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 1000 ВA (900 Вт); U-вх.220 В; встроенные аккумулторы, 3х12В/9Ач, U-акб.24 В, I-заряд.1 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (2 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 379х357х116 мм | Штиль SW1000SL | шт. | 21 |
|  | Батарейный модуль | BM-36-18 | шт. | 21 |
|  | Батарея аккумуляторная | Delta HR 12-9 | шт. | 120 |
|  | Карта мониторинга | Штиль IC-SNMP/WEB | шт. | 21 |
|  | Промышленный источник питания на DIN-рейку | MDR-40-24 | шт. | 21 |
|  | Блок питания на DIN-рейку | DRS-270-56 | шт. | 21 |
|  | Коннектор RG-45 cat.5 |  | шт. | 304 |
|  | Кабель-канал 25х25 из самозатухающего ПВХ-пластика | ПВХ 25х25 | м | 70 |
|  | Кабель-канал 40х60х2000 из самозатухающего ПВХ-пластика | ПВХ 40х60 | м | 60 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.40.51.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026 (*) |

  - Требования к качеству продукции

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1-1.23 Таблицы 1.1):

Оборудование системы охранного телевидения

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный серверный 19", 42U, 800x1000мм, передняя и задняя двери перфорированные | ШТ-НП-С-47U-800-1000-ПП |  |  |  |
|  | Щеточный ввод ЩВ (комплект) | 130411-00723 |  |  |  |
|  | Вентиляторный модуль потолочный, 3 вентилятора с термодатчиком без шнура питания 35oС ВМ-3П | 130411-00725 |  |  |  |
|  | Органайзер горизонтальный 4 кольца | 130411-01107 |  |  |  |
|  | Шина заземления 19" | 130411-00654 |  |  |  |
|  | Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток | PDU-8P |  |  |  |
|  | Распределительная панель 19′′ с DIN-рейкой | КП-АВ-9005 |  |  |  |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -0,5M-LSZH |  |  |  |
|  | Термошкаф с обогревом и вентиляцией | ТШ-5-В2 |  |  |  |
|  | Основание напольного исполнения для шкафов ТШ и ШПУ. Для установки ТШ-5 | ОНШ-1 |  |  |  |
|  | Промышленный коммутатор | MES3500I-10P |  |  |  |
|  | Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet | УЗЛ-ЕП |  |  |  |
|  | Устройство защиты линии интерфейса | УЗЛП-ЕП |  |  |  |
|  | Устройство защиты от перенапряжения | УЗП2-220/1N/20С |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 1000 ВA (900 Вт); U-вх.220 В; встроенные аккумулторы, 3х12В/9Ач, U-акб.24 В, I-заряд.1 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (2 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 379х357х116 мм | Штиль SW1000SL |  |  |  |
|  | Батарейный модуль | BM-36-18 |  |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная | Delta HR 12-9 |  |  |  |
|  | Карта мониторинга | Штиль IC-SNMP/WEB |  |  |  |
|  | Промышленный источник питания на DIN-рейку | MDR-40-24 |  |  |  |
|  | Блок питания на DIN-рейку | DRS-270-56 |  |  |  |
|  | Коннектор RG-45 cat.5 |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 25х25 из самозатухающего ПВХ-пластика | ПВХ 25х25 |  |  |  |
|  | Кабель-канал 40х60х2000 из самозатухающего ПВХ-пластика | ПВХ 40х60 |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Бурейская,1 |  |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  | Сроки гарантии | не менее 24 месяцев со дня подписания Акта/товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| Руководитель группы ОП | Колесов В.Н. |
| --- | --- |