Технические требования

«ОКПД 2 26.20.18.120 Поставка оборудования и комплектующих систем сбора и обработки информации для нужд Зейского филиала»

Лот № 0018-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.20.18.120 Поставка оборудования и комплектующих систем сбора и обработки информации для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора  №23/3РГ-25 от 30.04.2025 «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов СП «Райчихинская ГРЭС» заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кронштейн для 4-х мониторов | Office-4 | шт. | 3 |
|  | Кабель однонаправленный DEXP HDMI - HDMI, 15 м | PRM-N150 | шт. | 8 |
|  | Переходник однонаправленный Telecom DisplayPort - HDMI, 0.2 м | TA560 | шт. | 6 |
|  | Клавиатура проводная Genius SlimStar 126, мембранная, клавиш - 109, USB Type-A, черная | SlimStar 126 | шт. | 11 |
|  | Мышь проводная Genius DX-110 черный [1200 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 3] | DX-110 | шт. | 11 |
|  | Фильтр сетевой 5 розеток (1,5м) | KR-5-UPS | шт. | 10 |
|  | Источник бесперебойного питания 2000 ВА онлайн двойного преобразования, 1ф/1ф, с встроенными аккумуляторами | СИПБ2КА.10-11 | шт. | 12 |
|  | 1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль (Применяется с ИБП - СИПБ/СИП380; Разъемы - 1 x RJ45 Ethernet; Аутентификация - Пароль, IP-адрес, сервер Radius) | CY504 | шт. | 13 |
|  | Кросс оптический стоечный 19", 24 портовый, высота 1U (полный комплект) | ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт. | 3 |
|  | Кросс оптический, 24 портовый, (полный комплект) | ШКОН -РМ/1 -24 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC | шт. | 19 |
|  | Патч-корд оптический | SC/UPC-SC/UPC - 1метр | шт. | 18 |
|  | Патч-корд оптический | SC/UPC-LC/UPC - 1метр | шт. | 52 |
|  | Патч-корд оптический | LC/UPC-LC/UPC - 1метр | шт. | 34 |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W53-3-I | шт. | 35 |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W35-3-I | шт. | 35 |
|  | Модуль SFP с интерфейсом RJ-45, до 100 м | FH-ST2 | шт. | 16 |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -5M-LSZH | шт. | 6 |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -0,5M-LSZH | шт. | 8 |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -1,5M-LSZH | шт. | 14 |
|  | Кабель DAC | 10 G SFP+Direct attack cable 10G | шт. | 5 |
|  | Управляемый коммутатор доступа | MES2300B-24F | шт. | 2 |
|  | Коммутатор доступа | MES2300-24P | шт. | 1 |
|  | Коммутатор доступа | MES2408 | шт. | 1 |
|  | Коммутатор доступа | MES2408P | шт. | 1 |
|  | Жесткий диск | HDD 16TB SATA 6G 7200rpm Enterprise Drive | шт. | 53 |
|  | Источник бесперебойного питания (6000 ВА с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф) | СИПБ6КД.9-11/БПС | шт. | 1 |
|  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (Для ИБП СИПБ6КД.9-11 с установленными аккумуляторами 20 х 12В/9Ач) | БМСИПБ6-10КД | шт. | 1 |
|  | Рельсы для монтажа ИБП (19", нагрузка до 95кг, 3U, регулируемые) (АПСМ.304137.002) | АПСМ.304137.002 | шт. | 1 |
|  | Межсетевой экран | ESR-200 FSTEC | шт. | 1 |
|  | Блок коррекции времени ЭНКС-2 в исполнении A2B1E2 — (2 х Ethernet 100Base-TX, 1 х RS-232, 2 х RS-485) |  | шт. | 2 |
|  | Антенны ГЛОНАСС/GPS с грозозащитой и кабелем 50м. | GPS-P.10MP (20/50) | шт. | 2 |
|  | Кронштейн | GPS-КР-300 | шт. | 1 |
|  | Шкаф сетевой 19" настенный, 15 U | LWR5-15U66-GF | шт. | 1 |
|  | Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки Rail Kit 19" 2U | АПСМ.304137.001 | шт. | 1 |
|  | Органайзер горизонтальный 4 кольца | 130411-01107 | шт. | 1 |
|  | Распределительная панель 19′′ с DIN-рейкой | КП-АВ-9005 | шт. | 1 |
|  | Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток | PDU-8P | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.20.18.120 Поставка оборудования и комплектующих систем сбора и обработки информации для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026 г. (*) |

(*)-срок поставки указан на основании заключенного договора  №23/3РГ-25 от 30.04.2025 «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов СП «Райчихинская ГРЭС»

  - Требования к качеству продукции

. Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №.1.1-1.37 Таблицы 1.1):

Оборудование и комплектующие системы сбора и обработки информации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Кронштейн для 4-х мониторов | Office-4 |  |  |
|  | Кабель однонаправленный DEXP HDMI - HDMI, 15 м | PRM-N150 |  |  |
|  | Переходник однонаправленный Telecom DisplayPort - HDMI, 0.2 м | TA560 |  |  |
|  | Клавиатура проводная Genius SlimStar 126, мембранная, клавиш - 109, USB Type-A, черная | SlimStar 126 |  |  |
|  | Мышь проводная Genius DX-110 черный [1200 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 3] | DX-110 |  |  |
|  | Фильтр сетевой 5 розеток (1,5м) | KR-5-UPS |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 2000 ВА онлайн двойного преобразования, 1ф/1ф, с встроенными аккумуляторами | СИПБ2КА.10-11 |  |  |
|  | 1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль (Применяется с ИБП - СИПБ/СИП380; Разъемы - 1 x RJ45 Ethernet; Аутентификация - Пароль, IP-адрес, сервер Radius) | CY504 |  |  |
|  | Кросс оптический стоечный 19", 24 портовый, высота 1U (полный комплект) | ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC |  |  |
|  | Кросс оптический, 24 портовый, (полный комплект) | ШКОН -РМ/1 -24 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC |  |  |
|  | Патч-корд оптический | SC/UPC-SC/UPC - 1метр |  |  |
|  | Патч-корд оптический | SC/UPC-LC/UPC - 1метр |  |  |
|  | Патч-корд оптический | LC/UPC-LC/UPC - 1метр |  |  |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W53-3-I |  |  |
|  | SFP-модуль | SNR-SFP-W35-3-I |  |  |
|  | Модуль SFP с интерфейсом RJ-45, до 100 м | FH-ST2 |  |  |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -5M-LSZH |  |  |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -0,5M-LSZH |  |  |
|  | Патч-корд | PC-LPM-UTP RJ45- RJ45-C5e- -1,5M-LSZH |  |  |
|  | Кабель DAC | 10 G SFP+Direct attack cable 10G |  |  |
|  | Управляемый коммутатор доступа | MES2300B-24F |  |  |
|  | Коммутатор доступа | MES2300-24P |  |  |
|  | Коммутатор доступа | MES2408 |  |  |
|  | Коммутатор доступа | MES2408P |  |  |
|  | Жесткий диск | HDD 16TB SATA 6G 7200rpm Enterprise Drive |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания (6000 ВА с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф) | СИПБ6КД.9-11/БПС |  |  |
|  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (Для ИБП СИПБ6КД.9-11 с установленными аккумуляторами 20 х 12В/9Ач) | БМСИПБ6-10КД |  |  |
|  | Рельсы для монтажа ИБП (19", нагрузка до 95кг, 3U, регулируемые) (АПСМ.304137.002) | АПСМ.304137.002 |  |  |
|  | Межсетевой экран | ESR-200 FSTEC |  |  |
|  | Блок коррекции времени ЭНКС-2 в исполнении A2B1E2 — (2 х Ethernet 100Base-TX, 1 х RS-232, 2 х RS-485) |  |  |  |
|  | Антенны ГЛОНАСС/GPS с грозозащитой и кабелем 50м. | GPS-P.10MP (20/50) |  |  |
|  | Кронштейн | GPS-КР-300 |  |  |
|  | Шкаф сетевой 19" настенный, 15 U | LWR5-15U66-GF |  |  |
|  | Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки Rail Kit 19" 2U | АПСМ.304137.001 |  |  |
|  | Органайзер горизонтальный 4 кольца | 130411-01107 |  |  |
|  | Распределительная панель 19′′ с DIN-рейкой | КП-АВ-9005 |  |  |
|  | Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток | PDU-8P |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Бурейская,1 |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | 24 месяцев со дня подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую продукцию. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.