Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 22.29.22.000 Поставка знаков безопасности и противопожарного

инвентаря для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС"

(Лот № 43-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения                                                                                                                              3

1.1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)                                            3

2.	Требования к продукции                                                                                                              3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ                                                       3

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ                                                                     3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ                                                                3

2.2.	Требования к качеству работ                                                                                               4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки                                     7

Приложения                                                                                                                                            7

Спецификация знаки                                                                                                                            8

- Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

ОКПД2 22.29.22.000 Поставка знаков безопасности и противопожарного инвентаря для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

1.2. Цель использования закупаемой продукции

Цель: Обеспечение выполнения требований правил противопожарного режима на Филиале ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Перечень и объем закупаемой продукции указан в Спецификации (Приложение 1, приложение 2 к настоящим ТТ).

    - Требования к срокам выполнения работ

Начало поставки продукции: 01.06.2026

Окончание поставки продукции: 30.09.2026 г.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

  - Требования к качеству работ

Участник в составе заявки должен представить Техническое предложение в формате Таблицы 1.

Таблица 1. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Спецификации (Приложение 1, Приложение 2 к настоящим ТТ). |  |  | Согласие с требованием | _ |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению. |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки продукции |  | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | ### _ |  |  |
|  | Условия поставки |  | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | _ |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Условие начала действия гарантии |  | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем данной продукции и исчисляться со дня подписания товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | _ |  |  |
|  | Гарантийный срок |  | Гарантия на ТМЦ должна быть не менее 12 месяцев, с даты поставки ТМЦ на склад Заказчика и подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа УПД). | Согласие с требованием | _ |  |  |
|  | Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.; - Документы, удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции. |  | Согласие с требованием | _ |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Продукция должна быть предназначена для реализации на территории Российской Федерации и иметь русскоязычную документацию к использованию. |  |  | Согласие с требованием | _ |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация знаков.

Приложение №2: Спецификация огнетушителей.

Приложение №1

к Техническим требованиям

по лоту № 43-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

# Спецификация знаков

| № п/п | Название | материал | Размер | Габаритные размеры, мм | Необходимо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работать здесь | пластик | большой | 250*250 | 50 |
| 2. | Опасная зона | пластик | большой | 250*250 | 50 |
| 3. | Не открывать работают люди | пластик | средний | 200*100 | 50 |
| 4. | Проход запрещен | пластик | средний | 200*200 | 50 |
| 5. | Стой напряжение | пластик | большой | 300*150 | 50 |
| 6. | Не включать работа на ВЛ | пластик | средний | 100*50 | 20 |
| 7. | Опасность поражения электрическим током | наклейка | средний | Сторона треуг. 80 | 100 |
| 8. | Опасность поражения электрическим током | наклейка | малый | Сторона треуг. 50 | 100 |
| 9. | Выход здесь (левосторонний) | самоклеящаяся пленка | средний | 150х150мм | 20 |
| 10. | Выход здесь (правосторонний) | самоклеящаяся пленка | средний | 150х150мм | 20 |
| 11. | Направляющая стрелка | самоклеящаяся пленка | средний | 150х150мм | 20 |
| 12. | "Направление к эвакуационному выходу направо" | самоклеящаяся пленка | средний | 200х200мм | 20 |
| 13. | "Направление к эвакуационному выходу налево" | самоклеящаяся пленка | средний | 200х200мм | 20 |
| 14. | "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз" вправо | самоклеящаяся пленка | средний | 200х200мм | 20 |
| 15. | "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз" влево | самоклеящаяся пленка | средний | 200х200мм | 20 |
| 16. | "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх" вправо | самоклеящаяся пленка | средний | 200х200мм | 20 |
| 17. | "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх" влево | самоклеящаяся пленка | средний | 200х200мм | 20 |
| 18. | "Указатель выхода" | пластик | средний | 200х100мм | 20 |
| 19. | Указатель запасного выхода | пластик | средний | 200х100мм | 20 |
| 20. | Аптечка первой медицинской помощи | самоклеящаяся пленка | малый | 100х100мм | 30 |
| 21 | Место курения | пластик | средний | 200х200мм | 10 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 730 |

Приложение №2

к Техническим требованиям

по лоту № 43-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

# Спецификация огнетушителей

| № п/п | Наименование | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОУ-5 | 10 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-7 | 10 |
| 3 | Огнетушитель ОП-4 | 10 |
| 4 | Огнетушитель ОП-5 | 10 |