Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка Запчастей к ДГ-72 в рамках энергоремонтного производства для нужд Западных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

Согласие с требованием	8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

" Запасные части к дизель генератору ДГ-72М"

#### Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Агрегат электронасоса масл.с эл.двиг. 5.5квт Г70-0351-02 | шт. | 2 |
|  | Болт шатунный Г60-220006 | шт. | 48 |
|  | Вентиль Ду 20 (11Б 27n1 Ду 20) | шт. | 8 |
|  | Вентиль Ду 25 (11Б 27n1 Ду 25) | шт. | 8 |
|  | Вкладыш коренной упорныйС60-1124/1125 | пара | 6 |
|  | Вкладыш коренной упорный С60-1126/1127-1 | пара | 1 |
|  | Вкладыш верхний С60-220005 | шт. | 12 |
|  | Вкладыш нижний С60-220004 | шт. | 12 |
|  | Втулка цилиндра С60-130002-7 | шт. | 7 |
|  | Гайка рамового подшипника С60-110011-2 | шт. | 112 |
|  | Гайка шатунная С60-220007 | шт. | 48 |
|  | Гайковерт ударный аккумуляторный RUNTEC PRO 3/4", 20В, 2*6Ач, 1600Нм | шт. | 1 |
|  | Замок С60-140043 | шт. | 12 |
|  | Ключ 7811-0021 (НИ-1674) | шт. | 4 |
|  | Ключ7811-0023 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ7811-0026 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ7811-0041 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ7811-0043 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ7811-0044 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ7811-0046 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ7811-0175 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ7811-0176 (НИ-1674) | шт. | 1 |
|  | Ключ торцовый НИ-170-8*105. (НИ-170) | шт. | 1 |
|  | Кольцо компрессионное С60-210010 | шт. | 1 |
|  | Кольцо маслосъёмное С60-210008 | шт. | 24 |
|  | Кольцо резиновое С21-740044 | шт. | 4 |
|  | Кольцо уплотнительное Е06-161-309.0 | шт. | 40 |
|  | Кольцо уплотнительное гильзы резиновое С60-130038 | шт. | 32 |
|  | Кольцо уплотнительное С60-140409 | шт. | 24 |
|  | Краны шаровые ALSO фланцевые (КШ.Ф.З.080.16-01) | шт. | 8 |
|  | Максиметр КУ-ОМ3 55201-250,0 (55202) | шт. | 2 |
|  | Механизм предельного выключателя Г-60-8415-3 | шт. | 1 |
|  | Набор головок торцевых 3/4"DR, 19-50 мм, 21 предмет | шт. | 1 |
|  | Ободок Е06-161-131.0 | шт. | 1 |
|  | Паронит 0,8 мм 1,5*1,7м (ЗС-009278) | кг | 10 |
|  | Подвод к оси рычага С60-9305-1 | шт. | 18 |
|  | Подвод к кожуху крышки С 60-9306-1-01 | шт. | 18 |
|  | Приспособление для регулировки форсунок С60-8256 | шт. | 1 |
|  | Приспособление. для прокачки ТНВД Г-60-8245-1 | шт. | 1 |
|  | Прокладка С60-110051 | шт. | 24 |
|  | Прокладка С60-900001 | шт. | 12 |
|  | Прокладка С60-140030 | шт. | 24 |
|  | Прокладка С60-140017-1 | шт. | 30 |
|  | Прокладка Е06-161-166.0 | шт. | 20 |
|  | Прокладка С60-550004-1 | шт. | 10 |
|  | Прокладка С60-550005-1 | шт. | 10 |
|  | Прокладка НА-104*35*45*1 | шт. | 10 |
|  | Прокладка гильзы медная нижняя С60-130003 | шт. | 12 |
|  | Прокладка гильзы медная верхняя С60-130004-2 | шт. | 12 |
|  | Прокладка люка распредвала резиновая С60-130013-1 | шт. | 18 |
|  | Прокладка люка шестерни распредвала резиновая С60-130016-2 | шт. | 49 |
|  | Прокладка рамового подшипника С60-110005 | шт. | 12 |
|  | Прокладка упорного подшипника С60-110009-1 | шт. | 2 |
|  | Подпятник (Графит) водяного насоса внутр контураС60-740043 | шт. | 1 |
|  | Пята водяного насоса Г60-740029-1 | шт. | 4 |
|  | Раскепница МТ-26-70 (100-500х0.01мм) (НТИ) | шт. | 12 |
|  | Распылитель С60-1413-3 | шт. | 12 |
|  | Licota Редуктор усилитель крутящего момента 3/4" 1000Нм х 1" 3000Нм в комплекте с динамометрическим ключом (RUNTEC RT-IW1600) | шт. | 1 |
|  | Ремкомплект (торцовое уплотн) вод. насоса 36-45 6 позиций | шт. | 4 |
|  | Рукава прокладочной конструкции (дюритовые) ТУ 00560116-87, 401У-32 мм 7 атм | м | 5 |
|  | Рым М16х600 Г60-620006 | шт. | 1 |
|  | Седло впускного клапана С60-140042 | шт. | 6 |
|  | Седло выпускного клапана С60-140031-3 | шт. | 6 |
|  | Съемник ТММР 10 SKF (ИО026363) | шт. | 1 |
|  | Съёмник шестерен Г60-8235-1 | шт. | 1 |
|  | Термодатчик (ТХК-400) | шт. | 12 |
|  | Трубопровод высокого давления С60-9205-4 | шт. | 6 |
|  | Трубопровод к топливному насосу сталь Г60-9206-2 | шт. | 6 |
|  | Трубопроводод охл. форсунки лев. 22 х1.5 сталь | шт. | 6 |
|  | Трубопровод охл. форс. прав.22х1.5 сталь Г60-9211-2 | шт. | 6 |
|  | Трубопровод охл. форсунки внутр. лев 22х1.5 сталь Г60-9212-2 | шт. | 6 |
|  | Трубопровод охл.форс.внутр.прав.22 х 1.5 сталь Г60-9214-5 | шт. | 6 |
|  | Элемент фильтрующий Е06-161-011.2 | шт. | 20 |
|  | Форсунка в сборе С60-1407-4 | шт. | 12 |
|  | Шпилька рамового подшипника С60-110010-2 | шт. | 56 |
|  | Ш1470плинт 6,3*60 (НК-101-1-6,3*60) | шт. | 48 |
|  | Шплинт 6*60 (НК-101-1-6*60) | шт. | 112 |
|  | Шплинт 8*20 (НК-08-1-8*20) | шт. | 28 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Агрегат электронасоса масл.с эл.двиг. 5.5квт Г70-0351-02 | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Болт шатунный Г60-220006 |  |  |
|  | Вентиль Ду 20 (11Б 27n1 Ду 20) |  |  |
|  | Вентиль Ду 25 (11Б 27n1 Ду 25) |  |  |
|  | Вкладыш коренной упорныйС60-1124/1125 |  |  |
|  | Вкладыш коренной упорный С60-1126/1127-1 |  |  |
|  | Вкладыш верхний С60-220005 |  |  |
|  | Вкладыш нижний С60-220004 |  |  |
|  | Втулка цилиндра С60-130002-7 |  |  |
|  | Гайка рамового подшипника С60-110011-2 |  |  |
|  | Гайка шатунная С60-220007 |  |  |
|  | Гайковерт ударный аккумуляторный RUNTEC PRO 3/4", 20В, 2*6Ач, 1600Нм |  |  |
|  | Замок С60-140043 |  |  |
|  | Ключ 7811-0021 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0023 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0026 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0041 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0043 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0044 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0046 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0175 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ7811-0176 (НИ-1674) |  |  |
|  | Ключ торцовый НИ-170-8*105. (НИ-170) |  |  |
|  | Кольцо компрессионное С60-210010 |  |  |
|  | Кольцо маслосъёмное С60-210008 |  |  |
|  | Кольцо резиновое С21-740044 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное Е06-161-309.0 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное гильзы резиновое С60-130038 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное С60-140409 |  |  |
|  | Краны шаровые ALSO фланцевые (КШ.Ф.З.080.16-01) |  |  |
|  | Максиметр КУ-ОМ3 55201-250,0 (55202) |  |  |
|  | Механизм предельного выключателя Г-60-8415-3 |  |  |
|  | Набор головок торцевых 3/4"DR, 19-50 мм, 21 предмет |  |  |
|  | Ободок Е06-161-131.0 |  |  |
|  | Паронит 0,8 мм 1,5*1,7м (ЗС-009278) |  |  |
|  | Подвод к оси рычага С60-9305-1 |  |  |
|  | Подвод к кожуху крышки С 60-9306-1-01 |  |  |
|  | Приспособление для регулировки форсунок С60-8256 |  |  |
|  | Приспособление. для прокачки ТНВД Г-60-8245-1 |  |  |
|  | Прокладка С60-110051 |  |  |
|  | Прокладка С60-900001 |  |  |
|  | Прокладка С60-140030 |  |  |
|  | Прокладка С60-140017-1 |  |  |
|  | Прокладка Е06-161-166.0 |  |  |
|  | Прокладка С60-550004-1 |  |  |
|  | Прокладка С60-550005-1 |  |  |
|  | Прокладка НА-104*35*45*1 |  |  |
|  | Прокладка гильзы медная нижняя С60-130003 |  |  |
|  | Прокладка гильзы медная верхняя С60-130004-2 |  |  |
|  | Прокладка люка распредвала резиновая С60-130013-1 |  |  |
|  | Прокладка люка шестерни распредвала резиновая С60-130016-2 |  |  |
|  | Прокладка рамового подшипника С60-110005 |  |  |
|  | Прокладка упорного подшипника С60-110009-1 |  |  |
|  | Подпятник (Графит) водяного насоса внутр контураС60-740043 |  |  |
|  | Пята водяного насоса Г60-740029-1 |  |  |
|  | Раскепница МТ-26-70 (100-500х0.01мм) (НТИ) |  |  |
|  | Распылитель С60-1413-3 |  |  |
|  | Licota Редуктор усилитель крутящего момента 3/4" 1000Нм х 1" 3000Нм в комплекте с динамометрическим ключом (RUNTEC RT-IW1600) |  |  |
|  | Ремкомплект (торцовое уплотн) вод. насоса 36-45 6 позиций |  |  |
|  | Рукава прокладочной конструкции (дюритовые) ТУ 00560116-87, 401У-32 мм 7 атм |  |  |
|  | Рым М16х600 Г60-620006 |  |  |
|  | Седло впускного клапана С60-140042 |  |  |
|  | Седло выпускного клапана С60-140031-3 |  |  |
|  | Съемник ТММР 10 SKF (ИО026363) |  |  |
|  | Съёмник шестерен Г60-8235-1 |  |  |
|  | Термодатчик (ТХК-400) |  |  |
|  | Трубопровод высокого давления С60-9205-4 |  |  |
|  | Трубопровод к топливному насосу сталь Г60-9206-2 |  |  |
|  | Трубопроводод охл. форсунки лев. 22 х1.5 сталь |  |  |
|  | Трубопровод охл. форс. прав.22х1.5 сталь Г60-9211-2 |  |  |
|  | Трубопровод охл. форсунки внутр. лев 22х1.5 сталь Г60-9212-2 |  |  |
|  | Трубопровод охл.форс.внутр.прав.22 х 1.5 сталь Г60-9214-5 |  |  |
|  | Элемент фильтрующий Е06-161-011.2 |  |  |
|  | Форсунка в сборе С60-1407-4 |  |  |
|  | Шпилька рамового подшипника С60-110010-2 |  |  |
|  | Шплинт 6,3*60 (НК-101-1-6,3*60) |  |  |
|  | Шплинт 6*60 (НК-101-1-6*60) |  |  |
|  | Шплинт 8*20 (НК-08-1-8*20) |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-80 Таблицы 1.1): " Запасные части к ДГ-72 для Западных электрических сетей"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | - Согласие с требованием |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.