«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________Доржиев Ж.Н.

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.90.33.110 Поставка запчастей к ПАЭС-2500 в рамках энергоремонтного производства для нужд Западных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Согласие с требованием	5

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

" Запасные части к ПАЭС-2500"

#### Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

# Требования к продукции

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Вал-рессора с доработкой (с предохранительной проточкой) | шт | 1 | - 27.90.33.110 |  |
| 5 | Предельно-предохранительная муфта СТГ | шт | 2 | - 26.51.52.130 |  |
| 6 | Электрощетки генератора СГС-14-100-6 у2 | шт | 30 | - 27.90.33.110 |  |
| 7 | Электрощетки возбудителя генератора. | шт | 36 | - 27.33.13.140 |  |
| 8 | Электрощетки СТГ-12 ТМО-1000 | шт | 36 | - 27.90.33.110 |  |
| 10 | Стартер -генератор двигателя Аи-20 | шт | 2 | - 27.90.33.110 |  |
| 12 | Регулятор подачи газа | шт. | 1 | - 29.32 |  |
| 13 | Прокладки под газовые горелки | шт. | 10 | - 28.15.24.110 |  |
| 14 | Маслокран с электромеханизмом МЗК-3 | шт. | 2 | - 27.33.13.140 |  |
| 15 | Электролампы самолетные | шт. | 30 | - 27.33.13.140 |  |
| 16 | Штангенциркуль 200мм/0,01мм цифровой ШЦЦ-I-200-0,01, нержавеющая сталь, ЗУБР 34463-200 | шт. | 1 | - 27.33.13.140 |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-11 Таблицы 1.1): " Запасные части на ПАЭС-2500 для Западных электрических сетей"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | - Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: " Запасные части на ПАЭС-2500  для Западных электрических сетей"

| Наименование продукции: " Запасные части на ПАЭС-2500 для Западных электрических сетей" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). * Требования к конструкции, изготовлению и материалам. |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1 | Вал-рессора с доработкой (с предохранительной проточкой) | Основные характеристики | 20-1011-839 | Указание характеристик |  |  |
| 2 | Предельно-предохранительная муфта СТГ | Основные характеристики | 20-1006-814 | Указание характеристик |  |  |
| 3 | Электрощетки генератора СГС-14-100-6 у2 | Основные характеристики | ЭГ-4 (размеры 25х32х64) мм | Указание характеристик |  |  |
| 4 | Электрощетки возбудителя генератора. | Основные характеристики | ЭГ-71 (размеры 16х25х40) мм | Указание характеристик |  |  |
| 5 | Электрощетки СТГ-12 ТМО-1000 | Основные характеристики | Марка щетки: МГС7 Размеры, мм: 9х20х28 Количество щеток в группе : 3 Количество групп в 1 изделии : 6 | Указание характеристик |  |  |
| 6 | Стартер -генератор двигателя Аи-20 | Основные характеристики | СТГ-12 ТМО-1000 | Указание характеристик |  |  |
| 7 | Регулятор подачи газа | Основные характеристики | РПГ-20 | Указание характеристик |  |  |
| 8 | Прокладки под газовые горелки | Основные характеристики | Фото | Указание характеристик |  |  |
| 9 | Маслокран с электромеханизмом МЗК-3 | Основные характеристики | МЗК-3 | Указание характеристик |  |  |
| 10 | Электролампы самолетные | Основные характеристики | СМ 28-2,8 В 9S/14Ц, 28 В, 2,8W/ | Указание характеристик |  |  |
| 11 | Штангенциркуль 200мм/0,01мм цифровой ШЦЦ-I-200-0,01, нержавеющая сталь, ЗУБР 34463-200 | Основные характеристики | ЗУБР 34463-200 | Указание характеристик |  |  |
| 12 | Вал-рессора с доработкой (с предохранительной проточкой) | Основные характеристики | 20-1011-839 | Указание характеристик |  |  |
| 13 | Предельно-предохранительная муфта СТГ | Основные характеристики | 20-1006-814 | Указание характеристик |  |  |
| 14 | Электрощетки генератора СГС-14-100-6 у2 | Основные характеристики | ЭГ-4 (размеры 25х32х64) мм | Указание характеристик |  |  |
| 15 | Электрощетки возбудителя генератора. | Основные характеристики | ЭГ-71 (размеры 16х25х40) мм | Указание характеристик |  |  |
| 16 | Электрощетки СТГ-12 ТМО-1000 | Основные характеристики | Марка щетки: МГС7 Размеры, мм: 9х20х28 Количество щеток в группе : 3 Количество групп в 1 изделии : 6 | Указание характеристик |  |  |
| 2.3.2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.2.1. | Позиции № 1-30 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Период изготовления | Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2025 г. выпуска) ранее не использованной. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3.2.2. | Позиции № 1- 30 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Гарантийный срок | Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя. | Предложение по сроку гарантии на продукцию |  |  |
| 2.3.3 | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.3.1. | Позиции № 1-30 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Требования к документам, подтверждающим технические характеристики | Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации. | Согласие с требованием / Информационное письмо |  |  |
| 2.3.4 | Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.4.1 | Позиции № 1-30 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Эквивалентная продукция | Участник должен принять во внимание, что ссылки на ТУ, артикулы, марки, модели продукции, указанной в настоящих Технических требованиях, носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных требований в настоящем Техническом требовании, обозначенных как «параметры эквивалентности». Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |