## НЦП
Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» проводит мониторинг цен по закупке ОКПД2 27.12.10.120 Поставка Средств индивидуальной защиты для филиала "Амурские электрические сети"
Технические требования на единичные расценки

№	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм	Кол-во	Предлагаемая стоимость, руб. без НДС
1	Дальномер лазерный	Laser L 402 (Дальномер RGK D1000)	шт	1
2	Прибор для измерения высот элементов ВЛ	Даль2 (КС-СНМ-600Е)	шт	1
3	Оперативная штанга	110 кВ ШО-110	шт	1
4	Оперативная штанга	10 кВ ШО-10/15	шт	1
5	Оперативная штанга	0,4 кВ ШО-1/3	шт	1
6	Указатели напряжения:	ШУВНУ35-110кВ, (звуковая прозвонка, подсветка)	шт	2
7	Указатель напряжения	6-10кВ УВНУ-2М (звуковая прозвонка, подсветка)	шт	2
8	Указатель напряжения до 1000В:	УННУ-1Н	шт	1
9	Указатель напряжения до 1000В:	УННУ-1ВЛ	шт	1
10	Указатель напряжения до 1000В:	КОНТАКТ 57 С (звуковая прозвонка, подсветка)	шт	1
11	Диэлектрические боты:	Размер по ГОСТ 13385-78 (352)	пар	2
12	Диэлектрические перчатки.	Класс №1, размер 3(10), Длина перчаток должна быть не менее 360 мм	пар	4
13	Диэлектрические ковры.	(750х750 мм)	шт	1
14	Переносные заземления	35-110 кВ для ВЛ (3-х фаз., сечение провода — 25мм2)	компл	2
15	Переносные заземления	6-10 кВ (для ВЛ, 3-х фаз.,сечение провода - 25мм2)	компл	2
16	Переносные заземления	0,4 кВ для ВЛ (3-х фаз., сечение провода – 16мм2)	компл	4
17	Переносное заземление	0,4 кВ для СИП для ВЛ	шт	2
18	Устройство для наброса на провода	ВЛ до 10 кВ (тип УНП-10Э ВЛ Б) (сечение заземляющего провода / активной части закоротки - 25/25мм2)	компл	1
19	Устройство крепления опор	УКО-3С (ТУ 3449-069-12719185-2015)	компл	1
20	Привязь	«ВЫСОТА 016» размер №2	шт	4
21	Приспособление для подъема на опору:	ТР ТС 019/2011. (Петля, строп, соединительные элементы)	шт	2
22	Строп страховочный	веревочный двойной регулируемый с амортизатором аВ22р	шт	4
23	Комплект эвакуационный	RescueSet 30 (полиамидный трос 30м, спусковое устройство, карабин с муфтой 3шт, петля станционная 150см, гибкая анкерная линия,	шт	1
24	Страховочный канат.	10 м	шт	1
25	Плакаты, знаки безопасности (переносные)	Знак Заземлено 200х100мм пластик ГОСТ Р 12.4.026 / Знак Не включать! Работа на линии 200х100мм пластик / Знак Не включать! Работают люди 100х200мм пластиковый ГОСТ 12.4.026-2015 / Знак Работать здесь / Знак Стой напряжение	шт	всех по 5
26	Когти монтерские	диаметр опор 180-245мм раствор когтя 245мм КР-1	шт	3
27	Когти-лазы монтерские	раствор лазов 190мм КЛМ-2 (ремни кожаные)	шт	2
28	Клещи электроизмерительные	цифровые ELPRIB K4570/2ц	шт	2
29	Прибор для проверки указателей напряжения:	6/10/35 кВт УПУН-1	шт	1
30	Прибор для проверки указателей напряжения:	35/220 кВт УПУН-2М	шт	1
ИТОГО, руб. без НДС
1. Срок поставки: с 01.07.2026 до 30.08.2026 г., с правом досрочной поставки. / 2. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС», Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. / 3. Дополнительные условия: / 3.1. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течении 20 календарных дней, для участников МСП - 7 рабочих дней с момента получения товара. / 3.2. Доставку до г. Благовещенска осуществляет Продавец. Доставка включена в стоимость товара. Место поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. / 3.3. Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат/декларация о соответствии). / *Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) носят описательный, а не обязательный характер. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. / Тел. (4162) 399-171