Технические требования НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД2 28.99.39.190 поставка программно-аппаратного комплекса однонаправленной передачи технологичечкой информации для Пикового водогрейного котла Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровск Хабаровского края

Лот № 0031-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Безальтернативность поставляемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АСУ | Автоматизированная система управления |
| --- | --- |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| КД | Конструкторская документация |
| KKS | Система унифицированного кодирования |
| ЗЗИ | Задание заводу изготовителю |
| РД | Рабочая документация |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ИС | Информационная система |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| САУ | Система автоматического управления |
| СИ | Средство измерений |
| СМПР | Система мониторинга переходных режимов |
| СУ | Система управления |
| ТА | Технологическая автоматика |
| ТТ | Техническое требование |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| Технологический диод | ПТК однонаправленной передачи технологической информации «ИК.ДИОД. ИМАТЕК. ТД 2U, OPCUA, МЭК-104» |
| ТС | Технологическая система |
| ТП | Технологический процесс |
| УСО | Устройство связи с объектом |
| Х | Дата подписания договора |
| ЭБ | Энергоблок |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик (Подрядчик) | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-аппаратного комплекса однонаправленной передачи технологической информации для пикового водогрейного котла Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровск Хабаровского края (лот № 0031-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является оснащение ПТК АСУТП Пикового водогрейного котла ст.№ 3 Хабаровской ТЭЦ-3 программно-аппаратным комплексом однонаправленной передачи технологической информации.

Существующее положение

Наименование объекта: Пиковый водогрейный котел ст.№ 3 Хабаровской ТЭЦ-3.

Местоположение объекта: г. Хабаровск.

Безальтернативность поставляемой продукции

Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:

1.5.1.	Реализацией развития инженерных решений в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya.

1.5.2.	Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

1.5.3.	Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).

1.5.4.	Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

1.5.5.	В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности и в документах указать актуальные заводские артикулы взамен указанных в Приложении № 1 к Техническим требованиям.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-аппаратного комплекса однонаправленной передачи технологической информации для пикового водогрейного котла Хабаровской ТЭЦ-3, в г. Хабаровск Хабаровского края | шт. | 3 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-аппаратного комплекса однонаправленной передачи технологической информации для пикового водогрейного котла Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровск Хабаровского края | с даты заключения Договора | не позднее 30.06.2026 |

Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1 таблицы 1):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-аппаратного комплекса однонаправленной передачи технологической информации для пикового водогрейного котла Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровск Хабаровского края (лот № 0031-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

- Таблица 2. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставки должен соответствовать спецификации поставляемого оборудования и ПО (Приложение № 1 к Техническим требованиям). - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Продукция должна соответствовать федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности: - «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта» - «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» - «Правила технической эксплуатации» - «Правила техники безопасности и правил пожарной безопасности» - Требования безопасности поставляемого оборудования должны соответствовать следующим нормам: - Требованиям раздела 2 ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - Поставляемое оборудование по требованиям защиты человека от поражений электрическим током должны относиться к классу I и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Оборудование должно быть поставлено на площадку объекта: Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск. |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и средствами Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Оборудование должно пройти все, предусмотренные Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Законодательством. - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. - Стоимость продукции включает стоимость доставки, погрузо-разгрузочных работы на Объекте. А также в стоимости продукции учтены затраты на транспортировку, разгрузку и т.п на Объекте. - Разгрузка оборудования на Объекте выполняется силами Поставщика. |
|  | Входной контроль при поставке | - Поставщик обязан до даты отгрузки, известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию объекта Хабаровская ТЭЦ-3. - Проведение входного контроля всего Оборудования по мере его поступления на объект Хабаровская ТЭЦ-3, проводится Заказчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения». |
|  | Подготовка и упаковка груза | - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю покупателем и/или владельцем по их усмотрению. - Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках. - Оборудование (продукция) должно быть упаковано и промаркировано в таре, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Упаковка и укладка в тару, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования а также при необходимости с требованиями таможенных органов. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 15 лет. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | - Гарантии должны распространятся на все поставляемое оборудование. |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 48 (Сорок восемь) месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Сертификация оборудования | - Сертификация поставляемого оборудования должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Поставщик должен обеспечить предоставлении следующих документов в составе комплекта сопроводительной документации: - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2013); - Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – документ, официально разрешающий эксплуатацию оборудования заявителя на опасных производственных объектах. Допускается выдача разрешений на комплексное техническое устройство, в котором все компоненты выполняют взаимосвязанные технологические функции. - Сертификат соответствия техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности». - Сертификат происхождения – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом государства-экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Перечень НТД | В ходе исполнения договора Поставщик должен руководствоваться действующими редакциями с изменениями и дополнениями следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - Правила устройства электроустановок. - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание. - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93. «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | Порядок сдачи-приемки оборудования | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | Прочие требования | Не предъявляется |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением заполненной Спецификации – Приложение № 1 к Техническим требованиям.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ПО |