## ТХ
Утверждаю
/__________________________ / Главный инженер ………………. - филиала ПАО "МОЭСК"
Технические характеристики проекта для расчета по УНЦ
Ид. |  | идентификационный номер SAP
Наименование: |  | наименование титула
№ п/п | Наименование/номенклатура работ |  |  | Наименование и реквизиты документа согласно которому сформированы параметры проекта | [12 empty] | Способ реализации (подряд/хозспособ/закупка)
|  |  |  | ПСД № |  |  |  | от |  |  | год и месяц составления сметы
|  |  |  | ТУ / ТЗ № |  | б/н
Заявка на ТП №
Договор ТП
| Идентификатор расценки | Типовые технологические решения | Номер расценки УНЦ Минэнерго России | Единица измерения | Количество | Физические параметры проекта
[6 empty] | МВА (силовые тр-ры) | км (протяженность линий) | шт. (ячейки РУ 110-220кВ, ВН) | шт. (ячейки РУ 35кВ, СН1) | шт. (ячейки РУ 6-20кВ, СН2) | шт. (ячейки РУ 0,4кВ, НН) | Мвар (реактив. мощн.) | кв.м | п.м | шт. (прочие) | т.у.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[5 empty] | ИТОГО физические параметры по проекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Строительство (реконструкция) ПС
1.1 | МОЭСК19-РПС-В1-12-03 | Ячейка КРУЭ 220кВ выключателя элегазового типа ELK-14 , Iном=2000А, Iоткл.= 63 кА и трансформатором тока типа ELK-14 | В5-02-3 | шт. | 18 | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | МОЭСК19-РПС-В1-11-03 | Ячейка КРУЭ 110кВ выключателя элегазового типа ELK-04 , Iном=2000А, Iоткл.= 63 кА и трансформатором тока типа ELK-СТО | В5-01-3 | шт. | 14 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | МОЭСК19-РПС-В1-06-28 | Выключатель вакуумный трехфазный 10кВ Iном=3150А, Iоткл.= 31,5 кА с пружинным приводом типа ВБП-10 с трансформаторами тока типа ТЛП-10 | В3-06-3 | шт. | 8 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | МОЭСК19-РПС-В1-06-23 | Выключатель вакуумный трехфазный 10кВ Iном=2500А, Iоткл.= 31,5 кА с пружинным приводом типа ВБП-10 с трансформаторами тока типа ТЛП-10 | В3-05-3 | шт. | 8 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | МОЭСК19-РПС-В1-06-01 | Выключатель вакуумный трехфазный 10кВ Iном=1000А, Iоткл.= 20 кА с пружинным приводом типа ВБП-10 с трансформаторами тока типа ТЛО-10 | В3-01-1 | шт. | 82 | нд | нд | нд | нд | 82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | МОЭСК19-РПС-Т4-16-03 | Трансформатор силовой трехфазный, трехбмоточный мощностью 100 МВА, напряжением 230/10/6кВ типа ТДЦТН-100000/220/10/6 | Т4-16-4 | шт. | 2 | 200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | МОЭСК19-СПС-С1-04-03 | Основное здание КРУЭ -220/110кВ | С-1 | тыс. м2 | 1340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1340 | нд | нд | нд
1.8 | МОЭСК19-РПС-З3-02-01 | Здание ЗРУ 10кВ | З4-01 | тыс. м2 | 360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 360 | нд | нд | нд
1.9 | МОЭСК19-РПС-З3-01-03 | Здание ОПУ, РЩ | З3-01-3 | тыс. м2 | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 500 | нд | нд | нд
1.10 | МОЭСК19-РПС-Р2-18-01 | Ячейки реактора ТОР 10кВ | Р2-18-1 | комплект | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11 | МОЭСК19-РПС-Р1-22-01 | Ячейки реактора ДГР 10кВ | Р1-22-1 | комплект | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12 | … | ИИК | расценки таблиц А1 | т.у | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12
1.13 | … | ИВКЭ | расценки таблиц А2 | т.у | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2
1.14 | … | АСУТП ПС и ТМ | расценки таблиц А3 | 1 ед | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.15 | … | АСУТП присоединения | расценки таблиц А4 | 1 ед | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.16 | … | Системы ВЧ связи 35-750 кВ | расценки таблиц А6 | 1 ед | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.17 | … | ВОСП | расценки таблиц А7 | 1 ед | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.18 | … | Системы ПА, УПАСК | расценки таблиц А8 | 1 ед | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.19 | … | ДГУ | расценки таблицы У2 | 1 кВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.20 | … | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | расценки таблицы С1 | 1 ед | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.21 | … | Затраты на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений (тыс. руб.) | расценки таблицы П11 | 1 ед | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.22 | … | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС (тыс. руб.) | расценки таблицы З5 | 1 ед | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.23 | … | УНЦ зданий ОПУ, РЩ (тыс. руб.) | расценки таблицы З3 | 1 РУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.24 | … | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ (тыс. руб.) | расценки таблицы З4 | 1 м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.25 | … | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | расценки таблицы П6 | 1 объект | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.26 | … | УНЦ ячейки выключателя НУ 6 - 750 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы В1, В2 | 1 ячейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.27 | … | УНЦ ячейки выключателя ВУ 6 - 500 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы В3-В5 | 1 ячейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.28 | … | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 750 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы Т1-Т5 | 1 ячейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.29 | … | УНЦ регулировочного трансформатора 6 - 220 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы Т6, Т7 | 1 ячейка, 1 МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.30 | … | УНЦ ячейки реактора ДГР 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы Р1 | 1 ячейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.31 | … | УНЦ ячейки реактора ТОР 6 - 330 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы Р2, Р3 | 1 ячейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.32 | … | УНЦ токопровода 6 - 35 кВ с литой изоляцией (тыс. руб.) | расценки таблицы К6 | 1 м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.33 | … | УНЦ КРМ 6 - 750 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы Р4, Р5 | 1 ед., 1 Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.34 | … | УНЦ постоянной части ПС (тыс. руб.) | расценки таблицы З1 | 1 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.35 | … | затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ЗПС) (тыс. руб.) | расценки таблицы П1 | 1 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.36 | … | затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) (тыс. руб.) | расценки таблицы П2 | 1 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.37 | … | УНЦ самонесущего изолированного провода (далее - провода СИП) ВЛ 0,4 - 35 кВ (тыс. руб.) | расценки таблицы Л7 | 1 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.38 | … | УНЦ постоянной части ЗПС (тыс. руб.) | расценки таблицы З2 | 1 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
|  | Заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО "МОЭСК" | [7 empty] | Инициалы, Фамилия
|  | Заместитель директора по капитальному строительству…..….…….. филиала ПАО "МОЭСК" | [7 empty] | Инициалы, Фамилия