«ОКПД2 [27.33] Поставка электротехнических изделий в рамках договора 1-РЕМ-2023-ДФ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

Лот № _ [Указывается номер лота по ГКПЗ]

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Спецификация закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 [27.33] Поставка электротехнических изделий и оборудования в рамках договора 1-РЕМ-2023-ДФ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

«Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ от «08.11.2023г "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений Дагестанского филиала» (Текущий ремонт оборудования КРУ 6 кВ Гунибской ГЭС)

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОПН-КР/TEL-6/6.9 | шт | 6 |
|  | Контакт розеточный 5КА.551.106-06 20/1600 | шт | 4 |
|  | Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 НЭ-1 20 кА | шт | 10 |
|  | Механизм 6КА.710.058 | шт | 4 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | 01.06.2026 г. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД2 [27.33] Поставка электротехнических изделий в рамках договора 1-РЕМ-2023-ДФ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ОПН-КР/TEL-6/6.9 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение - 6,9 кВ; Классификационное напряжение ОПН-КР/TEL (при амплитуде тока 1,4 мА) - 7.7 кВ; Длина пути утечки — не более 143 мм; | Согласие с требованием | Участник должен представить в заявке согласие на поставку продукции, в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Контакт розеточный 5КА.551.106-06 20/1600 | Номер чертежа: 5КА.551.106-06 |  |  |  |
|  | Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 НЭ-1 20 кА | Номер чертежа: ВИЕЮ.685421.003 |  |  |  |
|  | Механизм 6КА.710.058 | Номер чертежа: 6КА.710.058 |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка | Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 368258, Республика Дагестан, Гунибская ГЭС. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия | Гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплект документов | Паспорт изделия и его комплектующих, инструкция по эксплуатации и монтажу, электрическая схема, сертификат, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) | Согласие с требованием | - |  |

В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.