- Форма разъяснения к Документации о закупке

Разъяснение № 1 от 14.05.2026 г.
к Документации о закупке по Упрощенной закупке в электронной форме «ОКПД2 71.12.19.100 «Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, и управления эвакуацией помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»
(Лот № 698.1)

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика.

Дата поступления запроса о разъяснениях: 12.05.2026.

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников.

Вопрос № 1:

Для расчета стоимости работ просим предоставить: - площадь и планировки помещений.

Ответ № 1:

Информация необходимая для расчёта стоимости работ:

Котельный цех - 3690,5 м2

Турбинный цех - 5710 м2

Блок вспомогательных цехов - 2698,9 м2

В связи с большим объемом запрашиваемой информации, прошу ознакомиться с планировкой помещения по ссылке на облачное хранилище:

https://disk.yandex.ru/d/Qp9GE0iYeb9-KQ

Вопрос № 2:

Файл: Приложение № 1 - Технические требования.docx Технические требования -> Требования к продукции -> Требования к качеству работ -> Таблица 4. Требования к качеству работ -> п. 4.1. Особые условия выполнения работ При необходимости, по запросу Исполнителя, выполняющего разработку проектной и рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектирования и работ. Исполнитель обеспечивает: сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика; получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций. Просим Вас исключить данное требование о сборе исходных данных, согласованиях и получение технических условий из документации о закупке в любых формулировках отовсюду где они могут встречаться Обоснование: В соответствии с ч. 1 ст. 759 ГК РФ В соответствии с ч. 6 ст. 48 ГрК РФ В соответствии с ч. 16 ст. 48 ГрК РФ В соответствии со ст. 760 ГрК РФ Таким образом, требование от подрядчика каких-либо согласований , сбора исходных данных и тех условий, за исключением согласований с заказчиком не правомерно.

Ответ № 2:

Технические требования заменены.  «Приложение № 1 - Технические требования» прошу читать в редакции от 14.05.2026.

Начальник ОНПБиОТ

СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ						С.В. Пирогов