Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.11 Оказание услуг по исследованию транспортных свойств угля, для погрузки на морские суда в период стоянки судов у причала морского порта Анадырь для нужд Эгвекинотской ГРЭС»

Лот №  315.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.  Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РМРС | Российский морской регистр судоходства |
| --- | --- |
| АО | акционерное общество |
| МТР | материально – технические ресурсы |
| ТТ | техническое требование |
| ОТ | охрана труда |
| ПБ | пожарная безопасность |
| ПАО | публичное акционерное общество |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.20.11 Оказание услуг по исследованию транспортных свойств угля, для погрузки на морские суда в период стоянки судов у причала морского порта Анадырь для нужд Эгвекинотской ГРЭС».

Цель оказания услуг

- Целью оказания услуг является исследование транспортных свойств угля, разработка декларации о транспортных характеристиках и условиях безопасности перевозки навалочного груза, а также определение влажности партий груза для его безопасной морской перевозки.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование груза (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по исследованию транспортных свойств угля, для погрузки на морские суда в период стоянки судов у причала морского порта Анадырь для нужд Эгвекинотской ГРЭС | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, п. Эгвекинот-1. | уголь бурый 3Бр | местонахождение угля Российская Федерация, Чукотский АО, г. Анадырь. Причал морского порта Анадырь |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Заказчик обязан предоставить безопасный доступ экспертам, участвующим в отборе проб к штабелям угля находящегося на территории морского порта Анадырь.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Освидетельствование судовой партии навалочного груза | шт. | 6 |
|  | Регистрация свидетельства в ФАУ "Российский морской регистр судоходства" | шт. | 6 |
|  | Разработка процедуры мониторинга влажности | шт. | 1 |
|  | Одобрение (утверждение) процедуры мониторинга влажности в ФАУ "РМРС" | шт. | 1 |
|  | Ежегодная проверка соблюдения процедуры мониторинга влажности в ФАУ "РМРС" | шт. | 1 |
|  | Контроль выполнения процедуры мониторинга влажности разжижающихся углей в течении погрузки на судно | шт. | 6 |
|  | Разработка декларации о транспортных характеристиках и условиях безопасности морской транспортировки навалочного груза, сроком действия 6 месяцев | шт. | 1 |
|  | Регистрация декларации о транспортных характеристиках и условиях безопасности морской перевозки навалочного груза в ФАУ "РМРС" | шт. | 1 |
|  | Обслуживание лабораторного поста | шт. | 1 |
|  | Освидетельствование лаборатории | шт. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с Таблицей 2 с п.1 по п.10 | 01.08.2026 | 30.09.2026 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в пункте 3 данной Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.1.2. | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных специалистов в области отбора проб и проведения и химического анализа. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия удостоверения экспертов и специалистов не должен быть меньше срока выполнения работ. | Подробные характеристики | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2 данной таблицы. Срок действия удостоверений подтверждается копиями документов (удостоверений) | - |
|  | Наличие опыта | Признание компании на выполнение работ по освидетельствованию судовых партий | Подробные характеристики | Соответствие требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки Свидетельства выданного Российским морским регистром судоходства о признании Исполнителя выполняющим данный вид услуг в соответствии с требованиями РМРС | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг; - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях; - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.3.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг пунктом для проведения процедуры мониторинга влажности (аккредитованная химическая лаборатория) принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Подробные характеристики | Соответствие требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки документами подтверждающими наличие такого пункта. | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.2.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику: - акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах; - комплект документации по каждому этапу. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.2.2. | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Исполнитель переедет заказчику документы на выполненные услуги указанные в Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг оформленные в соответствии с НТД на данный вид услуг. | Согласие с требованием | ### - | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Приказ Министерства транспорта РФ от 9 июля 2014 г. N 182 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту»; - Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ; - Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ) РД 31.15.01-89 | Согласие с требованием | ### - | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. |  | Проведение процедуры мониторинга влажности и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной Таблицы. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. |  | Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.