«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

(АО «ДРСК»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для контурной подсветки административного здания ИА АО ДРСК, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32

ГКПЗ 2026, номер лота 185801-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК

- Наименование закупаемой продукции.

Поставка светильников для контурной подсветки административного здания ИА

АО ДРСК, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

- 2. Покупатель (подразделение).

Наименование филиала: Исполнительный Аппарат АО «ДРСК»

Адрес филиала: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

- 3. Цели и задачи.

Необходимо поставить следующую продукцию:

| п/п | Наименование | Техническая характеристика | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодная трубка монохромного свечения | Цвет излучения белый, 4000К , мощность 15 Вт, 24 V, длина 1 м., диаметр трубки 25-41 мм.,без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015. | шт. | 60 |
| 2 |  | Цвет излучения белый, 4000К , мощность 12 Вт, 24 V, длина 0,8 м., диаметр трубки 25-41 мм.,без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015. | шт. | 2 |
| 3 |  | Цвет излучения белый, 4000К , мощность 9 Вт, 24 V, длина 0,6 м., диаметр трубки 25-41 мм., без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015. | шт. | 2 |
| 4 |  | Цвет излучения белый, 4000К , мощность 6 Вт, 24 V, длина 0,4 м., диаметр трубки 25-41 мм., без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015. | шт. | 2 |
| 5 |  | Цвет излучения белый, 4000К , мощность 3 Вт, 24 V, длина, 0,2 м. ,диаметр трубки 25-41 мм., без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015. | шт. | 2 |
| 6 | Коннектор для подключения с герметичным разъемом | Модель и тип согласовать с заказчиком | шт. | 68 |

- 4. Требования к выполнению поставки:

- Паспорта на продукцию, наличие сертификата обязательно..

Требования к происхождению поставляемой продукции: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 1.

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения.

Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.

- 5. Сроки поставки

- Начало поставки: с даты подписания договора.

- Окончание поставки: в течении 90 рабочих дней, с даты подписания договора.

- 6. Гарантия Поставщика:

Гарантия на продукцию должна распространяться не менее, чем на 5 лет с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.

Буланов И.Г.

397-236, E-mail bulanov-ig@drsk.ru