Приложение № 1

к Техническому требованию

Объем работ

| № п/п | Шифр работы | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Проверка панели защиты и автоматики ВЛ-110 кВ «Валунистый»(Проф. Восстановление) |  |  |  |  |
| 1.1. | 405012903 | Защита универсальная ЭПЗ-1636 | защита | 1 |
| 1.2. | 405012903 | Замена трансреактора Тр1 (блок ДЗ-2) в защите универсальной ЭПЗ-1636 (производство ЧЭАЗ) | замена | 1 |
| 1.3. | 405012903 | Замена КРБ-12 (блок ДЗ-2) в защите универсальной ЭПЗ-1636 (производство ЧЭАЗ) | замена | 1 |
| 1.4. | 313010903 | Ремонт КРБ-126 в защите универсальной ЭПЗ-1636 | ремонт | 1 |
| 1.5. | 509012203 | Схема оперативных цепей дистанционной защиты присоединения | схема | 1 |
| 1.6. | 405014603 | Вторичные цепи ТТ ТН | сх. | 1 |
| 1.7. | 405015803 | Устройство автоматики повторного включения с контролем синхронизма | сх. | 1 |
| 1.8. | 507010303 | Схема управления выключателя 110 кВ | сх. | 1 |
| 1.9 | 318010703 | Прибор фиксирующий повреждения линий Сириус-2 ОМП | шт. | 1 |
| 1.10 |  | Блок (панель) управления | шт. | 1 |
| 1.11 | 405015903 | Устройство автоматической частотной разгрузки | шт. | 1 |
| 1.12 |  | Замена испытательных блоков в панеле защит универсальной ЭПЗ-1636 | шт. | 6 |
| 2.Проверка панели защиты и автоматики СВ-110 кВ(Проф. Восстановление) |  |  |  |  |
| 2.1. | 405013303 | Защита универсальная ЭПЗ-1642 (аналог 1644) | защита | 2 |
| 2.2. | 405011903 | Схема оперативных цепей защиты присоединения | схема | 1 |
| 2.3. | 405014603 | Вторичные цепи ТТ ТН | сх. | 1 |
| 2.4. | 405015803 | Устройство автоматики повторного включения с контролем синхронизма | сх. | 1 |
| 2.5. | 507010303 | Схема управления выключателя 110 кВ | сх. | 1 |
| 2.6. |  | Блок (панель) управления | шт. | 1 |
| 3.Проверка панели защиты и автоматики ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин(Проф. Восстановление) |  |  |  |  |
| 3.1. | 405012903 | Защита универсальная ШЭ2607 011021 | защита | 1 |
| 3.2. | 509012203 | Схема оперативных цепей дистанционной защиты присоединения | схема | 1 |
| 3.3. | 405014603 | Вторичные цепи ТТ ТН | сх. | 1 |
| 3.4. | 405015803 | Устройство автоматики повторного включения с контролем синхронизма | сх. | 1 |
| 3.5. | 507010303 | Система управления выключателя 110 кВ | сх. | 1 |
| 3.6. | 318010703 | Прибор фиксирующий повреждения линий Сириус-2 ОМП, ШЭ2607 011021 | шт. | 2 |
| 3.7. |  | Блок (панель) управления | шт. | 1 |
| 4.Устройство Дифференциальной защиты шин 110 кВ(Проф. Восстановление) |  |  |  |  |
| 4.1. | 406010103 | Защита шин дифференциальная с количеством присоединений до 4-х (для одной секции шин) | устр. | 2 |
| 4.2. | 509012303 | Схема оперативных цепей диф.защиты шин | устр. | 1 |
| 5.Устройство резервирования отказа выключателей 110 кВ(Проф. Восстановление) |  |  |  |  |
| 5.1. | 406010403 | Устройство резервирования отказа выключателей при количестве присоединений до 4-х (для одной секции шин) | устр. | 2 |
| 5.2. | 509012403 | Схема оперативных цепей устройства резервирования отказа выключателей | устр. | 1 |
| 6.Устройство АОПН 110 кВ(Проф. Восстановление) |  |  |  |  |
| 6.1. | 407010903 | АОПН | устр. | 1 |
| 6.2. | 509011103 | Схема оперативных цепей противоаварийной автоматики | схема | 1 |
| 7.Блокировка разъединителей 110 кВ(Проф. Восстановление) |  |  |  |  |
| 7.1. | 509011903 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя с одним выключателем и заземляющими ножами | шт. | 10 |
| 7.2. |  | Схема блокировки разъединителей ГЩУ п.1, 23р, ОРУ-110/25/6 кВ ЭГРЭС | шт. | 2 |
| 7.3. |  | Восстановление принципиальных схем блокировок ОРУ-110/35/6 кВ ЭГРЭС | сх. | 4 |