Разъяснение № 2 от 14.05.2026 г.
к Документации о закупке по Упрощенной закупке в электронной форме «ОКПД2 71.12.19.100 «Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, и управления эвакуацией помещений котельного, турбинного и блока вспомогательных цехов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»
(Лот № 698.1)

Тема разъяснений: ТЗ.

Дата поступления запроса о разъяснениях: 13.05.2026.

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников.

Вопрос № 1:

Просим предоставить: ТЭП объектов (площади, высоты, этажность); категории помещений; информацию о существующих системах противопожарной защиты; исходные данные для проектирования (планировки, экспликации, планы БТИ, DWG/PDF). Также просим уточнить, в каком формате будут предоставлены исходные данные.

Ответ № 1:

Котельный цех - 3690,5 м2

Турбинный цех - 5710 м2

Блок вспомогательных цехов - 2698,9 м2

Информация о ТЭП объектов (площади, высота, этажность) прописана в технических паспортах по ссылке на облачное хранилище: https://disk.yandex.ru/d/Qp9GE0iYeb9-KQ .

Документы о категорийности помещений в архиве «Категория помещений».

Информация о существующих системах противопожарной защиты находится в архиве «Существующие системы противопожарной защиты».

Начальник ОНПБиОТ

СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ						С.В. Пирогов