ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 42.99.21.122 Выполнение работ по ремонту центрального входа служебно-производственного корпуса Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Лот № 0009-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. |  | Общие сведения |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Наименование работ |  | 3 |
| 1.2. |  | Цель выполнения работ |  | 3 |
| 1.3. |  | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых на этапе исполнения договора) |  | 3 |
| 2. |  | Требования к выполнению работ |  | 3 |
| 2.1. |  | Требования к срокам выполнения работ |  | 4 |
| 2.2. |  | Требования к качеству работ |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки |  | 7 |  |  |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора |  | 7 |  |  |
| 5. | Приложения |  | 7 |  |  |

Общие сведения

Наименование работ

- ОКПД 2: 42.99.21.122 Выполнение работ по ремонту центрального входа служебно-производственного корпуса Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Цель выполнения работ

Исполнение доходного договора, заключенного между Филиалом ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:

- Договор подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений».

#### Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Центральный вход служебно-производственного корпуса Чебоксарской ГЭС | Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», 429965, РФ, Чувашия, г.Новочебоксарск, ул.Набережная, влд.34. | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО "РусГидро"-«Чебоксарская ГЭС» |

Требования к выполнению работ

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п |  | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В соответствии с ВОР (приложение №1 к ТТ)* |  |  |
| * Возможна корректировка исходят из требований доходного договора, указанного в пункте 1.3. ТТ. |  |  |  |  |

Требования к срокам оказания услуг.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 42.99.21.122 Выполнение работ по ремонту центрального входа служебно-производственного корпуса Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты заключения договора | 30.09.2026* |

* Срок оказания услуг установлен исходят из требований доходного договора указанного в пункте 1.2. ТТ.

- 2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование работ: ОКПД 2: 42.99.21.122 Выполнение работ по ремонту центрального входа служебно-производственного корпуса Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- |
|  | Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго соблюдаться. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. № 883н - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020г. №903н (в ред. От 29.04.2022г.) - «Правила по охране труда при работе на высоте». Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020г. №782н - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020г. №461 -"Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями". Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н -РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - СП 48.13330.2019. "Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004"; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», - "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. - Федеральный закон (ФЗ-№116 от 21.07.1997) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" (рекомендуемые). -«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» приказ от 25 октября 2017 г. №1013. - «Инструкция по пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ». Приложение к приказу Филиала ПАО «РусГидро» -«Чебоксарская ГЭС» от 04.07.2025 № ЧГЭС/97-0186р. - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС» (Арх. №131-СОТиПК) - Приказ ЧГЭС/97-0251 “О режиме курения на объектах Филиала ПАО “РусГидро” «Чебоксарская ГЭС» от 23.09.2021г. - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". -Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы , полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1) и утвержденным ППР (Проект производств работ) и Календарным графиком работ (Таблица № 3 к ТТ). Перед началом работ на объекте (за 10 рабочих дней) разработать и согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ). ППР должен включать: - Календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ); - Решения по охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов; - Организацию производства работ и необходимых ресурсов. - Пояснительную записку, содержащую необходимые обоснования и расчеты для выполнения работ с обязательным перечнем этапов и работ, на которые будут оформляться акты освидетельствования скрытых работ. Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Согласование с ПТС Чебоксарской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). Допуск к выполнению работ выполняет персонал оперативный персонал Чебоксарской ГЭС. Субподрядчик обязан обеспечивать на месте проведения работ порядок и чистоту: - Лом черных и цветных металлов в полном объеме передается Генеральному подрядчику; - Образующиеся в процессе работ отходы и мусор размещать в предназначенных для этого местах в собственных контейнерах; - Самостоятельно и своевременно организовывать вывоз отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание, не допускать переполнения мест накопления отходов; - после завершения работ Субподрядчик обязан в течение 10 рабочих дней обеспечить за свой счет уборку места проведения работ и организовать вывоз оставшихся отходов в места размещения и/или утилизации, обезвреживания; Субподрядчик организует обращение с отходами в соответствии с требованиями действующего природоохранного и санитарного законодательства. Субподрядчик организует обращение с отходами самостоятельно и/или с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии. Ответственность перед Генеральным подрядчиком за действия привлеченных организаций несет Субподрядчик. Ответственность Субподрядчика за отходы наступает с момента образования отходов. Субподрядчик так же несет ответственность за возможный ущерб окружающей среде в случае ненадлежащего транспортирования отходов до места обработки, утилизации, обезвреживания и/или размещения. Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие квалификационные удостоверения на работу с техникой и водительское удостоверение с разрешенной категорией. Разрешается допускать к управлению, только специально обученных и имеющих опыт работы на транспортное средство операторов-водителей, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших стажировку и медицинское освидетельствование, предрейсовый, послерейсовый медосмотр собственным лицензированным медицинским работником или, при наличии договора на данный вид услуг, медицинским учреждением согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г и требованиями ФЗ от 10.12.1995 № 96-ФЗ «О безопасности дорожного движения». В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Генеральному подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований Правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сброса загрязняющих веществ, размещения отходов в непредназначенных для этих целей местах или иных штрафных санкций, возмещать Генеральному подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования. ТТ является обязательным приложением к договору |  |  |  |
|  | Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Работы полностью выполняются ресурсами и материалами Субподрядчика на территории Чебоксарской ГЭС. При выполнении работ должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено документами о качестве и соответствии приведенных в них данных характеристикам, установленным в нормативной документации; сертификатом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; в наличии комплектность, маркировка, сохранность упаковки, защитных и окрасочных покрытий и т.п. Материалы должны быть новыми и ранее не использовавшимися. - Используемые транспортные средства должны соответствовать требованиям безопасности, общим требованиям, установленным «ГОСТ 25646-95. Эксплуатация строительных машин. Общие требования», ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»; - Допускается выпускать на маршрут только технически исправную Технику, прошедшую в установленном порядке государственный технический осмотр; - Содержание (мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, шин, расходных материалов) заправка топливом и смазочными материалами автотранспорта и спецтехники осуществляется силами и средствами Субподрядчика, в том числе все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством РФ для вывоза мусора. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Генеральным подрядчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и работ. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению приемо-сдаточной и исполнительной документации |  |  | -//- |
|  | Представить Генеральному подрядчику документы (технические отчеты, формуляры, акты), содержащие сведения по результатам проведения работ. Оформление отчетности должно соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Субподрядчик предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справка о фактических трудозатратах. Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи; протоколы испытаний), в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и от 02.12.2022 № 1026/пр которыми утверждены состав и порядок ведения исполнительной документации. Общего и специальных журналов выполненных работ, установленных требованиями приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ». Предоставить Генеральному подрядчику подтверждающих документов (договоры, акты, талоны, справки и т.д.), позволяющих проследить всю цепочку движения отходов с момента погрузки отходов в транспорт и до их размещения на полигоне и/или передачи на утилизацию/обезвреживание. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | Выполнение Работ должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Генерального подрядчика, государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, техническим условиям и другой нормативно-технической документации, регламентирующим порядок подготовки, проведение, оформление и сдачу Генеральному подрядчику результатов выполненных работ. |  |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок не менее 60 месяцев со дня подписания Актов о приемке выполненных работ. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком. Составленный Генеральным подрядчиком односторонний Акт о недостатках имеет для Субподрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности. Если субподрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Генеральный подрядчик вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков с отнесением соответствующих расходов на Субподрядчика. Устранение недостатков не освобождает Субподрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Генеральному подрядчику вследствие наличия таких недостатков. Гарантийный срок увеличивается на период времени, в течении которого невозможно было выполнять работу вследствие обнаруженных недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки работ по устранению недостатков. Условия выполнения гарантийных обязательств Субподрядчика не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к работам и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |

# 3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# 4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. Приложения:

1. Ведомость объемов работ по текущему ремонту центрального входа Служебно-производственного корпуса Чебоксарской ГЭС;

2. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.