## для мониторинга (hidden)
Приложение № 1 к техническому заданию на поставку.
Информация о закупаемом товаре.
№ п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара, потребительские свойства. | Ед. измерения | количество | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты | стоимость | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
материалы теплоизоляции- ремонт
ф-л "Амурская генерация"
1 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№1(БТЭЦ) | 125266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 23 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№2(БТЭЦ) | 144055.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 144055.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 35 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№4(БТЭЦ) | 219215.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 219215.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | Котлоагрегат КВГМ-100-150 ст. №2(БТЭЦ) | 43838.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43838.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | ТВО(РГРЭС) | 12590.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12590.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | Турбоагрегат К-50-90-3 ст.№6(РГРЭС) | 62952.623 | [14 empty] | 10 | 62952.623
7 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 100 |  | 338007.91 | [16 empty] | 100 | 338007.91
8 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 14 |  | 47321.1074 | [6 empty] | 1 | 3380.0791 |  |  |  |  | 1 | 3380.0791 | 10 | 33800.791 |  |  |  |  | 2 | 6760.1582
9 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 23 |  | 77741.8193 | [12 empty] | 10 | 33800.791 |  |  | 13 | 43941.0283
10 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№6(РГРЭС) | 16900.3955 | [10 empty] | 5 | 16900.3955
11 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | ТВО(РГРЭС) | 10140.2373 | [16 empty] | 1 | 3380.0791 | 1 | 3380.0791 |  |  | 1 | 3380.0791
12 | Плита ППЖ-200 | 50х500х1000 ГОСТ 22950-95 | м3 | 1 | Теплофикационная установка(РГРЭС) | 10096.3648 | [14 empty] | 1 | 10096.3648
13 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 |  | 20280.4746 | [16 empty] | 3 | 10140.2373 | 3 | 10140.2373
14 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 22 | КВО(БТЭЦ) | 74361.7402 | [14 empty] | 4 | 13520.3164 | 18 | 60841.4238
15 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№1(БТЭЦ) | 16900.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16900.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№2(БТЭЦ) | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№3(БТЭЦ) | 67601.582 | [14 empty] | 20 | 67601.582
18 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 76 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№4(БТЭЦ) | 256886.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 256886.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0 | Котлоагрегат КВГМ-100-150 ст. №2(БТЭЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 80 |  | 270406.328 | [14 empty] | 80 | 270406.328
21 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.9 | КВО(РГРЭС) | 26702.6249 | [12 empty] | 4.2 | 14196.3322 | 3.7 | 12506.2927
22 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№6(РГРЭС) | 25350.5933 | [12 empty] | 2.7 | 9126.2136 | 4.8 | 16224.3797
23 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Турбоагрегат К-50-90-3 ст.№6(РГРЭС) | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф-л "Лучегорский угольный завод"
24 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП ЛУР | 32560.395 |  |  | 2.5 | 8140.0988 |  |  |  |  | 2.5 | 8140.0988 | [10 empty] | 2.5 | 8140.0988 | 2.5 | 8140.0988
ф-л "ЛуТЭК-Приморская ГРЭС"
25 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.6 |  | 21513.5856 |  |  |  |  | 1.6 | 9561.5936 | [14 empty] | 2 | 11951.992
26 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10.8 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 64540.7568 |  |  |  |  | 10.8 | 64540.7568
28 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 155.4 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 928669.7784 | [16 empty] | 155.4 | 928669.7784
30 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 25.92 | Теплосеть(ПримГРЭС) | 154897.8163 | [12 empty] | 5.92 | 35377.8963 | 10 | 59759.96 | 6 | 35855.976 | 4 | 23903.984
31 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 76.8 | Технические трубопроводы и арматура(ПримГРЭС) | 458956.4928 | [12 empty] | 25.6 | 152985.4976 | 25.6 | 152985.4976 | 25.6 | 152985.4976
32 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 9.96 | Турбина ст. № 2(ПримГРЭС) | 59520.9202 | [22 empty] | 9.96 | 59520.9202
33 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 18.34 | Турбина ст. № 3(ПримГРЭС) | 109599.7666 |  |  |  |  | 18.34 | 109599.7666
34 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 0.96 | Турбина ст. № 6(ПримГРЭС) | 5736.9562 | [14 empty] | 0.96 | 5736.9562
35 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.4 | Турбина ст. № 9(ПримГРЭС) | 14342.3904 | [20 empty] | 2.4 | 14342.3904
36 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 81.2 |  | 264390.4074 |  |  |  |  | 5 | 16280.1975 | [6 empty] | 33.6 | 109402.9272 | 6 | 19536.237 | 36.6 | 119171.0457
37 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 12 | Баковое хозяйство(ПримГРЭС) | 39072.474 | [10 empty] | 4 | 13024.158 | 4 | 13024.158 | 4 | 13024.158
38 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 14.14 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 46040.3985 |  |  |  |  | 14.14 | 46040.3985
39 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 101 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 328859.9895 | [16 empty] | 101 | 328859.9895
40 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 36 | Мазутный бак №1(ПримГРЭС) | 117217.422 | [16 empty] | 36 | 117217.422
41 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.6 | Теплосеть(ПримГРЭС) | 1953.6237 | [14 empty] | 0.6 | 1953.6237
42 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.5 | Турбина ст. № 6(ПримГРЭС) | 1628.0197 | [14 empty] | 0.5 | 1628.0197
43 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | Турбина ст. № 7(ПримГРЭС) | 3907.2474 | [18 empty] | 1.2 | 3907.2474
ф-л "Нерюнгринская ГРЭС"
44 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 23 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 132660.3522 | 0 | 0 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 8 | 46142.7312 | 0 | 0 | 7 | 40374.8898 | 0 | 0 | 1 | 5767.8414 | 2 | 11535.6828 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
45 | Плита ППЖ-200 | 50х500х1000 ГОСТ 22950-95 | м3 | 29.5 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 508245.4464 | 2.5 | 43071.648 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51685.9776 | 6 | 103371.9552 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776
46 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Чульманская ТЭЦ | 34607.0484 | [6 empty] | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
47 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Чульманская ТЭЦ | 23071.3656 | [6 empty] | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
48 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 56.5 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 325883.0391 | [10 empty] | 18.5 | 106705.0659 | 18 | 103821.1452 | 10 | 57678.414 | 10 | 57678.414
49 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котел водогрейный КВТК 100-150 ст. №1 (ПК)(НГРЭС) | 17303.5242 | [18 empty] | 3 | 17303.5242
50 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | Котел водогрейный КВТК 100-150 ст. №2 (ПК)(НГРЭС) | 23071.3656 | [14 empty] | 4 | 23071.3656
51 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Турбоагрегат ПТ-12-35 ст. №6(ЧТЭЦ) | 11535.6828 | [12 empty] | 2 | 11535.6828
ф- "Приморская генерация"
52 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст. №10(АрТЭЦ) | 11951.992 | [16 empty] | 2 | 11951.992
53 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 11(АрТЭЦ) | 11951.992 | [14 empty] | 2 | 11951.992
54 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 6(АрТЭЦ) | 11951.992 | [6 empty] | 2 | 11951.992
55 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 8(АрТЭЦ) | 29879.98 |  |  |  |  | 5 | 29879.98
56 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 9(АрТЭЦ) | 11951.992 | 2 | 11951.992
57 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№12(АрТЭЦ) | 59759.96 | [8 empty] | 10 | 59759.96
58 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№13(АрТЭЦ) | 11951.992 |  |  | 2 | 11951.992
59 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№7(АрТЭЦ) | 29879.98 | [12 empty] | 5 | 29879.98
60 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина К-100-90-6 ст.№7(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  | 2 | 12012.9776
61 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 42 | Турбина К-100-90-6 ст.№8(АрТЭЦ) | 252272.5296 | [10 empty] | 42 | 252272.5296
62 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина КТ-115-8,8-2 ст.№5(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  |  |  | 2 | 12012.9776
63 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина КТ-115-8,8-2 ст.№6(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  | 2 | 12012.9776
64 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7.8 | Турбоагрегат ПР-50/60-115/13/1,2 ст.N5(ВТЭЦ2) | 46612.7688 | [10 empty] | 7.8 | 46612.7688
65 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | Турбоагрегат ПТ-55-115/13 ст.N6(ВТЭЦ2) | 47807.968 | [16 empty] | 8 | 47807.968
66 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | Турбоагрегат Р-80-115 ст.N1(ВТЭЦ2) | 47807.968 | [6 empty] | 8 | 47807.968
67 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | Турбоагрегат Т-109-115 ст.N4(ВТЭЦ2) | 41831.972 |  |  |  |  | 7 | 41831.972
68 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбоагрегат К-41/50-90 ст.№3(ПГРЭС) | 11951.992 | [6 empty] | 2 | 11951.992
69 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | Турбоагрегат К-82/100-90 ст.№2(ПГРЭС) | 17927.988 | [16 empty] | 3 | 17927.988
70 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | Турбоагрегат Т-80/97-90 ст.№1(ПГРЭС) | 119519.92 | [10 empty] | 5 | 29879.98 | 15 | 89639.94
71 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст. №10(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [16 empty] | 7.5 | 24420.2962
72 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 11(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [14 empty] | 7.5 | 24420.2962
73 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 6(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [6 empty] | 7.5 | 24420.2962
74 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 8(АрТЭЦ) | 42328.5135 |  |  |  |  | 13 | 42328.5135
75 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 9(АрТЭЦ) | 24420.2962 | 7.5 | 24420.2962
76 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№12(АрТЭЦ) | 32560.395 | [8 empty] | 10 | 32560.395
77 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№13(АрТЭЦ) | 24420.2962 |  |  | 7.5 | 24420.2962
78 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№7(АрТЭЦ) | 42328.5135 | [12 empty] | 13 | 42328.5135
79 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 12 | Котельное вспомогательное оборудование(ВТЭЦ2) | 39072.474 |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  |  |  | 3 | 9768.1185
80 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст.№4(ВТЭЦ2) | 6512.079 | [16 empty] | 2 | 6512.079
81 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст.№5(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [18 empty] | 5 | 16280.1975
82 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст№6(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [12 empty] | 3 | 9768.1185
83 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 10(ВТЭЦ2) | 6512.079 | [14 empty] | 2 | 6512.079
84 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 8(ВТЭЦ2) | 9768.1185 |  |  | 3 | 9768.1185
85 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 9(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [6 empty] | 3 | 9768.1185
86 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№11(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [10 empty] | 3 | 9768.1185
87 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№12(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [12 empty] | 3 | 9768.1185
88 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№13(ВТЭЦ2) | 26048.316 |  |  | 8 | 26048.316
89 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№14(ВТЭЦ2) | 26048.316 |  |  |  |  | 8 | 26048.316
90 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№7(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [18 empty] | 5 | 16280.1975
91 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст.№1(ВТЭЦ2) | 6512.079 |  |  |  |  | 2 | 6512.079
92 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст.№2(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [8 empty] | 3 | 9768.1185
93 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст№3(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [16 empty] | 5 | 16280.1975
94 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 80 | Турбинное вспомогательное оборудование(ВТЭЦ2) | 260483.16 | [6 empty] | 10 | 32560.395 |  |  | 20 | 65120.79 |  |  | 20 | 65120.79 | 20 | 65120.79 | 10 | 32560.395
95 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котельное вспомогательное оборудование(ПГРЭС) | 26048.316 | 8 | 26048.316
96 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | Котлоагрегат ТП-170 №3(ПГРЭС) | 13024.158 |  |  |  |  | 4 | 13024.158
97 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат ТП-170 №4(ПГРЭС) | 16280.1975 | [6 empty] | 5 | 16280.1975
98 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат ТП-170 №5(ПГРЭС) | 32560.395 | [10 empty] | 10 | 32560.395
99 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | Вспомогательное оборудование(ПТС КЦ2) | 48840.5925 |  |  | 15 | 48840.5925
100 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4.8 | Котел КВГМ-100 №1(ПТС КЦ2) | 15628.9896 | [8 empty] | 4.8 | 15628.9896
101 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.6 | Котел КВГМ-100 №3(ПТС КЦ2) | 5209.6632 |  |  | 1.6 | 5209.6632
102 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4.8 | Котел КВГМ-100 №4(ПТС КЦ2) | 15628.9896 |  |  |  |  | 4.8 | 15628.9896
103 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.4 | Котел ЭЧМ 25/35 №7(ПТС КЦ2) | 20838.6528 | [8 empty] | 6.4 | 20838.6528
104 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15.35 | Котел ЭЧМ 25/35 №8(ПТС КЦ2) | 49980.2063 | [6 empty] | 15.35 | 49980.2063
105 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 30 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 97681.185 | 30 | 97681.185
106 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 34 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 110705.343 | [8 empty] | 9 | 29304.3555 | 5 | 16280.1975 | 9 | 29304.3555 | 6 | 19536.237 | 5 | 16280.1975
107 | Бандаж изолировочный БИз 720/70 |  | шт | 360 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 24991.2 | [6 empty] | 360 | 24991.2
108 | Бандаж изолировочный БИз 820/70 |  | шт | 750 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 55777.5 | [6 empty] | 750 | 55777.5
109 | Замок бандажный |  | шт | 1110 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 12376.5 | [6 empty] | 1110 | 12376.5
110 | Комплект гидроизоляции стыков 720/70 |  | шт | 120 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 8924.4 | [6 empty] | 120 | 8924.4
111 | Комплект гидроизоляции стыков 820/70 |  | шт | 250 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 21692.5 | [6 empty] | 250 | 21692.5
112 | Скорлупа Ск ППУ 720/70-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 120 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 393292.8 | [6 empty] | 120 | 393292.8
113 | Скорлупа Ск ППУ 820/70-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 250 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 894970 | [6 empty] | 250 | 894970
114 | Бандаж изолировочный БИз 630/60 |  | шт | 1692 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 114531.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 38177.16 | 0 | 0 | 1020 | 69043.8 | 108 | 7310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Замок бандажный |  | шт | 1692 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 18865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 6288.6 | 0 | 0 | 1020 | 11373 | 108 | 1204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Комплект гидроизоляции стыков 630/60 |  | шт | 564 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 37054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 12351.6 | 0 | 0 | 340 | 22338 | 36 | 2365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Скорлупа Ск ППУ 630/60-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 564 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 1500307.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 500102.56 | 0 | 0 | 340 | 904440.8 | 36 | 95764.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф-л "Хабаровская генерация"
118 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 1580.8 | [20 empty] | 4 | 1580.8
119 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 13 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5137.6 | [14 empty] | 13 | 5137.6
120 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 29 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11460.8 | [8 empty] | 12 | 4742.4 | 17 | 6718.4
121 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 22 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 127060.34 |  |  |  |  | 13 | 75081.11 | 3 | 17326.41 | 3 | 17326.41 | [6 empty] | 3 | 17326.41
122 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 21 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 121284.87 | [12 empty] | 21 | 121284.87
123 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 17238.45 | [20 empty] | 3 | 17238.45
124 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11492.3 | [6 empty] | 2 | 11492.3
125 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5746.15 |  |  | 1 | 5746.15
126 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 34476.9 | [14 empty] | 6 | 34476.9
127 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 14365.375 |  |  |  |  | 2.5 | 14365.375
128 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5746.15 |  |  | 1 | 5746.15
129 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 8619.225 | [16 empty] | 1.5 | 8619.225
130 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 40223.05 | [8 empty] | 4 | 22984.6 | 3 | 17238.45
131 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 11.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 66417.905 |  |  | 1.5 | 8663.205 |  |  |  |  | 2 | 11550.94 | 3 | 17326.41 |  |  |  |  | 4 | 23101.88 |  |  | 1 | 5775.47
132 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 28730.75 | [8 empty] | 5 | 28730.75
133 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 8618.28 | [6 empty] | 1 | 5745.52 | [10 empty] | 0.5 | 2872.76
134 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 |  |  |  |  | 1.5 | 8663.205 | [12 empty] | 2 | 11550.94
135 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 23101.88 | [6 empty] | 1 | 5775.47 | 2 | 11550.94 | [10 empty] | 1 | 5775.47
136 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 40 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 231018.8 | [10 empty] | 40 | 231018.8
137 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Николаевская ТЭЦ | 17326.41 | [10 empty] | 3 | 17326.41
138 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 15 | СП Николаевская ТЭЦ | 86632.05 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35 | [14 empty] | 5 | 28877.35
139 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 5775.47 | 0.5 | 2887.735 | [16 empty] | 0.5 | 2887.735
140 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 82 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 8663.205 | 1.5 | 8663.205
141 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 |  |  |  |  | 1 | 5775.47 | [12 empty] | 1 | 5775.47
142 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 49380.2685 |  |  | 1 | 5775.47 |  |  |  |  | 7.55 | 43604.7985
143 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5775.47 | [16 empty] | 1 | 5775.47
144 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 29879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 29879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5775.47 | [16 empty] | 1 | 5775.47
146 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | 2 | 11550.94
147 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 14438.675 |  |  | 2.5 | 14438.675
148 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 |  |  |  |  | 2 | 11550.94
149 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | [8 empty] | 2 | 11550.94
150 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 289813.0846 |  |  |  |  | 3.2 | 18481.504 |  |  | 21.4 | 123595.058 | 10.6 | 61219.982 | 8.9 | 51401.683 | 6.08 | 35114.8576
151 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 11 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 | [12 empty] | 3.5 | 20214.145
152 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 33 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 17326.41 | [10 empty] | 3 | 17326.41
153 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 110889.024 |  |  |  |  | 19.2 | 110889.024
154 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 | [10 empty] | 3.5 | 20214.145
155 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 17 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 31765.085 | [10 empty] | 5.5 | 31765.085
156 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 38.9 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | [14 empty] | 2 | 11550.94
157 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 86632.05 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35
158 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 46203.76 | [6 empty] | 8 | 46203.76
159 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 34476.9 | [6 empty] | 4 | 22984.6 | [10 empty] | 2 | 11492.3
160 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 187379.55 | [12 empty] | 10 | 41639.9 | 35 | 145739.65
161 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 6201.98 | [8 empty] | 2 | 6201.98
162 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 7752.475 | [10 empty] | 2.5 | 7752.475
163 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 65120.79 | [10 empty] | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 3 | 9302.97 | 1 | 3100.99 | 1 | 3100.99
164 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 254281.18 |  |  |  |  | 8 | 24807.92 | 8 | 24807.92 | 8 | 24807.92 |  |  | 50 | 155049.5 |  |  | 8 | 24807.92
165 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 39.36 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 31009.9 | [14 empty] | 10 | 31009.9
166 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 66 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 |  |  | 1.5 | 4651.485 | [16 empty] | 1.5 | 4651.485
167 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 | [10 empty] | 3 | 9302.97
168 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 | [12 empty] | 3 | 9302.97
169 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 27908.91 | [20 empty] | 9 | 27908.91
170 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 62019.8 | [6 empty] | 20 | 62019.8
171 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 12403.96 |  |  | 4 | 12403.96
172 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 40312.87 | [14 empty] | 13 | 40312.87
173 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 11 | СП Майская ГРЭС | 23257.425 |  |  |  |  | 7.5 | 23257.425
174 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 34110.89 |  |  | 11 | 34110.89
175 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10.5 | СП Майская ГРЭС | 102332.67 | [16 empty] | 3 | 9302.97 | 30 | 93029.7
176 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Майская ГРЭС | 7752.475 | [16 empty] | 2.5 | 7752.475
177 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Майская ГРЭС | 46514.85 |  |  |  |  | 15 | 46514.85
178 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 52716.83 | [8 empty] | 10 | 31009.9 | 7 | 21706.93
179 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.6 | СП Майская ГРЭС | 120628.511 | [12 empty] | 15 | 46514.85 | 23.9 | 74113.661
180 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 48065.345 |  |  | 2.5 | 7752.475 |  |  |  |  | 4 | 12403.96 | 5 | 15504.95 | 2 | 6201.98 |  |  | 2 | 6201.98
181 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 24807.92 | [8 empty] | 8 | 24807.92
182 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 6201.98 | [6 empty] | 2 | 6201.98
183 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 7752.475 | [6 empty] | 1.5 | 4651.485 | [10 empty] | 1 | 3100.99
184 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 21706.93 |  |  |  |  | 4 | 12403.96 | [12 empty] | 3 | 9302.97
185 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 24807.92 | [6 empty] | 2 | 6201.98 | 4 | 12403.96 | [10 empty] | 2 | 6201.98
186 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8.55 | СП Николаевская ТЭЦ | 31009.9 | [18 empty] | 10 | 31009.9
187 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 18605.94 | [14 empty] | 6 | 18605.94
188 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 60 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.2 | СП Николаевская ТЭЦ | 122054.9664 |  |  |  |  | 1.82 | 5643.8018 |  |  | 4.68 | 14512.6332 |  |  | 30 | 93029.7 |  |  | 2.86 | 8868.8314
189 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 204665.34 | [8 empty] | 36 | 111635.64 | [6 empty] | 30 | 93029.7
190 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [6 empty] | 2.8 | 8682.772
191 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [10 empty] | 2.8 | 8682.772
192 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [12 empty] | 2.8 | 8682.772
193 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [6 empty] | 2.8 | 8682.772
194 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 21 | СП Николаевская ТЭЦ | 3721.188 | [16 empty] | 1.2 | 3721.188
195 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 59 | СП Николаевская ТЭЦ | 3721.188 |  |  |  |  | 1.2 | 3721.188
196 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | СП Николаевская ТЭЦ | 34110.89 | [10 empty] | 11 | 34110.89
197 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.3 | СП Николаевская ТЭЦ | 3100.99 | 0.5 | 1550.495 | [10 empty] | 0.5 | 1550.495
198 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 32560.395 |  |  | 0.5 | 1550.495 |  |  | 7 | 21706.93 | [10 empty] | 3 | 9302.97
199 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 12403.96 |  |  |  |  | 3 | 9302.97 | [10 empty] | 1 | 3100.99
200 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.4 | СП Николаевская ТЭЦ | 12403.96 | [6 empty] | 3 | 9302.97 | [10 empty] | 1 | 3100.99
201 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 3100.99 | 1 | 3100.99
202 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 50.18 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 11163.564 |  |  | 3 | 9302.97 |  |  |  |  | 0.3 | 930.297 | [10 empty] | 0.3 | 930.297
203 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 19.2 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 182958.41 | [8 empty] | 10 | 31009.9 | 18 | 55817.82 | 30 | 93029.7 | 1 | 3100.99
207 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 27908.91 |  |  | 5 | 15504.95 | [12 empty] | 4 | 12403.96
208 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 4031.287 | 0.5 | 1550.495 | [16 empty] | 0.8 | 2480.792
209 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 15 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 1 | 3100.99
210 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 33.1 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 6201.98 |  |  |  |  | 1 | 3100.99 | [12 empty] | 1 | 3100.99
211 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 22947.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 19846.336 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | [16 empty] | 1 | 3100.99
213 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.8 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 102642.769 |  |  |  |  | 2.36 | 7318.3364 |  |  |  |  | 13.2 | 40933.068 | 11 | 34110.89 | 6.54 | 20280.4746
214 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 25.7 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 155049.5 |  |  |  |  | 50 | 155049.5
215 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 12403.96 | [12 empty] | 4 | 12403.96
216 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 61 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 11783.762 | [10 empty] | 3.8 | 11783.762
217 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 79695.443 |  |  |  |  | 25.7 | 79695.443
218 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 12403.96 | [10 empty] | 4 | 12403.96
219 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 30 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 189160.39 | [10 empty] | 61 | 189160.39
220 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 24807.92 | [14 empty] | 8 | 24807.92
221 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 18605.94 | [10 empty] | 6 | 18605.94
222 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 50 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 45 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 93029.7 | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95 |  |  | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95 |  |  | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95
223 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 108 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 334906.92 | [6 empty] | 20 | 62019.8 |  |  |  |  | 20 | 62019.8 | 68 | 210867.32
224 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 155049.5 | [18 empty] | 50 | 155049.5
225 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49615.84 | [6 empty] | 16 | 49615.84
226 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49615.84 | [6 empty] | 8 | 24807.92 | [6 empty] | 4 | 12403.96 |  |  | 4 | 12403.96
227 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 100 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 310099 | [12 empty] | 20 | 62019.8 | 50 | 155049.5 | 30 | 93029.7
228 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 25 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 77524.75 | [14 empty] | 25 | 77524.75
ф-л "ХТСК"
229 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 69.715 |  | 216185.5179 | 2.5 | 7752.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31009.9 | 0 | 0 | 30 | 93029.7 | 0 | 0 | 8 | 24807.92 | 19.215 | 59585.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 |  | 24807.92 | [14 empty] | 8 | 24807.92
231 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16.7 |  | 51786.533 |  |  |  |  | 16.7 | 51786.533
232 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 17 | Теплотрасса №4 участок от тк 4а-6 до школы 25(КТС) | 52716.83 |  |  |  |  | 17 | 52716.83
233 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 176 | Теплотрасса №8 участок к общежитию нпз(КТС) | 545774.24 |  |  |  |  | 176 | 545774.24
234 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | Теплотрасса от тк 15-14 до пр.Мира 46б.46в(КТС) | 46514.85 |  |  |  |  | 15 | 46514.85
235 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.3 | Теплотрасса от тк 15-15 до Строителей 19в.19г(КТС) | 4031.287 |  |  |  |  | 1.3 | 4031.287
236 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 133.7 |  | 414602.363 | 12 | 37211.88 | 11.7 | 36281.583 | 12 | 37211.88 | 12 | 37211.88 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 16 | 49615.84 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.04 | Котел БКЗ-75-39 N 4, паровой(БирТЭЦ) | 3225.0296 | [6 empty] | 1.04 | 3225.0296
238 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.04 | Котел БКЗ-75-39 N 5, паровой(БирТЭЦ) | 3225.0296 | [6 empty] | 1.04 | 3225.0296
239 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.78 | Котел БКЗ-75-39 N 6, паровой(БирТЭЦ) | 2418.7722 | 0.39 | 1209.3861 | [8 empty] | 0.39 | 1209.3861
240 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 28.6 | Котел БКЗ-75-39 N 7, паровой(БирТЭЦ) | 88688.314 | [12 empty] | 28.6 | 88688.314
Инвестиции
ф-л "ЛуТЭК-Приморская ГРЭС"
241 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322
242 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 9.6 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 57369.5616 | [22 empty] | 9.6 | 57369.5616
243 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.1 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 82.4 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 492422.0704 | [6 empty] | 82.4 | 492422.0704
245 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.16 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 20109.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 20109.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 26.96 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 161112.8522 | [14 empty] | 26.96 | 161112.8522
247 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 40.4 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 241430.2384 | [18 empty] | 40.4 | 241430.2384
249 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 90 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 537839.64 | [10 empty] | 90 | 537839.64
251 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0
252 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 31.72 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 189558.5931 | [20 empty] | 31.72 | 189558.5931
253 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.1 | МВ(ПримГРЭС) | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 102.96 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 615288.5482 | [14 empty] | 102.96 | 615288.5482
255 | Шнур минераловатный ШМР-200, диаметр 50 мм |  | м3 | 3.6 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 67559.7312 | [14 empty] | 3.6 | 67559.7312
256 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.76 | Турбина ст. № 8(ПримГРЭС) | 34421.737 | [10 empty] | 5.76 | 34421.737
257 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 51.5 |  | 167686.0342 | [14 empty] | 25.75 | 83843.0171 | 25.75 | 83843.0171
258 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 55.68 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 181296.2794 | [22 empty] | 55.68 | 181296.2794
259 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 21489.8607 | [6 empty] | 6.6 | 21489.8607
260 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 11721.7422 | [14 empty] | 3.6 | 11721.7422
261 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 21489.8607 | [18 empty] | 6.6 | 21489.8607
262 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 26.52 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 86350.1675 | [10 empty] | 26.52 | 86350.1675
263 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 24.38 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 79382.243 | [20 empty] | 24.38 | 79382.243
264 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 29304.3555 | [16 empty] | 9 | 29304.3555
265 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 18 | Турбина ст. № 8(ПримГРЭС) | 58608.711 | [10 empty] | 18 | 58608.711
ф-л "Приморская генерация"- СП "ПТС"
266 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 135 | Котел БКЗ 75/16 №4(ПТС КЦ1) | 439565.3325 | 135 | 439565.3325 |  |  | 135 | 439565.3325
267 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 24 | Котел КВГМ-100 №4(ПТС КЦ2) | 78144.948 | 24 | 78144.948 |  |  | 24 | 78144.948
268 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.4 | Котел ЭЧМ 25/35 №7(ПТС КЦ2) | 20838.6528 | 6.4 | 20838.6528 |  |  | 6.4 | 20838.6528
ф-л "Хабаровская генерация"
269 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 57754.7 | [12 empty] | 10 | 57754.7
270 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 37540.555 | [10 empty] | 6.5 | 37540.555
271 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 114923 | [14 empty] | 20 | 114923
272 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 35 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 201115.25 | [6 empty] | 35 | 201115.25
273 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 50 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 12 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49967.88 | [16 empty] | 12 | 49967.88
274 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 114910.4 | [16 empty] | 20 | 114910.4
275 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 155049.5 | [12 empty] | 50 | 155049.5
276 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | СП Николаевская ТЭЦ | 40312.87 | [10 empty] | 13 | 40312.87
277 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 46 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 142645.54 |  |  |  |  | 46 | 142645.54
278 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 41 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 127140.59 | [14 empty] | 41 | 127140.59
279 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 60 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 186059.4 | [6 empty] | 60 | 186059.4
Эксплуатация
ф-л "Амурская генерация"
280 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | СП Благовещенская ТЭЦ | 67601.582 |  |  |  |  | 10 | 33800.791 | [14 empty] | 10 | 33800.791
281 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 120 | СП Благовещенская ТЭЦ | 405609.492 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791
283 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Райчихинская ГРЭС | 3380.0791 | [16 empty] | 1 | 3380.0791
ф-л "ХТСК"-СП "КТС"
284 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Комсомольские тепловые сети | 155049.5 | [6 empty] | 50 | 155049.5

## КВГЭС
Лот № 122501-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ ГКПЗ-2026 «ОКПД2 26.30.11.190 Поставка аппаратуры связи для Каскада Вилюйских ГЭС им.Е.Н. Батенчука в рамках эксплуатационных расходов»
Технические требования
1. | Место поставки: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, склад КВГЭС в квартале Таежный или до склада Грузоперевозчика по адресу: 678170, РС(Я), г.Мирный, терминал Грузоперевозчика, для филиала ПАО "Якутскэнерго- КВГЭС им.Е.Н. Батенчука (по согласованию с Покупателем).
Грузополучатель: филиал КВГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п.Чернышевский, КВГЭС им. Е.Н. Батенчука.
2. | Срок поставки: до 30.11.2026г.
3. | Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 в отношении товара, указанного в поз.18 установлен режим запрета закупок товаров, происходящих из иностранных государств (Приложение №1 Постановления). В отношении товаров, указанных в поз.2-5, 7-13, 19-23 установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств (Приложение №2 Постановления). В отношении остальных позиций установлен режим преимущества товаров российской происхождения.
№ п/п | Наименование товара | ОКПД2 | наименование ОКПД2 | Применение законодат. о нац.режиме | ГОСТ, ТУ | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | Блок розеток 10А 220В 19" 8 розеток Schuko 1.8м | 27.33.13.190 | Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | установлен режим преимущества товаров российской происхождения | ГОСТ 28601.2 (19-дюймовые конструктивы по МЭК 297) | Max ток: 10 А Выключатель на корпусе: да Заземление: да Количество розеток: 8 шт Материал: металл Напряжение: 220 В Тип: блок розеток Выключатель розеток: общий Высота в юнитах: 1U Количество фаз : 1 Номинальное напряжение: 250 В Общее количество розеток: 8 Суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт Тип входной вилки: IEC 320 C14 Тип монтажа: горизонтальный Ширина стойки: 19" | шт | 3
2 | Кабель интерфейсный КИПвЭВнг(A)-LS 2x2х0.78 | 27.32.13.157 | Шнуры слаботочные | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. | ТУ 16.К99-025-2005 | Количество жил: 2х2х; Сечение жил 0.78 мм Диапазон рабочих температур, °С: −50...+70 °C Материал жилы: Медная жила Минимальный радиус изгиба при монтаже: 10 наружных диаметров Электрическая ёмкость пары: не более 42 пФ/м Электрическое сопротивление жилы (ом/км): не более 59 Ом/км Коэффициент затухания: не более 0,0165 дБ/м на частоте 1,0 МГц Волновое сопротивление, Ом: 120±12 Ом | м | 300
3 | Кабель управления КУФЭФС 3х0.5 250В | 27.32.13.141 | Кабели управления | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. | ТУ 16-505.179-76. | 1. Три медные многопроволочные токопроводящие жилы номинальным сечением 0,5 мм². 2. Изоляция из фторопласта. 3. Полимерная пленка. 4. Экран в виде оплетки из медных луженых проволок. 5. Оболочка из силиконовой резины либо резины на основе фторкаучука. Кабель помехозащищенный, стойкий к повышенной влажности воздуха, соляному (морскому) туману, плесневым грибам, солнечному излучению, к синусоидальной вибрации, механическим ударам многократного действия. Рабочее напряжение переменного тока: до 250 В частоты 50 Гц. Рабочее напряжение постоянного тока: до 350 В. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил кабеля: 1 ГОм*м. Диапазон рабочих температур: от -50 до +180 °С. | м | 200
4 | Кросс оптический на 24 порта укомплектованный ШКОС-С-1U/2-24-SC~24-SC/SM~24-SC/UPC стоечный | 26.30.30.120 | Оптические кроссы | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип: Кросс оптический Серия: ШКОС-С Макс. кол-во вводимых кабелей, шт: 2 Исполнение: Стоечный Высота, U: 1U Кол-во портов, шт.: 24 Тип портов: SC Тип адаптеров и пигтейлов: SC/SM Комплектация Корпус ШКОС-С-1U:1 Крышка:1 Кронштейн 19":2 Кассета КТ-3645:1 Крышка кассеты КТ:1 КДЗС-4525:30 Планка 8SC:3 Комплект деталей для монтажа:1 Розетка (адаптер) SC/UPC: 24 Пигтейл SC/UPC: 24 | шт | 3
5 | Кросс оптический ШКОН-Р/1-4SC/LC/UPC | 26.30.30.120 | Оптические кроссы | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Количество оптических портов: 4 Материал корпуса: Сталь Макс. кол-во вводимых ОК: 1 Макс. диаметр ОК, мм: 15 Габариты мм: 112х130х26 Масса, кг: 0.33 Монтаж настенный | шт | 5
6 | Муфта оптическая тупиковая SNR SNR-FOSC-D (GJS-D013 8004) | 27.33.13.130 | Арматура кабельная | установлен режим преимущества товаров российской происхождения | ТУ 26.30.30-012-72367769-2021. | Тип конструкции Тупиковая Тип герметизации Механическая Количество соединяемых волокон 48 Количество кабельных вводов 4 Диаметр кабельных вводов, мм 4 - Ø12 Количество сплайс-кассет 4/4 (максимальное/в комплекте) Тип используемых сплайс-кассет SNR-TR-D Степень защиты IP68 Температура хранения, °C от -50 до 70 Температура эксплуатации, °C от -40 до 65 Габаритные размеры, мм 288х178 (длина/диаметр) Вес, кг 1,9 Комплект поставки Корпус из высокопрочного пластика - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Оригинальный патентованный механизм герметизации - 1 шт Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт Сплайс-кассета SNR-TR-D - 4 шт Установочный инструмент - 1 шт Болт заземления - 1 шт Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЗС - 1 комплект | шт | 3
7 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC duplex одномодовый 9/125 OS2 PVC TWT TWT-2LC-2LC/SU-5.0 5м | 27.31.12.110 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип патч-корда, пигтейла: патч-корд волоконно-оптический Тип разъемов: LC — LC Тип оптического волокна: 9/125 (OS2) Исполнение: duplex Внешняя оболочка: LSZH Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Длина: 5 м Температура эксплуатации: -5 °C … +65 °C | шт | 3
8 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC simplex одномодовый 9/125 OS2 LSZH Lanmaster LAN-LC-LC/SU-2.0 2м | 27.31.12.110 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип патч-корда, пигтейла: патч-корд волоконно-оптический Тип разъемов: LC — LC Тип оптического волокна: 9/125 (OS2) Исполнение: simplex Внешняя оболочка: LSZH Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Длина: 2 м Температура эксплуатации: -5 °C ... +65 °C | шт | 5
9 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC simplex одномодовый 9/125 OS2 LSZH Nikomax NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-001 1м | 27.31.12.110 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип патч-корда, пигтейла: патч-корд волоконно-оптический Тип разъемов: LC — LC Тип оптического волокна: 9/125 (OS2) Исполнение: simplex Внешняя оболочка: LSZH Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Длина: 1 м Температура эксплуатации: -5 °C ... +65 °C | шт | 5
10 | Патч-корд оптический LC/UPC-SC/UPC simplex одномодовый 9/125 OS2 LSZH Nikomax NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-001 1м | 27.31.12.110 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип патч-корда, пигтейла: патч-корд волоконно-оптический Тип разъемов: LC - SC Тип оптического волокна: 9/125 (OS2) Исполнение: simplex Внешняя оболочка: LSZH Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Длина: 1 м Температура эксплуатации: -5 °C ... +65 °C | шт | 5
11 | Патч-корд оптический LC/UPC-SC/UPC simplex одномодовый 9/125 OS2 LSZH Nikomax NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-003 3м | 27.31.12.110 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип патч-корда, пигтейла: патч-корд волоконно-оптический Тип разъемов: LC - SC Тип оптического волокна: 9/125 (OS2) Исполнение: simplex Внешняя оболочка: LSZH Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Длина: 3 м Температура эксплуатации: -5 °C ... +65 °C | шт | 5
12 | Патч-корд оптический SC/UPC-SC/UPC simplex одномодовый 9/125 OS2 LSZH Hyperline FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-YL 5м | 27.31.12.110 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип патч-корда, пигтейла: патч-корд волоконно-оптический Тип разъемов: SC - SC Тип оптического волокна: 9/125 (OS2) Исполнение: simplex Внешняя оболочка: LSZH Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Длина: 5 м Температура эксплуатации: -5 °C ... +65 °C | шт | 3
13 | Патч-корд оптический SC/UPC-SC/UPC simplex одномодовый 9/125 OS2 LSZH Lanmaster LAN-SC-SC/SU-3.0 3м | 27.31.12.110 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип патч-корда, пигтейла: патч-корд волоконно-оптический Тип разъемов: SC - SC Тип оптического волокна: 9/125 (OS2) Исполнение: simplex Внешняя оболочка: LSZH Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Длина: 3 м | шт | 3
14 | Резистор углеродистый CF-25 (С1-4) 0.25Вт 2.2кОм 5% | 27.90.60.000 | Резисторы, кроме нагревательных резисторов | установлен режим преимущества товаров российской происхождения | ТУ: ШКАБ.434110.005ТУ | Тип: С1-4 Номин.сопротивление: 2.2 Единица измерения: кОм Точность, %: 5 Мощность, Вт: 0.25 Макс.рабочее напряжение,В: 250 Рабочая температура,С: -55…125 Длина корпуса L, мм: 6.3 Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм: 2.3 | шт | 50
15 | Резистор углеродистый CF-25 (С1-4) 0.25Вт 2.2МОм 5% | 27.90.60.000 | Резисторы, кроме нагревательных резисторов | установлен режим преимущества товаров российской происхождения | ТУ: ШКАБ.434110.005ТУ | Тип: С1-4 Номин.сопротивление: 2.2 Единица измерения: МОм Точность, %: 5 Мощность, Вт: 0.25 Макс.рабочее напряжение,В: 250 Рабочая температура,С: -55…125 Длина корпуса L,мм: 6.3 Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм: 2.3 | шт | 20
16 | Резистор углеродистый CF-25 (С1-4) 0.25Вт 4.7кОм 5% | 27.90.60.000 | Резисторы, кроме нагревательных резисторов | установлен режим преимущества товаров российской происхождения | ТУ: ШКАБ.434110.005ТУ | Тип: С1-4 Номин.сопротивление: 4.7 Единица измерения : кОм Точность, %: 5 Мощность, Вт: 0.25 Макс.рабочее напряжение,В: 250 Рабочая температура,С: -55…125 Длина корпуса L,мм: 6.3 Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм: 2.3 | шт | 50
17 | Соединитель скотчлок UY2 Twist 0.4-0.9мм 100шт | 27.33.13.120 | Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | установлен режим преимущества товаров российской происхождения |  | Бренд: TWIST Габариты без упаковки: 10х10х15 мм Изоляция: гидрофобный гель Количество в упаковке: 100 шт Материал: полипропилен Модельный ряд: UY-2 Родина бренда: Россия Сечение провода: 0.4-0.9 мм² Страна производитель: Китай Тип: соединитель Цвет: белый/оранжевый | шт | 2
18 | Станция паяльная ASE-3107 210Вт 220-240В Актаком | 27.90.31.110 | Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки | установлен режим запрета закупок товара импортн.произв.* |  | Тип Вид применения: профессиональный Контроль: Цифровой Управление: Цифровое Паяльник Максимальная температура паяльника, °С 480 Минимальная температура паяльника, °С 160 Мощность паяльника, Вт 60 Нагреватель Керамический Оловоотсос Максимальная температура оловоотсоса, °С 480 Минимальная температура оловоотсоса, °С 160 Мощность оловоотсоса, Вт 80 Электропитание Питание 220-240 В Комплектация товара Комплектация Паяльная станция – 1 шт. Монтажный паяльник с наконечником – 1 шт. Демонтажный паяльник с наконечником – 1 шт. Держатель монтажного паяльника с поддоном – 1 шт. Держатель демонтажного паяльника – 1 шт. Поддон для держателя – 1 шт. Губка для очистки наконечника – 1 шт. Металлическая стружка для очистки – 1 шт. Наконечники для демонтажного пистолета – 1 компл. Фильтр – 1 шт. Спицы для очистки наконечника – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Эксплуатационный документ – 1 экз. | шт | 1
19 | Телефон антивандальный промышленный Ритм ТА201-МБУ3КС | 26.30.11.192 | Телефоны, аналоговые и цифровые радиостанции | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Наличие экрана: нет Номеронабиратель: да; тип связи — АТС; Степень защищенности — IP54; Материал корпуса — Метал; Габариты: 223х96х45 мм Вес, кг:1,7 кг Встроенная сирена: да Температура эксплуатации, °С: от – 40 до + 45 | шт | 5
20 | Телефон проводной стационарный LG LKA-220C черный Caller ID | 26.30.11.192 | Телефоны, аналоговые и цифровые радиостанции | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | ЖК - Дисплей Определитель номера – Caller ID Записная книжка на 80 номеров Тональный / импульсный набор Повторный набор последнего набора Сброс / удержание / пауза Регулировка контрастности дисплея Набор без поднятия трубки Выбор мелодий звонков (10 мелодий и отсутствие звука) Регулирование уровня громкости звонка, динамиков аппарата и трубки Индикатор вызова; Определитель номера — Caller ID (потдержка FSK и DTMF) | шт | 10
21 | Телефон проводной цифровой Ericsson-LG LDP-7224D черный RJ11,RG9 Н,Caller ID | 26.30.11.192 | Телефоны, аналоговые и цифровые радиостанции | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Трехстрочный дисплей: (3х24) 24 программируемые клавиши 7 клавиш с фиксированными функциями Многопозиционная кнопка навигации Громкая связь (полудуплексный режим) 15 типов звонка Разъем для головной гарнитуры (2,5 мм) Русский язык Изменяемый угол наклона Возможность крепления на стену Индикатор сообщений Возможность подключения DSS Варианты цветов: черный | шт | 5
22 | Трубка телефонная тестовая Tempo TM-700 | 26.30.11.192 | Телефоны, аналоговые и цифровые радиостанции | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Монитор ЖК: (96 x 48 пикселей, 5 строк) Память: 10 номеров 10 последних вызовов Максимальное измеряемое напряжение в линии, В: 110 Максимальный измеряемый ток в линии, мА: 125 Частота вызывного напряжения, Гц: 15 - 70 Протяженность линии для организации канала служебной связи Intercom, км: Не более 6 Уровень DTMF/Tone: -4 dBm / -6 dBm (ANSI); -9 dBm / -11 dBm (ETSI) Импеданс, Ом: Более 400 Скорость импульсного набора номера, имп/сек: 10-20 Пауза между набранными цифрами, %: 60 - 66 Время ожидания между последней набранной цифрой номера и началом вызова, мс: 800 Сопротивление во время набора номера, кОм: Более 1000 Температура хранения, градус Цельсия: От -10 до +70 Температура эксплуатации, градус Цельсия: От 0 до +50 Влажность: До 70% без конденсации Защита от повышенного напряжения, В: непрерывное 360 В импульсное > 500 В Молниезащита, В (ITU K.17, 20, 21): 1500 Габариты, мм: 235 х 64 х 84 | шт | 1
23 | Шнур витой трубочный телефонный Rexant 18-2043 ПВХ 4м черный | 27.32.13.152 | Кабели связи телефонные | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Длина шнура, м: 4 Тип шнура: Телефонный Цвет: Чёрный | шт | 20
Запрет не применяется в соответствии с подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875 если: - ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей - ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей
4. | Технические параметры:
- продукция должна быть новой и ранее не использованной;
- год выпуска не ранее 2 половины 2025 года.
5. | Требования, предъявляемые к Поставщику:
- наличие сертификата соответствия Госстандарта России;
- гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
Исполнитель:
Инженер ОМТС КВГЭС
Ермолаева С.В. 78-348, (41136) 72235

## СМиТ (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 8 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 75 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
3 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СМиТ ЗЭС С.Ю. Яковин

## СРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 60А1 (залитый) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СРЭС Ю.К. Григорьев

## ЛЭР (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 10 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СМиТ ЛЭР В.В. Попов

## АРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 75 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 90 АПЗ (Залитые) |  | шт | 1 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник АРЭС П.Г. Иванов

## ВВРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник ВВРЭС Н.Е. Ильин

## ВРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор АКБ 75А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник ВРЭС Е.Р. Константинов