Утверждаю:

Зам.директора- Главный инженер

филиала АО «Гидроремонт-ВКК» -

«Управление монтажных

работ №1»

________________А.Г. Алиомаров

«____»_______________2026г.

Технические требования

ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг экспертной строительной лаборатории по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий при выполнении работ по комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС

Лот 0022-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| НТД | нормативно-техническими документами |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг экспертной строительной лаборатории по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий при выполнении работ по комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС

#### Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является обеспечение участка филиала АО «Гидроремонт-ВКК» Управление монтажных работ №1  услугами строительной лабораторий при выполнении работ по договору подряда 1080-524-2023 от 28.11.2023. «СМР по тех.перевооружению ГА №1-4 Чиркейской ГЭС, включая обору-я системы пневмохоз-ва и обор-я маслохоз-ва», заключённого между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро»-Дагестанский филиал.

#### Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Чиркейская ГЭС | Буйнакский район, Республика Дагестан | Лабораторные испытания бетона на Чиркейской ГЭС |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю возможность подключения к имеющимся у него бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Услуги по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий |  |  |  |  |
| - 1 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 20910-2019; ГОСТ 25485-2019; ГОСТ 18105-2018 |  |  |  |
|  | Определение водонепроницаемости по ГОСТ 12730.0-2020 |  |  |  |
|  | Определение прочности бетона по ГОСТ 10180-2012 |  |  |  |
|  | Определение плотности бетона по ГОСТ 28570-2019 |  |  |  |
|  | Определение влажности бетона по ГОСТ 22690-2015 |  |  |  |
|  | Определение водопоглащения бетона по ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |  |
| - 2 | Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |
| - 2.1 | Определение удобоукладываемость (подвижность) |  |  |  |
| - 2.2 | Определение пористости |  |  |  |
| - 2.3 | Определение расслаиваемости |  |  |  |
| - 2.4 | Измерение температуры |  |  |  |
| - 2.5 | Определение сохраняемость свойств во времени |  |  |  |
| - 2.6 | Определение эффективности добавок |  |  |  |
| - 2.7 | Отбор образцов (проб) |  |  |  |
| - 2.8 | Определение степени уплотняемости |  |  |  |
| - 2.9 | Определение раствороотделения |  |  |  |
| - 3 | Растворы строительные ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |
| - 3.1 | Определение подвижности |  |  |  |
| - 3.2 | Измерение температуры |  |  |  |
| - 3.3 | Определение прочности |  |  |  |
| - 3.4 | Определение плотности |  |  |  |
| - 3.5 | Определение расслаиваемости |  |  |  |
| - 4 | Цементы ГОСТ 31108-2020; ГОСТ 30515-2013; ГОСТ 33174-2014; ГОСТ 22266-2013; ГОСТ Р 55224-2020 |  |  |  |
| - 4.1 | Определение тонкости молота по ГОСТ 30744-2001 |  |  |  |
| - 4.2 | Определение нормальной густоты по ГОСТ 310.6-2020 |  |  |  |
| - 5 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 |  |  |  |
| - 5.1 | Определение зернового состава |  |  |  |
| - 5.2 | Определение модуля крупности |  |  |  |
| - 5.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  |  |
| - 5.4 | Определение влажности |  |  |  |
| - 5.5 | Отбор образцов |  |  |  |
| - 6. | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8267-93 |  |  |  |
| - 6.1 | Определение зернового состава |  |  |  |
| - 6.2 | Определение содержания глины в комках |  |  |  |
| - 6.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  |  |
| - 6.4 | Определение насыпной, истинной плотности и средней плотности |  |  |  |
| - 6.5 | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы |  |  |  |
| - 6.6 | Определение содержания дробленых зерен в щебне и гравия |  |  |  |
| - 6.7 | Определение сопротивление удару, изменению хрупкости |  |  |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг экспертной строительной лаборатории по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий при выполнении работ по комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС | С даты заключения договора | 31.12.2027г |

#### *в соответствии с графиком реконструкции ГА Чиркейской ГЭС

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг экспертной строительной лаборатории по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий при выполнении работ по комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами: - Услуги должны оказываться в соответствии с ВОР №1 (приложение №3 к ТТ) в сроки в соответствии с таблицей 3 - Требования по срокам оказания услуг к техническим требованиям; - Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро»; - СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (раздел 5, Приложение № 7 к ТТ); - ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. - Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 6 к ТТ) - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр); - Проводимые работы по подъему и транспортировке людей с применением ПС должны в полной мере соответствовать требованиям пунктов 115, 137, 235-247 федеральных норм - и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 г.). |
|  | Требования к организации оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с - «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008 г) (раздел 5, Приложение №2 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - При проведении работ исполнитель работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады). |
|  | Требования к испытательным лабораториям |  |
|  | Требования к испытательным лабораториям | - Лаборатория, выполняющая работы по испытанию образцов бетона и исследованию свойства грунтов , должна быть аттестована в соответствии с требованиями ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»). - Лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2017 и настоящему документу является основанием для признания результатов испытаний странами, заключившими соглашения о взаимном признании с соответствующими органами по аккредитации других стран. - Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» - Приказ Минэкономразвития России от 16.08.2021 N 496 "Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации" - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.08.2019 № 506 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации". - Приказ Минэкономразвития России от 24 октября 2020 г. № 704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации». СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям» - Услуги должны соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, а также обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Испытательная лаборатория должна быть аккредитована в целях установления компетентности и готовности к проведению испытаний. Лабораторная деятельность должна осуществляться беспристрастно, а также структурироваться и управляться таким образом, чтобы обеспечивать беспристрастность. ИЛ несет ответственность за управление всей информацией, поступившей извне или полученной в процессе выполнения лабораторной деятельности. ИЛ должна заранее информировать заказчика об информации, которую она намерена разместить в свободном доступе. ИЛ должна располагать персоналом, помещениями, оборудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для управления лабораторной деятельностью и для ее осуществления. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.4.1. | Требования к безопасности оказываемых услуг | Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать: - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; - СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. от 20.11.2019) - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - Приказ Ростехнадзора от 16.05.2023 № 344/пр и от 02.12.2022 № 1026/пр которыми утверждены состав и порядок ведения исполнительной документации и общего журнала работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; - Заводскими инструкциями. |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг |  |
|  | По результатам оказания услуг должны быть предоставлены протоколы и результаты лабораторных испытаний и исследований на бумажном носителе |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказания услуг |  |
|  | Перед передачей результатов услуг Исполнитель обязан передать Заказчику «Отчёт о выполненных работах». Подтверждением оказания услуг является подписанный с обеих сторон Акт приема-передачи комплекта протоколов и результатов лабораторных исследований и испытаний |  |