Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по ремонту оборудования АИИС КУЭ (приборов учета Миртек) СП СЭС, СП ЗЭС, СП ВЭС, СП ЦЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года для нужд филиала  "Амурские электрические сети"»

Лот № 505401-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	3

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	3

2.2.	Требования к качеству работ	4

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	6

5.	Приложения	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по ремонту оборудования АИИС КУЭ (приборов учета Миртек) СП СЭС, СП ЗЭС, СП ВЭС, СП ЦЭС в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года для нужд филиала  "Амурские электрические сети"»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Счетчики электроэнергии Миртек | База подрядчика | согласно списка | Эксплуатирующая организация: филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |

Ремонтные работы выполняются на производственной базе подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт счетчиков электроэнергии Миртек | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт счетчиков электроэнергии Миртек | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 5 (пяти) месяцев с даты начала выполнения работ по Договору |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Ремонтные работы выполняются на производственной базе подрядчика. После выполнения объема работ Подрядчик: - уведомляет заказчика о завершении работ по ремонту оборудования (в срок не позднее 3 рабочих дней до направления заказчику); - направляет отремонтированные приборы заказчику |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Материалы, используемые Подрядчиком в процессе ремонта, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, |
|  | Поставка материалов и техники необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего контроля качества выполняемых ремонтных работ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям |
|  | жемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, согласованных с представителем курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  |  |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 12-ти месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 12-ти месяцев |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (приложение 3 к Техническим требованиям).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация (калькуляция)) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация (калькуляция) разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (калькуляции) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию (калькуляцию) Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

- Приложения

Приложение № 1: Ведомость дефектов и объемов работ № 1;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

Приложение № 4: Сметная документация (калькуляция).