## Прил 1 к ТТ ЧТЭЦ
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурных подоразделений АО "Чукотэнерго"
Лот № 397.1 ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батареи для филиала АО «Чукотэнерго», предназначенные для множества устройств источников, сохранения электрической энергии
№ п/п | Наименование продукции | Марка (тип), рабочая среда | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 14
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батареи для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, предназначенные для множества устройств источников, сохранения электрической энергии
1 | Аккумуляторная батарея | Sven ИБП SVEN SV 1272 | Емкость:7.2 Ач Напряжение:12 В Тип:герметизированный свинцово-кислотный | Длина, мм 151 Ширина, мм 65 Высота, мм 94 | ГОСТ Р МЭК 62620-2016 | шт | 5
2 | Элемент питания алкалиновый | Duracell Basic LR6 | Номинальное напряжение, 1.5 B Типоразмер, AA | 1,5 B | 60285-2002 | шт | 20
3 | Элемент питания алкалиновый | Duracell Basic LR03 | Номинальное напряжение, 1.5 B Типоразмер, AAА | 1,5 B | 60285-2002 | шт | 20
4 | Элемент питания алкалиновый | Duracell Basic 6LF22 | Номинальное напряжение, 9 B Типоразмер, крона | 9 В | 60285-2002 | шт | 20
5 | Элемент питания алкалиновый | Duracel CR2032 | Номинальное напряжение, 3 B Типоразмер, CR2032 | 3B | 60285-2002 | шт | 20
6 | Батарейки щелочные (алкалиновые) DURACELL | тип AA | 1,5В | пальчиковые | ГОСТ 2583-92 | шт | 20
7 | Батарейки щелочные (алкалиновые) DURACELL | тип АAA | 1,5В | мизинчиковые | ГОСТ 2583-92 | шт | 20
8 | Батарейка | Duracell AAA/LR03 | Тип: алкалиновая; напряжение: 1,5В | Типоразмер: ААА | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт | 84
9 | Батарейка | Duracell AA/LR6 | Тип: алкалиновая; напряжение: 1,5В | Типоразмер: АА | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт | 84
ГМ ТЭЦ
2 | Аккумуляторная батарея | BT-6M3.2AC | Тип: свинцово-кислотный; напряжение: 6В; ёмкость: 3,2Ач (С20); тип клемм: F1 | Размеры (ДxШxВ): 126 x 33 x 61 мм | ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 | шт. | 1
3 | Аккумуляторная батарея | VRLA4-3 Robiton | Тип: свинцовый; напряжение: 4В; ёмкость: 3Ач, технология agm (герметичный, необслуживаемый) | Размеры (ШхГхВ): 48,2 х 38,4 х 81 мм | ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 | шт. | 2
4 | Аккумуляторная батарея | Delta HR 6-4.5 | Тип: свинцовый; напряжение: 6В; ёмкость: 4,5Ач, технология agm (герметичный, необслуживаемый) | Размеры (ШхГхВ): 70 х 47 х 101 мм | ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 | шт. | 2
5 | Аккумуляторная батарея | Go Power 18650 или аналог | Тип: Li-ion (литий-ионный); напряжение: 3,7В; ёмкость: 2800мАч | Типоразмер: 18650 | ГОСТ Р МЭК 62133-2004 | шт. | 2
6 | Аккумуляторная батарея | CSB GP 12200 | Тип: свинцовый; Выводы: Под болт М5; Заряд, А*ч 20; Напряжение, В 12 | Размер 181x165x76 | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ P МЭК 61056-1-2012 пл. 4.1.2 - 4.1,4, 4.4, 5.4, 5.7-5.10, ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 пп. 6.1-6.10, 6.18, 6.21 | шт. | 4
7 | Аккумуляторная батарея | CSB GP12340 | Тип: свинцовый; Выводы: Под болт и гайку М6; Заряд, А*ч 34 Напряжение, В 12 | Размер 195.6x130x178.3 | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ P МЭК 61056-1-2012 пл. 4.1.2 - 4.1,4, 4.4, 5.4, 5.7-5.10, ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 пп. 6.1-6.10, 6.18, 6.21 | шт. | 8
8 | Аккумуляторная батарея | CSB GP 1272 | Номинальное напряжение: 12 В (6 элементов на блок); ёмкость: 7.2 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С; вес: 2.4кг; максимальный ток разряда: 100/130 A (5 сек); диапазон рабочих температур: разряд: от -15 °С до +50 °С; заряд: от -15 °С до +40 °С; хранение: от -15 °С до +40 °С | Размеры (ШхВхД): 65 х 99 х 151 мм | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ P МЭК 61056-1-2012 пл. 4.1.2 - 4.1,4, 4.4, 5.4, 5.7-5.10, ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 пп. 6.1-6.10, 6.18, 6.21 | шт. | 50
9 | Аккумуляторная батарея | CSB GP 12120 | Номинальное напряжение: 12 В (6 элементов на блок); ёмкость: 12Aч; при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С; вес: 3.67 кг; максимальный ток разряда: 150/180 A (5 сек); диапазон рабочих температур: разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С | Размеры (ШхВхД): 98 х 101 х 151 мм | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ P МЭК 61056-1-2012 пл. 4.1.2 - 4.1,4, 4.4, 5.4, 5.7-5.10, ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 пп. 6.1-6.10, 6.18, 6.21 | шт. | 40
10 | Аккумуляторная батарея | Saft SF-12198 (арт. LS 33600 D CNR) | Напряжение: 3,6В; тип выводов: лепестковые; ёмкость: 170мАч; Вес: 90 г | Толщина изделия: 60,2 мм; диаметр изделия: 33,4 мм | ГОСТ Р 59846-2021 | шт. | 4
11 | Батарейка | Duracell AAA/LR03 | Тип: алкалиновая; напряжение: 1,5В | Типоразмер: ААА | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт. | 30
12 | Батарейка | Duracell AA/LR6 | Тип: алкалиновая; напряжение: 1,5В | Типоразмер: АА | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт. | 30
13 | Батарейка | LS 14250CNA | Тип: литий-тионилхлорид; напряжение 3,6В; с выводами для пайки | Типоразмер: 1/2АА | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт. | 30
14 | Батарейка | CR2450 | Тип: литиевая; напряжение 3В | Типоразмер: CR2450, 5029LC | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт. | 5
15 | Батарейка | CR2032 | Тип: литиевая; напряжение 3В | Типоразмер: CR2032, 5004LC | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт. | 20
16 | Батарейка | CR2325 | Тип: литиевая; напряжение 3В | Типоразмер: CR2325 | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | шт. | 5
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батареи для филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, предназначенные для множества устройств источников, сохранения электрической энергии
1 | Аккумулятор мизинчиковый | никель-металлогидридный | Тип элемента питания AAA/мизинчиковый; Емкость аккумулятора 1000 мА*ч; Тип аккумулятора Ni-Mh; Напряжение 1.2 В; Ресурс, количество циклов включения-отключения 1000; Аккумуляторы предварительно заряжены (Ready to Use), без эффекта памяти (No memory effect) и низким саморазрядом в процессе хранения. Элементы питания упакованы в пластиковый блистер. | - | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 (IEC 62133-1-2017). | шт. | 100
2 | Аккумулятор | Модель: L1850SHD 18В AEG L1850SHD | Тип аккумулятора Li-Ion; Устройство аккумулятора слайдер; Емкость аккумулятора 5.0 А*ч; Напряжение 18 В; Индикатор заряда есть; Для обеспечения работы гайковерта ударный аккумуляторного AEG BSS18C12ZBL LI-402C | - | РОСС RU Д-DE.РА01.В.16095/23 | шт. | 4
3 | Батарейки солевая | Батарейка S R03S КОСМОС KOCR03 | Типоразмер AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03); Ёмкость не менее 500 мА·ч; Номинальное электрическое напряжение 1,5 В | - | ГОСТ 2583-92 | шт. | 1000
4 | Зарядное устройство для аккумуляторов | Модель: AL18G | Тип заряжаемых аккумуляторов Li-ion; Количество заряжаемых аккумуляторов 1; Напряжение заряжаемых аккумуляторов 18 В; Устройство аккумулятора слайдер | - | _ | шт. | 2

## Прил 1 к ТТ АТЭЦ
Спецификация закупаемой продукции для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ
Спецификация закупаемой продукции по лоту № 369.1 ОКПД2 28.12.1 Насосы для нужд филиалов АО "Чукотэнерго" АТЭЦ
Лот №0369-ЭКСП РЕМ-2026-ЧЭ-АТЭЦ
№ п/п | Наименование продукции | Марка (тип), рабочая среда | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13
2 | Насосый агрегат консольный | КМ-80-65-160а | Тип конструкции: консольный моноблочный. Подача: 45 м3/час. Напор: 28м. Частота вращения: 2900 об/мин. Напряжение сети 380В. Допускаемый кавитационный запас, м, не более 3.8. | 580х300х300 | ТУ3631-226-05747979-2003 | шт | 1
3 | Насос НМШ | НМШ 5-25-4/4 (эл.дв. 2,2кВт) | Подача, м3/ч (л/с), не менее 4,0 (1,10) ;Давление насоса на выходе, МПа (кгс/см2) 0,4 (4,0); Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м 5; | 583х277х312 | ГОСТ 19027-89 | шт | 2