ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30.11.110

Поставка материально-технических ресурсов на

содержание и эксплуатацию оборудования связи

Лот № 6-ЭКСПДИТ-2026-КамГЭС

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции «Поставка запасных частей, комплектующих на содержание и эксплуатацию оборудования связи»	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	103

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ ССИТС | Технические требования Служба связи, информационных и технологических систем |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

#### «ОКПД2 26.30.11.110  Поставка материально-технических ресурсов на содержание и эксплуатацию оборудования связи»

#### Цель использования закупаемой продукции

Основной целью является, обеспечение производственного процесса путем бесперебойного функционирования систем связи и телекоммуникаций, автоматизированных систем управления технологическим процессом верхнего уровня, а также технологической автоматики и возбуждения.

#### Существующее положение

В настоящий момент на Филиале ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» находится в эксплуатации оборудование, с которым совместимы только оригинальные материально-технические ресурсы производителя, в связи с вышеизложенным, поставка некоторых позиций не подразумевает эквивалента¹, так как данные позиции являются элементом законченного устройства и обладают уникальными параметрами и характеристиками.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Продукция поставляется одной партией.

1.5.2. Переход права собственности и риска случайной гибели продукции происходит в момент передачи продукции Покупателю (подписание товарной накладной ТОРГ-12).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Телефон Avaya DECT 3730 (Артикул 700513191) | шт. | 5 |
| 2 | Зарядное устройство Avaya DECT HANDSET BASIC CHRGR EU (Артикул 700466253) | шт. | 3 |
| 3 | Аккумулятор Avaya DECT 3720/3730 HANDSET BATTERY PACK (Артикул 700466683) | шт. | 8 |
| 4 | База Avaya DECT R4 | шт. | 5 |
| 5 | Модуль мониторинга VUTLAN VT225t | шт. | 3 |
| 6 | Датчик дыма, влажности и температуры VT460 VUTLAN | шт. | 3 |
| 7 | Датчик температуры VT500 VUTLAN | шт. | 3 |
| 8 | Датчик переменного напряжения VT520 VUTLAN | шт. | 3 |
| 9 | Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1205 (12V / 5 Ah) или эквивалент1 | шт. | 30 |
| 10 | Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1217 (12V / 17 Ah) или эквивалент1 | шт. | 40 |
| 11 | Аккумулятор Li-ion типоразмер 18650 2500 mAh IMR 20А без защиты | шт. | 6 |
| 12 | Аккумулятор АА 2700 mAh 1,2В NiMH [HR6-2BL] | шт. | 20 |
| 13 | Аккумулятор ААА 900-1000 mAh 1,2В NiMh | шт. | 50 |
| 14 | Аккумулятор типоразмер 6F22 (крона), ёмкость 200 мА*ч, тип Ni-Mh, 9 В. | шт. | 5 |
| 15 | Аккумуляторная перезаряжаема батарейка Li-ion АА 1,5V 2600-2700 mWh со встроенным Type-C разъёмом | шт. | 12 |
| 16 | Элемент питания алкалиновый А23 (3LR50, MN21, K23A) 12 В | шт. | 12 |
| 17 | Буферная батарея 3.6В S7-400 6ES7971-0BA00 | шт. | 50 |
| 18 | Элемент питания АА (LR6) 1,5В | шт. | 200 |
| 19 | Элемент питания ААА (LR03) 1,5В | шт. | 200 |
| 20 | Элемент питания LR14/C), 1,5В | шт. | 25 |
| 21 | Элемент питания тип Крона, 9В/6LF22 | шт. | 20 |
| 22 | Элемент питания А332/LR10 1.5 В | шт. | 10 |
| 23 | Элемент питания AG13/LR44 1.5 В | шт. | 20 |
| 24 | Элемент питания AG12/LR43 1.5 В | шт. | 10 |
| 25 | Элемент питания CR2032, Lithium, 3V | шт. | 30 |
| 26 | Элемент питания CR 2/3 A | шт. | 10 |
| 27 | Инвертор DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP ФОРПОСТ со встроенным симисторным байпасом, артикул: 15-44802 или эквивалент¹ | шт. | 2 |
| 28 | Шнур для телефонной трубки витой (2м/0,4м) | шт. | 50 |
| 29 | Вышка тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры | шт. | 1 |
| 30 | Управляемый блок удаленного распределения и мониторинга питания NetPing 2-PWR-220 v33-GSM3G | шт. | 2 |
| 31 | IP видеокамера Beward SV81715-R23 или эквивалент1 | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Телефон Avaya DECT 3730 (Артикул 700513191) | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 2 | Зарядное устройство Avaya DECT HANDSET BASIC CHRGR EU (Артикул 700466253) | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 3 | Аккумулятор Avaya DECT 3720/3730 HANDSET BATTERY PACK (Артикул 700466683) | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 4 | База Avaya DECT R4 | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 5 | Модуль мониторинга VUTLAN VT225t | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 6 | Датчик дыма, влажности и температуры VT460 VUTLAN | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 7 | Датчик температуры VT500 VUTLAN | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 8 | Датчик переменного напряжения VT520 VUTLAN | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 9 | Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1205 (12V / 5 Ah) или эквивалент1 | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 10 | Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1217 (12V / 17 Ah) или эквивалент1 | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 11 | Аккумулятор Li-ion типоразмер 18650 2500 mAh IMR 20А без защиты | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 12 | Аккумулятор АА 2700 mAh 1,2В NiMH [HR6-2BL] | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 13 | Аккумулятор ААА 900-1000 mAh 1,2В NiMh | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 14 | Аккумулятор типоразмер 6F22 (крона), ёмкость 200 мА*ч, тип Ni-Mh, 9 В. | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 15 | Аккумуляторная перезаряжаема батарейка Li-ion АА 1,5V 2600-2700 mWh со встроенным Type-C разъёмом | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 16 | Элемент питания алкалиновый А23 (3LR50, MN21, K23A) 12 В | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 17 | Буферная батарея 3.6В S7-400 6ES7971-0BA00 | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 18 | Элемент питания АА (LR6) 1,5В | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 19 | Элемент питания ААА (LR03) 1,5В | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 20 | Элемент питания LR14/C), 1,5В | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 21 | Элемент питания тип Крона, 9В/6LF22 | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 22 | Элемент питания А332/LR10 1.5 В | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 23 | Элемент питания AG13/LR44 1.5 В | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 24 | Элемент питания AG12/LR43 1.5 В | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 25 | Элемент питания CR2032, Lithium, 3V | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 26 | Элемент питания CR 2/3 A | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 27 | Инвертор DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP ФОРПОСТ со встроенным симисторным байпасом, артикул: 15-44802 или эквивалент¹ | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 28 | Шнур для телефонной трубки витой (2м/0,4м) | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 29 | Вышка тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 30 | Управляемый блок удаленного распределения и мониторинга питания NetPing 2-PWR-220 v33-GSM3G | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |
| 31 | IP видеокамера Beward SV81715-R23 или эквивалент1 | С даты подписания договора | до 30.11.2026г |

#### Требования к качеству продукции

Таблица 2.2.1. Наименование продукции (позиция №:1 Таблицы 1.1): Телефон Avaya DECT 3730 (Артикул 700513191)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | DECT телефон | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Частотный диапазон работы | 1880-1900 МГц | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Совместимость для работы в системе связи DECT | Avaya IP-DECT R4 | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Электропитание | Li-ion аккумулятор | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Время работы в режиме ожидания/ разговора, не менее часов | 170/5 часов | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Экран | Цветной TFT-экран с подсветкой | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -0…+40 °С; Классификация по исполнению (пыле/влагозащита) IP40. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Телефон Паспорт и Гарантийный талон Инструкция по эксплуатации | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.2. Наименование продукции (позиция №: 2 Таблицы 1.1): Зарядное устройство Avaya DECT HANDSET BASIC CHRGR EU (Артикул 700466253) для телефона Avaya DECT 3730, 700513191

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | Сетевое зарядное устройство DECT телефона | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Совместимость для зарядки телефонов DECT | DECT-телефоны 3700-серии (Avaya DECT 3720, Avaya DECT 3725) | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Номинальное питающее напряжение | 220 В | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты | 150х120х70 мм | Согласие с требованием | - |
| 2.2. | Материал корпуса | Пластик | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации, | Температура окружающей среды: -0…+40 °С | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Зарядное устройство Паспорт и Гарантийный талон Инструкция по эксплуатации | Согласие с требование | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.3. Наименование продукции (позиция №: 3 Таблицы 1.1): Аккумулятор для Avaya DECT 3720/3730 HANDSET BATTERY PACK (Артикул 700466683)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | Сменная аккумуляторная батарея | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Технология батареи: | Литий-ионная (Li-ion) | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Совместимость для установки в телефон DECT | Avaya DECT 3720/3730. | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Напряжение: | 3,7 В. | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Емкость (не менее) | 650 мАч | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 2.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 2.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 2.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор, паспорт. | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.4. Наименование продукции (позиция №: 4 Таблицы 1.1): База Avaya DECT R4

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип | Базовая станция DECT ISDN | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Частотный диапазон работы, | 1880-1900 МГц | Согласие с требованием |  |
| 1.3 | Совместимость для работы в системе связи DECT | Avaya DECT R4 версия:3. | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Электропитание | PoE Avaya | Согласие с требованием |  |
| 1.5 | Количество каналов (одновременных вызовов) | 8 | Согласие с требованием |  |
| 1.6 | Выходов на внешние антенны | 0 или 2 | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Материал | пластик | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -40…+70 °С; | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Маршрутизатор Паспорт, гарантийный талон | Согласие с требованием |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием |  |

Таблица 2.2.5. Наименование продукции (позиция №: 5 Таблицы 1.1): Модуль мониторинга VUTLAN VT225t

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | Устройство мониторинга помещений | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Совместимость для работы | Совместимость с модулями и платами расширения, CAN модулями и датчиками, аналоговыми датчиками "VUTLAN" | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Управление. | Web, SNMP. | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Сетевые характеристики | Доступ через интернет-браузер. LAN: Ethernet 10/100 Мбит. Совместимость с различными протоколами и сервисами: HTTP/HTTPS, SNMP (v1, 2c, 3), SMTP, Radius, Syslog, FTP, DHCP и клиентами OpenVPN. | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Входы/слоты | - входы для аналоговых датчиков RJ12 6P4C с автоматическим определением - 4 шт; - слот микро-USB-порт 2.0 - 1 шт; - слот для карты MicroSD - 1 шт; - выходы электронное реле12 В 0,25 А - 2 шт; - выходы "сухой контакт" - 2 шт; - Ethernet 10/100 Mbit/s - 1 шт; - слот "CAN" для подключения CAN-датчиков. | Согласие с требованием | - |
| 1.6 | Кнопки: | - кнопка сбороса настроек до заводских, - кнопка перезапуска устройства. | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Индикаторы | Светодиоды индикаторы: сети, работы шины CAN, ошибки, аварии. | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Электропитание | Напряжение питания от сети 220В через адаптер 220В АС/ 12В DC | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Корпус | Пластик | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации (не хуже) | Температура окружающей среды: -0…+40 °С | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок мониторинга VT225t Сетевой адаптер 12 В, 1 А, 5,5*2,1 мм Ethernet-кабель RJ-45, 2 м, белый Кабель OTG USB-C Клемма 3P, 3,5 мм Клемма 3P, 3,81 мм Гарантийный талон Краткое руководство по настройке | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.6. Наименование продукции (позиция №: 6 Таблицы 1.1): Датчик дыма, влажности и температуры  VT460 VUTLAN

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | Устройство мониторинга помещений | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Совместимость для работы | Совместимость с модулями и платами расширения "VUTLAN". | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Назначение: | Контроль появления дыма, измерение температуры и относительной влажности | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Чувствительность к дыму | 0,05 — 0,2 дБ / м | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Время ответа | 10 секунд | Согласие с требованием | - |
| 1.6 | Измеряемая влажность | - 0 .. 95% Rh, точность 3% | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Измеряемая температура | -10 ... +85 ° С, точность 1 ° С | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Количество CAN портов | 2 | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Корпус | Пластик | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -10 ... +85 °С | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Датчик VT460 с крепежный комплектом | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.7. Наименование продукции (позиция №: 7 Таблицы 1.1): Датчик температуры VT500 VUTLAN

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | Устройство мониторинга помещений | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Совместимость для работы | Совместимость с модулями и платами расширения "VUTLAN". | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Назначение: | Измерение температуры на объектах. | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Измеряемая температура | -40… +100°С | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Точность | 1 °С | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Корпус | Пластик | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -40… +100°С | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Размеры (Д×В×Ш) | 60×18×18 мм | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Датчик температуры VT500 | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.8. Наименование продукции (позиция №: 8 Таблицы 1.1): Датчик переменного напряжения VT520 VUTLAN

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | Устройство мониторинга помещений | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Совместимость для работы | Совместимость с модулями и платами расширения "VUTLAN". | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Назначение | Контроль напряжения переменного тока 220 В. | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Измеряемое переменное напряжение | 90... 250 В | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Точность измерений 1 % | 1 % | Согласие с требованием | - |
| 1.6 | Максимальная длина линии | 100 м | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Размеры (Д×В×Ш) | 63×66×40 мм | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Корпус | Пластик | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации (не хуже) | Температура окружающей среды: -0…+40 °С | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Датчик переменного напряжения VT520 Провод USB /RG12 | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.9. Наименование продукции (позиция №: 9 Таблицы 1.1): Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1205  (12V-5,0 	Ah) или эквивалент¹

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология изготовления | AGM | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |
| 1.4. | Ёмкость | 5,0 -5,5 Ач | Согласие с требованием | - |
| 1.5. | Клеммы | FASTON 2 (зажим) 6,3 мм | Согласие с требованием | - |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 90 х 70 х 101 мм | Согласие с требованием | - |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.10. Наименование продукции (позиция №: 10 Таблицы 1.1): Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1217 (12V / 17 Ah) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология изготовления | AGM | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |
| 1.4. | Ёмкость | 17 Ач | Согласие с требованием | - |
| 1.5. | Клеммы | Болт+гайка Ø5.5мм | Согласие с требованием | - |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 181 х 77 х 167 мм | Согласие с требованием | - |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.11. Наименование продукции (позиция №:11 Таблицы 1.1): Аккумулятор Li-ion типоразмер 18650 2500 mAh, IMR 20А без защиты

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Типоразмер | 18650 (168A) | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Тип аккумулятора | Li-Ion, IMR | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Напряжение | 3.7 В | Согласие с требованием | - |
| 1.4. | Емкость аккумулятора | 2500 мА*ч | Согласие с требованием | - |
| 1.5. | Максимальный ток разряда (не менее), А | 20 | Согласие с требованием | - |
| 1.6. | Защита | нет | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.12. Наименование продукции (позиция №:12  Таблицы 1.1): Аккумулятор АА 2700 mAh 1,2В NiMH [HR6-2BL]

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Типоразмер | АА | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Тип аккумулятора | NiMH | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Напряжение | 1.2 В | Согласие с требованием | - |
| 1.4. | Емкость аккумулятора | 2700 мА*ч | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки, | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.13. Наименование продукции (позиция №:13 Таблицы 1.1): Аккумулятор ААА 900-1000 mAh 1,2В NiMh

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Типоразмер | ААА | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Тип аккумулятора | NiMH | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Напряжение | 1.2 В | Согласие с требованием | - |
| 1.4. | Емкость аккумулятора | 900-1000 мА*ч | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С. | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4 | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.14. Наименование продукции (позиция №:14 Таблицы 1.1):  Аккумулятор типоразмер 6F22 (крона), ёмкость 200 мА*ч, тип Ni-Mh, 9В.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Типоразмер | 6FF22 | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Тип аккумулятора | Ni-Mh | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Напряжение | 9.0 В | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Емкость | 200 мА*ч | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.15. Наименование продукции (позиция №: 15 Таблицы 1.1): Аккумуляторная перезаряжаема батарейка Li-ion АА  1,5V  2600-2700 mWh со встроенным Type-C разъёмом

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип | Li-ion | Согласие с требованием |  |
| 1.2. | Напряжение | 1,5 V | Согласие с требованием |  |
| 1.2. | Емкость (не менее) | 2600 mWh (1733 mAh) | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Тип разъема | Type-C |  |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -10…+40 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки, | Аккумуляторная перезаряжаема батарейка | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.16. Наименование продукции (позиция №:16 Таблицы 1.1): Элемент питания алкалиновый  А23 (3LR50,  MN21, K23A) 12 В.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Типоразмер | А23 (3LR50, MN21, K23A) | Согласие с требованием |  |
| 1.2. | Тип | Алкалиновая | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Напряжение | 12 V | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -10…+40 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.17. Наименование продукции (позиция №: 17 Таблицы 1.1): Буферная батарея  3.6В  S7-400 6ES7971-0BA00

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Типоразмер | АА (без выводов) | Согласие с требованием |  |
| 1.2. | Тип | Li-SOCl2 (литий-тионилхлоридная) | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Напряжение | 3,6 V | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Емкость (не менее) | 2400 mAh | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -10…+40 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Буферная батарея | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.18. Наименование продукции (позиция №:18  Таблицы 1.1): Элемент питания АА (LR6) 1,5В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Исполнение: | Щелочная/алкалиновая | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Номинальное напряжение | 1.5 В | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Типоразмер | AA/(R6;LR6;FR6) | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации, | Температура окружающей среды: -18…+55 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.19. Наименование продукции (позиция №:19  Таблицы 1.1): Элемент питания ААА (LR03), 1,5 В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Исполнение: | Щелочная/алкалиновая | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Номинальное напряжение | 1,5 В | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Типоразмер | AAA/(R03;LR03;FR03) | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации, | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требование | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.20. Наименование продукции (позиция №:20  Таблицы 1.1): Элемент питания LR14/C), 1,5В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Исполнение: | Щелочная/алкалиновая | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Номинальное напряжение | 1,5 В | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Типоразмер | LR14/C) | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочие условия эксплуатации, | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требование | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.21. Наименование продукции (позиция №:21 Таблицы 1.1):  Элемент питания тип Крона, 9В/6LF22

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Типоразмер | 6LF22 | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Тип аккумулятора | щелочная | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Напряжение | 9.0 В | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.22. Наименование продукции (позиция №:22 Таблицы 1.1): Элемент питания А332/LR10 1.5 В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Типоразмер | А332/LR10 | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Тип аккумулятора | Щелочная (алкалиновая) | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Напряжение | 1.5 В | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации, | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.23. Наименование продукции (позиция №:23 Таблицы 1.1): Элемент питания AG13/LR44 1.5 В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Типоразмер | AG13/LR44 | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Тип аккумулятора | Щелочная (алкалиновая) | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Напряжение | 1.5 В | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.24. Наименование продукции (позиция №:24 Таблицы 1.1): Элемент питания AG12/LR43 1.5 В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Типоразмер | AG12/LR43 | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Тип аккумулятора | щелочная(алкалиновая) | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Напряжение | 1.5 В | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.25. Наименование продукции (позиция №:25 Таблицы 1.1): Элемент питания CR2032, Lithium, 3V

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Типоразмер | CR2032 | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Тип аккумулятора | Li-Ion | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Напряжение | 3.0 В | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.26. Наименование продукции (позиция №:26 Таблицы 1.1): Элемент питания CR 2/3 A

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Типоразмер (форм фактор) | CR 2/3 A (без выводов) | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Тип | Li-SOCl2 (литий-тионилхлоридная) | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Напряжение | 3.6 В | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+40 °С; | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.27. Наименование продукции (позиция №:27 Таблицы 1.1): Инвертор DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP  ФОРПОСТ со встроенным симисторным байпасом, артикул: 15-44802  или эквивалент1¹

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип: | Инвертор напряжения | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 48 — 60 В | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Диапазон входного напряжения постоянного тока, В | (40…72)±1 | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Диапазон входного напряжения переменного тока (при работе через байпас), В | 220±33 | Согласие с требованием |  |
| 1.5. | Максимальный потребляемый ток от источника постоянного тока не более, А | 28,0 | Согласие с требованием |  |
| 1.6. | Вид охлаждения | принудительное | Согласие с требованием | - |
| 1.7. | Допустимые пульсации входного напряжения постоянного тока | не более 1% | Согласие с требованием | - |
| 1.8. | Входное напряжение отключения инвертора, В | 39±1 | Согласие с требованием |  |
| 1.9. | Входное напряжение включения инвертора, В | 44,5±1 | Согласие с требованием | - |
| 1.10. | Выходное напряжение при холостом ходе (при работе от источника постоянного тока), В | 221±1 | Согласие с требованием | - |
| 1.11. | Установившееся отклонение частоты от номинального значения 50Гц, не более % | ±0,5 | Согласие с требованием |  |
| 1.12. | Статическое отклонение выходного напряжения в полном диапазоне нагрузки (при работе от источника постоянного тока), не более В | ±1 | Согласие с требованием |  |
| 1.13. | Динамическое отклонение выходного напряжения при сбросе-набросе нагрузки от 100% до 0% максимального значения и обратно в течение 0,1с, не более, % | ±5 | Согласие с требованием |  |
| 1.14. | Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения, %, при активной нагрузке, не более | 2 | Согласие с требованием |  |
| 1.15. | Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее | 0,9 | Согласие с требованием |  |
| 1.16. | Выходная мощность, Вт / ВА | 1000/1500 | Согласие с требованием |  |
| 1.17. | Коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | Согласие с требованием |  |
| 1.18. | Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 5 | Согласие с требованием |  |
| 1.19. | Защита от неправильной полярности входного напряжения | да |  |  |
| 1.20. | Защита от перегрузки | да |  |  |
| 1.21. | Защита от перегрева | да |  |  |
| 1.22. | Защита от короткого замыкания на выходе | да |  |  |
| 1.23. | Защита от аварии по выходному напряжению | да |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение | Для установки в стандартный шкаф 19" | Согласие с требованием | - |
| 2.2. | Вертикальный размер инвертора занимаемый в стандартном шкафу 19", не более | 2U (два юнта) | Согласие с требованием |  |
| 2.3. | Габаритные размеры инвертера (ШхГхВ), не более мм | 80 х 340 х 88 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | 0…+40 °С; | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок службы, (эксплуатации) до списания, лет | не менее 20 | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Инвертор; Руководство по эксплуатации; Паспорт на изделие; Гарантийный талон; | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.28  Наименование продукции (позиция №:28 Таблицы 1.1): Шнур для телефонной трубки витой черный (2м/0,4м)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип | Кабель телефонный | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Разъемы (шт) | Опрессованные разъемы RJ-10 (4P4C) -2 | Согласие с требованием | - |
| 1.3. | Длина (метр) | 2 | Согласие с требованием | - |
| 1.4. | Наличие экрана | нет | Согласие с требованием | - |
| 1.5. | Количество жил в кабеле | 4 | Согласие с требованием | - |
| 1.6. | Монтаж | Разъемы RJ-10 (4P4C) | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Материал проводника | Высокоочищенная бескислородная медь | Согласие с требованием | - |
| 2.2. | Внешняя изоляция | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием | - |
| 2.3 | Цвет | Черный | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | -40…+60 °С, для внутренней прокладки | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Шнур для телефонной трубки в упаковке | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.29. Наименование продукции (позиция №:29 Таблицы 1.1): Вышка тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Максимальная высота,м | 6,3 | Согласие с требованием |  |
| 1.2. | Высота до настила, м | 5,4 | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Рабочая высота, м | 7 | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Количество секций, шт. | 4 | Согласие с требованием |  |
| 1.6. | Нагрузка на конструкцию, кг/м2 | 250 | Согласие с требованием | - |
| 1.7. | Высота секции, м | 1,2 | Согласие с требованием |  |
| 1.8. | комплектом опор стабилизаторов вышки туры, шт | 1 | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Толщина металла, мм | 1,2 | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Размер площадки, м | 0,7 х 1,6 | Согласие с требованием |  |
| 2.3. | Масса, не более кг | 105 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | 0…+40 °С; | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок службы, (эксплуатации) до списания, лет | не менее 10 | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Вышка тура базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры; Руководство по эксплуатации; Паспорт на изделие; Гарантийный талон; | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.30. Наименование продукции (позиция №:30 Таблицы 1.1): Управляемый блок удаленного распределения и мониторинга питания NetPing 2-PWR-220 v33-GSM3G

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип: | Устройство управления питанием | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Количество независимых каналов управления электропитанием | 2 | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Выходная мощность одной розетки | 1,5 кВт | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Количество вводов электропитания электропитанием | 1 | Согласие с требованием |  |
| 1.5. | Ethernet порт | 10/100 BASE-TX | Согласие с требованием |  |
| 1.6. | Встроенный GSM модем | Dual-Band WCDMA/HSPA 900/2100MHz, Dual-Band GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz, GPRS multi-slot class 12, EDGE | Согласие с требованием | - |
| 1.7. | Комплектная Антенна GSM | Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3 м.; Разъем SMA; Высота антенны 85 мм; КСВН = 1.5; Входное сопротивление 50 OM; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная.) | Согласие с требованием | - |
| 1.8. | Уведомление по SMS | да | Согласие с требованием |  |
| 1.9. | Поддержка WatchDog | да | Согласие с требованием | - |
| 1.10. | Защита от КЗ | Встроенный самовосстанавливающийся предохранитель | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение | настольное | Согласие с требованием | - |
| 2.2 | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 145 x 78 x 57 | Согласие с требованием |  |
| 2.3 | Масса, не более кг | 0,54 | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | -30…+50 °С; | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок службы, (эксплуатации) до списания, лет | не менее 20 | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Инвертор; Руководство по эксплуатации; Паспорт на изделие; Гарантийный талон; | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.31. Наименование продукции (позиция №:31 Таблицы 1.1): IP видеокамера Beward  SV81715-R23 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип: | IP видеокамера | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8' SONY Starvis | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Угол обзора | От 3 до 58 град., (по горизонтали), от 1.7 до 33 град., (по вертикали) | Согласие с требованием |  |
| 1.5. | Увеличение Оптическое | 25х, f=4.8-120 мм | Согласие с требованием |  |
| 1.6. | Шумоподавление | 2D/3DNR | Согласие с требованием | - |
| 1.7. | Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) | Согласие с требованием | - |
| 1.8. | Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG | Согласие с требованием |  |
| 1.9. | Видеопоток | Одновременное кодирование: до 3 потоков | Согласие с требованием | - |
| 1.10. | Скорость кадров | До 50 (60) к/с для всех разрешений | Согласие с требованием | - |
| 1.11. | Разрешение | 1920×,1080, 1280×,960, 1280×,720, 704×,576, 640×,480, 640×,360, 352×,288, 320×,240, 320×,192 | Согласие с требованием |  |
| 1.12. | Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS | Согласие с требованием |  |
| 1.13. | Пользователи | До 20 учетных записей | Согласие с требованием |  |
| 1.14. | Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | Согласие с требованием |  |
| 1.15. | Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SIP,ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12),RTMP | Согласие с требованием |  |
| 1.16. | Питание | 24 В 3 А (DC, AC), High PoE (802.3at) 30 Вт |  |  |
| 1.17. | Потребляемая мощность | До 27 Вт |  |  |
| 1.18. | Система микроклимата | Система обогрева |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Класс защиты | IP66 | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | От -40 до +60 град.,С | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок службы, (эксплуатации) до списания, лет | не менее 10 | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | IP-камера; Набор для монтажа; Кронштейн; Руководство по эксплуатации; Паспорт на изделие; Гарантийный талон; | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

¹ В позициях предусматривающих эквивалент, указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, участник указывает конкретные наименования (тип/марку) продукции в Приложении 1 к Письму о подаче оферты «Коммерческое предложение» без указания «или эквивалент».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.