Технические требования

«ОКПД2 20.59.52.191 Поставка химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для проведения химических анализов для нужд

филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

Лот № 37 -ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………………………...3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                                               3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                            4

1.3.	Цель оказания услуг                                                                                                                                          4

2. Требования к продукции……………………………………………………………………4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки                                                                                                          4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                                                                                        4

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции                                                                                                     6

2.2. Требования к качеству продукции                                                                                                                       7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………...17

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.59.52.191 Поставка химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для проведения химических анализов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью оснащения необходимыми химреактивами, лабораторной посудой и расходными материалами подразделений Филиала.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поверочная газовая смесь (баллон на обмен с переосвидетельствованием баллона); ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 10541-2014 | шт. (баллон вместимостью 4 дм3) | 1 |
| 2 | Стандартный образец кислотного числа; ОКПД2 20.59.52.194 | КЧ - 0,02-ЭК (ГСО 8499-2003) | шт. (объем 100 мл) | 2 |
| 3 | Стандартный образец кислотного числа; ОКПД2 20.59.52.194 | КЧ - 0,05-ЭК (ГСО 8500-2003) | шт. (объем 100 мл) | 2 |
| 4 | Стандартный образец массовой доли воды в трансформаторном масле; ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 9088-2008 ВФ-ВНИИМ-0,01 | шт. (комплект 2 амп. по 5мл) | 2 |
| 5 | Стандарт титр рН-метрии; ОКПД2 20.59.52.191 | Тип4 рН=6,86 второго разряда | уп. (в уп. 6шт) | 1 |
| 6 | Стандарт титр рН-метрии; ОКПД2 20.59.52.191 | Тип5 рн-9,18 второго разряда | уп. (в уп. 6шт) | 1 |
| 7 | Стандарт титр рН-метрии; ОКПД2 20.59.52.191 | Тип3 рн-4,01 второго разряда | уп. (в уп. 6шт) | 1 |
| 8 | Стандартный образец на плотность; ОКПД2 20.59.52.194 | РЭП-6 (ГСО 8584-2004) | шт. (объем 500 мл) | 1 |
| 9 | Стандартный образец температуры вспышки в закрытом тигле; ОКПД2 20.59.52.194 | ТЗТ-5 (ГСО 4092-87) | шт | 2 |
| 10 | Стандартный образец температуры вспышки в открытом тигле; ОКПД2 20.59.52.194 | ТОТ-4 (ГСО 5091-89) | шт | 2 |
| 11 | Стандартный образец на общую щелочность; ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 9285-2009 | шт | 1 |
| 12 | Стандартный образец удельной электрической проводимости водных сред; ОКПД2 20.59.52.194 | УЭП-4 (ГСО 7377-97) | шт | 1 |
| 13 | Стандартный образец кинематической вязкости; ОКПД2 20.59.52.194 | ВК-43 (ГСО 7132-94) | шт. (объем 30 мл) | 2 |
| 14 | Стандартный образец пробивного напряжения; ОКПД2 20.59.52.194 | ПН-1 (ГСО 8885-2007) | шт. (объем 400 мл) | 2 |
| 15 | Ионитовый фильтр; ОКПД2 28.29.12.130 | марка 6.112.004 | шт | 2 |
| 16 | Стандартный образец рН водной вытяжки нефтепродуктов; ОКПД2 20.59.52.194 | ВКЩ-1 (ГСО 8638-2004) | шт | 1 |
| 17 | Натрий сернистый 9-водный Na2S*9H2O; ОКПД2 20.59.52.194 | ч.д.а., ГОСТ 2053-77 | шт (фас.100г) | 1 |
| 18 | Карбонат кальция (кальций углекислый); ОКПД2 20.59.52.194 | ч.д.а., ГОСТ 4530-76 | шт (фас.500г) | 1 |
| 19 | Реагент для кулонометрического титрования по Карлу-Фишеру; ОКПД2 20.59.52.190 | Hundranal-columat AG , аналит RH 34836 (RT) (или эквивалент). | шт (объем 500мл) | 1 |
| 20 | Реагент для кулонометрического титрования по Карлу-Фишеру; ОКПД2 20.59.52.190 | Hundranal-columat AG , католит RH 34840 (RT) (или эквивалент) | шт. (комплект 10 амп. по 5мл) | 1 |
| 21 | Стандартный образец температуры вспышки в закрытом тигле; ОКПД2 20.59.52.194 | ТВЗТ-140-ЭК (ГСО8137-2002) | шт (объем 250мл) | 2 |
| 22 | Стандартный образец температуры вспышки в открытом тигле; ОКПД2 20.59.52.194 | ТВОТ-230-ЭК (ГСО 8154-2003) | шт (объем 250мл) | 2 |
| 23 | Стандартный образец плотности жидкостей; ОКПД2 20.59.52.194 | ПЛ 880-ЭК (ГСО 8621-2004) | шт (объем 500мл) | 1 |
| 24 | Стандартный образец кислотного числа; ОКПД2 20.59.52.194 | КЧ-0,1-ЭК (ГСО 8501-2003) | шт. (объем 100мл) | 2 |
| 25 | Н-Гептан 99,85% "Эталон" (С7Н16); ОКПД2 20.59.52.190 | х.ч., СТП СОМР 2-051-08 | л | 1 |
| 26 | Гексан (С2Н14); ОКПД2 20.59.52.190 | ОСЧ (1 сорт), ТУ 2631-001-54260861-2013 | л | 1 |
| 27 | Пластиковая литровая бутылка c винтовой крышкой с контролем первого вскрытия; ОКПД2 22.22.14.190 | ПЭТ | шт. | 30 |
| 28 | Стандартный образец тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла при 90C; ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 8571-2004 | шт. (объем 100мл) | 1 |
| 29 | Прокладка силиконовая для кулонометрической ячейки титратора КF831; ОКПД2 28.99.52.000 | Арт № 61448020 (или эквивалент). | уп. (в уп. 5шт) | 1 |
| 30 | Аммиак водный; ОКПД2 20.15.10.130 | ч.д.а., ГОСТ 3760-79 | л | 1 |
| 31 | Стандартный образец массовой доли воды в органической жидкости; ОКПД2 20.59.52.194 | ВФ-ПА-2 (1) (ГСО 9922-2011) | шт. (амп. по 4 мл) | 2 |
| 32 | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа; ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 7835-2000 | уп. ( в уп. 5 ампул) | 1 |
| 33 | Аммоний надсернокислый; ОКПД2 20.59.52.194 | ч.д.а., ГОСТ 20478-75 | шт (фас. 200 г) | 1 |
| 34 | Аммоний хлористый; ОКПД2 20.59.52.194 | ч.д.а., ГОСТ 3773-72 | шт (фас. 200 г) | 1 |
| 35 | Кислота сульфосалициловая 2-х водная; ОКПД2 20.59.52.194 | ч.д.а., ГОСТ 4478-78 | шт (фас. 200 г) | 1 |
| 36 | Стандартный образец общей жесткости воды; ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 7680-99 | шт | 2 |
| 37 | Стандартный образец ионов кальция; ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 7475-98 | шт | 2 |
| 38 | Ртуть (2) азотнокислая одноводная; ОКПД2 20.59.52.194 | х.ч. ГОСТ 4520-78 | шт (фас. 20 г) | 1 |
| 39 | Стандартный образец хлорид ионов; ОКПД2 20.59.52.194 | ГСО 7280-96 | шт (в виде табл.) | 1 |
| 40 | Аммоний роданистый; ОКПД2 20.59.52.194 | ч., ГОСТ 27067-86 | шт (фас. 200г) | 1 |
| 41 | Кальций хлористый 6-водный; ОКПД2 20.59.52.194 | х.ч., ГОСТ 4530-76 | шт (фас. 1 кг) | 1 |
| 42 | Кобальт хлористый: ОКПД2 20.59.52.194 | ЧДА, ГОСТ4525-77 | шт (фас. 500 г) | 1 |
| 43 | Азотная кислота, ОКПД2 20.15.10.111 | х.ч., ГОСТ 4461-77 | шт. (бут. 100 мл) | 2 |
| 44 | Соляная кислота, ОКПД2 20.13.24.112 | х.ч., ГОСТ 3118-77 | шт. (бут. 100 мл) | 2 |
| 45 | Банка лабораторная стеклянная 250 мл; ОКПД2 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | шт. | 30 |
| 46 | Фильтр мембранный; ОКПД2 17.12.43.112 | Владисарт, ФМНЦ-С-0,45 | уп. (в уп. 200 шт) | 1 |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течении 123-х календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора).

Поставка продукции осуществляется в один этап в рамках вышеуказанных сроков.

2.2. Требования к качеству продукции

Участник в составе заявки должен представить Техническое предложение в формате Таблицы 2.

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Поверочная газовая смесь (баллон на обмен с переосвидетельствованием баллона) | ГСО 10541-2014 ( Н2(0,0103%)+О2(0,021%)+N2(0,055%)+СО(0,0209%)+СН4(0,0053%)+СО2(0,048%)+С2Н4(0,0053%)+С2Н6(0,0053%)+С2Н2(0,0019%)+Аr(остальное)) | Согласие с требованием | ### - |  |
| 1.2. | Стандартный образец кислотного числа | КЧ - 0,02-ЭК (ГСО 8499-2003). Диапазон аттестованных значений, мг КОН/г 0,018-0,022 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Стандартный образец кислотного числа | КЧ - 0,05-ЭК (ГСО 8500-2003). Диапазон аттестованных значений мг КОН/г 0,045-0,055 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Стандартный образец массовой доли воды в органической жидкости | ГСО 9088-2008 ВФ-ВНИИМ-0,01. Интервал допускаемых аттестованных значений 0,010-0,015% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Стандарт титр рН-метрии | Тип4 рН=6,86 второго разряда | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Стандарт титр рН-метрии | Тип5 рн-9,18 второго разряда | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Стандарт титр рН-метрии | Тип3 рн-4,01 второго разряда | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Стандартный образец на плотность | РЭП-6 (ГСО 8584-2004) Интервал допускаемых аттестованных значений от 880,0 до 899,0 кг/м3 | Согласие с требованием | ### - |  |
| 1.9 | Стандартный образец температуры вспышки в закрытом тигле | ТЗТ-5 (ГСО 4092-87) Интервал допускаемых аттестованных значений от 118 до 130 0С | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10. | Стандартный образец температуры вспышки в открытом тигле | ТОТ-4 (ГСО 5091-89) Интервал допускаемых аттестованных значений от 180 до 235 0С | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11. | Стандартный образец на общую щелочность | ГСО 9285-2009 Интервал допускаемых аттестованных значений 950-1050 ммоль/дм3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12. | Стандартный образец удельной электрической проводимости водных сред | УЭП-4 (ГСО 7377-97) Интервал допускаемых аттестованных значений от 0,028 до 0,030 См/м | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13. | Стандартный образец кинематической вязкости | ВК-43 (ГСО 7132-94) Интервал допускаемых аттестованных значений от 55,00 до 66,00 мм2/с при 40 0С, | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14. | Стандартный образец пробивного напряжения | ПН-1 (ГСО 8885-2207) Интервал допускаемых аттестованных значений от 70 до 90 кВ | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15. | Ионитовый фильтр | марки 6.112.004 для генератора водорода марки 6.140 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16. | Стандартный образец рН водной вытяжки нефтепродуктов | ВКЩ-1 (ГСО 8638-2004) Интервал допускаемых аттестованных значений рН от 6,0 до 8,0 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17. | Натрий сернистый 9-водный Na2S*9H2O | ГОСТ 2053-77 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18. | Карбонат кальция (кальций углекислый | ГОСТ 4530-76 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19. | Реагент для кулонометрического титрования по Карлу-Фишеру | Hundranal-columat AG, аналит RH 34836 (RT)(или эквивалент) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.20. | Реагент для кулонометрического титрования по Карлу-Фишеру | Hundranal-columat AG , католит RH 34840 (RT)(или эквивалент) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.21. | Стандартный образец температуры вспышки в закрытом тигле | ТВЗТ-140-ЭК (ГСО 8137-2002) Интервал допускаемых аттестованных значений от 135 до 150 0С | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22. | Стандартный образец температуры вспышки в открытом тигле | ТВОТ-230-ЭК (ГСО 8154-2003) Интервал допускаемых аттестованных значений от 225 до 250 0С | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23. | Стандартный образец плотности жидкостей | ПЛ 880-ЭК (ГСО 8621-2004) Интервал допускаемых аттестованных значений от 877,0 до 881,0 кг/м3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24. | Стандартный образец кислотного числа | КЧ-0,1-ЭК (ГСО 8501-2003) Интервал допускаемых аттестованных значений от 0,09 до 0,11 мг КОН/г | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25. | Н-Гептан 99,85% "Эталон" (С7Н16) | х.ч., СТП СОМР 2-051-08 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26. | Гексан (С2Н14) | ОСЧ (1 сорт), ТУ 2631-00154260861-2013 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27. | Пластиковая литровая бутылка c винтовой крышкой с контролем первого вскрытия | ПЭТ | Согласие с требованием | - |  |
| 1.28. | Стандартный образец тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла при 90C | ГСО 8571-2004 Интервал допускаемых аттестованных значений от 0,1 до 1,0% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29. | Прокладка силиконовая для кулонометрической ячейки титратора КF831 | Арт № 61448020, диаметр- 16мм (или эквивалент) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.30. | Аммиак водный | ч.д.а., ГОСТ 3760-79 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31. | Стандартный образец массовой доли воды в органической жидкости | ВФ-ПА-2 (1) (ГСО 9922-2011) Интервал допускаемых аттестованных значений от 0,05 до 2,0% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.32. | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа | ГСО 7835-2000 Интервал допускаемых аттестованных значений от 0,95 до 1,05 г/дм3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.33. | Аммоний надсернокислый | ч.д.а., ГОСТ 20478-75 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.34. | Аммоний хлористый | ч.д.а., ГОСТ 3773-72 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.35. | Кислота сульфосалициловая 2-х водная | ч.д.а., ГОСТ 4478-78 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36. | Стандартный образец общей жесткости воды | ГСО 7680-99 Интервал допускаемых аттестованных значений от 95-105 0Ж | Согласие с требованием | - |  |
| 1.37. | Стандартный образец ионов кальция | ГСО 7475-98 Интервал допускаемых аттестованных значений от 0,95 до 1,05 мг/см3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.38. | Ртуть (2) азотнокислая одноводная | х.ч. ГОСТ 4520-78 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.39. | Стандартный образец хлорид ионов | ГСО 7280-96 Интервал допускаемых аттестованных значений от 995 до 1005 мг/дм3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.40. | Аммоний роданистый | ч., ГОСТ 27067-86 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.41. | Кальций хлористый 6-водный | х.ч. ГОСТ 4530-76 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.42. | Кобальт хлористый | ЧДА, ГОСТ4525-77 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.43. | Азотная кислота | х.ч., ГОСТ 4461-77 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.44. | Соляная кислота | х.ч., ГОСТ 3118-77 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.45. | Банка лабораторная стеклянная 250 мл | С делениями, с навинчив. крышкой, светлое стекло; высота 137,5 ± 1,5 мм, внутренний диаметр горловины 30 ± 0,5 мм, диаметр основания 70 ± 1,5 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.46. | Фильтр мембранный | Владисарт ФМНЦ-С-0,45, нитрат целлюлозы, средний диаметр пор 0,45 мкм, диаметр фильтра 35 мм. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. | Согласие с требованием | ### - |  |
| 2.2. | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Стандартный образцы имеющие ограниченный срок использования ( менее 5 лет) должны быть изготовлены не ранее, чем за полгода до поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 5.1 | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. Установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении | Согласие с требованием | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме с указанием номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.