ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку каменного угля для отопления почтовых вагонов

Екатеринбургского МСЦ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общий срок поставки | Период, в который Покупатель подает заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар |
| 2. | Объект | Объект почтовой связи, на который осуществляется поставка Товара |
| 3. | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 4. | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет Товар в соответствии с заключенным договором. |
| 5. | Стороны | Поставщик, Покупатель |
| 6. | ТЗ | Техническое задание |
| 7. | Товар | Уголь |
| 8. | УПД | Универсальный передаточный акт |
| 9. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 10 | РФ | Российская Федерация |
| 11 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 12 | ТОРГ-12 | Товарная накладная |
| 13 | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Наименование предмета закупки: Поставка каменного угля для отопления почтовых вагонов Екатеринбургского МСЦ.

Цель закупки: обеспечение отопления Объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению и оборудованных автономными источниками отопления (котлы, бытовые печи), с целью соблюдения санитарных норм.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

Товар добыт не ранее 2 квартала 2026 г.

  - Спецификация поставляемого товара

Качество товара подтверждается Поставщиком путем предоставления копий сертификатов качества на каждую партию поставляемого Товара.

| Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Уголь длиннопламенный газовый каменный | тонна | 350 |

  - Основные характеристики товара

Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам и качественным показателям Товара:

Уголь длиннопламенный газовый каменный класс ПКО (П – плита 200(300) мм, К- крупный 200-100 мм, Орех – мелкий 50-25 мм)

Размер кусков – от 25 до 200 (300) мм

Зольность – от 12% до 16%

Массовая доля хлора – от 0,05% до 0,10%

Массовая доля общей серы - от 0,25% до 0,27%

Массовая доля мышьяка – от 0,0004% до 0,0005%

Массовая доля общей влаги в рабочем состояние – от 10% до 12%

Низшая теплота сгорания на рабочее состояние топлива – от 5600   до 6100 ккал/кг

  - Комплектность товара

Не применимо.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Требования к потребительским свойствам Товара, условиям его поставки и приёмки установлены в соответствии с требованиями:

-	ГОСТ Р 59245-2020 «Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков».

- ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования»

- ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам (с Поправкой)»

- ГОСТ 147-2013 (ISO 1928-2009) «Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты сгорания»

- ГОСТ 32347-2013 «Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия»

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик предоставляет гарантийный срок нормального функционирования Товара в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в пункте 3.5 настоящего ТЗ, но не могут быть менее гарантийного срока, установленного изготовителем.

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12

Предельный срок хранения Товара определен «Инструкцией по эксплуатации складов хранения угля на шахтах, карьерах, обогатительных фабриках и сортировках», утвержденной Приказом по Министерству угольной промышленности СССР № 67 от 10.02.1970 г.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в течение 7-и рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки – 30 (тонн).

Максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки – 300 (тонн).

Заявки направляются Покупателем на авторизированный адрес Поставщика по электронной почте, указанной в договоре. Перечень Объектов Покупателя, адреса и объёмы поставки Товара предусмотрены в приложении № 1 к ТЗ.

Срок начала поставки – 23.10.2026 год.

Срок действия договора по 23.11.2027 год.

          - Условия поставки

Поставки должны осуществляться в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 часов, пятницу с 08.00 до 16.45 часов.

Доставка Товара, включая его погрузку, разгрузку и контроль веса отгружаемого Товара, производится за счет Поставщика с привлечением всех необходимых механизмов и инструментов Поставщика. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и контроля  веса Товара включена в стоимость Товара по заключенному договору.

Покупатель оставляет за собой право производить контрольное взвешивание каждой партии угля на поверенных весовых станциях в пределах г. Екатеринбурга, по адресу, указанному Покупателем в Заявке. Проведение контрольного взвешивания осуществляется силами и за счет Поставщика в присутствии представителя Покупателя.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара (партии Товара) Поставщик передает Покупателю следующие документы:

-	товарно-транспортная накладная (унифицированная форма № 1-Т) по количеству поставок на объекты в 1 (одном) экземпляре;

-	товарная накладная по форме № ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (после подписания один экземпляр возвращается Поставщику);

-	копию сертификата соответствия (удостоверения качества), заверенную печатью Поставщика (при наличии) в 1 (одном) экземпляре.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Товар транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

- При транспортировке Поставщиком должны быть обеспечены условия для сохранности Товара, приняты меры по предотвращению его смерзания и возгорания, полностью исключено воздействие вредных факторов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИИ

Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья Покупателя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Покупателя.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Показатели качества, характеризующие безопасность Товара, должны соответствовать ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования».

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень Объектов | 6 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень Объектов

| № п/п | Наименование объекта почтовой связи | Адрес Объекта | Наименование Товара | Количество Товара, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Екатеринбург МСЦ | 620960, г. Екатеринбург ул. Вокзальная 26 | Уголь длиннопламенный газовый каменный класс ПКО (П – плита 202(300) мм, К- крупный 200-100 мм, Орех – мелкий 50-25 мм) | 350 |