Технические требования
на оказание услуг «Участие в программах проверки квалификации реализуемых посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний» 
1 Наименование услуги
Участие в программах проверки квалификации реализуемых посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний (далее по тексту — ППК).
2 Заказчик:
Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту — Филиал)

Адрес Филиала: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329

Подразделение-куратор: Участок химического анализа Службы мониторинга оборудования и ГТС филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту — Участок)
3 Цели и задачи. Существующее положение

3.1 Цели
Подтверждение технической компетентности Участка (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518334) с целью ее демонстрации при проведении процедур аккредитации и подтверждения компетентности (Приказ Минэкономразвития РФ от 26.10.2020 №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»). 
3.2 Задачи 
Обеспечение качества испытаний, оценка достоверности результатов измерений на Участке.
3.3 Существующее положение
Участие Участка в программах проверки квалификации, реализуемых посредством проведения МСИ является обязанностью аккредитованной лаборатории, единственным способом независимого подтверждения (оценки) компетентности лаборатории, методом совершенствования и обеспечения качества работ в соответствии с требованиями нормативных документов.  

3.4 Основание на закупку
· «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
· п. 7.7.2 требований ГОСТ ISO/IEC 17025 – 2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
· п. 5.1 СМ №03.1-1.0008 Версия 04.1 от 01.12.2025 Политика Росаккредитации в отношении участия лабораторий и органов инспекции в проверках квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, отличных от проверок квалификации;
· ГКПЗ на 2026 год.
4 Требования к закупаемым услугам
 4.1 Состав и объем выполняемых работ. 
· Прием заявки Заказчика на участие в ППК в соответствии с приложением 1 настоящих технических требований по объекту контроля «масло трансформаторное»;

· Доставка (пересылка/отгрузка с привлечением транспортной компании по выбору исполнителя) в адрес Заказчика образцов контроля в шифрованном виде с инструкцией по проведению испытаний, формой представления результатов;

· Сбор, обобщение материалов ППК, проведение статистических расчетов в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, анализ данных, оценивание характеристики функционирования участника в рамках реализуемой программы проверки квалификации;

· Предоставление отчетных документов по результатам ППК: свидетельство участника ППК, заключения по результатам участия в ППК, отчет по реализованной программе.

4.2 Результат оказания услуг
По результатам оказания услуг Заказчику передается:
4.2.1 Свидетельство об участии в ППК установленного образца (по удовлетворительным результатам испытания образца контроля лабораторией Заказчика);

4.2.2 Заключение по результатам участия в ППК лабораторией Заказчика;

4.2.3 Отчет по реализованной ППК.
4.3 Прочие требования и условия 

	№ п/п
	Наименование
	Требование Заказчика

	1 
	Требования к документации
	Отчетные материалы предоставляются заказчику в электронном виде.

Принимаются следующие форматы представления документов в электронном виде:

· сканированные образы документов в формате Adobe Acrobat Document

	2 
	Требования к исполнителю
	- наличие аттестата аккредитации в национальной системе аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации;

 - оказать услугу в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами. 

	3 
	Требования к выполнению работ
	Доставка образцов контроля осуществляется Исполнителем самостоятельно и своими средствами


4.4 Требования к исполнителю
Оказание услуг осуществляется организациями, для которых данный вид деятельности предусмотрен уставом.

5 Сроки оказания услуг
С момента заключения договора до 24.12.2026
Приложение 1 к техническим требованиям на оказание услуг «Участие в программах проверки квалификации реализуемых посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний лот ЭКСП-БПД-2026-КамГЭС
Заявка на участие в программе проверки квалификации
Реквизиты организации
	Полное наименование
	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Филиал публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Камская ГЭС»

	ОГРН
	1042401810494
	

	ИНН
	2460066195
	КПП
	590702001
	ОКВЭД
	40.10.12 40.10.42
	ОКПО
	00108128

	Юридический адрес
	660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а, пом.1

	Фактический адрес
	614030, Российская Федерация, г. Пермь, Соликамская, д. 329

	Банк
	Банк ГПБ (АО), г. Москва

	Расчетный счет
	407 028 108 000 000 602 54
	Корреспондентский счет
	301 018 102 000 000 008 23 в ГУ Банка России по ЦФО

	БИК
	044 525 823
	

	Телефоны
	(342) 270 – 97 – 87

(342) 274 – 54 – 54
	Факс
	(342) 274 – 49 – 22 

	WWW. 
	kamges.rushydro.ru
	E-mail 
	kamges@rushydro.ru

	ФИО руководителя
	Директор филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» Двинянинов Сергей Валерьевич, действующий на основании доверенности №9463 от 25.12.2024.
МЧД: №e726d06c-82be-48e9-afe4-44d2ab33baf5 от 23.01.2025


Дополнительная информация
	Контакты для заключения договора: 
	 Якушева Галина Геннадьевна 

	 телефон 
	(342) 270 – 97 – 67 
	факс
	(342) 274 – 36 – 55 
	e-mail
	yakushevagg@rushydro.ru

	Полное наименование лаборатории
	Участок химического анализа Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Камская ГЭС» 

	Адрес лаборатории
	614030, Российская Федерация, г. Пермь, Соликамская, д. 329  

	ФИО руководителя лаборатории
	Подъянова Наталья Александровна  

	Контакты руководителя лаборатории:

	 телефон 
	(342) 270–97–87
	факс
	(342) 274–49–22
	e-mail
	PodyanovaNA@rushydro.ru

	Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 
	RA.RU.518334 

	Наличие опыта работы с образцами на естественной основе 
	Да

	Наличие опыта участия в ППК
	Да

	Наличие установленных внутрилабораторных характеристик погрешности на образцах на естественной основе
	Да

	Адрес и условия доставки ОК (до терминала транспортной компании (ТК) в городе, указанного Заказчиком или до склада Заказчика)
	До склада Заказчика по адресу: 614030, Российская Федерация, г. Пермь, Соликамская, д. 329  

	Контактное лицо для транспортной компании
	Подъянова Наталья Александровна  

	
	телефон
	(342) 270 – 97 – 87

+79024767218


Приложение 1 к Заявке на участие в ППК
	Объект контроля
	Определяемый показатель
	Период участия

	Масло (трансформаторное, турбинное, индустриальное)
	Плотность при 20 °С;
Кинематическая вязкость при 40 °С;

Содержание водорастворимых кислот и щелочей;

Температура вспышки в закрытом (открытом) тигле;

Кислотное число;

Содержание воды (метод Карла Фишера);

Массовая доля механических примесей.
	3 – 4 кв. 2026


