ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

«ОКПД2 25.99.99.100 Поставка рамной конструкции для натурных энергетических испытаний гидротурбин Бурейской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Лот № 0084-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общие требования | 3 |
| --- | --- |
| - Обозначения и сокращения | 3 |
| - Наименование закупаемой продукции | 3 |
| - Цель приобретения закупаемой продукции | 3 |
| - Существующее положение | 3 |
| - Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| - Требования к продукции | 3 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам поставки продукции | 3 |
| - Требования к качеству продукции | 5 |
| - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 8 |
| - Приложения | 8 |

1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| # ГЭС | - гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| # КПД | - коэффициент полезного действия |
| НТД | - нормативно-техническая документация |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.99.99.100 Поставка рамной конструкции для натурных энергетических испытаний гидротурбин Бурейской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

  - Цель приобретения закупаемой продукции

Рамная конструкция приобретается для проведения натурных энергетических испытаний гидроагрегатов № 1, № 2, № 6 Бурейской ГЭС.

  - Существующее положение

Энергетические характеристики гидротурбин являются важным показателем их технического уровня и критерием для оценки технического состояния в период эксплуатации.

С момента ввода в эксплуатацию на гидроагрегатах Бурейской ГЭС не проводились испытания с непосредственным измерением расходов воды через гидротурбину (абсолютным методом), необходимых для получения действительных энергетических характеристик, определения фактических значений КПД (в том числе его максимального значения).

Согласно СТО 17330282.27.140.001-2006 испытания абсолютным методом проводятся при вводе в эксплуатацию штатных гидроагрегатов (гидротурбин) после достижения проектного напора и при вводе в работу гидротурбин после модернизации и/или замены элементов гидротурбины или изменения формы проточного тракта.

  - Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- наличие квалифицированных сварщиков, токарей, необходимого оборудования и инструментов.

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки продукции

2.1.1. Требования к видам и объемам поставки продукции

# Таблица 1. Перечень и объем поставки продукции.

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рамная конструкция «БурГЭС26-1.00.00 СБ» | комп. | 1 |

2.1.2. Требования к срокам поставки закупаемой продукции

Таблица 3. Требования по срокам поставки закупаемой продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Требования к началу срока поставки закупаемой продукции | Требования к окончанию срока поставки закупаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка рамной конструкции для натурных энергетических испытаний гидротурбин Бурейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС». | С даты подписания договора | 31.07.2026 г. |

2.2 Требования к качеству работ

Наименование продукции: ОКПД2 25.99.99.100 Поставка рамной конструкции для натурных энергетических испытаний гидротурбин Бурейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- |  |  |
| 1.1. | Общие требования к поставке | Поставляемые детали должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не иметь трещин и разрушений. Поставляемые детали должны соответствовать требованиям чертежей и спецификаций; Стоимость поставки должна включать все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки и производства, в том числе, на покупку материалов, инструментов и приспособлений, на доставку, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей. | Согласие с требованием |  |
| 1.2. | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | Поставщик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - «Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 «Об утверждении требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»; - Приказ Минтруда №753н от 28.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Приказ Минтруда России №835н от 27.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; - Постановление Правительства от 16.09.2020 №1479 Об утверждении «Правил противопожарного режима РФ». | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к материалам |  | -//- |  |  |
| 2.1. | Требования к используемым материалам | Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не иметь трещин и разрушений. Материалы для сварочных работ должны обеспечивать надежное крепление составных элементов производимых деталей между собой. Материалы должны соответствовать требованиям, приведенным в спецификации к выполняемым деталям. Детали рамной конструкции должны изготавливаться из цельных отрезов. Материалы, необходимые для изготовления рамной конструкции приобретаются Поставщиком самостоятельно. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к рамной конструкции | Изготовленные детали конструкции должны быть выполнены согласно прилагаемым чертежам «Рамная конструкция «БурГЭС26-1.00.00 СБ» и спецификациям (при необходимости с учетом рекомендаций, полученных при прочностном расчете). Все элементы, кроме резьбовых соединений, покрыть грунтом ГФ-021. Поставляемые детали должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не иметь трещин и разрушений. Поставляемые детали должны соответствовать требованиям чертежей и спецификаций. | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к контролю качества материалов |  | -//- |  |  |
| 3.1. | Контроль качества используемых материалов | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия маркировки, сохранности упаковки; - комплектности поставляемых материалов; - правильности складирования и хранения. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Контроль качества | Организацию и проведение контроля качества работ выполнить в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.; - ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  |  |
| 4.1. | Документация | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: а) оригинал счета; б) универсальный передаточный документ (УПД). | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к продукции |  | -//- |  |  |
| 5.1. | Требования к продукции | Изготовленные детали конструкции должны быть выполнены согласно прилагаемым чертежам и спецификациям (при необходимости с учетом рекомендаций, полученных при прочностном расчете). | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям Поставщика |  | -//- |  |  |
| 6.1. | Гарантии на продукцию | Элементы должны быть выполнены в соответствии с прилагаемыми чертежами. | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- |  |  |
| 7.1. | Доставка | Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика. Место поставки: Амурская область, Бурейский муниципальный округ, посёлок городского типа Талакан, Бурейская ГЭС, гребень плотины. | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе, на доставку, погрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

4. Приложения.

  - Чертежи рамной конструкций «БурГЭС26-1.00.00 СБ»

  - Спецификация на рамную конструкцию.