Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.179 Поставка в аварийный запас регистратора электронного многоканального для нужд Филиала ПАО «РусГидро» –

«Саратовская ГЭС»

Лот № 5-АЗ-2026-СарГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Тип, марка	3

3.	Требования к документации по ценообразованию	8

4.	Приложения	8

Приложение №1 к Техническим требованиям	9

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| КП | Коммерческое предложение |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.33.13.161Поставка в аварийный запас регистратора электронного многоканального для нужд Филиала ПАО «РусГидро» –«Саратовская ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

- Поддержание работоспособного состояния оборудования сети постоянного тока

- Приобретение регистратора электронного многоканального для обеспечения бесперебойной работы сети постоянного тока Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в аварийный запас.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам поставки

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Регистратор электронный многоканальный Ф1772—1—1—8АВ—8АВ—0—16Р—0—2 | шт | 1 |

  - Требования к срокам поставки продукции

Поставка осуществляется единовременно.

Таблица 2.  Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Регистратор электронный многоканальный Ф1772—1—1—8АВ—8АВ—0—16Р—0—2 | С даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026 г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Общие требования к продукции

Наименование продукции (позици1 № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Технические и функциональные характеристики и указаны в Таблице 3.1 Приложение №1 к Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к упаковке и доставке | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. 4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | - |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия, не менее | Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | На все оборудование предоставить: - Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД); - Паспорт оригинал. - Оригинал счёта. | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
|  | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
|  | Применение эквивалентов закупаемой продукции | Применение эквивалентов допускается в соответствии с Приложением №3 «Параметры эквивалентности» | Согласие с требованием | - |
|  | Применение национального режима | Установлено преимущество российской продукции Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении , подготовленном по форме, установленной в ДоЗ | Согласие с требованием |  |

2.4 В составе заявки необходимо предоставить:

-Техническое предложение участника

- Требования к документации по ценообразованию

- Участник должен в составе заявки представить КП по установленной форме, а также заполненную Спецификацию на поставляемый Товар отдельно, по форме, приведённой в Приложении №2 к настоящим ТТ.

- Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

- Приложения

Приложение №1: Таблица 3.1. Технические и функциональные характеристики

Приложение №2: Положение «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» № СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г.

Приложение №3: Параметры эквивалентности

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1 Технические и функциональные характеристики

Наименование продукции: (позиция № 1Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»)

| № п/п | № позиции Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Позиция 1 | Регистратор электронный многоканальный Ф1772—1—1—8АВ—8АВ—0—16Р—0—2 | диагональ экрана: 10,4" горизонтальный; слот1: Ethernet, RS485, 12 дискретных входов; слот2: 8 аналоговых входов; слот 3: 8 аналоговых входов; слот 4: не задействован; слот 5: 16 переключающих реле; слот 6: не задействован; слот 7: =24 в + 4хИПВП; класс точности: В - прибор нормальной точности (межповерочный интервал 6 лет); поверка: есть; климатическое исполнение: УХЛ 4 (атм.II); упаковка: влагозащитная; Категория сейсмостойкости: I; ТУ: ВРМЦ.421453.001; | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |

Приложение №3 к Техническим требованиям

Параметры эквивалентности

| Регистратор электронный многоканальный |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диагональ экрана: | 10,4" горизонтальный; |
|  | Слот 1: | наличие Ethernet, RS485 и не менее 12 дискретных входов |
|  | Cлот2: | не менее 8 аналоговых входов |
|  | Слот 3: | не менее 8 аналоговых входов; |
|  | Слот 4: | не менее 8 аналоговых входов; |
|  | Слот 5: | не менее 16 переключающих реле; |
|  | Слот 6: | не менее 16 переключающих реле; |
|  | Слот 7: | =24 В + 4хИПВП; |
|  | Класс точности: | В - прибор нормальной точности (межповерочный интервал не менее 6 лет); |
|  | Функционал: | измерения, регистрация и визуальное представление параметров технологических процессов преобразованных в сигналы постоянного тока, напряжения и активного сопротивления, сигналы термопар и термометров сопротивления; сигнализации и позиционного регулирования, а также формирования выходных аналоговых сигналов и обмену данными по интерфейсам |