УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

_____________________О.Н. Захаров

«_____»_____________________2026г

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 42.11.10.130 Поставка элементов тросового ограждения для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №___________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	14

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	14

2.2. Требования к качеству работ	15

Таблица 4. Требования к качеству работ	15

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

4. Приложения	20

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РД 1834-16-42 | Рабочий документ 1834-16-42 |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.11.10.130 Поставка элементов тросового ограждения для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»

#### 1.2.1. Цель выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодороги Технологического проезда № 23.

#### 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями .

#### 1.4. Иные требования и сведения общего характера

1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РД 1834-16-42 (Технологический проезд №23) |  |  |  |
| 1 | Анкерная плита АП покрытие гор.цинк СТО-001 | шт | 6 |
| 2 | Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1М12х20 нерж. | шт | 1717 |
| 3 | Световозвращатель дорожный КД5-KI-4С (Тип В) с пленкой СТО-006 | шт | 1569 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Срок поставки продукции «ОКПД2 42.11.10.130 Поставка элементов тросового ограждения для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты оплаты аванса | По истечении 12 (двенадцати ) рабочих дней |
| 2. | Срок действия договора «ОКПД2 42.11.20.130 Поставка элементов тросового ограждения для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции «Поставка элементов тросового ограждения для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Позиция №1 Таблицы 1: Анкерная плита АП покрытие гор.цинк СТО-001, СТО 10690827-001-2015 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2 | Позиция №2 Таблицы 1: Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1М12х20 нерж. СТО 10690827-001-2015 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3 | Позиция №3 Таблицы 1: Световозвращатель дорожный КД5-KI-4С (Тип В) с пленкой СТО-006 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки |  | Московская область, Сергиево-Посадский район, пгт. Богородское | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.2. | Требование к транспортировке товара |  | В соответствии с ГОСТ 23735-2014 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром |  | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; . | Согласие с требованием | -//- | -//- |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.