Технические требования

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка в аварийный запас устройств плавного пуска для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.
Общие сведения
3
1.1.
Наименование закупаемой продукции
3
1.2.
Цель использования закупаемой продукции
3
2.
Требования к продукции
3
2.1
Требования к объемам и срокам поставки
3
Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции
3
Тип, марка
3
Таблица 2.  Требования по срокам поставки продукции
3
3.
Требования к качеству продукции
4
4.
Требования к документации по ценообразованию
9
5.
Приложения
9
Приложение №1 к Техническим требованиям
10


1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка в аварийный запас устройств плавного пуска для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Поддержание работоспособного состояния оборудования релейной защиты и автоматики.

Приобретение комплектующих вспомогательного оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
2. Требования к продукции
2.1 Требования к объемам и срокам поставки
Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование параметра
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Устройство плавного пуска  
	INSTART SSIP-132/264-04 

или эквивалент
	шт
	1

	2.
	Устройство плавного пуска 
	INSTART SBIP-55/110-04

или эквивалент
	шт
	1




Таблица 2.  Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устройство плавного пуска   INSTART SSIP-132/264-04 

или эквивалент
	С даты подписания договора
	До 30.11.2026 г.

	2. 
	Устройство плавного пуска INSTART SBIP-55/110-04 

или эквивалент
	
	


3. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Общие требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1-7 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1 Приложение №1 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке 
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.

4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	На все оборудование предоставить:

1. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);

2. Сертификаты соответствия продукции.

3. Оригинал счёта.

4. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
5.      На комплектующие:
· Паспорт оригинал;

· Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия);
	Согласие с требованием
	-

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования. Поставляемый Товар должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленным после ремонта.
	Согласие с требованием
	-


4. Требования к документации по ценообразованию
4.1 Участник должен в составе заявки представить КП по установленной форме, а также заполненную Спецификацию на поставляемый Товар отдельно, по форме, приведённой в Приложении №2 к настоящим ТТ.

4.2 Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, разгрузку,  уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

4.3 Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

5. Приложения
5.1. Приложение №1: Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции).

Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1 Требования к продукции: индивидуальные требования по позициям перечня продукции (параметры эквивалентности)

Наименование продукции: позиции № 1-2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Позиция 1
	Устройство плавного пуска INSTART

SSIP-132/264-04
	с внешним обводным контактором, номинальный ток 264А, номинальная мощность 132кВт,  номинальное напряжение   380В. Релейные выходы: «Работа» (R1: 250 В АС до 3 А; 30 В DC до 3 А), «Состояние», «Ошибка». Аналоговый выход 4-20мА. Аналоговый вход для подключения термистора элдвигателя. Полный комплект защит.

Габаритные размеры (ШхВхГ): 270х490х230мм

Установочные размеры: (ШхВхd) 230х422х7

Вес (нетто): 18 кг
	Способ подтверждения: указание наименования продукции 
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	2.
	Позиция 2
	Устройство плавного пуска INSTART

SBIP-55/110-04
	со встроенным обводным контактором, номинальный ток 110А, номинальная мощность 55кВт,  номинальное напряжение   380В. Релейные выходы: «Работа» (R1: 250 В АС до 3 А; 30 В DC до 3 А), «Состояние», «Ошибка». Аналоговый выход 4-20мА. Аналоговый вход для подключения термистора элдвигателя. Полный комплект защит.

Габаритные размеры (ШхВхГ): 155х300х175мм

Установочные размеры (ШхВхd) 130х285х7

Вес (нетто): 3,5 кг
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


1

