## Виды работ
Приложение № 2 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора -
Главный инженер филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети
А.Ю. Мартихин
" "
Перечень единичных видов работ
на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности на объектах ЗЭС для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в 2026
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | Ед. изм. | Кол-во | Справочно* Предельный объем на 2026год | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости матер иалов , без учёта НДС, руб на 2025 г. | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости матер иалов , с учётом НДС , руб на 2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6
60 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м / Арматура 20-АIII-900 мм L=900 мм, вес 2,466 кг/м | 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой. 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением. 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном. | шт | 1 | 2.5 | 237.14 | 284.568
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100м3 | 0.01 | 25 | 1325.34 | 1590.408
62 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100м3 | 0.01 | 25 | 190.35 | 228.42
63 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 1. Укладка плит. 2. Заделка швов цементным раствором. 3. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой. 4. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры. | 100м3 | 0.01 | 5 | 3673.79 | 4408.548
Раздел 2. КПП
60 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой/ прим. демонтаж КПП | 1. Разборка индивидуальных металлических КПП с вывозкой. | 1 гараж | 1 |  | 27995.62 | 33594.744
61 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т/ прим. Модульное здание КПП 3,0х6,0 м H=2,98 м | 1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м. 2. Вертикальное перемещение на отметку до + 1 м. 3. Выверка оборудования, сохраняющего геометрические размеры и форму в период транспортирования и монтажа. | 1 шт | 1 |  | 8551.18 | 10261.416
62 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100м3 | 0.01 |  | 1087.88 | 1305.456
63 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100м3 | 0.01 |  | 1167.92 | 1401.504
64 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 1. Укладка плит. 2. Заделка швов цементным раствором. 3. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой. 4. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры. | 100м3 | 0.01 |  | 3673.79 | 4408.548
Раздел 1. Установка защиты ПС (инженерно-технические средства охраны (ИТСО))
Подраздел 1.1. Оборудование охранно-пропускной сигнализации
1 | Демонтаж рамки металлодетектора входного контроля (арочного типа), без дальнейшего использования | 1. Отключение питающих кабелей стационарного металлодетектора от сети 2. Демонтаж его креплений с места установки на полу 3. Демонтаж стационарного металлодетектора 4. Разборка стационарного металлодетектора | шт | 1 | 4 | 648.22 | 777.864
2 | Монтаж рамки металлодетектора входного контроля (арочного типа) | 1. Сборка стационарного металлодетектора 2. Разметка и сверление отверстий для крепления стационарного металлодетектора к полу 3. Установка стационарного металлодетектора в проектное положение и крепление его к полу 4. Подключение стационарного металлодетектора к сети 5. Настройка рабочих параметров стационарного металлодетектора для заданных условий эксплуатации | шт | 1 | 4 | 2160.72 | 2592.864
Подраздел 1.2. СКУД
3 | Демонтаж шлагбаума, без дальнейшего использования | 1. Отключение питающих кабелей шлагбаума от сети 2. Демонтаж с места крепления | компл. | 1 | 5 | 2795.28 | 3354.336
4 | Монтаж шлагбаума | 1. Установка монтажного основания на фундамент. 2. Установка тумбы шлагбаума на монтажное основание. 3. Установка стрелы шлагбаума на фланце и ее крепление с помощью скобы. 4. Балансировка стрелы шлагбаума. 5. Выверка положения стрелы по горизонтальной и вертикальной осям. 6. Установка блока управления, подключение двигателя, концевых выключателей и трансформатора. 7. Подача питания на шлагбаум и проверка работоспособности системы. 8. Настройка автоматического закрывания. 9. Настройка функции обнаружения препятствий. 10. Настройка функции присутствия оператора. 11. Настройка функции увеличения тормозящего действия на стрелу шлагбаума в конце циклов открывания и закрывания. 12. Регулировка времени автоматического закрывания. 13. Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий. | компл. | 1 | 5 | 6988.17 | 8385.804
5 | Демонтаж электромагнитного замка калитки | 1. Отключение питающего кабеля электромагнитного замка от сети 2. Демонтаж с места крепления | шт | 1 | 10 | 185.97 | 223.164
6 | Установка электромагнитного замка на калитку | 1. Монтаж электромагнитного замка на место крепления 2. Подключение питающего кабеля | шт | 1 | 10 | 619.92 | 743.904
7 | Демонтаж дверного доводчика калитки | 1. Демонтаж с места крепления | шт | 1 | 10 | 1005.93 | 1207.116
8 | Установка дверного доводчика на калитку | 1. Монтаж дверного доводчика на место крепления | шт | 1 | 10 | 1437.06 | 1724.472
9 | Демотнаж считывателя брелоков | 1. Демонтаж с места крепления | шт | 1 | 10 | 185.97 | 223.164
10 | Установка считывателя брелоков | 1. Монтаж считывателя на место крепления | шт | 1 | 10 | 619.92 | 743.904
11 | Демонтаж видеодомофона без дальнейшего использования | 1. Снятие блока вызова, электромагнитного замка, кнопки открывания. 2. Демонтаж коммутатора, блока питания. 4. Демонтаж видеоразветвителя и монитора. 5. отсоединение оборудования между собой согласно схеме и подключение к блоку питания и коммутатору. | 1шт | 1 | 15 | 1608.46 | 1930.152
12 | Монтаж видеодомофона | 1. Разметка и сверление отверстий для крепления элементов видеодомофона. 2. Установка блока вызова, электромагнитного замка, кнопки открывания. 3. Установка коммутатора, блока питания. 4. Установка видеоразветвителя и монитора. 5. Соединение оборудования между собой согласно схеме и подключение к блоку питания и коммутатору. 6. Регулировка, настройка и проверка оборудования. | шт | 1 | 15 | 5361.53 | 6433.836
Подраздел 1.3. Система видеонаблюдения
13 | Демонтаж фиксированной наружней камеры видеонаблюдения, в том числе купольного типа и на кронштейне, в лом (без резки и разборки*) | 1.Отсоединение камеры видеонаблюдения от сети 2. Демонтаж кронштейна для камеры видеонаблюдения, включая развинчивание винтов до проектного усилия. | 10 шт | 0.1 | 1500 | 1066.55 | 1279.86
14 | Установка фиксированной наружней камеры видеонаблюдения, в том числе купольного типа и на кронштейне | 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления видеокамеры наблюдения. 2. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров. 4. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. 5. Настройка изображения и фокуса. | 10 шт | 0.1 | 1500 | 3555.22 | 4266.264
15 | Демонтаж цифрового видеорегистратора на 48/24/16/8 портов из серверной стойки телекоммуникационного шкафа, с дальнейшим использованием (вес более 3 кг) (работа по демонтажу аналогична по трудоемкости демонтажу домового регистратора) | 1. Отключение кабелей от видеорегистратора 2. Снятие цифрового видеорегистратора с крепежных монтажных рельс | 10 шт | 0.1 | 50 | 1182.48 | 1418.976
16 | Демонтаж цифрового видеорегистратора на 48/24/16/8 портов из серверной стойки телекоммуникационного шкафа, в лом (вес более 3 кг) (работа по демонтажу аналогична по трудоемкости демонтажу домового регистратора) | 1. Отключение кабелей от видеорегистратора 2. Снятие цифрового видеорегистратора с крепежных монтажных рельс | 10 шт | 0.1 | 50 | 591.26 | 709.512
17 | Установка цифрового видеорегистратора на 48/24/16/8 портов в серверную стойку телекоммуникационного шкафа (работа по монтажу аналогична по трудоемкости монтажу домового регистратора) | 1. Установка цифрового видеорегистратора с закреплением монтажных рельс 2. Подключение и проверка цифрового видеорегистратора | 10 шт | 0.1 | 50 | 1970.86 | 2365.032
18 | Демонтаж аппаратно-программного комплекса из шкафа. Специализированный сервер объектового видеонаблюдения, с дальнейшим использованием (вес 40 кг) | 1. Отключение объектового оборудования от АПС. 2. Демонтаж объектового оборудования вместе с креплением 3. Погрузка, перевозка и выгрузка демонтированного объектового обордования. | комплект | 1 | 15 | 1635.14 | 1962.168
19 | Демонтаж аппаратно-программного комплекса из шкафа. Специализированный сервер объектового видеонаблюдения, в лом (вес 40 кг) | 1. Отключение объектового оборудования от АПС. 2. Демонтаж объектового оборудования вместе с креплением 3. Погрузка, перевозка и выгрузка демонтированного объектового оборудования. | комплект | 1 | 15 | 1635.14 | 1962.168
20 | Монтаж аппаратно-программного комплекса в шкаф. Специализированный сервер объектового видеонаблюдения (вес 40 кг) | 1. Погрузка, перевозка и выгрузка объектового оборудования. 2. Подготовка объектового оборудования к монтажу. 3. Разметка и сверление отверстий для крепления объектового оборудования. 4. Монтаж объектового оборудования. 5. Подключение объектового оборудования к АПС. | комплект | 1 | 15 | 5450.46 | 6540.552
21 | Настройка объектового оборудования аппаратно-программного комплекса системы передачи данных системы охраны | 1. Программирование и настройка объектового оборудования аппаратно-программного комплекса системы передачи извещений на совмесную работу с АПС 2. Проверка работоспособности объектового оборудования после монтажа. Проверка качества и уровня связи. Проверка прохождения служебных извещений и информационных сигналов с контролем поступления их на пульт охраны | комплект | 1 | 50 | 3799.67 | 4559.604
22 | Демонтаж коммутатора локальной сети из шкафа, вес 1,16 кг с дальнейшим использованием | 1. Отключение сетевого напряжения. 2. Отключение кабелей от коммутатора 3. Демонтаж прибора из шкафа | шт | 1 | 50 | 653.72 | 784.464
23 | Демонтаж коммутатора локальной сети из шкафа, вес 1,16 кг в лом | 1. Отключение сетевого напряжения. 2. Отключение кабелей от коммутатора 3. Демонтаж прибора из шкафа | шт | 1 | 50 | 326.86 | 392.232
24 | Монтаж коммутатора локальной сети в шкаф, вес 1,16 кг | 1. Монтаж прибора в шкаф 2. Подключение кабелей в коммутатор 3. Включение сетевого напряжения | шт | 1 | 30 | 1089.57 | 1307.484
25 | Демонтаж источника бесперебойного питания из шкафа, масса 65 кг, в лом (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов и кабелей от ИБП 2. Выемка ИБП из телекоммуникационного шкафа | шт | 1 | 50 | 1882.8 | 2259.36
26 | Установка ИБП в шкаф, масса: 65 кг | 1. Установка ИБП в шкаф телекоммуникационный 2. Присоединение всех проводов и кабелей к ИБП | шт | 1 | 50 | 6275.99 | 7531.188
27 | Демонтаж источника бесперебойного питания 5.35 кг отдельностоящего на АРМ посту видеонаблюдения в лом, (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов и кабелей от ИБП 2. Демонтаж ИБП с места установки на посту охраны АРМ | шт | 1 | 50 | 400.97 | 481.164
28 | Монтаж источника бесперебойного питания 5.35 кг отдельностоящего на посту видеонаблюдения АРМ (АРМ поста видеонаблюдения) | 1. Установка ИБП на пост охраны АРМ 2. Присоединение всех проводов и кабелей к ИБП | шт | 1 | 50 | 1336.6 | 1603.92
29 | Демонтаж отдельно устанавливаемых (источников бесперебойного питания) блоков питания "Скат-1200Б" со стены помещения, корпус пластик вес 0,7кг в лом (без резки и разборки*). | 1. Отсоединение питающих и сетевых проводов от блока питания 2. Демонтаж блока со стены, отсоединенние крепежей корпуса | шт | 1 | 50 | 400.97 | 481.164
30 | Установка отдельно устанавливаемых (ИБП) блоков питания "Скат-1200Б" на стену помещения, корпус пластик вес 0,7кг. | 1. Установка корпуса блока питания на место крепления на стене 2. Сборка и крепление прибора 3. Присоединение питающих и сетевых проводов к блоку питания | шт | 1 | 50 | 1336.6 | 1603.92
31 | Демонтаж комплекта АРМ поста видеонаблюдения: в т.ч. рабочей станции (вес 8 кг), монитора (3,63 кг) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов и кабелей от станции, монитора 2. Демонтаж станции, монитора с места установки на посту охраны | шт | 1 | 50 | 400.97 | 481.164
32 | Установка комплекта АРМ поста видеонаблюдения: в т.ч. рабочей станции (вес 8 кг), монитора (3,63 кг) | 1. Установка станции на пол, монитора на стол в помещении размещения пульта охраны и размещения АРМ 2. Присоединение всех проводов и кабелей к станции, монитору 3. Включение сетевого напряжения 4. Проверка работоспособности, наладка рабочих режимов | шт | 1 | 50 | 1336.6 | 1603.92
33 | Демонтаж навесного термо-шкафа управления (пульт) с внешней стены ограждения периметра ПС, в лом (без резки и разборки*) (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм (вес 30кг) | 1. Снятие шкафа со стены ограждения | шт | 1 | 50 | 959.39 | 1151.268
34 | Монтаж термо-шкафа (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм (вес 30кг) на стену ограждения периметра ПС в сборе с узлом коммутации сигналов, установленного на din-рейку | 1. Монтаж шкафа на стену ограждения при помощи механизмов (перфоратор, дюбеля, крепления) | шт | 1 | 50 | 3197.98 | 3837.576
35 | Демонтаж модуля преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем из термо-шкафа (SFP модуль (трансивер) (вес 1 шт = 0,017кг)) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов от модуля 2. Демонтаж модуля с места установки в шкафу | шт | 1 | 50 | 326.86 | 392.232
36 | Монтаж модуля преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем в термо-шкаф (SFP модуль (трансивер) (вес 1 шт = 0,017кг)) | 1. Установка модуля на место установки в шкафу 2. Присоединение проводов к модулю | шт | 1 | 50 | 1089.57 | 1307.484
37 | Снятие автоматических выключателей однополюсных на ток 3А, 10А, 32А с Din-рейки из шкафа в лом (без резки и разборки*) | 1. Снятие выключателя с Din-рейки | шт | 1 | 50 | 387.11 | 464.532
38 | Установка автоматических выключателей однополюсных на ток 3А, 10А, 32А на установленную Din-рейку в шкаф | 1. Установка выключателя на Din-рейку | шт | 1 | 50 | 1290.34 | 1548.408
Подраздел 1.4. Система охранной сигнализцаии
39 | Демонтаж извещателя охранного радиоволнового линейного//или однопозиционного вместе с кронштейном с ограждения ПС в лом (без резки и разборки*) | 1. Отключение отходящих проводов и клеммных соединений 2. Снятие извещателя вместе с кронштейном | шт | 1 | 50 | 583.44 | 700.128
40 | Монтаж извещателя (в сборе) охранного радиоволнового линейного//или однопозиционного вместе с кронштейном на ограждение ПС (работа аналогична по трудоемкости монтажу фотоэлектрического извещателя) | 1. Установка кронштейна на ж/б ограждение 2. Монтаж извещателя радиоволнового на кроншейн 3. Присоединение проводов к извещателю 4. Включение сетевого напряжения 5. Наладка рабочих режимов | шт | 1 | 50 | 1944.78 | 2333.736
41 | Демонтаж извещателя охранного магнитоконтактного на въездной группе ПС (ворота, калитка) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления извещателя магнитоконтактного 3. Демонтаж магнитоконтактного извещателя | шт | 1 | 50 | 291.72 | 350.064
42 | Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного на въездную группу ПС (калитка, ворота) | 1. Установка элементов крепления магнитоконтактного извещателя на ворота/калитку 2. Монтаж извещателя 3. Присоединение проводов к извещателю 4. Включение сетевого напряжения 5. Наладка рабочих режимов | шт | 1 | 50 | 972.39 | 1166.868
43 | Демонтаж пульта контроля и управления, блока контроля и индикации из шкафа, в лом (вес 0,3кг) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления прибора 3. Демонтаж прибора из шкафа | шт | 1 | 50 | 326.86 | 392.232
44 | Монтаж пульта контроля и управления, блока контроля и индикации в шкаф (вес 0,3кг) | 1. Монтаж креплений в шкафу 2. Фиксация прибора при помощи креплений 3. Присоединение проводов к прибору 4. Включение сетевого напряжения 5. Наладка рабочих режимов | шт | 1 | 50 | 1089.57 | 1307.484
45 | Демонтаж навесного шкафа (пульт) управления с внутренней стены помещения поста охраны, (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм, в лом (без резки и разборки*). | 1. Снятие шкафа со стены | шт | 1 | 50 | 959.39 | 1151.268
46 | Монтаж навесного шкафа (пульт) управления на внутреннюю стену помещения поста охраны, (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм | 1. Монтаж шкафа на стену | шт | 1 | 50 | 3197.98 | 3837.576
47 | Демонтаж аккумуляторной батареи 12В (вес от 0 - 5 кг) из навесного шкафа (пульт) управления, в лом (без резки и разборки*). | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления прибора 3. Демонтаж прибора из шкафа | шт | 1 | 50 | 326.86 | 392.232
48 | Монтаж аккумуляторной батареи 12В (вес от 0 - 5 кг) в навесной шкаф (пульт) управления | 1. Монтаж креплений в шкафу 2. Фиксация прибора при помощи креплений 3. Присоединение проводов к прибору 4. Включение сетевого напряжения 5. Проверка работоспособности | шт | 1 | 50 | 1089.57 | 1307.484
49 | Демонтаж аккумуляторной батареи 24В (вес от 5,1 - 10 кг) из навесного шкафа (пульт) управления, в лом (без резки и разборки*). | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления прибора 3. Демонтаж прибора из шкафа | шт | 1 | 50 | 326.86 | 392.232
50 | Монтаж аккумуляторной батареи 24В (вес от 5,1 - 10 кг) в навесной шкаф (пульт) управления | 1. Монтаж креплений в шкафу 2. Фиксация прибора при помощи креплений 3. Присоединение проводов к прибору 4. Включение сетевого напряжения 5. Проверка работоспособности | шт | 1 | 50 | 1089.57 | 1307.484
Подраздел 1.5. Система охранного освещения
51 | Демонтаж щитка осветительного, установленного на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг. Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, ( в лом без резки и разборки*) | 1. Оключение щитка осветительного 2. Снятие с места крепления со стены | шт | 1 | 50 | 682.41 | 818.892
52 | Монтаж щитка осветительного на стену, масса щитка до 6 кг. | 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках | шт | 1 | 50 | 2274.74 | 2729.688
53 | Демонтаж консольных светильников, с лампой накаливания 250 Вт (в 1 светильнике - 1 лампа, вес 1шт-8кг) в лом (без резки и разборки*) | 1. Снятие светильника с универсального кронштейна | 100 шт | 0.01 | 50 | 60.61 | 72.732
54 | Монтаж консольных светильников, с лампой накаливания 250 Вт (в 1 светильнике - 1 лампа, вес 1шт-8кг) | 1. Установка светильника на универсальном кронштейне с его фиксацией | 100 шт | 0.01 | 50 | 1603.48 | 1924.176
55 | Демонтаж модульного переключателя установленного на Din-рейку в щите освещения, в лом | 1. Снятие модуля с Din-рейки 2. Отсоединение | шт | 1 | 50 | 387.11 | 464.532
56 | Монтаж модульного переключателя на Din-рейку в щит освещения | 1. Установка модуля на Din-рейку 2. Присоединение | шт | 1 | 50 | 1290.34 | 1548.408
57 | Демонтаж фотореле с датчиком из щита освещения, в лом | 1. Снятие фотореле с Din-рейки | шт | 1 | 50 | 397.11 | 476.532
58 | Монтаж фотореле с датчиком в щит освещения | 1. Установка фотореле на Din-рейку | шт | 1 | 50 | 1290.34 | 1548.408
Раздел 2. Электромонтажные работы
59 | Демонтаж металлического лотка перфорированного с ж/б ограждения территории ПС и снаружи здания ОПУ, (ширина лотка 100мм) или его элементов, в лом, (без сохранения материала) | 1. Отсоединить крепления поддерживающей консоли, фиксированной на ж/б ограждении 2. Снятие лотка или его элементов | т | 1 | 0.5 | 21220.41 | 25464.492
60 | Демонтаж металлического лотка перфорированного с ж/б ограждения территории ПС и снаружи здания ОПУ, (ширина лотка 100мм) или его элементов, с дальнейшим использованием | 1. Отсоединить крепления поддерживающей консоли, фиксированной на ж/б ограждении 2. Снятие лотка или его элементов | т | 1 | 0.5 | 42440.8 | 50928.96
61 | Монтаж металлического лотка перфорированного по ж/б ограждению территории ПС и снаружи здания ОПУ, (ширина лотка 100мм) или его элементов | 1. Установка консоли (в местах креплений на ж/б ограждении) или его элементов 2. Сборка составляющих элементов лотка 3. Установка и закрепление на поддерживающих консолях | т | 1 | 0.5 | 70734.67 | 84881.604
62 | Демонтаж короба (кабель-канала) пластмассового шириной 25*16мм со стен и конструкций в здании в лом | 1. Отсоединение крепежных элементов короба 2. Демонтаж кабель-канала | 100 м | 0.01 | 10000 | 58.8 | 70.56
63 | Устройство короба (кабель-канала) пластмассового шириной 25*16мм по стенам и конструкциям в здании | 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подготовкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов | 100 м | 0.01 | 10000 | 196.06 | 235.272
64 | Демонтаж рукава металлического наружным диаметром 20мм с ж/б конструкций закрепленого скобами . Без дальнейшего использования | 1. Освободить мет.рукав от фиксации скоб 2. Смотать в бухту | 100 м | 0.01 | 200 | 102.93 | 123.516
65 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром 20мм по ж/б конструкциям с креплением на скобах | 1. Размотать мет.рукав по планируемой трассе 3. Зафиксировать мет.рукав скобами | 100 м | 0.01 | 2000 | 343.08 | 411.696
66 | Демонтаж защитной трубы ПВХ диам. 25 мм вместе с проводом (кабелем), проложенной по стенам ж/б ограждений, различным поверхностям с креплением на скобах (без сохранения материалов) | 1. Освободить трубу от фиксации скоб 2. Смотать в бухту | 100 м | 0.01 | 2000 | 39.7 | 47.64
67 | Прокладка гибкой гофрированной трубы из ПВХ д.25мм по стенам ж/б ограждений, различных поверхностей с креплением скобами (клипсами) вручную | 1. Установка клипс по трассе проладки гофр/трубы 2. Размотать гофр/трубу по планируемой трассе 3. Зафиксировать трубу в клипсах | 100 м | 0.01 | 2000 | 176.62 | 211.944
68 | Затягивание провода в проложенную гофрированную трубу или металлический рукав (одножильного или многожильного в общей оплетке), суммарное сечение: до 6 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 2000 | 65.11 | 78.132
69 | Затягивание провода в проложенную гофрированную трубу или металлический рукав (одножильного или многожильного в общей оплетке), суммарное сечение: до 16 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 2000 | 76.3 | 91.56
70 | Демонтаж провода из металлич. или ж/б лотков, сечением: до 6 мм2 (без сохранения материалов) | 1. Демонтаж кабеля из лотков с креплением скобами | 100 м | 0.01 | 2000 | 3.81 | 4.572
71 | Демонтаж провода из металлич. или ж/б лотков, сечением: до 35 мм2 (без сохранения материалов) | 1. Демонтаж кабеля из лотков с креплением скобами | 100 м | 0.01 | 2000 | 7.64 | 9.168
72 | Демонтаж провода из металлич. или ж/б лотков, сечением: до 70 мм2 (без сохранения материалов) | 1. Демонтаж кабеля из лотков с креплением скобами | 100 м | 0.01 | 2000 | 11.42 | 13.704
73 | Прокладка провода в металлич. или ж/б лотках, сечением: до 6 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 2000 | 12.77 | 15.324
74 | Прокладка провода в металлич. или ж/б лотках, сечением: до 35 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 2000 | 25.51 | 30.612
75 | Прокладка провода в металлич. или ж/б лотках, сечением: до 70 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 2000 | 38 | 45.6
Раздел 3. Земляные работы
76 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 2. Зачистка дна и поверхности стенок. 3. Откидка грунта от бровки. | 100 м3 | 0.01 | 2000 | 1407.07 | 1688.484
77 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 2. Поливка водой при необходимости. | 100 м3 | 0.01 | 2000 | 775.23 | 930.276
78 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта навымет. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. | 1000 м3 | 0.001 | 2000 | 78.17 | 93.804
79 | Откачка воды с разработанной траншеии (котлована) электрическими и механическими насосами | 1. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 2. Откачка воды насосом. | 100 м3 | 0.01 | 2000 | 67.51 | 81.012
80 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1. Разравнивание и трамбование основания. | 1 м3 | 0.01 | 30 | 1167.92 | 1401.504
81 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1. Разравнивание и трамбование основания. | 1 м3 | 0.01 | 30 | 1087.88 | 1305.456
Раздел 4. Доставка бригады
82 | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, затраты на доставку бригады от базы базирования до ПС и обратно автомашиной полупассажирской | Доставка бригады до места работ и обратно | 1 маш-час | 1 | 57
Начальник ОКиИБ Е.Ф. Чернушевич