## Виды работ
Приложение № 3 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора -
Главный инженер филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети
А.Ю. Мартихин
" "
Перечень стоимостей единичных видов работ (без учета стоимости материалов)
на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту технических средств охраны и систем управления безопасности на объектах ЗЭС для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в 2026
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости материалов, без НДС, руб. на 2026г. | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости материалов, с учётом НДС (22%), руб. на 2026г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6
Раздел 1. Установка защиты ПС (инженерно-технические средства охраны (ИТСО))
Подраздел 1.1. Оборудование охранно-пропускной сигнализации
1 | Демонтаж рамки металлодетектора входного контроля (арочного типа), без дальнейшего использования | 1. Отключение питающих кабелей стационарного металлодетектора от сети 2. Демонтаж его креплений с места установки на полу 3. Демонтаж стационарного металлодетектора 4. Разборка стационарного металлодетектора | шт | 1 | 657.42 | 802.0524
2 | Монтаж рамки металлодетектора входного контроля (арочного типа) | 1. Сборка стационарного металлодетектора 2. Разметка и сверление отверстий для крепления стационарного металлодетектора к полу 3. Установка стационарного металлодетектора в проектное положение и крепление его к полу 4. Подключение стационарного металлодетектора к сети 5. Настройка рабочих параметров стационарного металлодетектора для заданных условий эксплуатации | шт | 1 | 2191.38 | 2673.4836
Подраздел 1.2. СКУД
3 | Демонтаж шлагбаума, без дальнейшего использования | 1. Отключение питающих кабелей шлагбаума от сети 2. Демонтаж с места крепления | КОМПЛ | 1 | 2834.96 | 3458.6512
4 | Монтаж шлагбаума | 1. Установка монтажного основания на фундамент. 2. Установка тумбы шлагбаума на монтажное основание. 3. Установка стрелы шлагбаума на фланце и ее крепление с помощью скобы. 4. Балансировка стрелы шлагбаума. 5. Выверка положения стрелы по горизонтальной и вертикальной осям. 6. Установка блока управления, подключение двигателя, концевых выключателей и трансформатора. 7. Подача питания на шлагбаум и проверка работоспособности системы. 8. Настройка автоматического закрывания. 9. Настройка функции обнаружения препятствий. 10. Настройка функции присутствия оператора. 11. Настройка функции увеличения тормозящего действия на стрелу шлагбаума в конце циклов открывания и закрывания. 12. Регулировка времени автоматического закрывания. 13. Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий. | КОМПЛ | 1 | 7087.39 | 8646.6158
5 | Демонтаж электромагнитного замка калитки | 1. Отключение питающего кабеля электромагнитного замка от сети 2. Демонтаж с места крепления | ШТ | 1 | 188.61 | 230.1042
6 | Установка электромагнитного замка на калитку | 1. Монтаж электромагнитного замка на место крепления 2. Подключение питающего кабеля | ШТ | 1 | 628.7 | 767.014
7 | Демонтаж дверного доводчика калитки | 1. Демонтаж с места крепления | ШТ | 1 | 1020.35 | 1244.827
8 | Установка дверного доводчика на калитку | 1. Монтаж дверного доводчика на место крепления | ШТ | 1 | 1457.64 | 1778.3208
9 | Демотнаж считывателя брелоков | 1. Демонтаж с места крепления | ШТ | 1 | 188.61 | 230.1042
10 | Установка считывателя брелоков | 1. Монтаж считывателя на место крепления | ШТ | 1 | 628.7 | 767.014
11 | Демонтаж видеодомофона без дальнейшего использования | 1. Снятие блока вызова, электромагнитного замка, кнопки открывания. 2. Демонтаж коммутатора, блока питания. 4. Демонтаж видеоразветвителя и монитора. 5. отсоединение оборудования между собой согласно схеме и подключение к блоку питания и коммутатору. | 10 ШТ | 0.1 | 1631.26 | 1990.1372
12 | Монтаж видеодомофона | 1. Разметка и сверление отверстий для крепления элементов видеодомофона. 2. Установка блока вызова, электромагнитного замка, кнопки открывания. 3. Установка коммутатора, блока питания. 4. Установка видеоразветвителя и монитора. 5. Соединение оборудования между собой согласно схеме и подключение к блоку питания и коммутатору. 6. Регулировка, настройка и проверка оборудования. | 10 ШТ | 0.1 | 5437.57 | 6633.8354
Подраздел 1.3. Система видеонаблюдения
13 | Демонтаж фиксированной наружней камеры видеонаблюдения, в том числе купольного типа и на кронштейне, в лом (без резки и разборки*) | 1.Отсоединение камеры видеонаблюдения от сети 2. Демонтаж кронштейна для камеры видеонаблюдения, включая развинчивание винтов до проектного усилия. | 10 ШТ | 0.1 | 1081.7 | 1319.674
14 | Установка фиксированной наружней камеры видеонаблюдения, в том числе купольного типа и на кронштейне | 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления видеокамеры наблюдения. 2. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров. 4. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. 5. Настройка изображения и фокуса. | 10 ШТ | 0.1 | 3605.6 | 4398.832
15 | Демонтаж цифрового видеорегистратора на 48/24/16/8 портов из серверной стойки телекоммуникационного шкафа, с дальнейшим использованием (вес более 3 кг) (работа по демонтажу аналогична по трудоемкости демонтажу домового регистратора) | 1. Отключение кабелей от видеорегистратора 2. Снятие цифрового видеорегистратора с крепежных монтажных рельс | 10 ШТ | 0.1 | 1199.25 | 1463.085
16 | Демонтаж цифрового видеорегистратора на 48/24/16/8 портов из серверной стойки телекоммуникационного шкафа, в лом (вес более 3 кг) (работа по демонтажу аналогична по трудоемкости демонтажу домового регистратора) | 1. Отключение кабелей от видеорегистратора 2. Снятие цифрового видеорегистратора с крепежных монтажных рельс | 10 ШТ | 0.1 | 599.63 | 731.5486
17 | Установка цифрового видеорегистратора на 48/24/16/8 портов в серверную стойку телекоммуникационного шкафа (работа по монтажу аналогична по трудоемкости монтажу домового регистратора) | 1. Установка цифрового видеорегистратора с закреплением монтажных рельс 2. Подключение и проверка цифрового видеорегистратора | 10 ШТ | 0.1 | 1998.74 | 2438.4628
18 | Демонтаж аппаратно-программного комплекса из шкафа. Специализированный сервер объектового видеонаблюдения, с дальнейшим использованием (вес 40 кг) | 1. Отключение объектового оборудования от АПС. 2. Демонтаж объектового оборудования вместе с креплением 3. Погрузка, перевозка и выгрузка демонтированного объектового обордования. | КОМПЛ | 1 | 3316.61 | 4046.2642
19 | Демонтаж аппаратно-программного комплекса из шкафа. Специализированный сервер объектового видеонаблюдения, в лом (вес 40 кг) | 1. Отключение объектового оборудования от АПС. 2. Демонтаж объектового оборудования вместе с креплением 3. Погрузка, перевозка и выгрузка демонтированного объектового оборудования. | КОМПЛ | 1 | 1658.28 | 2023.1016
20 | Монтаж аппаратно-программного комплекса в шкаф. Специализированный сервер объектового видеонаблюдения (вес 40 кг) | 1. Погрузка, перевозка и выгрузка объектового оборудования. 2. Подготовка объектового оборудования к монтажу. 3. Разметка и сверление отверстий для крепления объектового оборудования. 4. Монтаж объектового оборудования. 5. Подключение объектового оборудования к АПС. | КОМПЛ | 1 | 5527.66 | 6743.7452
21 | Настройка объектового оборудования аппаратно-программного комплекса системы передачи данных системы охраны | 1. Программирование и настройка объектового оборудования аппаратно-программного комплекса системы передачи извещений на совмесную работу с АПС 2. Проверка работоспособности объектового оборудования после монтажа. Проверка качества и уровня связи. Проверка прохождения служебных извещений и информационных сигналов с контролем поступления их на пульт охраны | КОМПЛ | 1 | 3853.55 | 4701.331
22 | Демонтаж коммутатора локальной сети из шкафа, вес 1,16 кг с дальнейшим использованием | 1. Отключение сетевого напряжения. 2. Отключение кабелей от коммутатора 3. Демонтаж прибора из шкафа | ШТ | 1 | 662.98 | 808.8356
23 | Демонтаж коммутатора локальной сети из шкафа, вес 1,16 кг в лом | 1. Отключение сетевого напряжения. 2. Отключение кабелей от коммутатора 3. Демонтаж прибора из шкафа | ШТ | 1 | 331.49 | 404.4178
24 | Монтаж коммутатора локальной сети в шкаф, вес 1,16 кг | 1. Монтаж прибора в шкаф 2. Подключение кабелей в коммутатор 3. Включение сетевого напряжения | ШТ | 1 | 1104.96 | 1348.0512
25 | Демонтаж источника бесперебойного питания из шкафа, масса 65 кг, в лом (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов и кабелей от ИБП 2. Выемка ИБП из телекоммуникационного шкафа | ШТ | 1 | 1906.53 | 2325.9666
26 | Установка ИБП в шкаф, масса: 65 кг | 1. Установка ИБП в шкаф телекоммуникационный 2. Присоединение всех проводов и кабелей к ИБП | ШТ | 1 | 6355.13 | 7753.2586
27 | Демонтаж источника бесперебойного питания 5.35 кг отдельностоящего на АРМ посту видеонаблюдения в лом, (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов и кабелей от ИБП 2. Демонтаж ИБП с места установки на посту охраны АРМ | ШТ | 1 | 406.51 | 495.9422
28 | Монтаж источника бесперебойного питания 5.35 кг отдельностоящего на посту видеонаблюдения АРМ (АРМ поста видеонаблюдения) | 1. Установка ИБП на пост охраны АРМ 2. Присоединение всех проводов и кабелей к ИБП | ШТ | 1 | 1355 | 1653.1
29 | Демонтаж отдельно устанавливаемых (источников бесперебойного питания) блоков питания "Скат-1200Б" со стены помещения, корпус пластик вес 0,7кг в лом (без резки и разборки*). | 1. Отсоединение питающих и сетевых проводов от блока питания 2. Демонтаж блока со стены, отсоединенние крепежей корпуса | ШТ | 1 | 406.51 | 495.9422
30 | Установка отдельно устанавливаемых (ИБП) блоков питания "Скат-1200Б" на стену помещения, корпус пластик вес 0,7кг. | 1. Установка корпуса блока питания на место крепления на стене 2. Сборка и крепление прибора 3. Присоединение питающих и сетевых проводов к блоку питания | ШТ | 1 | 1355 | 1653.1
31 | Демонтаж комплекта АРМ поста видеонаблюдения: в т.ч. рабочей станции (вес 8 кг), монитора (3,63 кг) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов и кабелей от станции, монитора 2. Демонтаж станции, монитора с места установки на посту охраны | ШТ | 1 | 406.51 | 495.9422
32 | Установка комплекта АРМ поста видеонаблюдения: в т.ч. рабочей станции (вес 8 кг), монитора (3,63 кг) | 1. Установка станции на пол, монитора на стол в помещении размещения пульта охраны и размещения АРМ 2. Присоединение всех проводов и кабелей к станции, монитору 3. Включение сетевого напряжения 4. Проверка работоспособности, наладка рабочих режимов | ШТ | 1 | 1355 | 1653.1
33 | Демонтаж навесного термо-шкафа управления (пульт) с внешней стены ограждения периметра ПС, в лом (без резки и разборки*) (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм (вес 30кг) | 1. Снятие шкафа со стены ограждения | ШТ | 1 | 973.72 | 1187.9384
34 | Монтаж термо-шкафа (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм (вес 30кг) на стену ограждения периметра ПС в сборе с узлом коммутации сигналов, установленного на din-рейку | 1. Монтаж шкафа на стену ограждения при помощи механизмов (перфоратор, дюбеля, крепления) | ШТ | 1 | 3245.71 | 3959.7662
35 | Демонтаж модуля преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем из термо-шкафа (SFP модуль (трансивер) (вес 1 шт = 0,017кг)) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отсоединение проводов от модуля 2. Демонтаж модуля с места установки в шкафу | ШТ | 1 | 331.49 | 404.4178
36 | Монтаж модуля преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем в термо-шкаф (SFP модуль (трансивер) (вес 1 шт = 0,017кг)) | 1. Установка модуля на место установки в шкафу 2. Присоединение проводов к модулю | ШТ | 1 | 1104.96 | 1348.0512
37 | Снятие автоматических выключателей однополюсных на ток 3А, 10А, 32А с Din-рейки из шкафа в лом (без резки и разборки*) | 1. Снятие выключателя с Din-рейки | ШТ | 1 | 392.58 | 478.9476
38 | Установка автоматических выключателей однополюсных на ток 3А, 10А, 32А на установленную Din-рейку в шкаф | 1. Установка выключателя на Din-рейку | ШТ | 1 | 1308.65 | 1596.553
Подраздел 1.4. Система охранной сигнализцаии
39 | Демонтаж извещателя охранного радиоволнового линейного//или однопозиционного вместе с кронштейном с ограждения ПС в лом (без резки и разборки*) | 1. Отключение отходящих проводов и клеммных соединений 2. Снятие извещателя вместе с кронштейном | ШТ | 1 | 591.7 | 721.874
40 | Монтаж извещателя (в сборе) охранного радиоволнового линейного//или однопозиционного вместе с кронштейном на ограждение ПС (работа аналогична по трудоемкости монтажу фотоэлектрического извещателя) | 1. Установка кронштейна на ж/б ограждение 2. Монтаж извещателя радиоволнового на кроншейн 3. Присоединение проводов к извещателю 4. Включение сетевого напряжения 5. Наладка рабочих режимов | ШТ | 1 | 1972.33 | 2406.2426
41 | Демонтаж извещателя охранного магнитоконтактного на въездной группе ПС (ворота, калитка) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления извещателя магнитоконтактного 3. Демонтаж магнитоконтактного извещателя | ШТ | 1 | 295.85 | 360.937
42 | Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного на въездную группу ПС (калитка, ворота) | 1. Установка элементов крепления магнитоконтактного извещателя на ворота/калитку 2. Монтаж извещателя 3. Присоединение проводов к извещателю 4. Включение сетевого напряжения 5. Наладка рабочих режимов | ШТ | 1 | 986.17 | 1203.1274
43 | Демонтаж пульта контроля и управления, блока контроля и индикации из шкафа, в лом (вес 0,3кг) в лом (без резки и разборки*) | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления прибора 3. Демонтаж прибора из шкафа | ШТ | 1 | 331.49 | 404.4178
44 | Монтаж пульта контроля и управления, блока контроля и индикации в шкаф (вес 0,3кг) | 1. Монтаж креплений в шкафу 2. Фиксация прибора при помощи креплений 3. Присоединение проводов к прибору 4. Включение сетевого напряжения 5. Наладка рабочих режимов | ШТ | 1 | 1104.96 | 1348.0512
45 | Демонтаж навесного шкафа (пульт) управления с внутренней стены помещения поста охраны, (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм, в лом (без резки и разборки*). | 1. Снятие шкафа со стены | ШТ | 1 | 973.72 | 1187.9384
46 | Монтаж навесного шкафа (пульт) управления на внутреннюю стену помещения поста охраны, (В*Ш*Г) 600мм*600мм*350мм | 1. Монтаж шкафа на стену | ШТ | 1 | 3245.71 | 3959.7662
47 | Демонтаж аккумуляторной батареи 12В (вес от 0 - 5 кг) из навесного шкафа (пульт) управления, в лом (без резки и разборки*). | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления прибора 3. Демонтаж прибора из шкафа | ШТ | 1 | 331.49 | 404.4178
48 | Монтаж аккумуляторной батареи 12В (вес от 0 - 5 кг) в навесной шкаф (пульт) управления | 1. Монтаж креплений в шкафу 2. Фиксация прибора при помощи креплений 3. Присоединение проводов к прибору 4. Включение сетевого напряжения 5. Проверка работоспособности | ШТ | 1 | 1104.96 | 1348.0512
49 | Демонтаж аккумуляторной батареи 24В (вес от 5,1 - 10 кг) из навесного шкафа (пульт) управления, в лом (без резки и разборки*). | 1. Отключение отходящих проводов 2. Отсоединение крепления прибора 3. Демонтаж прибора из шкафа | ШТ | 1 | 331.49 | 404.4178
50 | Монтаж аккумуляторной батареи 24В (вес от 5,1 - 10 кг) в навесной шкаф (пульт) управления | 1. Монтаж креплений в шкафу 2. Фиксация прибора при помощи креплений 3. Присоединение проводов к прибору 4. Включение сетевого напряжения 5. Проверка работоспособности | ШТ | 1 | 1104.96 | 1348.0512
Подраздел 1.5. Система охранного освещения
51 | Демонтаж щитка осветительного, установленного на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг. Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, ( в лом без резки и разборки*) | 1. Оключение щитка осветительного 2. Снятие с места крепления со стены | ШТ | 1 | 692 | 844.24
52 | Монтаж щитка осветительного на стену, масса щитка до 6 кг. | 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках | ШТ | 1 | 2306.77 | 2814.2594
53 | Демонтаж консольных светильников, с лампой накаливания 250 Вт (в 1 светильнике - 1 лампа, вес 1шт-8кг) в лом (без резки и разборки*) | 1. Снятие светильника с универсального кронштейна | 100 ШТ | 0.01 | 61.45 | 74.969
54 | Монтаж консольных светильников, с лампой накаливания 250 Вт (в 1 светильнике - 1 лампа, вес 1шт-8кг) | 1. Установка светильника на универсальном кронштейне с его фиксацией | 100 ШТ | 0.01 | 1626.16 | 1983.9152
55 | Демонтаж модульного переключателя установленного на Din-рейку в щите освещения, в лом | 1. Снятие модуля с Din-рейки 2. Отсоединение | ШТ | 1 | 392.58 | 478.9476
56 | Монтаж модульного переключателя на Din-рейку в щит освещения | 1. Установка модуля на Din-рейку 2. Присоединение | ШТ | 1 | 1308.65 | 1596.553
57 | Демонтаж фотореле с датчиком из щита освещения, в лом | 1. Снятие фотореле с Din-рейки | ШТ | 1 | 392.58 | 478.9476
58 | Монтаж фотореле с датчиком в щит освещения | 1. Установка фотореле на Din-рейку | ШТ | 1 | 1308.65 | 1596.553
Раздел 2. Электромонтажные работы
59 | Демонтаж металлического лотка перфорированного с ж/б ограждения территории ПС и снаружи здания ОПУ, (ширина лотка 100мм) или его элементов, в лом, (без сохранения материала) | 1. Отсоединить крепления поддерживающей консоли, фиксированной на ж/б ограждении 2. Снятие лотка или его элементов | т | 1 | 21514.62 | 26247.8364
60 | Демонтаж металлического лотка перфорированного с ж/б ограждения территории ПС и снаружи здания ОПУ, (ширина лотка 100мм) или его элементов, с дальнейшим использованием | 1. Отсоединить крепления поддерживающей консоли, фиксированной на ж/б ограждении 2. Снятие лотка или его элементов | т | 1 | 43029.23 | 52495.6606
61 | Монтаж металлического лотка перфорированного по ж/б ограждению территории ПС и снаружи здания ОПУ, (ширина лотка 100мм) или его элементов | 1. Установка консоли (в местах креплений на ж/б ограждении) или его элементов 2. Сборка составляющих элементов лотка 3. Установка и закрепление на поддерживающих консолях | т | 1 | 71715.37 | 87492.7514
62 | Демонтаж короба (кабель-канала) пластмассового шириной 25*16мм со стен и конструкций в здании в лом | 1. Отсоединение крепежных элементов короба 2. Демонтаж кабель-канала | 100 м | 0.01 | 59.65 | 72.773
63 | Устройство короба (кабель-канала) пластмассового шириной 25*16мм по стенам и конструкциям в здании | 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подготовкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов | 100 м | 0.01 | 198.83 | 242.5726
64 | Демонтаж рукава металлического наружным диаметром 20мм с ж/б конструкций закрепленого скобами . Без дальнейшего использования | 1. Освободить мет.рукав от фиксации скоб 2. Смотать в бухту | 100 м | 0.01 | 104.41 | 127.3802
65 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром 20мм по ж/б конструкциям с креплением на скобах | 1. Размотать мет.рукав по планируемой трассе 3. Зафиксировать мет.рукав скобами | 100 м | 0.01 | 348.01 | 424.5722
66 | Демонтаж защитной трубы ПВХ диам. 25 мм вместе с проводом (кабелем), проложенной по стенам ж/б ограждений, различным поверхностям с креплением на скобах (без сохранения материалов) | 1. Освободить трубу от фиксации скоб 2. Смотать в бухту | 100 м труб | 0.01 | 40.24 | 49.0928
67 | Прокладка гибкой гофрированной трубы из ПВХ д.25мм по стенам ж/б ограждений, различных поверхностей с креплением скобами (клипсами) вручную | 1. Установка клипс по трассе проладки гофр/трубы 2. Размотать гофр/трубу по планируемой трассе 3. Зафиксировать трубу в клипсах | 100 м | 0.01 | 179.13 | 218.5386
68 | Затягивание провода в проложенную гофрированную трубу или металлический рукав (одножильного или многожильного в общей оплетке), суммарное сечение: до 6 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 66 | 80.52
69 | Затягивание провода в проложенную гофрированную трубу или металлический рукав (одножильного или многожильного в общей оплетке), суммарное сечение: до 16 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 77.37 | 94.3914
70 | Демонтаж провода из металлич. или ж/б лотков, сечением: до 6 мм2 (без сохранения материалов) | 1. Демонтаж кабеля из лотков с креплением скобами | 100 м | 0.01 | 3.86 | 4.7092
71 | Демонтаж провода из металлич. или ж/б лотков, сечением: до 35 мм2 (без сохранения материалов) | 1. Демонтаж кабеля из лотков с креплением скобами | 100 м | 0.01 | 7.76 | 9.4672
72 | Демонтаж провода из металлич. или ж/б лотков, сечением: до 70 мм2 (без сохранения материалов) | 1. Демонтаж кабеля из лотков с креплением скобами | 100 м | 0.01 | 11.54 | 14.0788
73 | Прокладка провода в металлич. или ж/б лотках, сечением: до 6 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 12.95 | 15.799
74 | Прокладка провода в металлич. или ж/б лотках, сечением: до 35 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 25.85 | 31.537
75 | Прокладка провода в металлич. или ж/б лотках, сечением: до 70 мм2 | 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов к коробах 4. Прозвонка | 100 м | 0.01 | 38.53 | 47.0066
Раздел 3. Земляные работы
76 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 2. Зачистка дна и поверхности стенок. 3. Откидка грунта от бровки. | 100 м3 | 0.01 | 1427.03 | 1740.9766
77 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 2. Поливка водой при необходимости. | 100 м3 | 0.01 | 786.25 | 959.225
78 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта навымет. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. | 1000 м3 | 0.001 | 79.09 | 96.4898
79 | Откачка воды с разработанной траншеии (котлована) электрическими и механическими насосами | 1. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 2. Откачка воды насосом. | 100 м3 | 0.01 | 68.48 | 83.5456
80 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1. Разравнивание и трамбование основания. | м3 | 1 | 1183.86 | 1444.3092
81 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1. Разравнивание и трамбование основания. | м3 | 1 | 1102.64 | 1345.2208
Раздел 4. Доставка бригады
82 | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, затраты на доставку бригады от базы базирования до ПС и обратно автомашиной полупассажирской | Доставка бригады до места работ и обратно | 1 маш-час | 1 | 1053.86 | 1285.7092
Начальник ОКиИБ Е.Ф. Чернушевич